Конспект лекцій з  дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища»

МОДУЛЬ 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ КОМПОНЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗМ 1.1 ЛЕКЦІЯ 1. Джерела забруднення довкілля

- Класифікація джерел забруднення

- Характеристика основних типів забруднення.

- Характеристика антропогенного забруднення природного середовища України.

1.1. Класифікація джерел забруднення

Мільярди років планета Земля була абіотичною геосистемою. Кругообіг речовин на планеті відповідав взаємозв'язаним фізичним і хімічним процесам. Після виникнення життя на Землі вона трансформувалась у глобальну екосистему. Кругообіг речовин і енергії у новій екосистемі суттєво змінився під впливом життєдіяльності організмів. Внаслідок діяльності людини кількість чинників, які негативно впливають на довкілля суттєво зросли. Але до недавнього часу (приблизно до XIII ст., коли чисельність населення становила 300-500 млн. чоловік) розвиток людського суспільства і самоочищення навколишнього природного середовища перебували у динамічній екологічній рівновазі. Продукти життєдіяльності всіх організмів, включаючи й людину, були переважно органічного походження. Після перетворення їх редуцентами на неорганічні сполуки вони включалися в природний кругообіг речовин. Знаряддя праці чи предмети вжитку, хоча й мали неорганічну природу, використовувались у порівняно невеликій кількості, і це не становило загрози для навколишнього природного середовища. Проте в подальшому, зі зростанням чисельності населення, значно збільшувалися його потреби, для задоволення яких людство почало залучати багато нових речовин (порох, кислоти, солі, пізніше — різні хімічні препарати для боротьби з шкідниками сільського господарства тощо), які були не властиві природі і за відносно невеликий проміжок часу вона не встигала до них адаптуватися, тобто вони не включалися в природний процес кругообігу речовин. Це призвело до їх накопичення і незважаючи на колосальні екологічні резерви біосфери, стало причиною негативних наслідків, з якими біосфера впоратися не здатна.

Забруднення — це внесення у навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних, хімічних і біологічних речовин, агентів або внесення у надлишковій кількості будь-яких уже відомих речовин, які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми й людину і яких природа не здатна позбутися самоочищенням.

Забруднення біосфери означає не просто внесення у грунт, воду чи повітря тих чи інших чужорідних компонентів. У будь-якому випадку об'єктом забруднення є біогеоценоз. Надлишок одних речовин у природному середовищі або наявність інших призводить до зміни екологічних факторів (змінюються склад атмосфери, води, фунту). При цьому порушуються процеси обміну речовим, знижується інтенсивність асиміляції продуцентів і біопродуктивність біогеоценозу загалом. Завдається велика шкода всім процесам життєдіяльності, яка в кінцевому підсумку призводить до екологічної кризи та екологічної катастрофи. Під екологічною кризою розуміють ситуацію, що виникла в природних екосистемах внаслідок порушення рівноваги під дією стихійних природних явищ або у результаті антропогенних факторів (вирубування лісів, забруднення атмосфери, гідросфери, ґрунтів тощо).

Екологічна катастрофа — це зміни необоротного характеру, що відбулися в екосистемах чи у біосфері.

Забруднювачі, які потрапляють у довкілля володіють великою міграційною здатністю і можуть опинитися там, де їх раніше не було. Більшість з них хімічно активні і здатні взаємодіяти і живою речовиною. Ввійшовши до складу тканин і органів живих організмів, такі речовини здебільшого стають отрутою для живої природи.

Є різні принципи класифікації забруднень навколишнього середовища. Виходячи з позицій теорії перешкод запропонована наступна класифікація забруднювачів (Г.В.Стадницький, А.І.Радіонов, 1988 p.). Забруднення поділяються на:

- інгредієнт це - сукупність речовин, кількісно або якісно чужорідних природним біогеоценозам;

- параметричне - спричинене зміною якісних параметрів довкілля;

- біоценотичне — полягає в дії на склад і структуру популяцій живих організмів;

- соціально-деструктивне — спричинене зміною ландшафтів і екологічних систем в процесі природокористування і пов'язане з оптимізацією природи в інтересах людини. Цю класифікацію вірніше було б назвати класифікацією перешкод, які заважають нормальному функціонуванню біосфери і завдають шкоди   біогеоценозам та біотопам. Розглядаючи забруднення як наслідок техногенної діяльності людини їх можна класифікувати наступним чином (рис.

Антропогенне забруднення

Фізичне

Теплове

Шумове

Вібраційне

Електромагнітне

Світлове

Радіоактивне

Хімічне

Аерозолі

Хімічні речовини

Важкі метали

Пестициди

Пластмаси

Поверхнево активні речовини

Біологічне

Мікробіологічне

Механічне

Рис. 1.1. Класифікація антропогенних забруднень

Забруднення поділяють на природні, спричинені будь-якими природними, зазвичай катастрофічними чинниками (повені, виверження вулканів, селевий потік тощо), і антропогенні, що виникають внаслідок діяльності людей.

Антропогенні забруднення за типом походження поділяють на механічні, хімічні, фізичні та біологічні.

До механічних забруднень відносять різні предмети у воді й ґрунті, а також тверді часточки різного розміру. Хімічні забруднення — це різноманітні сторонні штучні хімічні речовини (рідкі, тверді та газоподібні), які утворилися внаслідок хімічної реакції в хімічній, металургійній чи інших галузях господарства. Вони потрапляють у біосферу і порушують встановлені природою процеси кругообігу речовин та енергії. Фізичні забруднення поділяють на теплові, електромагнітні, радіаційні та світлові, а також шуми, вібрації, що призводять до появи аномалій у житті тварин і розвитку рослин.

Теплове забруднення проявляється у погіршенні теплового режиму земної поверхні. Джерелами теплового забруднення у межах міських територій є: підземні газопроводи промислових підприємств (140-160°С), теплотраси (50-150°C), збірні колектори і комунікатори (35-45°С) і т.д.

Шумове забруднення є наслідком збільшення інтенсивності шуму понад природний рівень.

Вібраційне забруднення — це перевищення норм вібраційних навантажень на організм людини, що призводить до порушення багатьох функцій організму.

Електромагнітне забруднення створюється в результаті зміни електромагнітних властивостей середовища (від ліній електропередач, радіо і телебачення тощо), що призводить до геофізичних аномалій і змін у біологічних структурах.

Радіоактивне забруднення пов'язане з підвищенням природного радіаційного фону та концентрації у середовищі радіоактивних речовин.

Біологічне забруднення — випадкове або пов'язане з діяльністю людини проникнення в експлуатовані екосистеми та технологічні устрої чужих їм рослин, тварин і мікроорганізмів. Особливо забруднюють довкілля підприємства, які виробляють антибіотики, ферменти, вакцини, сироватки, кормовий білок, біоконцентрати, тобто підприємства промислового біосинтезу, у викидах яких присутні живі клітини мікроорганізмів.

Мікробіологічне (мікробне) забруднення спричинюється появою незвично великої кількості мікроорганізмів внаслідок масового їх розмноження на антропогенних субстратах або середовищах, які змінилися внаслідок господарської діяльності людини.

За часом взаємодії з довкіллям забрудники поділяються на стійкі (не руйнуються впродовж тривалого часу), середньо-тривалі і нестійкі (швидко руйнуються під дією природних фізико-хімічних або біохімічних процесів).

Навмисні забруднення — це цілеспрямоване знищення лісів, утворення внаслідок людської діяльності кар'єрів, неправильне використання поверхневих і підземних вод, мінеральних ресурсів, використання родючих земель під будівництво і т.д.

Супутні забруднення — поступове погіршення стану природного середовища внаслідок комплексного негативного впливу антропогенної діяльності ("парниковий ефект", кислотні дощі, опустелювання, висихання боліт, озер, зменшення озонового шару).

У залежності від природи забрудників їх можна поділити на енергетичні і матеріальні.

Енергетичні забруднення — теплові викиди, шуми, вібрації, ультразвук, електромагнітні поля та різні види випромінювань (інфрачервоне, світлове, лазерне, ультрафіолетове, іонізуюче та ін.).

Матеріальне забруднення — викиди (газоподібні, рідкі, тверді і змішані) в атмосферу, стічні води (умовно чисті та брудні) й тверді (токсичні та нетоксичні) відходи.

Відходами називаються не використовувані безпосередньо у місцях їх утворення залишки виробництва, побуту та транспорту, які можуть бути реально чи потенційно використані як сировина в інших галузях народного господарства або у ході регенерації. Класифікацію відходів здійснюють за різними ознаками.

У залежності від джерел утворення відходи поділяються на:        побутові, відходи виробничого споживання та відходи виробництва. До побутових відходів належать харчові відходи, зношені вироби побутового призначення, різноманітні використані вироби (пакувальні матеріали, скляна та інші види тари), побутові стічні води.

Відходи виробничого споживання — непридатні для подальшого використання по прямому призначенню і списані у встановленому порядку машини, інструменти тощо.

Відходи виробництва (промислові) — залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції і виконанні робіт і повністю або частково втратили свої вихідні споживчі властивості.

За можливістю переробки всі відходи можна поділити на вторинні матеріальні ресурси, які вже переробляються або переробка яких планується, і на відходи, переробка яких на даному етапі розвитку економічно недоцільна і які становлять безповоротні втрати.

За агрегатним станом відходи поділяються на тверді (гравій, пісок тощо) та газоподібні (гази та їх суміші, водяна пара, парогазова суміш), рідкі (розчини, емульсії, суспензії).

За токсичністю відходи класифікують залежно від небезпечності отруєння на чотири класи:

- Надзвичайнонебезпечні ( 1 ) ;

- Висонебезпечні (2);

- Виваженонебезпечні (3);

- Малонебезпечні (4).

1.2. Характеристика основних типів забруднень.

Природне забруднення.

Розвитку екологічної кризи сприяють природні екологічні катастрофи. Про вплив глобальних катастроф на розвиток живих організмів вперше вказав у XVIII ст. Ж. Кюв'є. Згідно його твердження спокійний розвиток життя на Землі багато раз переривався революційно швидкими змінами катастрофічного характеру, внаслідок яких мінявся склад тварин і рослин, які населяли Землю. На сьогодні відомі "критичні епохи" у розвитку біосфери, впродовж яких вимирали великі систематичні групи рослин і тварин, які до цього існували десятки мільйонів років, а також епохи швидкого розвитку окремих систематичних груп. Прикладом подібних процесів може бути вимирання динозаврів, які проіснувавши на Землі майже 150 млн. років раптово зникли наприкінці крейдового періоду, не залишивши по собі нащадків. Це одна з найбільш загадкових подій в історії Землі.

Зміни сонячної активності, які реєструвалися з давніх часів, мають визначальне значення для життя на Землі. Циклічні і спонтанні зміни окремих компонент сонячного випромінювання, особливо прояви сонячних спалахів, — найпотужніших явищ на Сонці, — викликають зміни магнітного поля Землі, магнітні бурі та нестійкі зміни у магнітосфері, іоносфері, озоносфері впливають на метеорологічні умови, загальний стан біосфери. Істотне підвищення активності Сонця посилює атмосферні збурення, землетруси, циклонічну циркуляцію. Аномально низька активність Сонця ускладнює наддалекий зв'язок, змінює стан озонового шару, підсилює антициклонічну діяльність в атмосфері Землі, впливає на клімат загалом. Зібраний фактичний матеріал свідчить, що багато явищ на Землі тісно пов'язані з активністю Сонця (різке збільшення чисельності окремих видів і популяцій, геологічні процеси, соціальна активність людського суспільства).

Особливістю нашої планети є наявність магнітного поля і це одна з необхідних умов існування життя на Землі. Експериментальні дані підтверджують, що тривале перебування у магнітному полі з меншою напруженістю ніж земне приводить до появи необоротних змін в живих організмів і розвитку безпліддя. Геофізики встановили, що впродовж існування нашої планети магнітне поле неодноразово знижувало свою напруженість і навіть змінювало знак (північний і південний полюси мінялися місцями). Подібні інверсії відбувалися неодноразово. Нинішня магнітна епоха, яка названа епохою прямої полярності триває вже майже 700 тис. років. Проте напруженість магнітного поля повільно, але невпинно зменшується. При теперішній динаміці зниження через 2 тис. років напруженість магнітного поля Землі впаде до нуля, а потім почне зростати, змінивши знак. Відсутність магнітного поля приводить до зникнення захисного антирадіаційного щита. Значне збільшення радіаційного фону має суттєвий вплив на розвиток біосфери: в одних групах організмів це приводить до вимирання, в інших — до появи великої кількості мутацій. Спалахи наднових зірок також розглядають як одну з можливих причин земних катастроф. Деякі зірки, істотно не відрізняючись від інших, раптово спалахують і починають випромінювати світла в мільйони разів більше, ніж до спалаху. Цей процес супроводжується дуже великими дозами ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання та потоками променів високої енергії, що має згубний вплив на довго живучі організми. На думку російських вчених В.Красовського та Й.Шкловського, з такою космічною катастрофою може бути пов'язана, зокрема, й загибель динозаврів.

Здавна Земля потерпала від катастрофічних наслідків зіткнення з метеоритами, астероїдами, кометами. Підтвердженням таких випадків служать численні кратери на поверхні землі, які виникли внаслідок падіння великих космічних тіл. Оскільки більша частина Землі вкрита океанами, то вчені припускають, що переважаюча кількість космічних тіл падає саме в океан За їх розрахунками крупний метеорит чи астероїд, падаючи в океан пробиває всю товщу води і вибухає, зіткнувшись з породами дна. У повітря здіймається дуже багато пилу, а ще більше водяної пари, що призводить до катастрофічних злив на більшій частині поверхні Землі. Проведені польським дослідником Л.Крживським моделювання подібних катастрофічних явищ на ЕОМ, дозволяють висловлювати припущення, що описаний у Біблії та інших старовинних текстах всесвітній потоп міг виникнути внаслідок падіння в океан дуже великого космічного тіла.

Деякі астрономи припускають, що знаменитий Тунгуський феномен у 1908 р. був викликаний вибухом у атмосфері невеликої комети. Енергія цього вибуху становила 1016 Дж, і він викликав велику пожежу й вивал лісу на площах у сотні квадратних кілометрів. Якби ця подія мала місце не над безлюдною сибірською тайгою, а над густонаселеною частиною Землі, наслідки були б трагічні. У 1968 році близьке проходження поблизу Землі астероїда Ікар викликало серйозне занепокоєння у зв'язку з можливістю зіткнення цього небесного тіла з Землею. Якби подібне сталося, то сила вибуху була б еквівалентною силі тисячі водневих бомб. Та, на щастя, астероїд пройшов на відстані майже 6 млн. км від Землі. Таких астероїдів розміром 1 км і більше, орбіти яких перетинають орбіту нашої планети, нараховане майже 1300. Імовірність зіткнення оцінюється як один випадок на 100 тис років. Нині існують спеціальні астрономічні програми, які дозволяють слідкувати за рухом астероїдів, котрі близько підходять до Землі.

Інші катастрофічні явища - землетруси, урагани, виверження вулканів є потенційно небезпечними для людства, оскільки вони мають локальний характер і вплинути на еволюцію біосфери в цілому не можуть. За свідченнями гляціологів зледеніння, які неодноразово відбувалися в історії нашої планети глобального характеру не мали. Північна і південна льодовикові шапки ніколи не змикалися й у органічного світу Землі завжди залишалася резервна територія, не зайнята кригою.

В межах території України фізико-географічні та геолого-тектонічні умови можуть сприяти періодичному виникненню таких природних катастроф, як землетруси (Крим, Карпати - силою до 7-8 балів, решта території - менше, найменше - північно-східні райони); повені (практично на всіх річках, а в першу чергу - в гірських районах); зсуви (узбережжя водосховищ Дніпра, Чорного й Азовського морів); пилові бурі (лісостепові й степові райони); пожежі (полісся й лісостеп), випадання граду або великі снігопади, зливи, ураганні вітри, засухи (по всій території України).

Станом на січень 2001 р. на території України зафіксовано 19990 зсувів загальною площею майже 2290,1 км . Найбільше їх відзначено у Карпатському регіоні. Ураженість зсувами сягає: в Закарпатській області - 6,8% території, Івано-Франківській - 1,8%, Чернівецькій - 2%. Територія Гірського Криму на 0,16 % уражена зсувами, здебільшого на південному узбережжі півострова.

На території України виділено площі природного підтоплення. Загальна ураженість процесами підтоплення території України сягає 23,7% території. Підтоплення є одним з найнебезпечніших явищ, оскільки активує зсувні та карстові процеси і просідання лесових ґрунтів.

Карст належить до найпоширеніших екзогенних процесів. За останніми оцінками породи, в яких за певних умов може розвиватися карстовий процес, займають понад 60% території України. Площі, на яких карстоутворення може безпосередньо впливати на господарчу діяльність (вони залягають на невеликій глибині), поширені майже на 24% території.

У гірських районах України щороку трапляються сходження селів (грязьові або грязьово-кам'яні потоки, які виникають у руслах гірських рік внаслідок паводків). У 2000 р. зареєстровано сходження 72 селів, зокрема у Закарпатській області — 54, Чернівецькій — 8, Івано-Франківській — 8, Автономній Республіці Крим — 2.

Природні катастрофи завдають великих збитків народному господарству, а часто призводять й до людських жертв.

Антропогенне забруднення.

Всі види людської діяльності мають прямий чи опосередкований вплив на навколишнє середовище. Кількість негативних чинників цього впливу досягла критичної межі. Потреби людини в просторах, їжі, ресурсах настільки великі, що можливості надійного збереження довкілля зменшуються щоденно. Всі екосистеми біосфери впродовж історії людства зазнали деградації внаслідок господарської діяльності людини. Щорічно з надр Землі видобувається 100 млрд. т викопних природних ресурсів. За останні 80 років XX сторіччя з надр Землі було видобуто корисних копалин більше, ніж за всю історію людства.

За висновками міжнародних експертів інтенсивне зростання чисельності населення є першопричиною екологічної кризи, оскільки неодмінно супроводжується збільшенням темпів і обсягів знищення природних ресурсів, нагромадженням великої кількості відходів виробництва й побуту і т.д. За останні 100 років людство в більше ніж тисячу разів збільшило енергетичні ресурси; за останні 35 років відбулося збільшення у 2 рази обсягів індустріального виробництва та виробництва сільськогосподарської продукції. Загальний об'єм товарів і послуг у розвинутих країнах через кожні 15 років зростає у 2 рази. Відповідно цьому зростанню відбувалася деградація біосфери. Лише в результаті спалювання паливних ресурсів в атмосферу щорічно викидається понад 22 млрд. т двоокису вуглецю та понад 150 млн. т сірчаного газу. Щорічно світова промисловість скидає у ріки та озера понад 160 км шкідливих стоків, щорічно в фунти вноситься 500 млн. т мінеральних добрив і майже 4 млн. т пестицидів, більша частина яких осідає в ґрунтах та виноситься поверхневими водами в річки, озера, моря та океани, в дуже значних кількостях накопичується в штучних водосховищах, які живлять водою промислові   центри.   У  результаті   споживання   великої  кількості природних ресурсів щороку утворюється і нагромаджується значна кількість відходів господарської діяльності людини. Адже з добутих природних мінеральних ресурсів лише 2-8% використовується, а решта потрапляє у відходи. Збитки від відходів — це не лише величезні площі землі, зайнятої звалищами, териконами, шлаковими сховищами, а й смертельні дози різних токсикантів, що роками розносяться дощовими водами, та дими і пилом від них.

Основними джерелами антропогенного забруднення навколишнього природного середовища є промисловість, сільське та комунальне господарство. Серед забруднюючих промислових об'єктів найбільший внесок роблять підприємства енергетичної галузі (ТЕС, ГРЕС, АЕС, котельні), промислові об'єкти металургійної, нафтопереробної, хімічної та целюлозно-паперової промисловості, а також цементні та інші заводи будівельної індустрії. Великий частку   в забруднення довкілля вносять військово-промисловий комплекс, гірнича і збагачувальна промисловість та автомобільний, повітряний, морський, річковий, залізничний транспорт.

Енергетика, металургійна промисловість та автотранспорт утворюють приблизно 85% усього обсягу забруднень. У результаті спалювання викопного палива, зокрема вугілля, утворюються різні шкідливі для здоров'я речовини — діоксин, хлорвуглеводні та різні похідні вуглеводнів, що мають канцерогенні та мутагенні властивості.

Майже 85% речовин які забруднюють повітря викидають над промисловими районами, 10-15% — над містами, 1-2% — над сільською місцевістю і 0,1% — над Світовим океаном. У великих містах на кожному квадратному кілометрі за добу осідає 1,5 т пилу.

Найбільшим забрудником міського повітря є автомобільний транспорт, на частку якого припадає 40% усіх забруднень. За рік автомобільний транспорт споживає понад 1млн.т кисню, якого вистачило б для дихання 30 млн. людей. В атмосферне повітря міста потрапляє оксид сірки, оксиди вуглецю, оксиди азоту, гідрогенсульфід, сірковуглець, діоксини, фенол, формальдегід, хлор, аміак, сульфати, важкі метали, бензоперен, пил та інші шкідливі речовини.

Значну частку в забруднення довкілля вносить комунально-житлове господарство. Забруднення навколишнього середовища спричинює загибель лісів, парків, рослинного й тваринного світу. Забруднення повітря згубно впливає на будівлі, пам'ятки культури, водойми і ґрунти, спричинює корозію металів.

Небезпечними забруднювачами довкілля є також об'єкти, що генерують потужні фізичні поля — електромагнітні, радіаційні, шумові, ультразвукові й інфразвукові, теплові, вібраційні (великі радіостанції, теплоцентралі, трансформаторні підстанції, лінії електропередач, ретрансляційні станції, спеціальні фізичні лабораторії та установки, кібернетичні центри, АЕС).

Фізичне забруднення середовища.

Шумове забруднення. Шум — це сукупність звуків різної сили та висоти, що безладно змінюються за часом і викликають неприємні суб'єктивні відчуття. У свою чергу, звуки — механічні коливальні рухи, що поширюються у діапазоні частот, чутному для людського вуха.

На слух людина сприймає пружні хвилі, що мають частоту у межах від 16 до 20 кГц (1 Гц (герц) — 1 коливання за 1 с). Пружні хвилі з частотою, меншою ніж 16 Гц називаються інфразвуком, а хвилі, частота яких перевищує 20 кГц, — ультразвуком. Причини утворення звуків різні, що дозволяє поділити їх на механічні, аеро- і гідродинамічні. Звук може поширюватися у вигляді повздовжніх і поперечних хвиль. У газоподібному і рідкому середовищі виникають лише повздовжні хвилі, коли коливальні рухи часток відбуваються у тому напрямку, у якому поширюється хвиля. У твердих тілах крім повздовжніх виникають також і поперечні хвилі, коли частки середовища коливаються у напрямках, перпендикулярних до напрямку поширення хвилі. Щоб викликати звукове відчуття, хвиля повинна мати певну мінімальну інтенсивність. Величину її називають порогом чутності. Для різних людей поріг чутності неоднаковий: як правило, з віком він збільшується. У разі дуже великої інтенсивності хвилі перестають сприйматися як звук, викликаючи в вухах відчуття стискаючого болю. Величину інтенсивності звукових хвиль, за якої це відбувається, називають порогом больового відчуття. Рівень звукового тиску шумів вимірюють белами (Б) і децибелами (дБ). Це умовні одиниці характеристики сили звуку, які показують, наскільки звук (шум) у логарифмічних відносних величинах вищий за поріг слухового сприйняття людини. Звичайна розмова ведеться в межах інтенсивності звуку 30-60 дБ, що відповідає частоті 250-10000 Гц. Допустимі межі сили звуку становлять 45-85 дБ, больовий поріг — 140 дБ.

Шум згідно ДСТУ класифікується наступним чином: за характером спектру — широкосмуговий і тональний; за   часовою   характеристикою   —   постійний,   непостійний. Непостійний   шум,   у  свою   чергу,   поділяється   на  коливальний, переривчастий, імпульсний. Крім того, вирізняють шум низькочастотний (максимум рівня звукового тиску знаходиться нижче 400 Гц), середньо-частотний (400-1000 Гц), високочастотний (вище 1000 Гц).

Ріст міст, розвиток сучасної техніки, створення нових засобів пересування, будівництво великих потужностей призводять до зростання інтенсивності шуму. Існуючі джерела шуму можна поділити на дві основні групи: ті, які розміщені у вільному просторі (за межами будівель) і ті, що знаходяться всередині споруд.

Джерела шуму, розміщені у вільному просторі по своєму характеру діляться на рухомі і стабільні, тобто постійно або довгочасно встановлені в якому-небудь місці.

Вуличний шум чинить на населення негативний вплив: заважає відпочинку, порушує сон, викликає стомлення і порушення діяльності нервової системи. У житлових будинках джерелом шуму може бути працюючий телевізор або радіоприймач, санітарно-технічне та інженерне обладнання. Джерелом шуму у містах можуть бути також промислові підприємства, транспорт, залізничні станції, аеродроми, річкові вокзали, якщо вони розташовуються без достатнього відриву від житлової зони і не застосовуються міри щодо зниження шуму у самому джерелі.

Дія шуму може викликати наступні реакції організму: органічний розлад слухового аналізатора; функціональний розлад слухового сприйняття; функціональний розлад нейрогуморальної регуляції; функціональний розлад рухової функції і функції почуттів; розлад емоційної рівноваги.

Найбільш загальна реакція населення на шумову дію — відчуття роздратування. Негативно діючий звук здатний викликати роздратування, яке переходить в психоемоційний стрес і може привести до психічних і фізичних патологічних змін в організмі людини.

Дію шуму на людину можна умовно поділити на:

- специфічну (слухову) — вплив на слуховий аналізатор, який виражається в слуховій втомі, короткочасній або постійній втраті слуху, розладах чіткості мовлення і сприйняття акустичних сигналів;

- системну (поза слухову) — вплив на окремі системи і організм в цілому (на захворюваність, сон, психіку).

Однією із специфічних особливостей шуму є його маскувальний ефект — вплив на сприйняття звукової і особливо мовної інформації.

Європейська економічна комісія ООН визначила максимально допустимі рівні шуму: для легкових автомобілів — 80 дБ, автобусів і вантажних машин — 81-88 дБ. З метою запобігання шкідливому впливу шумів на здоров'я людей створюють шумовловлювальні екрани, звукоізоляційні пристрої. Найефективнішим шляхом боротьби із шумом є його зниження безпосередньо у джерелі виникнення.

Вібраційне забруднення. Вібрація — це механічний коливальний рух, який передається тілу людини або окремим його частинам. Вібрація, впливаючи на живий організм, трансформується в енергію біохімічних і біоелектричних процесів, формуючи зворотну реакцію організму.

За способом передачі людині розрізняють загальну і локальну вібрації. Загальна вібрація — це вібрація робочого місця. Впливає вона на робітника, який знаходиться у положенні стоячи або сидячи, під час зіткнення з підлогою або сидінням. Локальна вібрація виникає під час користування інструментами, деякими ручними механізмами й обладнанням, а також під час обробки деталей, які утримують руками. У такому разі вібрація передається на руки безпосередньо або через оброблювані деталі. Загальну вібрацію, в свою чергу, поділяють на транспортну, транспортно-технологічну і технологічну.

Вібраційний фон оточуючого середовища постійно змінюється у зв'язку із активною діяльністю людини.

На відміну від звуку вібрація сприймається різними органами та частинами тіла. Низькочастотні поступальні вібрації сприймаються отолітовим апаратом внутрішнього вуха. У ряді випадків реакція людей визначається не стільки сприйняттям самих механічних коливань, скільки вторинними зоровими і слуховими ефектами.

Мірою оцінки сприйняття вібрації служить поняття "сила сприйняття", яка є зв'язковою ланкою між величинами коливань, їх частотою і напрямком, з однієї сторони, і сприйняттям вібрації — з іншої.

Американські дослідники розрізняють три степені реакції людини на вібрацію у залежності від амплітуди її прискорення: поріг сприйняття сидячою людиною синусоїдальних вертикальних вібрацій, неприємні відчуття, межа вібрації, яка добровільно може сприйматися впродовж 5-20 хвилин.

Вплив вібрації зумовлює зміни з боку нервової системи, які виражаються у вигляді запаморочення, шуму у вухах, сонливості, болю у литкових м'язах; приводить до вестибулярних, зорових порушень; порушень серцево-судинної системи. Допустимі норми вібраційних навантажень становлять 2-2000 Гц, для коливальних рухів — від 0,45-1,12 до 4 см/с. Рівень коливань шуму при зазначених параметрах змінюється від 99 до 120 дБ.

У профілактиці негативних вібраційних впливів на організм людини головну роль відіграють технічні заходи, спрямовані на усунення або зменшення рівня вібрації (вібробезпечні пневматичні інструменти ударної дії, пружинні і гумові амортизатори, прокладки і т.д.) і запобігання перевищенню її гранично допустимих рівнів.

Теплове забруднення є наслідком теплових викидів переважної більшості промислових підприємств, устаткування і машин, що використовують процеси горіння, нагрівання, вибуху, теплові агрегати тощо. Теплові агрегати мають невисокий тепловий ККД і викидають в атмосферу значну кількість теплоти. На теплових електростанціях щороку втрачається 42-10 кДж. Значна кількість електроенергії, яку споживають різні прилади, у вигляді теплових втрат розсіюється у навколишній простір. Багато теплоти надходить у довкілля від опалювальних систем, теплотрас, транспортних засобів, систем охолодження та інших джерел. Нині, поки що вся розсіювана теплота значно менша, ніж та, що надходить з природних джерел, і не чинить істотного впливу на тепловий баланс планети. Проте вона може мати суттєвий вплив на окремі екосистеми у разі значних промислових викидів теплоти. Верхня межа витривалості організмів стосовно температурного фактора не перевищує 40-45°С. Оптимум становить 15-30°С. Окремі види бактерій і водоростей можуть жити і розмножуватися при температурі 80-88°С. Підвищення температури води у ставках-охолодниках потужних теплових електростанцій до 36°С істотно зменшує біологічну продуктивність і може завдати значної шкоди існуючим біоценозам.

Електромагнітне забруднення. Впровадження різноманітних досягнень науки і техніки в виробничій і невиробничій сферах діяльності людини супроводжується підвищенням електромагнітної небезпеки навколишнього середовища. Електромагнітне забруднення довкілля стало настільки суттєвим, що Міжнародна організація охорони здоров'я включила цю проблему в число найбільш актуальних для людини.

В даний час є велика кількість найрізноманітніших джерел електромагнітних полів, які знаходяться як і поза житловими і суспільними спорудами (лінії електропередач, станції супутникового зв'язку, радіорелейні установки, центри телепередач), так і всередині приміщень (комп'ютери, стільникові і радіотелефони, побутові мікрохвильові печі і т. д.).

Потужними джерелами високочастотних електромагнітних полів є ретранслятори телерадіопередач, які розміщуються зазвичай в центрі міст, поруч із житловими забудовами. На території санітарно-захисної зони ліній електропередач (ЛЕП) часто споруджують приватні будинки.

Розглядаючи електромагнітні поля як важливий фактор оточуючого середовища, слід зазначити, що в електромагнітному полі виділяють дві складові — електричну і магнітну. Електромагнітні поля, що поширюються в просторі умовно поділяють на дві зони: зону індукції (знаходиться поблизу антенних пристроїв) і хвильову зону (дальню), яка лежить за межами антенного поля. Тому люди найчастіше піддаються опроміненню в хвильовій зоні електромагнітного випромінювання.

Організм людини, яка знаходиться в електромагнітному полі, поглинає його енергію, в тканинах виникають високочастотні струми з утворенням теплового ефекту. Біологічна дія електромагнітного випромінювання залежить при цьому від довжини хвилі, напруженості поля, часу та режиму впливу. Чим вища потужність поля, коротшою є довжина хвилі і довшим час впливу, тим сильніший негативний вплив електромагнітного поля на організм. Встановлено, що найнебезпечнішою при цьому є низькочастотна складова електромагнітного поля (до 100 Гц), яка сприяє зміні біохімічної реакції крові на клітинному рівні. При дії на людину мало інтенсивного електромагнітного поля виникають порушення електрофізіологічних процесів у центральній нервовій та серцево-судинній системах, функціях щитовидної залози.

До профілактичних заходів по попередженню негативного впливу джерел електромагнітних випромінювань належать, перш за все, забезпечення відповідності їх технічних характеристик нормативним вимогам і чітке дотримання правил експлуатації.

Радіаційне забруднення.

Людина від народження перебуває у радіоактивному природному середовищі. Але радіація негативно впливає на ті органи людського організму, в яких відбувається активне ділення клітин, наприклад, на кровотворні. Імунні й захисні сили організму від опромінення слабшають, що може призвести до прискорення старіння організму, виникнення онкологічних захворювань та генетичних порушень Такі наслідки має вплив радіоактивного випромінювання на молекули ДНК і РНК. За силою та глибиною впливу на організм іонізуюче випромінювання вважається найсильнішим.

Під впливом поглинутої енергії радіоактивного випромінювання в опроміненому об'єкті порушуються міжатомні зв'язки й накопичуються різні структурні зміни. Енергію випромінювання, поглинуту одиницею маси речовини називають поглинутою дозою. За одиницю поглинутої дози взято енергію іонізуючого випромінювання Грей (Гр), яка дорівнює кількості поглинутої енергії в один джоуль на один кілограм маси. Для оцінювання радіаційної небезпеки постійного випромінювання введено фізичну величину, так звану еквівалентну дозу, яка враховує біологічні наслідки залежно від різних видів малих доз опромінення людини. Одиницею еквівалентної дози є Зіверт (Зв). Кінцевий результат опромінення (крім віддалених наслідків) залежить не стільки від повної дози, скільки від її потужності, тобто часу, протягом якого вона накопичена, а також від характеру її розподілу. Результат залежить від співвідношення кількості ушкоджених тканин і захисно-відновної здатності організму.

Нині головними джерелами радіоактивних забруднень довкілля є радіоактивні аерозолі, які потрапляють в навколишнє середовище під час випробування ядерної зброї, аварій на АЕС та радіоактивних виробництвах, а також радіонукліди, що виділяються з радіоактивних відходів, захоронених на суші й на морі, з відпрацьованих атомних реакторів і устаткування. Радіоактивні опади залежно від розміру часток і висоти їх виносу в атмосферу мають різний час осідання та радіус поширення. Під час аварій атомних реакторів, розгерметизації захоронень радіоактивних відходів радіаційний бруд поширюється на десятки й сотні кілометрів, внаслідок вибухів ядерних бомб — по всій планеті.

Небезпечність радіації зробила проблему захисту довкілля від радіоактивного опромінення однією з найактуальніших проблем сьогодення.

Хімічне забруднення середовища.

Навіть незначне збільшення у навколишньому середовищі токсичних домішок може призвести до важких порушень діяльності живих організмів. Розглянемо найбільш поширені і небезпечні токсичні речовини, які забруднюють довкілля:

СО — оксид вуглецю (II) (чадний газ). Утворюється в результаті неповного згорання кам'яного вугілля, газу, деревини, нафти, бензину. Вражає кров, утворюючи з гемоглобіном стійку білкову сполуку карбоксигемоглобін, який перешкоджає транспортуванню кисню з легенів в організм. Оксид вуглецю (II) не має запаху і кольору, тому початкове отруєння малопомітне. При концентрації в повітрі більше 1% він негативно впливає на рослини, тварини і людину, понад 4% спричинює смерть.

SO2 — оксид сірки (IV) (сірчистий ангідрид). Виділяється внаслідок згорання палива з домішками сірки (вугілля, нафти), переробки сірчаних руд, частково — горіння териконів, виплавки металів. Надходить через органи дихання, сильно подразнює слизову оболонку, викликає покашлювання. За перевищення ГДК (залежно від тривалості дії) спричиняє отруєння, гострий бронхіт, втрату свідомості, набряк легенів.

SO3 — оксид сірки (VI) (сірчаний ангідрид). Утворюється в атмосфері внаслідок окислення сірчистого ангідриду у процесі фотохімічних і каталітичних реакцій. Знаходиться в стані аерозолю — розчину сірчаної кислоти в дощовій воді. Загострює захворювання легеневої системи та дихальних шляхів людини і тварин. Посилює корозію металів, спричинює руйнування гуми, мармуру, підкислює ґрунти.

H2S — сірководень. Міститься в коксохімічних і природних газах, викидах промислових підприємств (підприємства з виготовлення штучного волокна, цукру). У природі утворюється в результаті діяльності вулканів та сульфатредукуючих бактерій. Характерна ознака — різкий, неприємний, подразливий запах і висока токсичність. Загальний характер дії виявляється в ураженні центральної нервової системи, зниженні забезпечення киснем органів і тканин, зменшення кількості еритроцитів у крові. Розчин H2S у воді спричинює екземи і дерматити шкіри, вражає очі (світлобоязнь, хронічна сльозотеча).

NmOn — оксиди азоту. Викидається підприємствами, які виробляють азотну кислоту та нітрати, анілінові фарби, целулоїд, віскозний шовк, а також паливними установками, металургійними заводами. Оксиди азоту викликають порушення обміну поживних речовин, серцеву слабкість, нервовий розлад, зниження артеріального тиску. Надлишок нітратів у питній воді викликає у немовлят синюшність, утруднене дихання, порушення сну. Хронічне вдихання оксидів азоту з повітрям приводить до емфіземи легень, порушення вітамінного обміну.

NH3 — аміак. В промисловості та торгівлі використовують в холодильних установках. Впливає на органи дихання і центральну нервову систему, спричиняє кон'юнктивіт, катар верхніх дихальних шляхів, знижує імунітет.

HF і CaF2 — сполуки фтору. Містяться у викидах підприємств, які виробляють алюміній, емаль, скло, кераміку, фарфор, сталь, фосфорні добрива. Сполуки фтору надзвичайно токсичні, особливо для комах. Надлишки фтору призводять до псування зубів, кісток, некрозу нирок, пошкодження кишок.

Сl2, HCI — сполуки хлору. Містяться у викидах підприємств, які виробляють соляну кислоту, пестициди, цемент, суперфосфат, оцет, гідролізний спирт, хлорне вапно, соду. У великих кількостях вони дуже шкідливі для рослин, тварин і людини. Викликають першіння, кашель, катар верхніх дихальних шляхів.

Олефіни і парафіни. Викидаються в довкілля у вигляді пального із двигунів внутрішнього згорання через нестачу кисню, а також при випаровуванні бензину і розчинників. Справляють наркотичний вплив на нервову систему і затримують фізичний розвиток організму, можуть привести до ушкодження кісткового мозку і лейкемії.

Ароматичні вуглеводні. Є у деяких хімічних розчинах, лаках, бітумах, гудронах, вихлопних автомобільних газах. Порушують нервову діяльність, спричиняють головний біль, ламкість кровоносних; судин, лейкоз і недокрів'я, мають канцерогенну дію.

СН3ОН — метиловий спирт. Міститься в антифризах, розчинниках, технічному етиловому спирті. Вражає зоровий нерв, що призводить до сліпоти, спричиняє цироз печінки, катар шлунку, атеросклероз, хвороби нирок і психічні хвороби.

C6H5OH — фенол і його сполуки. Міститься у деяких смолах, лаках і пластмасах. Спричиняє ембріотоксичний вплив, тобто отруєнню ними призводить до народження нежиттєздатних дітей з аномаліями розвитку.

Hg — ртуть та її сполуки. За хронічного отруєння парами ртуті уражаються система травлення, нирки, нервова система, спостерігається тремтіння рук, послаблення нюху, головний біль.

Cd — кадмій і його сполуки. Є у викидах підприємств, які виробляють елементи живлення, мінеральні добрива. Незначні концентрації призводять до серйозних захворювань нервової системи кісткових тканин, печінки, нирок, а тривала дія — до смерті.

РЬ — свинець і його сполуки. Головне джерело надходження -автомобільний транспорт. У вигляді аерозольних часток викидається з вихлопними газами, знаходиться у свинцевих фарбах, свинцевим покриттях водопровідних труб, ізоляціях електрокабелів. Наявність у крові навіть незначної кількості призводить до зниження інтелектуального розвитку, перезбудження, агресивності, глухоти, безпліддю, ушкодження нирок і печінки.

Сr — хром і його сполуки. Небезпечні концентрації його створюються у відходах електролітів після процедури хромування металевих деталей. Спричиняє алергію, астматичний стан, кровотечу.

Пестициди. Надходять у довкілля в процесі використання (знищення бур'янів, грибків, бактерій, комах). Викликають ураження та зміну функцій печінки, захворювання центральної нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Негативно впливають на репродуктивну функцію людини.

Відходи. Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів.

Нині в Україні умови зберігання та видалення відходів, здебільшого, не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, що є одним із чинників інтенсивного забруднення поверхневих та підземних вод, ґрунту, атмосферного повітря. У багатьох областях України склалося важке становище з розміщенням та переробкою токсичних відходів. Через відсутність достатньої кількості підприємств, які спеціалізуються на переробці токсичних відходів, великі їхні обсяги зберігаються на території підприємств, на яких вони утворюються.

В Україні у містах і селищах міського типу щороку утворюється майже 35 млн. м3 твердих побутових відходів, які. знешкоджують на 770 міських звалищах та трьох сміттєспалювальних заводах у містах Києві, Харкові і Дніпропетровську.

Подолання вкрай небезпечної ситуації, яка склалася у сфері поводження з відходами і з кожним роком загострюється, унаслідок чого зростає загроза довкіллю і здоров'ю людини, потребує ефективних цілеспрямованих дій у рамках єдиної державної політики.

1.3. Характеристика антропогенного забруднення природного середовища України

Багаторічні дані на базовій мережі спостережень стану забруднення навколишнього середовища державної гідрометеослужби свідчать про те,  що довкілля в  Україні залишається ще досить несприятливим для здоров'я людини і значно не поліпшилось проти попередніх років.

Промислові комплекси в Україні розміщені нерівномірно, тому й викиди шкідливих забруднень мають певну географічну строкатість. Промисловість Донецько-Придніпровського району викидає найбільше шкідливих речовин — 74% від загальної кількості, Південно-Західний район — 18%, а Південний — 8% викидів. Найбільш забрудненими містами України є Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Дніпродзержинськ, Одеса, Харків та інші промислово-розвинені міста.

Забруднення атмосферного повітря. Останніми роками спостерігалось зменшення обсягу викидів в атмосферне повітря забрудників зі стаціонарних джерел забруднення.

Так, за період з 1996 по 2000 pp., такі викиди зменшились на 804,6 тис. т, або на 16,9%. У 2000 p., y зв'язку з деяким пожвавленням економіки, а також через погіршення паливного балансу (збільшення частки вугілля та мазуту, спалюваних на підприємствах енергетики), у багатьох областях та містах України все ж зросли, проти попереднього року, викиди забрудників зі стаціонарних джерел. Обсяг викидів на підприємствах Донецько-Придніпровського району залишається досить великим і становить 83,6% від загального обсягу по країні. Найбільше викидають забрудників в атмосферне повітря підприємства паливно-енергетичного комплексу (35,1%), обробної промисловості (36,1%) та добувної промисловості (24%).

Автотранспорт — один з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні. У 2008 р. ним викинуто в атмосферне повітря 1949,2 тис. т забрудників, що становить 33% від загального обсягу викидів по країні. Так, у Чернівецькій області у 2008 р. викиди забрудників автотранспортом становили 88%, Херсонській — 82, Закарпатській — 81, Житомирській — 80% загального обсягу викидів по області.

Забруднення водних об'єктів. Хімічний склад природних вод є інтегральною характеристикою, що віддзеркалює вплив природних та антропогенних факторів на довкілля. Водні об'єкти України залишаються забрудненими сполуками азоту, розчиненими солями, нафтопродуктами, важкими металами. Промисловістю скидаються значні об'єми зворотних вод, які недостатньо очищені або зовсім без очистки.

У порівняно задовільному стані знаходяться річки Карпат і гірського  Криму.  Привертає увагу  процес  збільшення  водневого показника у басейнах Дніпра, Дунаю, Дністра, Сіверського Дінця та Західного Бугу. Повсюдно у поверхневих водах України спостерігається зменшення або стабілізація вмісту мінеральних форм фосфору, що свідчить про припинення глобального процесу евтрофування природних вод сполуками фосфору. У воді більшості водних об'єктів України постійно зростає вміст нафтопродуктів.

Вміст іонів важких металів у водному середовищі переважної більшості водних об'єктів продовжує зменшуватись. Скорочення промислового виробництва послабило антропогенний тиск на водні екосистеми. Найменший вміст важких металів спостерігався у воді водних об'єктів Криму, де промисловість малорозвинена.

Забруднення ґрунтів. У ґрунтах сільгоспугідь за останні п'ять років відзначено загальну тенденцію до зниження середнього вмісту пестицидів, натомість забруднення ґрунтів токсикантами промислового походження у містах залишається високим.

Аналіз інформації щодо забрудненості ґрунтів різними токсичними сполуками свідчить, що 20% території України перебуває у незадовільному стані. Основними джерелами забруднення є сільське господарство, промисловість і транспорт. В останні роки, внаслідок спаду обсягів виробництва, зменшилось загальне фонове забруднення ґрунтів токсичними речовинами. Проте ситуація на локальних рівнях і надалі залишається критичною. Ареали техногенного забруднення навколо промислових підприємств мають пересічно радіус від 1-2 до 5-20 км. Рівень забрудненості цих територій важкими металами нерідко у 5-10 разів перевищує гранично припустимий.

Напружена екологічна ситуація склалася й у нафтогазовому комплексі. В Україні відкрито і експлуатується майже 150 нафтових і газових родовищ. За даними статистики кількість аварійних ситуацій на підприємствах цієї галузі щорічно сягає 1,5 тис. випадків, частина яких супроводжується аварійними викидами нафти, нафтопродуктів, інших речовин. Родючість ґрунтів, на утворених внаслідок цього локальних    осередках  забруднення  земельних ділянок нафтою, відновлюється дуже повільними темпами (до 20 років). Істотним фактором   техногенного   забруднення  ґрунтів є і транспорт. Викиди вихлопних газів підвищують вміст свинцю у  ґрунтах поблизу автотрас (навіть на відстані 50м від траси його вміст у 3-4 рази перевищує ГДК). У центрі міст, уздовж доріг з інтенсивним    рухом    перевищення    вмісту  свинцю  в    ґрунтах придорожньої смуги досягає 50-70 фонових значень.

Контрольні запитання

1.	Дайте визначення поняття  «навколишнє    природне середовище».

- З яких основних компонентів складається біосфера?

- Яка роль кожної із сфер Землі   в життєдіяльності живих організмів?

- Що називають забрудненням навколишнього середовища?

- Які методи класифікації забруднень ви знаєте?

- Що називають екологічною кризою  і    екологічною катастрофою?

- Назвіть  основні   джерела антропогенного   забруднення довкілля.

- Які фізичні забруднення довкілля Вам відомі?

- Які види відходів Ви знаєте?

10.	У чому полягає суть класифікації речовин за ступенем небезпечності?

- Які найпоширеніші хімічні забрудники довкілля Вам відомі і якої шкоди вони завдають здоров'ю людини?

- Охарактеризуйте стан природного середовища України.

ЗМ 1.2 ЛЕКШЯ 2 Наука про вимірювання

- Основні поняття про вимірювання.

- Класифікація вимірювань.

- Принципи та методи вимірювання.

- Похибки вимірювань.

- Засоби вимірювальної техніки.

2.6 Еталони.

Не має жодної області практичної діяльності людини, де можна було б обійтись без кількісних оцінок, отримуваних в результаті вимірювань. Суттєве значення мають кількісні оцінки і при дослідженні стану навколишнього середовища. Сучасна екологічна ситуація диктує необхідність комплексного аналізу довкілля і можливість порівняння результатів досліджень, проведених у різних місцях, в різний час, з використанням різних методів і засобів вимірювання. Забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань є головним завданням науки, що називається метрологія. Слово "метрологія" в дослівному перекладі означає — наука про міри (від грецьких слів "metron" — міра, "logos" — наука).

Метрологія складається з наступних розділів:

- теоретична метрологія — розглядає теоретичні проблеми вимірювань;

- історична метрологія — вивчає розвиток систем вимірювань та розрахунків в різних країнах;

- законодавча метрологія — охоплює комплекси взаємо пов'язаних загальних правил, вимог і норм, а також інші питання, які потребують регламентації і контролю зі сторони держави;

- прикладна метрологія — займається питаннями практичного використання методів і засобів вимірювань.

Одне із головних завдань метрології — забезпечення єдності вимірювань — може бути вирішене при дотриманні двох умов, які можна назвати основоположними:

— вираження результатів вимірювання в єдиних узаконених одиницях;

— встановлення допустимих похибок результатів вимірювань і границь, за які вони не повинні виходити при заданій ймовірності.

Базові визначення і поняття у метрології закріплюються на  законодавчому рівні, що дає можливість здійснювати єдиний підхід у визначенні змісту основних наукових положень. Як наукова система вимірювальних систем метрологія забезпечує надійність, достовірність і правильність вимірювальної інформації, а також законодавчо регламентує єдність вимірювань у державі, єдність методів і одноманітність засобів контролю. Метрологічні правила та норми законодавчої метрології гармонізовані з рекомендаціями і документами відповідних міжнародних організацій. Тим самим законодавча метрологія сприяє розвитку міжнародних економічних і торгових зв'язків і сприяє взаєморозумінню в міжнародному метрологічному співробітництві.

Метрологія, узагальнюючи практичний досвід вимірювань, регулює розвиток вимірювальної техніки та методів вимірювань.

2.1.   Основні поняття про вимірювання

Необхідність вимірювань була зрозумілою людству ще в доісторичні часи. Першими мірами (водночас і засобами вимірювання) були руки і ноги людини. З розвитком людської цивілізації міри набули загальносуспільного значення, удосконалювались і уточнювались.

Вимірювання - це один із засобів розвитку матеріальної культури людства, один із важливих шляхів пізнання навколишнього середовища, зв'язків між подіями, закономірностей природи. Завдяки вимірюванням людство відкрило багато законів природи, що сприяло науково-технічному прогресу. Точні й вірогідні вимірювання фізичних величин, технологічних параметрів мають велике значення для науки, техніки та управління технологічними процесами.

Згідно стандарту ДСТУ 2681-94, вимірювання є відображенням вимірюваних величин, їх значень шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів.

Числовим значенням вимірюваної величини називається число, яке виражає відношення вимірюваної величини до одиниці вимірювання. Воно може бути цілим або дробовим, але обов'язково абстрактним числом. Значення величини, прийняте за одиницю вимірювання, називається розміром цієї одиниці. Результат вимірювання А можна записати у вигляді наступного рівняння:

A=gU                                       (2.1)

де: А — вимірювана величина,

U— одиниця вимірювання,

g — числове значення вимірюваної величини.

Даний вираз називається основним рівнянням вимірювань. Права частина рівняння називається результатом вимірювання і завжди має розмірність одиниці фізичної величини, а число g показує, скільки разів одиниця вимірювання U вміщується у вимірюваній величині. Тому при написанні результату вимірювання поряд з числовим значенням вимірюваної величини слід ставити позначення відповідної одиниці.

Наприклад: маса m = 60кг, час t = 35с, тиск р = 100Па, температура Т = 300К. Цифрові значення відповідних вимірюваних величин є результатами вимірювань, а скорочені позначення при них — одиниці вимірюваних величин.

Якщо при вимірюванні величини А замість одиниці U взяти іншу одиницю — Uі то формула 2.1 матиме такий вигляд:

A=g1U1	(2.2)

Розв'язавши спільно обидва рівняння, одержуємо:

gU = g1U1

g1=g(U/U1)	(2.3)

Для того, щоб перейти від результату вимірювання g вираженого в одиницях U, до результату g1 вираженого в одиницях U1 необхідно g помножити на співвідношення прийнятих одиниць.

Якщо вимірювана величина не може вимірюватися у відповідних їй одиницях, використовується співвідношення між одиницями вимірюваної величини і одиницями іншої фізичної величини, яка однозначно пов'язана з першою величиною і зручніша для вимірювання. Наприклад, при вимірюванні температури за допомогою термометра опору, шляхом визначення його електричного опору або використання у вимірювальній техніці перетворювачів, коли вимірюється значення сигналу, а не значення вимірюваної величини.

2.2. Класифікація вимірювань

У відповідності до чинників, які мають найбільший вплив на результати вимірювань, їх класифікують: за характером зміни вимірюваної величини в часі, за способом одержання числового значення, точністю, по кількості вимірюваної інформації, по відношенню до основних одиниць та ін.

За характером зміни вимірюваної величини в часі вимірювання можна розділити на статистичні, статичні та динамічні.

Статистичні вимірювання пов'язані з визначенням характеристик випадкових процесів, звукових сигналів, рівня шумів і т.д.

Статичні вимірювання — це вимірювання, при яких протягом певного проміжку часу вимірювана величина майже не змінюється або ж її значення змінюється поступово відповідно до процесу виробництва. Статичні вимірювання використовуються, як правило, для встановлення взаємозв'язку між фізичними величинами одного і того самого об'єкта дослідження. Вони застосовуються у пасивних експериментах і забезпечують задовільний рівень наочності при зміні вимірюваних величин за певний проміжок часу (годину, зміну, добу). Таким, наприклад, є проведення пасивного експерименту на випарній установці для вимірювання основних її параметрів: температури, рівня, тиску, витрати пари тощо.

Динамічні вимірювання — вимірювання, які показують зміну вимірюваної величини в часі при різних збуреннях, що впливають на об'єкт дослідження або ж на засіб вимірювання. Динамічні вимірювання дають можливість вивчати динамічні властивості об'єкта і засобів вимірювальної техніки, особливо первинних перетворювачів (датчиків).

За способом одержання числового значення вимірюваної величини вимірювання поділяються на прямі, посередні, сукупні та сумісні.

Прямими називаються такі вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначається безпосередньо за експериментальними даними (вимірювання довжини метром, вимірювання температури термометром, тиску манометром та ін.). Прямі вимірювання найпростіші і найпоширеніші у промисловості. Опосередкованими називаються такі вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначається за допомогою відомих математичних залежностей між цією величиною і величиною, яка визначається прямими вимірюваннями. Наприклад:

- визначення об'єму рідини у циліндричній посудині за висотою рідини в ній та площею дна — V= Sh;

- густини рідини за масою і її об'ємом — с = m/V.

У загальному вигляді вимірювана величина визначається за формулою:

Х=f(У1У2,Уз...)	(2.4)

де: У1У2, Уз — значення величин, виміряних прямим способом;

f  функціональна залежність.

При сукупних вимірюваннях числове значення вимірюваної величини визначається розв'язком системи рівнянь, одержаних шляхом сукупних прямих вимірювань однієї або декількох однойменних величин (наприклад, визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення).

При сумісних вимірюваннях одночасно вимірюють дві або декілька різнойменних величин для виявлення залежностей між ними. Як правило, результати таких вимірювань використовуються у наукових дослідженнях.

За точністю вимірювання числових значень вимірюваної величини вимірювання поділяються на три групи.

1.	Вимірювання з максимально можливою точністю відповідно до наявного технічного рівня. Це вимірювання за допомогою еталонів, спрямовані насамперед на відтворення встановлених одиниць фізичних величин або ж фізичних констант. Крім того, такі вимірювання необхідні при наукових дослідженнях високого рівня та розробках сучасних технологій в електроніці, атомній енергетиці тощо.

- Контрольно - повірочні вимірювання, похибки яких не перевищують деяких наперед заданих значень. До них належать ллабораторні вимірювання фізичних величин за допомогою зразкових і технічних засобів високих класів точності. Такі вимірювання проводяться у метрологічних лабораторіях Держстандарту України та науково-дослідних інститутах.

- Технічні вимірювання — вимірювання, які проводяться у промисловості і визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання.

Залежно від одиниць вимірювання значення вимірюваних величин можна розділити на абсолютні, відносні та приведені.

Абсолютними називаються вимірювання, значення яких подані у абсолютних одиницях фізичних величин (наприклад, тиск у Паскалях, довжина у метрах, час у секундах та ін.).

Відносними називаються вимірювання, значення яких подані як відношення вимірюваної величини до однойменної, умовно прийнятої за одиницю, або ж у відсотках (наприклад, вологість повітря).

По кількості вимірювальної інформації розрізняють однократні і багатократні вимірювання.

Однократні вимірювання — це одне вимірювання однієї величини, тобто число вимірювань рівне числу вимірюваних величин. Практичне використання такого методу завжди пов'язане з великими похибками, тому слід проводити не менше трьох однократних вимірювань і знаходити кінцевий результат як середнє арифметичне значення.

Багатократні вимірювання характеризуються перевищенням числа вимірювань кількості вимірюваних величин. Зазвичай мінімальне число вимірювань в даному випадку більше трьох. Перевага багатократних вимірювань — в значному зниженні впливу випадкових факторів на похибку вимірювань.

З вимірюваннями пов'язані такі поняття як "принцип вимірювання", "метод вимірювання", "шкала вимірювання".

2.3. Принципи та методи вимірювання

Для проведення точних вимірювань фізичних величин у метрології розроблені способи використання принципів і засобів вимірювальної техніки, застосування яких дозволяє вилучити із результатів вимірювань ряд систематичних і випадкових похибок і позбавити експериментатора необхідності вводити поправки для їх компенсації, а в деяких випадках взагалі одержувати вірогідні результати. Багато способів використання застосовують лише в окремих випадках. Проте є й такі способи використання, які необхідні при численних вимірюваннях багатьох величин. Коли вони стають загальними, їх називають методами вимірювань.

Фізичне явище або їх сукупність, які покладені в основу вимірювання певної величини називаються принципом вимірювання. Наприклад, вимірювання температури за допомогою використання термоелектричного ефекту, зміни електричного опору терморезисторного перетворювача чи зміни тиску термометричної речовини газового термометра та ін.

Згідно з ДСТУ 2681-94 засіб вимірювальної техніки — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Метод вимірювання — сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.

Вимірювальна інформація — інформація про вимірювані величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень.

Вибір того чи іншого методу вимірювань залежить від вимірювального завдання, яке потрібно виконати (точності результату вимірювань, швидкості його отримання і т.п.). У метрології у процесі вимірювань найширше застосовуються прямі методи вимірювання, які забезпечують визначення шуканої величини за експериментальними даними.

До прямих методів вимірювання належать: метод безпосередньої оцінки, метод порівняння з мірою, метод протиставлення, нульовий (компенсаційний), диференційний та ін.

Метод безпосередньої оцінки полягає в тому, що вимірювана величина визначається безпосередньо за показниками шкали вимірювального приладу (наприклад, зважування на циферблатних вагах, вимірювання тиску пружинним манометром).

Вимірювання цим методом проводяться дуже швидко, просто і не вимагають високої кваліфікації, оскільки не потрібно ускладнювати вимірювальний прилад і виконувати складні обчислення. Точність таких вимірювань невисока через вплив зовнішнього середовища та розмірів шкали приладу, однак швидкість процесу робить його незамінним для практичного використання. При проведенні точніших вимірювань слід користуватися методом порівняння з мірою, який полягає в тому, що вимірювана величина порівнюється з величиною, відтвореною мірою. Результат вимірювання визначається як сума значень порівняльної міри та показів вимірювального приладу або приймається рівним значенню міри (наприклад, аналітичні ваги). В залежності від того, як здійснюється порівняння, вказаний метод підрозділяється на ряд різновидностей:

- метод протиставлення — це метод порівняння з мірою, коли вимірювана і відтворена мірою величини одночасно діють на прилад порівняння, за допомогою якого визначається співвідношення між цими величинами. Значення шуканої величини визначається після досягнення рівноваги за значенням зрівноважуючої величини. На приклад, на важільних вагах маса зваженого вантажу визначається за масою поставлених тягарців. Цей метод дозволяє зменшити вплив на результати вимірювань  величин, які впливають на нього так як вони більш-менш рівномірно спотворюють сигнали вимірюваної інформації як у ланцюгу перетворення вимірюваної величини, так і в ланцюгу перетворення величини, що відтворюється мірою;

- метод зіставлення — це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вимірюваної величини з усіма вихідними вели чинами багатозначної нерегульованої міри. Наприклад, вимірювання довжини лінійкою з поділками, вимірювання інтервалу часу годинником;

- метод зрівноваження з регульованою мірою — це метод прямого вимірювання багаторазовим порівнянням вимірюваної величини та величини, що відтворюється з мірою, яка регулюється, до їх повного зрівноваження. Наприклад, вимірювання електричної напруги компенсатором;

- нульовий (компенсаційний) метод полягає у порівнянні вимірюваної величини з мірою, а результуючий ефект дії величин на прилад доводиться до нуля відповідною зміною величини, що відтворюється мірою. Цей метод широко використовується в автоматичних вимірювальних приладах: автоматичних мостах, потенціометрах, аналізаторах рідин, газів та ін. На результати вимірювань, як правило, майже не впливають зовнішні чинники і джерело живлення вимірювальних електричних схем; диференціальний (різницевий) метод        полягає в  тому, що вимірювальним приладом визначається різниця між вимірюваною величиною і величиною-мірою. Наприклад, вимірювання надмірного тиску в апаратах порівняно з атмосферним тиском за допомогою диференційного манометра типу ДМ. Диференціальний метод дозволяє отримати результати з високою точністю навіть при використанні порівняно грубих засобів для вимірювання різниці. Однак здійснювати цей метод можливо тільки при умові відтворення з великою точністю відомої величини, значення якої повинно бути близьким до значення вимірюваної величини. Це в багатьох випадках легше і дешевше, ніж виготовляти засіб вимірювання прямої дії високої точності;

- метод одного збігу (метод ноніуса) — це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вихідних величин двох багатозначних нерегульованих мір, з різними за значенням ступенями, нульові позначки яких зсунуті між собою на вимірювану величину. Наприклад, вимірювання довжини за допомогою штангенциркуля з ноніусом, при якому спостерігають збіг поділок на шкалах штангенциркуля і ноніуса. Тому інколи метод одного збігу називають ноніусним. Цей метод дозволяє суттєво збільшити точність по рівняння з мірою;

- метод подвійного збігу — це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням двох квантованих фізичних величин: вимірюваної та відтворюваної багатозначною нерегульованою мірою. Наприклад, вимірювання зі стикованих інтервалів часу або зі стикованих відрізків довжини за допомогою відповідно: послідовності періодичних імпульсів з відомим значенням їх періоду або лінійки з відомим значенням поділок:

- метод заміщення — це метод непрямого вимірювання з багато разовим порівнянням до повного зрівноваження вихідних величин вимірювального перетворювача з почерговим перетворенням ним вимірюваної величини та вихідної величини регульованої міри.

- наприклад, зважування з почерговим поміщенням вимірюваної маси і гирок на одну й ту ж чашу ваги. Похибка вимірювання даним методом визначається в основному похибкою міри та зоною нечутливості приладу, а тому дуже мала. Недолік методу  заміщення — необхідність використовувати багатозначні набори мір. Якщо метод передбачає розробку основних принципів вимірювання і вибір засобів вимірювань, то методика вимірювань —- це по суті технологія виконання вимірювань з метою найкращої реалізації вибраного методу вимірювань і забезпечення єдності вимірювань. Методика вимірювань задає, зумовлює вимоги до засобів вимірювання, порядок виконання операцій, умови вимірювання, кількість вимірювань, способи обробки їх результатів.

2.4. Похибки вимірювань

Похибка — невід'ємний супутник будь-яких вимірювань. Не дивлячись на простоту і буденність цього поняття, воно належить до розряду доволі складних для теоретичного осмислення і одночасно виключно важливих для практичної мети всіх вимірювань. При вимірюванні фізичних величин слід чітко розмежовувати два поняття: істинні значення фізичних величин та результати їх вимірювань.

Істинне значення фізичної величини. — це значення, що ідеально відображає властивості об'єкта як у кількісному, так і в якісному відношеннях. Істинні значення не залежать від засобів нашого пізнання і є абсолютною істиною, до якої наближається спостерігач, намагаючись виразити її як числове значення.

Результат вимірювання є продуктом пізнання спостерігача і є приблизною оцінкою значення шуканої величини. Результати залежать від методів вимірювання, технічних засобів, властивостей органів чуття спостерігача, зовнішнього середовища й самих фізичних величин.

Похибка результатів вимірювання — це число, що показує можливі межі невизначеності значення вимірюваної величини.

Різниця А між результатом вимірювання X та істинним значенням шуканої величини Q називається абсолютною похибкою вимірювання і є характеристикою точності вимірювання

A=X - Q                                                       (2.5)

Проте, оскільки істинне значення Q шуканої фізичної величини невідоме, невідомі й похибки вимірювання. Тому для одержання хоча б приблизних відомостей про них у формулу 2.5 замість істинного значення підставляють так зване дійсне. Під останнім слід розуміти значення фізичної величини, знайдене експериментально, яке настільки наближається   до   істинного,   що   його   можна   використовувати   у вимірюванні замість істинного. Замість дійсних значень використовують розрахункові значення, обчислені за формулами, покази еталонів, зразкових приладів і точніших технічних засобів вимірювання.

Причини виникнення похибок: недосконалість методів вимірювання, технічних засобів, органів чуття спостерігача, зміна умов проведення експерименту. Зміна умов проведення досліджень може впливати на фізичну величину, технічні засоби і самого спостерігача.

Кожна із наведених причин виникнення похибок зумовлена багатьма чинниками, під впливом яких формується загальна похибка вимірювання і порівняно з яким проводиться класифікація похибок.

За способами вираження похибки поділяють на абсолютні та відносні.

Відносна похибка вимірювання дорівнює відношенню абсолютної похибки до умовно істинного значення вимірюваної величини і виражається в частках одиниці або відсотках.

За причиною появи похибки поділяють на інструментальні, методичні, суб'єктивні та похибки, що виникли внаслідок вітливу зовнішніх умов.

Інструментальна похибка вимірювання — це складова похибки вимірювання зумовлена властивостями засобів вимірювальної техніки. Інструментальна похибка складається з похибки засобів вимірювальної техніки і похибки від їх взаємодії з об'єктом вимірювання.

Методична похибка вимірювання — це складова похибки вимірювання, що зумовлена неадекватністю об'єкта вимірювання та його моделі, прийнятою при вимірюванні. Вона може виникати також внаслідок недосконалості методу вимірювань, впливу вимірювальної апаратури на вимірювану фізичну величину або в результаті деяких спрощень при виведенні розрахункових формул.

Суб'єктивна похибка — зумовлена індивідуальними недосконалостями оператора: недосконалістю органів чуття спостерігача, недостатністю досвіду, неуважністю в момент зняття відліку. Похибка, зумовлена впливом зовнішніх умов, виникає в результаті відхилення від нормальних або встановлених методикою умов роботи (при яких було проведено їх градуювання або метрологічна повірка).

В залежності від способу обробки ряду вимірювань розрізняють похибки середньоарифметичні та середньоквадратичні.

За наявністю або відсутністю функціонального зв'язку між похибкою вимірювання і значенням вимірюваної величини розрізняють два види складових похибки: адитивні та мультиплікативні.

Адитивна похибка не залежить від значення вимірюваної величини. Наприклад, похибка від тертя в опорах вимірювального механізму приладу.

Мультиплікативна похибка (що втримується шляхом множення) залежить від значення вимірюваної величини. Така похибка виникає, наприклад, у вимірювальній схемі при зміні температури оточуючого середовища.

В залежності вимірюваної величини від часу похибки вимірювань можуть мати статичну й динамічну складові.

Статична похибка виникає при статичних вимірюваннях, коли вимірювана величина не змінюється впродовж часу, необхідного для виконання вимірювань.

Динамічна складова похибки виникає при динамічних вимірюваннях, її значення залежить від швидкості зміни вимірюваної величини. Прикладом динамічного вимірювання може бути реєстрація миттєвих значень електричного струму за допомогою магнітоелектричного осцилографа.

За відношенням до одиниці фізичної величини похибки поділяють на: похибку відтворення та збереження одиниці фізичної величини і похибку передачі розміру одиниці фізичної величини (похибка результату вимірювань, які виконуються при передачі розміру одиниці).

Похибки мають дві складові: випадкову і систематичну, в залежності від закономірності прояву чинників від яких залежить похибка.

1. Чинники, що з'являються нерегулярно і зникають несподівано або проявляються з непередбачуваною інтенсивністю. До них належать: перекоси елементів приладів за їх напрямними, нерегулярні зміни моментів в опорах, зміна зовнішніх умов та умов навколишнього середовища, послаблення уваги спостерігача тощо. Складова сумарної похибки, яка виникає під впливом цих чинників, називається випадковою похибкою вимірювань. її основна особливість полягає у тому, що вона змінюється випадково при повторних визначеннях однієї й тієї самої величини. Крім того, не завжди можна встановити причину виникнення випадкових похибок та передбачити їх інтенсивність.

Якщо при повторних вимірюваннях однієї й тієї ж величини були б отримані цілком однакові числові значення, це вказувало б не на відсутність випадкових похибок, а на недостатню чутливість застосованого засобу вимірювання. Результати, які повністю збігаються, також, як і результати, занадто відмінні один від одного, свідчать про неточність вимірювань. Необхідною умовою вимірювання повинно бути отримання (при однаково ретельному виконанні експерименту) результатів, дещо відмінних один від одного.

При розробці нових засобів вимірювання інтенсивність появи більшості чинників цієї групи вдається виявити і звести до загального рівня, так що вони більш-менш однаково впливають на формування випадкової похибки. Проте деякі з них можуть проявлятися над-посильно (наприклад, зміна напруги у мережі електроживлення) і призводити до того, що похибка перевищуватиме допустимі межі. Такі похибки у складі випадкових називаються грубими. До них слід віднести і похибки з вини спостерігача: зумовлені його станом, правильність за шкалою, точність записів результатів вимірювань.

2. Чинники постійні або такі, що закономірно змінюються у процесі вимірювання фізичної величини. До них належать методичні похибки, зміщення стрілки прилад та недосконалість елементів (пружних) засобу вимірювання. Складові сумарної похибки, що виникають під дією чинників другої групи, називаються систематичними похибками вимірювання. їх особливість полягає в тому, що вони або постійні за величиною, або ж закономірно змінюються при повторних вимірюваннях однієї й тієї самої величини. За характером прояву систематичні похибки підрозділяються на постійні, прогресивні і періодичні.

Постійна систематична похибка — це похибка, яка тривалий час зберігає своє значення незмінним, наприклад, впродовж всієї серії вимірювань. Наприклад, зважування на рівноплечих терезах за допомогою неточних тягарців.

Прогресивна систематична похибка — це неперервна зростаюча або спадаюча за величиною похибка. Наприклад, похибка, викликана спрацьовуванням вимірювальних наконечників, які контактують з деталлю в процесі її обробки при контролі деталі приладом активного контролю.

Періодична систематична похибка — похибка, значення якої є функцією часу або функцією переміщення показника вимірювального приладу. Наприклад, наявність ексцентриситету в кутомірних приладах з круговою шкалою викликає систематичну похибку, яка змінюється за періодичним законом.

Систематичні похибки спотворюють результат вимірювання, тому вони підлягають вилученню, наскільки це можливо, шляхом введення поправок або регулювання приладу з доведенням систематичної похибки до припустимого мінімуму.

Поправка — значення величини, що алгебрично додається до результату вимірювання з метою вилучення систематичної похибки.

Таким чином, у процесі визначення фізичної величини, з урахуванням дії багатьох чинників проявляються як випадкові, так і систематичні похибки вимірювань:

Д = д+Ө                                                  (2.6)

Для одержання точних результатів вимірювань, які б мінімально відрізнялися від істинного значення Q, необхідні численні вимірювання із наступним математичним опрацюванням експериментальних даних. Тому найбільше значення має вивчення похибок як функції номера спостережень або ж функції часу Д(t). Тоді окремі значення похибок можна розглядати як значення цієї функції для окремих (вибірок) спостережень:

Д1 - Д (t1); Д2 = Д (t2);... Д 3 = Д (t3)                    (2.7)

У загальному випадку похибка є випадковою функцією часу і не можна сказати, яке значення вона матиме у певний момент часу. Можна лише говорити про ймовірність появи її значення у тому чи іншому інтервалі.

Систематичні похибки Q зазвичай визначаються і виключаються із результатів вимірювання і називаються відкоригованими результатами

Х - вимірювань. Випадкова похибка при цьому дорівнює різниці між відкоригованим результатом вимірювання та істинним або ж дійсним значенням шуканої величини:

д =X-Q;      д =X-Ad                        (2.8)

При виключенні систематичної похибки вимірювана величина складається із коригованого значення результату вимірювання X і випадкової похибки <5, а сама вимірювана величина А стає випадковою величиною: А = X ± д .

2.5.Засоби вимірювальної техніки

Вимірювання фізичних величин зазвичай здійснюється шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. Залежно від виду вимірюваних величин, необхідної точності їх, умов проведення експерименту та виду потрібної інформації використовуються різноманітні засоби вимірювальної техніки, що видають відповідні сигнали вимірювальної інформації. Будь-яка фізична вимірювана величина завдяки засобам вимірювання перетворюється на відповідний сигнал, який спостерігач сприймає безпосередньо на шкалі приладу, або ж після перетворення і опрацювання передається через канали зв'язку на інші засоби вимірювання у вигляді сигналу зовсім іншої фізичної величини. Наприклад, вимірювання температури, тиску, густини супроводжуються перетворенням вимірюваної  величини на сигнал (електричний, пневматичний, механічний), який за допомогою засобів відтворення видає значення вимірюваної величини шкалі приладу.

Сигнал — фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією між матеріальним об'єктом та засобів його дослідження. Параметр сигналу — одна з властивостей сигналу, який подається фізичною величиною.

Інформативний параметр — параметр сигналу, який функціонально пов'язаний з вимірюваною величиною або ж має задане значення.

2.6 Складові засобів вимірювальної техніки

Засіб вимірювальної техніки — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики. До засобів вимірювальної техніки належать засоби вимірювань та вимірювальні пристрої.

Засіб вимірювань — засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань. До засобів вимірювань належать кодувальні,  реєстраційні, вимірювальні прилади, вимірювальні канали, установки та системи.

Вимірювальний пристрій — засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань. Наприклад: перетворення, масштабування, порівняння, обчислення сигналу та інші операції із сигналом.

Вихідний сигнал — вимірювальний сигнал, який виникає під час взаємодії об'єкта вимірювання і засобу вимірювання.

Сигнал вимірювальної інформації — сигнал, який представляє вимірювальну інформацію на виході засобу вимірювання.

Засоби вимірювальної техніки — досить широке поняття, яке охоплює міри, вимірювальні прилади і перетворювачі, вимірювальні установки і системи та допоміжні засоби. Одні з цих засобів досить прості, інші — досить складні як за функціональним призначенням, так і за будовою та методами обробки сигналу вимірювальної інформації.

Мірою називається засіб вимірювання, призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру. Наприклад: ваги — міри маси: 1кг; 0,5кг; 0,2кг; 0,1кг та ін.

Компаратор — вимірювальний пристрій, що здійснює порівняння однорідних фізичних величин. Вимірювальний прилад — засіб вимірювання, призначений для формування інформації у доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем формі. За формою видачі інформації прилади поділяються на аналогові, покази яких є неперервною функцією вимірюваної величини, та цифрові, покази яких дискретні, а інформація подається у цифровій формі. Крім того, прилади бувають показові, самописні, сигнальні, регулювальні з лічильниками, з нормувальними перетворювачами та іншими додатковими функціональними засобами.

Вимірювальний перетворювач — засіб вимірювання, призначений для формування сигналу вимірюваної інформації у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки та збереження, хоч безпосередньо він і не сприймається спостерігачем.

Вимірювальні перетворювачі досить різноманітні як за принципом дії, так і за характером вихідного сигналу. Вони класифікуються за видом вимірювальної величини (перетворювачі температури, тиску, рівня, густини та ін.), за принципом дії і використання енергії живлення (пневматичні, електричні, гідравлічні та ін.), за видом і характером вихідного сигналу (неперервні, дискретні).

Важливою характеристикою первинного вимірювального перетворювача є функціональна залежність між вимірюваною величиною та вихідним сигналом перетворювача (краще лінійна залежність).

Вимірювальна установка — сукупність функціонально об'єднаних вимірювальних приладів, вимірювальних перетворювачів та інших допоміжних пристроїв, конструктивно об'єднаних та призначених для формування сигналів вимірювальної інформації у формі, доступній для сприймання спостерігачем. Прикладом такої установки може бути установка для визначення якості хліба, виноматеріалів тощо.

Вимірювальна система — сукупність засобів вимірювальної техніки (мір, вимірювальних приладів та перетворювачів), засобів діагностування та допоміжних засобів, об'єднаних між собою каналами зв'язку з метою формування сигналів вимірювальної інформації у формі, доступній для автоматичного опрацювання, збереження, передачі й використання в автоматичних системах управління.

Вимірювальний канал — сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв'язку та інших технічних засобів призначених для створення сигналу вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину.

До допоміжних засобів вимірювання належать засоби, які впливають на метрологічні властивості інших засобів вимірювання при використанні останніх за прямим призначенням чи з метою їх повірок. Покази допоміжних засобів вимірювання використовуються для обчислення поправок до результатів вимірювання приладами прямого призначення. Наприклад, використання термометра для вимірювання температури навколишнього середовища і вимірюванні тиску вагопоршневим манометром або ж використання допоміжних засобів вимірювання для стабілізації величин, що впливають на точність вимірювання основних величин (використання психрометрів для вимірювання та стабілізації вологості при точних інтерференційних вимірюваннях довжин).

Значення вимірюваної величини відраховується на шкалі засобу вимірювальної техніки. Шкали бувають: прямолінійні, дугові, рівномірні, нерівномірні, кругові, профільні, з нулем на початку і посередині шкали та ін.

Шкалою засобу вимірювання називається частина показового пристрою у вигляді упорядкованої сукупності позначок разом із пов'язаною з нею певною послідовністю чисел. Числа, як правило, відповідають значенню вимірюваної величини, вид якої вказується на шкалі (температура, густина, швидкість тощо), а також зазначається клас точності та градуювання.

Поділка гикали — частина шкали між двома сусідніми поділками. В автоматичних потенціометрах і мостах кількість поділок дорівнює 100, 50, 25.

Ціною поділки називається найменше значення вимірюваної величини, яке відповідає 1 поділці. При визначенні вимірюваної величини кількість поділок перемножують на її ціну. Наприклад, якщо відлік на шкалі міліамперметра відповідає 15,0 поділки, а ціна поділки дорівнює 2 мА, то покази приладу відповідають 30мА. Слід пам'ятати, що найменший відлік вимірюваної величини на шкалі приладу дорівнює половиш поділки.

2.7 Класифікація засобів вимірювальної техніки

Залежно від призначення, будови, принципу дії та інших характерних ознак засоби вимірювальної техніки застосовуються для технологічних та теплотехнічних вимірювань і поділяються на групи.

Основна класифікація передбачає розподіл засобів вимірювань за родом вимірюваних величин. Дня найбільш поширених засобів вимірювання умовно прийняті такі назви:

- для засобів вимірювання температури — термометри;

- тиску — манометри,  вакуумметри,  мановакуумметри,  тягоміри, напороміри, барометри;

- витрати та кількості — витратоміри, лічильники та витратоміри з лічильниками;

- рівня — рівнеміри та показчики рівня;

- складу димових та інших газів — газоаналізатори, киснеміри та ін.;

- аналізу та складу рідини — аналізатори рідини, кондуктометри, рН-метри, густиноміри, рефрактометри та ін.;

- вологості — вологоміри, психрометри, гігрометри тощо.

Додатково засоби вимірювань поділяються на групи за такими ознаками:

- за принципом дії та використанням енергії — механічні, електричні, рідинні, пневматичні, гідравлічні, хімічні, ультразвукові, інфрачервоні, радіоізотопні та ін.;

- формою показань — аналогові та цифрові;

- характером відображення — показуючи, самописні, реєструючи, інтегруючі;

- призначенням — промислові (технічні), лабораторні, зразкові, еталонні;

- місцем розташування — щитові, місцеві, дистанційні;

- габаритами — мініатюрні, малогабаритні, нормальні та великогабаритні.

Майже кожний засіб вимірювань можна віднести до будь-якої групи. Наприклад, термометр може бути промисловим, самописним, електричним, щитовим, малогабаритним та ін. Промислові (робочі) засоби вимірювань є найпоширенішими засобами вимірювальної техніки. Вони використовуються для вимірювання технологічних або теплотехнічних параметрів, мають порівняно просту структуру та конструкцію, високу надійність і необхідну точність, прості в експлуатації та ремонті. Покази промислових приладів видно на велику відстань, а наявність сигнальних пристроїв дозволяє впроваджувати звукову та світлову сигналізації відхилень технологічних параметрів.

Лабораторні прилади використовуються для більш точних лабораторних вимірювань при наукових дослідженнях та визначення похибок засобів вимірювань. Для одержання більшої точності вимірювань лабораторні засоби виготовляються більш ретельно, мають досконаліші схеми та спеціальні засоби для відліку показів (оптичні пристрої), до їх показів вводяться поправки, визначені експериментальним або розрахунковим шляхом.

2.7 Характеристики засобів вимірювальної техніки

Залежно від призначення, будови, принципу дії, засоби вимірювальної техніки мають різні характеристики, які визначаються точністю, правильністю, чутливістю, відтворенням, збіжністю, швидкодією та надійністю роботи.

Результати вимірюваної величини визначаються за шкалою приладу, діапазон показів якого обмежений початковим і кінцевим значенням.

Діапазон вимірювань — інтервал вимірюваної величини, у межах якого нормовані похибки засобу вимірювання.

Досить часто діапазон вимірювань подається не в одиницях вимірюваної величини, а у вигляді нормованого сигналу для відповідних оцифрованих значень шкали засобу вимірювання і називається градуювальною характеристикою. Вона встановлюється як залежність між значеннями вимірюваної величини на вході та виході засобу вимірювань, отриманими під час градуювання та поданими у вигляді таблиці, графіка або формули. Наприклад, градуювальна характеристика автоматичного потенціометра, моста, логометра та інших прикладів подана табличне, як залежність показань температури на шкалі приладу від вхідного сигналу, мілівольтах.

Точністю засобу вимірювання називається характеристика засобу вимірювання, яка визначається за близькістю його показів до істинного значення вимірюваної величини або ж близькістю до нуля всіх його похибок (випадкових, систематичних, методичних та інших).

Правильністю засобу вимірювань називається характеристика, яка показує близькість до нуля його систематичних похибок.

Важливою характеристикою засобу вимірювання є його чутливість, що розраховується з відношення зміни вихідної величини засобу вимірювання до зміни вхідної величини, яка спричинила цю зміну.

Поріг чутливості — найменше значення вимірюваної величини, яке може бути виявлене засобом вимірювання, тобто на виході засобу вимірювання відбудеться зміна вихідної величини хоча б на 0,5 поділки.

Поряд з приведеними характеристиками важливе значення мають характеристики якості засобів вимірювань, які вказують на близькість результатів вимірювань, виконаних як в однакових, так і в різних умовах експерименту.

Збіжність засобу вимірювань — характеристика якості, яка відображає близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини у однакових умовах.

Відтворюваність засобу вимірювань — характеристика якості, яка відображає близькість результатів вимірювань однієї і тієї самої величини, виконаних у різних умовах, різних місцях, різними методами і засобами вимірювань.

Стабільність засобу вимірювань — характеристика якості засобу вимірювань, яка вказує на незмінність у часі його метрологічних властивостей.

Швидкодія засобу вимірювань характеризується часом реагування засобу вимірювання на зміну вхідної вимірюваної величини. Для автоматичних приладів швидкодія — час переміщення каретки з одного кінця в другий кінець шкали приладу.

Надійність засобу вимірювання характеризується збереженням безвідмовної роботи протягом заданого достатнього часу. Надійність характеризується такими показниками: часом безвідмовної роботи, терміном роботи, час напрацювання на відмову тощо. Інколи надійність роботи засобу вимірювання характеризують за його працездатністю або можливістю виконувати свої функції відповідно до технічних вимог.

Слід зауважити, що на характеристики засобів вимірювальної техніки негативно впливають зовнішні умови (температура, тиск, вологість, вібрація, магнітні поля та ін.), тому умови експлуатації засобів вимірювальної техніки повинні відповідати умовам їх градуювання, вказаним у технічних паспортах.

2.8  Похибки засобів вимірювальної техніки

У виробничих умовах первинні вимірювальні перетворювачі (датчики), системи дистанційних передач, вимірювальні прилади, регулятори та інші засоби експлуатуються у складних умовах, які змінюються у часі. Це зумовлено тим, що контрольований виробничий процес, як і сам технологічний процес, змінюється у широких межах. Зміна технологічних параметрів і умов зовнішнього середовища (температури, тиску, вологості, вібрації) значно впливають на точно-мірні характеристики засобів вимірювальної техніки, на їхні статичні та динамічні характеристики. Кожний із впливових чинників, зазвичай, може бути виміряний окремо та врахований при одержанні результатів вимірювань, проте у виробничих умовах експлуатації всі їх врахувати майже неможливо. Тому кожний засіб вимірювання поряд з нормованою чутливістю до вимірюваної величини певним чином реагує на різні чинники, які зумовлюють підвищення похибки засобів вимірювання.

Внаслідок дії багатьох випадкових та детермінованих чинників, які проявляються як у процесі виготовлення та експлуатації засобів вимірювань, так і в процесі вимірювань, покази вимірювальних приладів неминуче відрізняються від істинного значення вимірюваної величини.

Такі відхилення характеризуються похибками засобів вимірювань. Похибки засобів вимірювання можуть бути класифіковані, аналогічно як і похибки вимірювання, за наступними ознаками:

за характером прояву — систематичні та випадкові; за відношенням до вимірюваної величини динамічні й статичні;

за наявністю або відсутністю функціонального зв'язку між похибкою і значенням вимірюваної величини — адитивні та мультиплікативні;

за способом вираження —абсолютні, відносні та зведені;

за відношенням до умов використання — основні й додаткові.

Абсолютною похибкою засобу вимірювань називається різниця між показом засобу вимірювань та істинним значенням вимірюваної величини за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу вимірювань з об'єктом вимірювання:

Відносна похибка засобу вимірювань — відношення абсолютної похибки засобу вимірювань до істинного або дійсного значення вимірюваної величини, виражене у відсотках.

Зведена похибка засобу вимірювання — відносна похибка, яка визначається відношенням абсолютної похибки до умовно взятого значення величини, постійного на всьому діапазоні вимірювання або на частині діапазону. Умовно взяте значення величини називають нормуючим значенням. За нормуюче значення часто беруть верхню межу вимірювань.

Статичні похибки мають місце при вимірюванні величини після закінчення перехідних процесів в елементах та перетворювачах засобу вимірювання.

Динамічні похибки з'являються при вимірюванні змінних величин і зумовлені інерційними властивостями засобів вимірювань.

Систематичні похибки визначаються при повірках та атестаціях зразкових та робочих ЗВТ, а в результатах вимірювання враховуються як поправки з протилежним знаком. Поправка у кожній цифрованій точці шкали чисельно дорівнює систематичній похибці і обернена до неї за знаком.

Систематичні похибки як функцію вимірюваної величини можна показати як суму похибок схеми, яка визначається самою структурою засобу вимірювань, та технологічних похибок, обумовлених похибками виготовлення елементів цього засобу. Похибки схеми і технологічні похибки суттєво і принципово відрізняються. Якщо перші впливають на характер зміни по шкалі сумарної похибки всіх засобів вимірювання, то технологічні похибки індивідуальні для кожного зразка ЗВТ, тобто їх значення для кожного приладу в одній і тій самій точці різні. Основна похибка засобу вимірювання — похибка засобу вимірювання, яка визначається за нормальних умов його використання.

Додаткова похибка засобу вимірювання — це похибка засобу вимірювальної техніки, яка додатково виникає під час використання засобу вимірювань в умовах відхилення хоча б однієї з впливових величин від нормального значення або її виходу за границі нормальної зони значень. Необхідність регламентування додаткових похибок може зумовлюватись суттєвими змінами зовнішніх умов експлуатації засобів вимірювань порівняно з умовами проведеного градуювання. Цю причину можна вважати методичною, вона зумовлена мінливістю навколишнього середовища.

Розрізняють також похибки мір і вимірювальних приладів, похибки первинних і вторинних еталонів, вимірювальних перетворювачів, вимірювальних установок і систем.

Значення похибок засобів вимірювань установлюється відповідно до стандартів і вимог при нормальних умовах їх використання, а також при відхиленні впливових величин від нормальних значень.

Під нормальними розуміють такі умови використання засобів вимірювань, при яких величини, що впливають на процес вимірювання (температура, вологість, тиск, частота, напруга, зовнішні магнітні поля, вібрація тощо) мають нормальні значення Останні встановлюються стандартами.

Відповідно до стандарту, нормальні умови застосування засобів вимірювальної техніки — це умови, за яких величини, що виявляють зовнішній вплив, мають нормальні значення або перебувають у межах нормального.

Метрологічні характеристики  засобів вимірювальної техніки, які нормуються для визначення результату вимірювання, їхніх основних та додаткових похибок за визначених умов проведення вимірювань (повірок).

У технічній документації на засоби вимірювань визначаються умови контролю метрологічних характеристик:  об'єм вибірки, кількість точок вимірювань та їх розміщення у діапазоні вимірювань, допустимі похибки вимірювань, умови проведення експериментів. Метрологічні характеристики контролюються щодо відповідності регламентованих значень як експериментальними, так і розрахунковими методами.

Всі метрологічні характеристики засобів вимірювання можна розділити на шість груп:

- характеристики, призначені для визначення результатів вимірювань;

- характеристики похибок;

- характеристики чутливості до величин, які впливають;

- динамічні характеристики;

- характеристики, які відображають взаємодію засобу вимірювань і об'єкту вимірювань;

- інформативні параметри вихідного сигналу.

До нормованих метрологічних характеристик належать такі.

1.	Розмах шкали засобу вимірювальної техніки вибирається зі стандартного ряду шкал для відповідних вимірюваних величин. Шкала засобу вимірювань може виражатися як в одиницях вимірюваної величини (відсотках), так і у нормованих одиницях (сигналах), які відповідають розмаху шкали і використовуються при імітаційних методах повірки.

2.	Межі допустимої похибки засобу вимірювальної техніки нормуються приведеною похибкою, яка відповідає його класу точності.

3. Основні похибки засобу вимірювальної техніки відповідно до нормативно-технічної документації для відповідного засобу наводяться у вигляді сумарної похибки:

- Додаткові похибки визначаються для кожної з величин, що впливають на вимірювання, відповідно до нормативно-технічної документації, а також регламентуються межі цих похибок. Додаткові похибки регламентуються зазвичай для нових або закордонних засобів вимірювань, які використовуються у промисловості.

- Час проведення вимірювання фізичної величини чи технологічного параметра.

- Термін експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Основні методи зменшення похибок результатів вимірювань - метод стабілізації параметрів статичних характеристик та метод структурної надмірності.

Метод стабілізації параметрів статичних характеристик зводиться     до     підвищення     стабільності     параметрів     статичних характеристик засобів вимірювання або ж до зведення до мінімуму часткових похибок. Ці методи підвищення точності результатів вимірювань називаються конструктивними, або технологічними.

Стабілізація статичних характеристик на основі конструктивних методів полягає у виготовленні засобів вимірювань та їх елементів із сучасних високотехнологічних матеріалів, характеристики яких майже не залежать від зміни параметрів зовнішнього середовища, а також у стабілізація температури, як вимірюваного середовища, засобів вимірювань та стабілізації джерел живлення, у використанні сучасних технологій та методів вимірювань тощо. Відмінною рисою конструктивних методів є включення в засоби вимірювань тільки тих елементів і вимірювальних перетворювачів, без яких процес вимірювання взагалі неможливий.

Конструктивні методи підвищення точності широко використовувалися у приладобудівній промисловості, їх ще називають класичними методами. Проте класичні методи майже вичерпали свої можливості, бо серед сучасних засобів вимірювань широкого використання набули мікропроцесорні обчислювальні системи, за допомогою яких опрацьовується інформація, вводяться термокомпенсації, здійснюється лінеаризація характеристик та ін.

Метод структурної надмірності - другий метод підвищення точності результатів вимірювань полягає у введенні в процес вимірювань структурної або ж тимчасової надмірності. Це дає можливість одержати додаткову інформацію про вимірювану величину та про перешкоди, що виникають у процесі вимірювань. Опрацювання таких даних вимірювань за спеціальними алгоритмами дозволяє підвищити точність вимірювань. Ці способи одержали назву структурних методів підвищення точності вимірювань.

Відмінною особливістю структурних методів є забезпечення високоточних результатів вимірювань на звичайних засобах вимірювань, без зміни вимог щодо поліпшення їхніх метрологічних показників. Необхідна точність вимірювань досягається за рахунок опрацювання додаткової інформації за спеціальними алгоритмами. При сучасному стані обчислювальної техніки виконання допоміжних перетворень і обчислювальних операцій у багатьох випадках ефективніше й економніше, ніж удосконалення конструкції і технології виробництва засобів вимірювання з метою одержання точніших метрологічних характеристик.

2.9.  Еталони

Для забезпечення єдності вимірювань необхідна чітка тотожність одиниць, в яких були б проградуйовані усі засоби технічних вимірювань однієї й тієї самої фізичної величини. Це досягається шляхом точного відтворення та збереження прийнятих на Міжнародній конференції з мір і ваги одиниць фізичних величин і передачі їх розмірів засобам вимірювань.

Відтворення, збереження та передача розмірів одиниць проводиться за допомогою еталонів та зразкових засобів вимірювань. Вищою ланкою у метрологічному колі передачі розмірів одиниць вимірювання фізичних величин є еталони.

Еталон — це високоточна міра, яка призначена для відтворення і зберігання одиниці величини з метою передачі її розміру іншим засобам вимірювань. Від еталона одиниця величини передається розрядним еталонам, а від них — робочим засобам вимірювань.

Першими офіційно затвердженими еталонами були прототипи метра і кілограма, виготовлені у Франції, які в 1799 р. були передані на зберігання в Національний архів Франції, тому їх стали називати "метр Архіву" і "кілограм Архіву".

Всі основні одиниці фізичних величин відтворюються з найвищою точністю за допомогою міжнародних еталонів відповідних одиниць і зберігаються у Міжнародному бюро мір і ваги у спеціальних лабораторіях у м. Севр поблизу Парижа. Основне призначення еталонів — бути матеріальною базою для відтворення та збереження одиниць фізичних величин.

Класифікація еталонів

Еталони класифікують на первину вторинні і робочі.

Первинний еталон — це еталон, який відтворює одиницю фізичної величини з найвищою точністю, можливою в даній області вимірювання на сучасному рівні науково-технічних досягнень. Первинний еталон може бути національним (державним) і міжнародним.

Міжнародні еталони зберігає і підтримує Міжнародне бюро міри і ваги (МБМВ). Найважливіша задача МБМВ полягає в систематичному міжнародному порівнянні національних еталонів великих метрологічних лабораторій різних країн з міжнародними еталонами, а також і між собою, що необхідно для забезпечення достовірності, точності і єдності   вимірювань  як  однієї з  умов  міжнародних  економічних зв'язків. Співставленню підлягають як еталони основних величин системи СІ, так і похідних. Встановлені певні періоди співставлення. Наприклад, еталони метра і кілограма спів ставляють кожні 25 років, а електричні та світлові еталони — один раз у 3 роки. Проводяться також епізодичні міжнародні звіряння еталонів джерел іонізаційного випромінювання, платинових термометрів опору, температурних ламп та ін.

Національний еталон затверджується в якості вихідного засобу вимірювання для країни національним органом з метрології. Державні еталони зберігаються у метрологічних інститутах або центрах держави, а для проведення робіт 3 ними призначаються відповідні вчені — зберігачі еталонів.

Первинному еталону підвладні вторинні і робочі (розрядні) еталони. Розмір відтворюваної вториннім еталоном одиниці порівнюється з державним еталоном. Вторинні еталони можуть затверджуватися або Держстандартом, або державними науковими метрологічними центрами, що пов'язано з особливостями їх використання. Робочі еталони сприймають розмір одиниці від вторинних еталонів й у свою чергу служать для передачі розміру менш точному робочому еталону (або еталону більш низького розраду) і робочим засобам вимірювань. Вторинні еталони (робочі) використовуються у метрологічних інститутах, метрологічних територіальних органах Держстандарту України, а з дозволу Держстандарту України допускається їх зберігання та використання в органах відомчої метрологічної служби. Для відтворення одиниць в особливих умовах, в яких пряма передача розміру одиниці від еталонів технічно неможлива із заданою точністю (високий тиск, температура, частота тощо), розробляються та затверджуються спеціальні еталони.

За своїм метрологічним призначенням вторинні еталони поділяються на еталони-копії, еталони передавання, еталони-свідки та робочі еталони.

Еталон-копія — вторинний еталон, призначений для зберігання одиниці та передачі її розміру робочим еталонам. Він не завжди може бути фізичною копією державного еталону.

Еталон передавання — вторинний еталон, який призначений для звіряння еталонів, котрі з тих чи інших причин не можуть безпосередньо звірятися один з одним. Прикладом еталону передавання може бути група нормальних елементів, яка використовується для звіряння державного еталона вольта з еталоном вольта Міжнародного бюро мір та ваги.

Еталон-свідок — вторинний еталон, призначений для повірки збереження державного еталона та для заміни його у разі псування або втрати. Еталон-свідок має найвищу серед вторинних еталонів точність та використовується лише тоді, коли державний еталон не можна відтворити.

Робочий еталон — вторинний еталон, призначений для збереження одиниці й передачі її розміру зразковим засобам вимірювальної техніки, а в окремих випадках — робочим засобом вимірювальної техніки найвищої точності.

Вторинні еталони можуть подаватися у вигляді комплексу засобів вимірювань, поодиноких і групових еталонів та еталонних приладів.

Поодинокий еталон складається з одного вимірювального засобу (міри, приладу), який забезпечує відтворення та збереження одиниці самостійно, без участі інших засобів вимірювання того самого типу. Прикладом поодинокого еталона є вторинний еталон одиниці маси — кілограм у вигляді платино-іридієвої та сталевої гирі.

Груповий еталон складається із сукупності однотипних засобів вимірювань, що використовуються як одне ціле для підвищення надійності збереження одиниці. Прикладом групового еталона є еталон-копія вольта у вигляді 20 нормальних елементів.

Перспективи розвитку еталонів

За останні роки отримані високі результати точності і надійності еталонів, створюваних на основі використання квантових ефектів, що дозволяє припустити можливість створення нових еталонів в недалекому майбутньому.

З використанням квантових ефектів був створений сучасний еталон ампера і ома. Квантові еталони характеризуються високим ступенем стабільності значень похибки відтворення одиниць величин.

З допомогою нових методів і засобів вимірювань уточнюються фундаментальні фізичні константи, тому точність квантових еталонів буде зростати.

Вчені передбачають, що квантові еталони можна буде вважати "вічними мірами", так як здатність відтворення одиниць фізичних величин у таких еталонів не піддана впливу зовнішніх умов, географічного місцезнаходження і часу.

2.10 Метрологічне забезпечення єдності вимірювань

Вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських завдань з випуску якісної продукції значною мірою залежить від єдності та достовірності вимірювань у державі. Організаційною основою метрологічного забезпечення є Державна метрологічна та відомча служба, метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій.

Загальні правила і норми метрологічного забезпечення встановлюються стандартами державної системи забезпечення єдності вимірювань. Остання є комплекс установлених стандартами взаємопов'язаних правил, положень, вимог і норм, які визначають організацію і методику проведення робіт для оцінки та забезпечення єдності і точності вимірювань.

Основними об'єктами стандартизації метрологічного забезпечення єдності вимірювань є:

- одиниці фізичних величин;

- державні еталони і  схеми з допомогою яких проходить повірка засобів вимірювання;

- методи і засоби повірки засобів вимірювань;

- нормовані метрологічні характеристики;

- норми точності вимірювань;

- способи вираження і форми представлення результатів вимірювань та показників точності вимірювань;

- методики проведення вимірювань.

Аналіз порівняно простих методів вимірювань показує, що похибки результатів вимірювань залежать значною мірою від засобів вимірювань, їх стану, класу точності, кваліфікації і підготовки персоналу тощо. Досягнути високої точності вимірювань неможливо без забезпечення одноманітності засобів вимірювальної техніки, тобто такого їх стану, коли вони відградуйовані у прийнятих одиницях, а їх метрологічні характеристики відповідають нормам. Засоби вимірювань мають бути своєчасно відремонтовані, повірені у метрологічних установах і мати належне обслуговування. Крім того, на точність вимірювань значною мірою впливають методи вимірювань, зовнішні чинники, фізіологічний стан спостерігача та багато інших факторів.

При використанні сучасних складних методів вимірювання засоби вимірювань не завжди визначають сумарну похибку вимірювань, оскільки на похибку більше впливають недосконалість методу вимірювання, помилки експериментатора та зміна умов проведення вимірювання. Тому важливо забезпечити одноманітність засобів вимірювань, єдність вимірювань, умови проведення експерименту, а також чітко визначити мету та послідовність опрацювання результатів експерименту за допомогою ПК.

Розроблений комплекс правил регламентує порядок підготовки, проведення і опрацювання результатів вимірювань (правила законодавчої метрології). Встановлені еталонна база і комплекс зразкових засобів вимірювань для передачі розміру одиниць фізичних величин від еталонів зразковим і робочим засобам вимірювань (повірочні схеми), а також контроль за виконанням правил і норм законодавчої метрології та своєчасною повіркою і атестацією всіх засобів вимірювальної техніки в державі.

Таким чином, забезпечення єдності вимірювань як діяльності, спрямованої на досягнення і підтримку єдності вимірювань в Україні є досить складним і відповідальним завданням, яке й визначає головний зміст метрології і метрологічних служб держави. Виходячи з цього, метрологічне забезпечення — це встановлення і застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань.

Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія — наука про вимірювання, про методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення потрібної точності.

Технічними основами метрологічного забезпечення є:

- система державних одиниць фізичних величин;

- система передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів усім засобам вимірювань;

- система розробки, постановки на виробництво і випуску в обіг робочих засобів вимірювань необхідної точності для промисловості;

- система обов'язкових державних і відомчих повірок або метрологічної атестації.

Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення:

- підвищення якості продукції, ефективності управління виробництвом і рівня автоматизації виробничих процесів;

- забезпечення взаємозамінності деталей, вузлів та агрегатів, створення необхідних умов для кооперування виробництва і розвитку спеціалізації;

- підвищення ефективності науково-дослідних експериментально-конструкторських робіт та випробувань;

- забезпечення достовірності обліку і підвищення ефективності матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів;

- підвищення рівня автоматизації управління транспортом і безпеки його руху;

- забезпечення високої якості і надійності зв'язку.

Держстандарт України відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", проводить технічну політику по забезпеченню єдності вимірювань шляхом реалізації таких основних заходів:

- організація і проведення фундаментальних досліджень у галузі метрології; організація еталонної бази України;

- координація діяльності метрологічної служби;

- визначення загальних метрологічних вимог до засобів вимірю вальної техніки та методів вимірювання;

- організація і проведення державного метрологічного контролю і нагляду;

- участь у діяльності міжнародних метрологічних організацій;

- організація навчання та підготовки кадрів з метрології, стандартизації та сертифікації тощо.

2.11 Метрологічна служба України

Відповідно до декрету Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 року за № 40-93 "Про забезпечення єдності вимірювань", створено Державний комітет України із стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

Цей декрет спрямований на захист інтересів народного господарства і громадян України, він має на меті сприяння науково-технічному та економічному прогресу на основі використання результатів вимірювань гарантованої точності, виражених у прийнятих одиницях.

Законом України № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 року "Про метрологію та метрологічну діяльність" визначені правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, врегульовано суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності. Цей закон спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України.

Державна метрологічна система забезпечує єдність вимірювань у державі і спрямована на:

- реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

- захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

- економію усіх видів матеріальних ресурсів;

- підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових досліджень;

- забезпечення якості конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи координує Державний комітет України із стандартизації, метрології та сертифікації (далі — Держстандарт України) — центральний орган виконавчої влади.

Метрологічна служба України складається із Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій.

Держстандарт України безпосередньо підпорядкований Кабінету Міністрів України, який здійснює загальне керівництво Держстандартом, затверджує загальнодержавні стандарти і проводить механічну політику в країні.

До Державної метрологічної служби належать:

- відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;

- державні наукові метрологічні центри;

- територіальні органи Держстандарту України в автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Пріоритетом у метрологічному забезпеченні державного регулювання є досягнення єдності вимірювань стану довкілля, яка передбачає наявність еталонів, стандартних зразків, створення сучасної вимірювальної техніки, дотримання в країні єдиних метрологічних норм і правил. 17 Державних центрів стандартизації, метрології і сертифікації постійно здійснюють перевірку вимірювальної техніки. На цей час до Державного Реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні внесено понад 15 типів стандартних зразків складу речовин, які використовуються під час контролю стану довкілля та майже 40 типів засобів вимірювальної техніки, що використовується для контролю стану промислових зон, викидів промислових підприємств та складу відпрацьованих газів.

Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань, результати яких використовуються під час контролю стану навколишнього середовища (визначення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів, контроль якості стічних вод, промислових викидів в атмосферу тощо), постійно проводить на 125 підприємствах та організаціях України.

Контрольні запитання

- Які основні завдання і розділи метрології?

- Дайте визначення поняття "вимірювання", які види вимірювань вам відомі?

- Охарактеризуйте принципи, методи та похибки вимірювань.

- Дайте характеристику засобам вимірювальної техніки?

- Які Ви знаєте типи класифікації засобів вимірювальної техніки?

- Що таке похибки засобів вимірювальної техніки?

- Які Вам відомі методи зменшення похибок вимірювань?

8.	Які Ви знаєте метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки?

9.	Дайте визначення поняття "еталони" і яка їх класифікація?

10. Назвіть об'єкти стандартизації метрологічного забезпечення єдності вимірювань.

11. Які цілі та завдання метрологічного забезпечення?

12. Яка структура Державної метрологічної служби України?

МОДУЛЬ 2. Методи відбору проб і підготовки їх до аналізу

ЗМ 2.1 Лекція 3. Методи відбору проб води

- порядок обробки проб води;

- керівництво по обробці проб мулистих відкладень і опадів;

- підготовка проб води для біотестування;

- керівництво по підготовці і відбору проб питної води;

- керівництво по підготовці проб перед аналізом;

- керівництво по відбору проб з річок і інших водних об’єктів;

Важливим етапом отримання інформації про стан довкілля є вибір місця відбору проб. Пристрій для реалізація відбору проб і аналізу (як польового, так і лабораторного) складає невід’ємну частину програм моніторингу довкілля. Мета здіснення відбору проб - зібрати частину матеріалів, невеликого за обсягом, який можна зручно транспортувати і досліджувати в лабораторії без суттєвих втрат точності визначення. Важливе відповідне розташування точок відбору проб і наявність додаткового устаткування, а також методи здіснення відбору проб і типи проб. Важлива частина кожного аналізу - опис виду проби. Існує кореляція між видом проби і отриманими результатами. Великі відхилення чи раптові зміни можуть вказувати, що зроблені аналітичні помилки. Такі непередбачені результати повинні перевірятися дуже ретельно для усунення можливих помилок.

Основні етапи проведення аналізу параметрів об'єктів довкілля наведені на рис. 3.l. Це вибір методики визначення, відбір проби, підготовка проби до аналізу, вимірювання необхідних параметрів, виконання аналізу певним методом та статистична обробка результатів аналізу. Основними параметрами проби є величина проби (г, л, м3), селективність, можливість аналізу проби на місці відбору

Розчинення проби різними методами

Підготовка проби до аналізу

Вибір методики аналізу

Відбір проби

Консервування та транспортування проби

Основні параметри методики

Повітря, мг/м3

Грунт, %

Вода, мг/л

Статистична обробка результатів аналізу

Визначення значення інгредієнта чи групи інгредієнтів за різними методиками

Хімічні методики

Фізико-хімічні

методики

Фізичні методики

Рис.3.1-Основні етапи проведення аналізу об'єктів довкілля

3.1. Методи відбору проб води

У аналітичних лабораторіях фахівці щорічно виконують велику кількість аналізів якості води, причому 23% всіх визначень полягає в оцінці їх органолептичних властивостей, 21% каламутності і концентрації завислих речовин, 21% складає визначення загальних показників жорсткості, солевміст, ХПК, БПК, 29% визначення неорганічних речовин, 4% визначення окремих органічних речовин.

Значну кількість аналізів виконують санітарно-епідеміологічні служби. Результати аналізів показують, що в хімічному відношенні небезпечною для здоров'я є кожна четверта проба, в бактерійному кожна п'ята.

Для правильної аналітичної оцінки забруднення води вирішальне значення має правильний відбір проб води.

ISO 5667-1 встановлює основні принципи, які повинні дотримуватися при складанні програм відбору проб з метою контролю якості і ідентифікації джерел забруднення води, включаючи донні відкладення і мул.

Найважливіше значення при відборі і обробці проб має кваліфікація персоналу, а також наявність в організації системи управління якістю, сертифікованою на відповідність вимогам ISO 9001. Загальні вимоги до систем управління якістю встановлює ISO 5667-14.

ISO 5667-1 встановлює наступні види проб.

Разові проби — це одиночні проби, що відбираються спеціалістом або автоматично з поверхні води, на певних глибинах або з дна. Кожна проба зазвичай характеризує якість води лише зараз і в даному місці. Автоматичний відбір разових проб еквівалентний групі проб, узятих в період попереднього відбору або в якийсь проміжок часу. Разові проби необхідні для дослідження можливого забруднення і визначення ступеня забруднення, при автоматичному разовому відборі для визначення моменту наявності забруднювачів. Разові проби відбирають до впровадження ширшої програми відбору проб. Відбір разових проб може бути рекомендований для визначення деяких параметрів, таких як концентрація розчинених газів, залишкового хлора, розчинних сульфідів.

Періодичні проби - відбирають або через певні проміжки часу або на певних ділянках течії.

Регулярні проби, - відбирають при певних швидкостях течії, містять всі компоненти, присутні в період відбору, але не дають інформації про варіацію концентрацій певних речовин в період відбору проб.

Регулярні проби, узяті при швидкостях течії, що змінюються, характеризують основну масу показників якості води. Якщо варіюють і течія і склад, то проби, пропорційні течії, можуть характеризувати зміни, які не можна спостерігати, використовуючи разові проби. Отже, це найбільш точний метод відбору проб поточної води у разі значної варіації швидкості течії і концентрації досліджуваних забруднювачів.

Використовуючи вище перелічені методи, можна отримувати ручним способом або автоматичним відбором прості або змішані проби, коли залежно від вигляду змішують декілька окремих проб в цілях зниження витрат і тривалості аналізу.

Змішані проби - дають середні дані про склад вод. Отже, до змішення проб необхідно уточнити, чи є необхідність в даних такого роду і чи варіюються в значній мірі параметри у момент відбору проби.

ISO 5667-2 є керівництвом по методах відбору проб, використовуваних для отримання аналітичних даних, необхідних для контролю якості, характеристик якості і ідентифікації джерел забруднення води, включаючи донні відкладення і мул.

Для хімічного і біологічного аналізів стандарт рекомендує використання роздільних проб, оскільки методи, пристрою для відбору проб, їх попередня обробка різні.

ISO 5667-2 розрізняє види відбору проб.

При відборі проб з відкритого водотока необхідно дотримувати умови, при яких відібрана проба була б типовою. Для визначення  ділянки відбору проби беруть проби з одної точки. Найчастіше хорошими ділянками для відбору проби є ділянки бурхливої течії, де потоки добре перемішуються.

При відборі проб з трубопроводу можуть виникати проблеми, аналогічні тим, які виникають при відборі проб з відкритого водоймища.

Пробовідбірники розташовують вниз за течією потоку.

Кращими місцями для відбору проби є ділянки з турбулентним потоком, вигини і так далі, оскільки на цих ділянках відбувається повне змішення води в трубах.

Для отримання характерної картини на відкритому водоймищі проби потрібно відбирати на багатьох ділянках і глибинах. Необхідно враховувати, що термальна стратифікація може бути причиною великих відмінностей якості води.

Ґрунтові води відбирають на різних глибинах в різний час для отримання достовірних характеристик водоймищ. Точно відібрати проби атмосферних опадів надзвичайно важко. Метод відбору проб повинен виключати сторонні домішки. Для отримання точних результатів необхідні закриті пробовідбірники, які відкриваються лише у момент використання.

ISO 5667-2 встановлює також вимоги до конструкції пристроїв для відбору проб.

ISO 5667-3 встановлює загальні вимоги до консервації і зберігання проб води з різних джерел

Загальне керівництво по ідентифікації і прийому зразків в лабораторії приведене в ISO 5667-3. Документація по збору і аналізу зразків навколишнього середовища повинна містити інформацію, що простежує зразок з місця відбору до отримання остаточного результату аналізу. При відборі проби можуть виникати систематичні або випадкові похибки. Відповідно, потрібно відібрати необхідну кількість додаткових зразків, щоб вирішити несподівані проблеми з транспортуванням і консервацією.

До контейнера із зразком прикріплюють незмивний ярлик, що містить наступну інформацію:

- дату, час і розташування зразка

- номер зразка

- опис і розміщення зразка

- ім'я співробітника, що проводить відбір

- використаний метод консервації зразка

- метод зберігання зразка будь-яку інформацію, що стосується цілісності зразка або маніпуляцій, що проводяться з ним. Додаткова інформація в звіті про відбір зразків і на ярлику залежить від цілей конкретної програми вимірювань.

3.2  Порядок обробки проби води.

Консервація і зберігання проб води є складним завданням. Води, зокрема, поверхневі і майже всі види стічних, чутливі до змін, що відбуваються в них більш менш швидко в результаті физико-хімічних, хімічних і біологічних реакцій, які можуть протікати в період між моментом відбору проби і її аналізом.

Природа і швидкість цих реакцій такі, що якщо відразу не будуть прийняті необхідні заходи обережності до і під час транспортування і зберігання проб, то отримані при аналізі результати відрізнятимуться від реальних концентрацій. Слід підкреслити, що якщо є які-небудь сумніви у аналітика, або у фахівця, відносно правильності вибраного методу консервації проб, умов їх зберігання і транспортування, то слід отримати переконливий доказ правильного застосування методу консервації і технології зберігання і транспортування.

Причинами зміни якості води в пробі можуть бути:

-бактерії, водорості і інші організми, які можуть поглинати деякі сполуки, що знаходяться в пробі, або утворювати нові речовини. Така біологічна активність впливає на вміст розчиненого кисню, вуглекислого газу, сполуки азоту, фосфору і іноді кремнію;

- деякі сполуки можуть окислюватися розчиненим киснем або киснем повітря (наприклад, органічні сполуки, двовалентне залізо, сульфіди);

- деякі речовини можуть утворювати осад (наприклад, карбонат кальцію, гідрат оксиду алюмінію, фосфат магнію) або випаровуватися (наприклад, кисень, ціаніди, ртуть);

- рН, електропровідність, зміст вуглекислого газу і так далі можуть змінюватися при поглинанні пробою вуглекислого газу з повітря;

- розчинені метали або метали в колоїдному стані, так само як і деякі органічні сполуки, можуть абсорбуватися або адсорбуватися не поверхні посудини для зберігання або на твердих речовинах, що містяться в пробах;

- полімеризовані речовини можуть деполімеризуватися і, навпаки, прості сполуки можуть полімеризуватися.

Тривалість цих процесів залежить від хімічної і біологічної природи проби, її температури, часу знаходження проби на світлі, виду посудини, проміжку часу між відбором проб і її аналізом, умов транспортування. Тому дуже важливо приймати необхідні заходи обережності для зведення до мінімуму цих перешкод, а краще всього аналізувати пробу щонайшвидше.

Необхідно відзначити, що оптимальні методи зберігання проб менш ефективні для проб неочищених стічних вод, чим у разі стічних вод після біологічного очищення. Проби поверхневих і підземних вод стабільні при зберіганні. Проби питної води ще менш чутливі до біологічних і хімічних реакцій при зберіганні. Слід зазначити, що зберігання проб протягом тривалого часу можливо тільки для визначення обмеженого числа параметрів. Методика зберігання проби завжди залежить від аналітичних методів, які застосовуватимуться.

Якщо досліджуватимуться физико-хімічні параметри проби, посудина має бути заповнена під пробку. Відсутність повітря під пробкою зменшує збовтування вмісту посудини при транспортуванні. Для мікробіологічного дослідження посудину не потрібно заповнювати пробою до верху.

Посудини з пробами, вміст яких консервують заморожуванням, доверху не заповнюють.

Необхідно пам'ятати, що посудина для зберігання проби і її пробка не повинні:

- бути причиною забруднення (наприклад, посудини з боросиликатного скла або звичайного натрієвого скла можуть збільшувати вміст в пробі кремнію або натрію);

- абсорбувати або адсорбувати  елемент, який визначають (наприклад, вуглеводні можуть абсорбуватися поліетиленом посудини, сліди металу можуть адсорбуватися на поверхні скла);

- вступати в реакцію із речовинами, що містяться в пробі (наприклад, фтористі з'єднання можуть реагувати з склом посудини).

Застосування непрозорих або затемнених скляних посудин може зменшити негативну дію світла на пробу. Для відбору твердих і напіврідких зразків слід використовувати широкогорлі  банки або бутлі.

Завжди необхідно мати набір посудин для кожного певного компоненту. Цим зводиться до мінімуму ризик перехресного забруднення проби. Не слід використовувати посудини, в яких зберігалися проби з високою концентрацією якого-небудь визначуваного елементу, для зберігання проб з його низькою концентрацією.

У загальному випадку нові скляні посудини миють водою і миючими засобами для видалення забруднень і пакувального матеріалу. Потім їх промивають хромовим розчином і миють дистильованою водою. Поліетиленові посудини наповнюють розчином азотної або соляної кислоти І моль/л, залишають вимочуватися на одну добу, а потім промивають дистильованою водою, або деіонізованою. Для визначення фосфатів, кремнію, бору і ПАВ для очищення посудин не слід застосовувати миючі засоби.

Для визначення пестицидів, гербіцидів і їх слідів використовують посудини із темного скла. Для цих аналізів всі посудини миють водою з миючими засобами, обполіскують водою і сушать в печі при 105°С протягом 2 годин, потім охолоджують. Очищати посудини можна також вимочувавши їх в ацетоні протягом 12 годин потім їх промивають водою.

Для мікробіологічного аналізу посудини повинні витримувати стерилізацію при 175 °С протягом 1 год. і не повинні за цих умов виділяти хімічні сполуки, які впливатимуть на вміст проб. Якщо застосовують нижчі температури стерилізації (наприклад, стерилізація парою) можна використовувати посудини з полікарбонату або термостійкого поліпропілену. Пробки і кришки стерилізують так само як і посудини. У загальному випадку посудини повинні бути вільні від кислотних, лужних і токсичних сполук. Скляні посудини очищають звичайним способом (вода і миючі засоби, потім хромовою сумішшю), обполіскують 10% азотною кислотою, а потім дистильованою водою, для видалення слідів важких металів і хроматів. Перед стерилізацією в посудини додають тіосульфат натрію, якщо в них поміщатимуться проби води з хлором. Така обробка дозволяє усунути вплив хлора на бактерії в пробі.

Для консервації проб широко застосовують охолоджування або заморожування. Цей метод дійсно є ефективним, якщо його застосовувати відразу ж після відбору проб. Охолоджування проб тонучим льодом або в холодильнику при 2-5°С і зберіганні їх в темному місці в більшості випадків достатньо для консервації проб на період транспортування, а також на невеликий період їх зберігання в лабораторії до початку аналізу.

Охолоджені проби не можна зберігати довго, особливо якщо це проби стічних вод.

Заморожування до -20°С дозволяє збільшити період зберігання проб. Але в цьому випадку необхідно оволодіти технологією заморожування і розтавання, щоб отримати проби без змін. В цьому випадку краще всього застосовувати посудини з пластику. Проби в скляних посудинах не заморожують. Не слід також заморожувати проби для мікробіологічного аналізу.

При відборі проб широко застосовують фільтрацію для видалення завислих речовин, опадів, водоростей і мікроорганізмів під час відбору проби. Зазвичай для фільтрації застосовують паперовий фільтр. Мембранний фільтр слід використовувати обережно, оскільки різні важкі метали і органічні речовини можуть абсорбуватися поверхнею мембрани, а розчинні сполуки мембрани вилуговуються в пробу.

Консервують проби зазвичай додаванням в посудину певних хімічних сполук (кислот, лугів) після відбору або заздалегідь, в порожню посудину. У ряді випадків, наприклад при визначенні кисню, ціанідів, сульфідів, необхідна фіксація проби на місці відбору. При консервації проб не слід застосовувати екологічно небезпечні сполуки ртуті. Деякі консерванти (кислоти, хлороформ) рекомендується використовувати обережно, враховуючи небезпеку поводження з ними. Дуже важливо, щоб всі ці консерванти не створювали перешкод під час аналізу.

Кожен фахівець повинен перевірити, чи підходять рекомендацій по консервації і зберіганню проб для вибраного ним методу аналізу. Якщо є декілька методів консервації і зберігання проб, то слід застосувати їх до проб води з одного джерела і вибрати оптимальний метод, який підходить для даного методу визначення.

Посудини, що містять проби, повинні бути чітко маркіровані. Манкіровка повинна бути міцною, що дозволить точно ідентифікувати пробу в лабораторії. Необхідно відзначити, що польові записи, які повинні містити численні особливості при відборі проб (дату і час відбору проби, природу і кількість доданого консерванту, умови відбору і тому подібне), надзвичайно важливі для наукових досліджень якості води, необхідні для правильної інтерпретації результатів аналізу, але їх можна легко переплутати і втратити.

Велику увагу міжнародні стандарти приділяють транспортуванню порожньої тари для проб до місця відбору і наповненою транспорт назад, в лабораторію для аналізу. Ця тара для збереження цілісності проби і зменшення можливих пошкоджень при транспортуванні може бути виготовлена з різних матеріалів — пінопласту, гофрованого картону і так далі

Кришки ящиків зазвичай обернуті ізолюючим матеріалом для запобігання тиску на пробки тари.

Влітку, побоюючись біологічних змін, проби зберігають в холодильнику або їх охолоджують із застосуванням льоду.

Якщо проби неможливо досліджувати в лабораторії відразу, їх слід зберігати в таких умовах, щоб уникнути будь-якого забруднення зовні і запобігти будь-яким змінам їх змісту. При прийманні проб в лабораторії необхідно вести облік проб, що поступають.

3.3 Керівництво по обробці проб мулистих відкладень і опадів

Міжнародний стандарт ISO 5667-15 встановлює вимоги по зберіганню, консервації і обробці проб мулистих відкладень і опадів, стічних вод і вод водогосподарських об'єктів, суспензій, опадів солоних і прісних вод для подальшого аналізу.

Вибір методу зберігання проб повинен починатися до відбору зразків. Всі методи зберігання до деякої міри роблять вплив на зразок, і вибір способу консервації залежить головним чином від мети відбору зразків. Важливо, щоб можна було розпізнати дію, яку методи зберігання і консервації можуть вплинути на зразок.

Зразки мула і опадів піддаються хімічним, фізичним і біологічним змінам з моменту відбору. Обробка, консервація і зберігання зразка повинні бути проведені так, щоб звести до мінімуму зміни у складі зразка шляхом зниження хімічної і біологічної активності і запобігання забрудненням. Для представницької оцінки мулистих відкладень і опадів часто потрібна особлива техніка консервації. Не існує одного методу консервації, застосовної до всіх складових. Техніку консервації і обробки визначають програма відбору і вживані аналітичні методи.

Хімічне дослідження дозволяє визначити природу і кількість абсорбованих або адсорбованих мулом або осадом речовин. На розподіл хімічних речовин між твердою і водною фазами впливають декілька чинників, такі як розмір частинок, кількість органічного матеріалу, рН, окислювально-відновний потенціал або мінералізація. Метою відбору проб може бути вивчення цих чинників і, отже, необхідно взяти до уваги вимоги до способів консервації, що пред'являються аналітичними методами. Консервація зразків методом швидкого заморожування може викликати переміщення забруднень із-за руйнування клітин, тоді як відсутність стабілізації зразків може привести до безперервного мікробіологічного перенесення основних забруднювачів. Додатково до біологічного руйнування органічних речовин, випаровування є основним механізмом втрат летючих компонентів під час підготовки зразків.

Зразки, що не містять кисню, вимагають відповідних методів консервації обробки без доступу кисню. Там, де неможливе охолоджування зразків під час збору рідких мулистих відкладень, зокрема, при високій температурі повітря, консервація зразків для визначення сульфіду можна здійснити шляхом збільшення рН до 10,5. Аналіз слід проводити досить швидко після відбору зразків. Висушування, заморожування і сушка із заморожуванням  зразків, які не мають кисню   змінює  місця  зв'язків,  наприклад,  важких металів, роблячи неможливим детальніше дослідження зв'язаних форм.

Біологічне дослідження включає токсикологічне, еколого токсикологичне і екологічне дослідження. Чинники, згадані для хімічного дослідження, змінюють біологічну придатність і токсичність речовин. Хімічні речовини можуть випаровуватися, окислюватися, піддаватися біологічній деградації під час зберігання. Ці процеси слід враховувати і створювати умови при зберіганні, що перешкоджають вказаним змінам. Необхідно враховувати, що оцінка забруднення мула методом лабораторної біологічної проби вимагає техніки консервації, відмінної від потрібної для екологічного або мікробіологічного дослідження. Екологічне дослідження зазвичай включає класифікацію видів і кількості флори або фауни, присутньої на поверхні і усередині фіксованого мула або осаду. З іншого боку, мікробіологічна активність також може представляти інтерес як характеристика зразка, а її можна визначити тільки без фіксації. Мікробіологічна активність може змінювати вміст нітриту нітрату амонія, знижувати біохімічне споживання кисню або відновлювати сульфат до сульфіду. Для того, щоб уникнути яких-небудь змін, викликаних мікробіологічною активністю, зразки до аналізу зберігають охолодженими наскільки можливо, без заморожування.

Для бактеріологічних досліджень використовують стерильні скляні контейнери. Контейнери повинні витримувати температуру стерилізації 175 °С протягом 1 години і не повинні виділяти ніяких хімічних речовин, що впливають на біологічну активність. Можна використовувати одноразовий пластиковий посуд, якщо вона не робить впливу, що заважає, проведенню аналізу. Для зразків часто необхідна різна обробка, і вибір оптимального методу залежить від мети дослідження.

При відборі проб необхідно дотримувати заходи техніки безпеки при відборі потенційно небезпечних мулистих відкладень або опадів. Для захисту від патогенних організмів або забруднюючих речовин слід користуватися респіраторами, захисними окулярами і рукавичками. При первинному виварюванні мула утворюється метан, який може викликати загоряння або вибух за наявності джерела вогню. Контейнери слід заклеїти липкою водонепроникною стрічкою, щоб звести до мінімуму руйнування контейнера у разі вибуху. Під час відбору, транспортування і аналізу зразків мула слід прийняти заходи для запобігання утворенню тиску газу в контейнері. Контейнери для зразків повинні бути зроблені з матеріалів, що зберігають природні властивості, як зразка, так і очікуваних забруднювачів. Слід також приділити значну увагу стійкості зразків до очищення від забруднень або утилізації. Ярлики контейнерів повинні витримувати вимочування, сушку і заморожування, не розшаровуватися і не робитися нерозбірливими. Система манкіровки повинна бути водозахисною для використання в польових умовах.

Зазвичай контейнер повинен бути повністю заповнений зразком, без повітряної «пробки». Проте, слід зазначити, що для методу аналізу може бути необхідне вільний простір в контейнері. Якщо зразок буде заморожений, в контейнері повинен бути повітряний простір для можливого розширення. Зразок відбирають достатнього об'єму для:

- відбору окремих менших зразків для кожного типу досліджень;

- повторення аналізу у разі відміченої помилки або для перевірки виконання вимог контролю якості при аналізі дублікатів проб;

- приготування складених проб; наприклад, з щоденних частин мула стічних вод (законсервованих відповідним способом) складають пробу для аналізу за місяць.

Проміжок часу між відбором зразків і аналізом повинен бути якомога коротше. Консервація і зберігання це дві зв'язані між собою області обробки зразка. Зразки транспортують і зберігають при температурі 2-5°С, щоб запобігти можливим втратам летючих речовин і звести до мінімуму зміни по біологічних причинах. Використовують скляні контейнери, приймаючи запобіжні засоби проти освітлювання і виділення газу. Тривалість зберігання зразка для хімічного аналізу залежить від типу аналізу. Наприклад, якщо зразки для аналізу на зміст металів (окрім хрому) не аналізують протягом 1 місяця, їх слід заморозити або піддати сушці з виморожуванням для зберігання до 6 міс. При эколого-токсикологічних дослідженнях зразки повинні бути проаналізовані протягом двох тижнів з моменту відбору. Бактеріологічні дослідження проводять протягом 6 годин мікробіологічна активність повинна бути виміряна негайно. Якщо потрібне визначення слідів органічних речовин, аналіз проводять, як тільки отримані зразки. Якщо очікується значна летючість газової фази, аналіз слід проводити як дуже швидко після відбору проб. Зразки можуть зберігатися в аеробних або анаеробних умовах, проте остаточне рішення щодо відсутності кисню ухвалюють на підставі знання окислювально-відновного потенціалу в аеробному стані.

3.4 Обробка проб для біотестування.

Результати біологічних випробувань дозволять прогнозувати поведінку водної екосистеми при дії конкретних хімічних забруднень.

Біологічні параметри, які можна визначати, численні і можуть іноді змінюватися залежно від біологічного вигляду. З цієї причини неможливо скласти вичерпний перелік всіх заходів обережності, які необхідно застосовувати для збереження проб цього виду аналізу. ISO 5667-16 дає практичне керівництво по відбору проб води, їх попередній обробці перед біотестуванням. У стандарті приведені особливості відбору проб при випробуваннях стічних вод непостійного складу. Спеціальний акцент зроблений на екологічне токсилогічне випробування.

В цілому, місця проведення випробувань, частоти відбору проб, типу прийнятих зразків, і так далі залежать від цілей випробування. Об'єм, форма і матеріал посудини для випробування залежать від природи зразка і мети випробувань. Зазвичай для випробування використовують посудину об'ємом один літр. При випробуваннях, що вимагають великі об'єми, проба повинна бути розділена для проведення випробувань в посудині не більше ніж 10 л.

Матеріал посудини повинен бути хімічно інертним, легко очищатися, придатний до нагрівання і заморожування. Для випробувань рекомендуються посудини з скла, поліетилену і тефлону.

Як вказано в ISO 5667-3, не існує єдиних правил для зберігання проб, оскільки це залежить, перш за все, від природи зразка.

Питні і грантові води зазвичай менш сприйнятливі до біологічних і хімічних реакцій, чим поверхневі води. Зразки для біологічного тестування повинні оброблятися переважно без затримки після відбору, щоб уникнути змін в початковому стані в результаті физико-хімічних реакціях і біологічних процесах. Максимальна тривалість зберігання не повинна перевищувати 12г при температурі навколишнього повітря (максимум 25°С). Зразки слід зберігати в темному місці, щоб запобігти утворенню водоростей. Якщо випробування відразу після відбору або підготовка проби неможливе, наприклад, при підготовці складених проб, рекомендується їх охолоджування або замораження. Використання консервантів повинно бути виключено. Не рекомендується додавання високо концентрованих кислот або лугів для стабілізації проб, наприклад НС1 або NaOH. Всі матеріали, які входять в контакт з пробої під час випробування, повинні бути інертними. Попередня консервація зразків збільшує концентрацію не тільки шкідливих компонентів, але інших складових частин водної проби, які можливо можуть бути шкідливі у вищих концентраціях. При цьому можуть бути втрачені деякі компоненти унаслідок осадження або випаровування. Отже, в цьому випадку необхідно вибрати більш чутливу випробувальну систему або збільшити час експозиції, чим концентрувати пробу.

Попереднє випробування може допомогти виявити шляхи усунення виникаючих проблем.

Користувачі ISO 5667-16 повинні гарантувати, що випробувальна лабораторія має відповідне устаткування для проведення випробувань. На додаток до технічного устаткування лабораторія повинна мати відповідні приміщення з інженерно-технічне забезпечення.

3.5 Керівництво по підготовці проб перед аналізом

Для отримання надійних результатів аналізу найважливіше значення має повнота виділення аналізованих компонентів з проб води. Розробниками ISO почата робота над комплексом стандартів на основні правила підготовки проб перед аналізом.

Докладний метод виділення деяких мікроелементів з проби шляхом обробки її царською водкою встановлює ISO 15587-1. Вказаний метод застосовний до всіх типів вод з концентрацією зважених речовин менше ніж 20 г/л і змістом загального органічного вуглецю менше ніж 5 г/л. Даний метод найбільш підходить для виділення Ag, Al, As, В, Ва, Be, Ca, Cd, Сг, Со, Си, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, К, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ті, V, Zn. Метод не придатний для виділення Si02, Ті02 і А12Оз. При використанні даного методу застосовують різні умови проведення процесу виділення і різноманітне устаткування. Як правило, застосовують пробу об'ємом 25 мл, додають 6 мл концентрованої соляної кислоти і 2 мл концентрованої азотної кислоти і нагрівають до 103°С (у відкритій посудині із застосуванням електронагріву)   протягом   120хв   або    175°С   (у   автоклаві   із застосуванням електронагріву) протягом 10-480хв залежно від типу проби.

3.6 Керівництво по відбору проб питної води.

ІСО 5667-5 регламентує правила, які необхідно дотримуватися при відборі проб питної води і води, використовуваної у виробництві харчових продуктів і напоїв (далі - питної води). Вимоги стандарту не розповсюджуються на методи відбору проб з джерел підземних вод, природних і штучних озер, вода з яких прямує в установку підготовки питної води.

Відбір проб є важливою частиною програми контролю якості питної води. Дуже важливо точно визначити цілі відбору проб, а отримана інформація повинна бути ефективною і достовірною. Стандарт рекомендує не економити час і зусилля на планування і підготовку програми відбору проб, оскільки ці витрати зазвичай повністю окупаються.

Відбір проб питної води проводять в цілях:

- визначення ефективності роботи установок підготовки питної води або їх окремих вузлів і контролю якості води в розподільній системі;

- пошуку причин забруднення розподільної системи;

- контролю ступеня можливого забруднення питної води продуктами корозії;

- оцінки впливу матеріалів, що контактують з водою, на якість води;

- контролю якості води, що поступає на харчові виробництва. Директивою ЄС 98/83/ЕС до якості води, призначеної для споживання людиною, встановлені вимоги до періодичності  відбору проб, що поступає з розподільної мережі або цистерн, або використовують у виробництві продуктів харчування і  бутильованої води.

Перед відбором проби слід спланувати, які аналізи будуть виконані на місці.

В першу чергу визначають такі показники, як запах, смак, рН, кислотність (лужність), електропровідність, температура води і повітря, а також зміст двоокису вуглецю, хлору, озону, кисню. Потім проводять візуальну оцінку проби.

Перш ніж транспортувати пробу в лабораторію, її консервують.

При відборі проб для фізичного, хімічного і радіологічного аналізу вода повинна поволі текти в ємність для відбору проби до її переповнювання. Потім повністю заповнену ємкість щільно закривають, причому бульбашки повітря повинні бути відсутніми. При відборі проб для визначення кисню або розчинених газів пробу слід відбирати з дна ємкості.

Для отримання репрезентативної проби необхідно:

•	відбирати пробу в місцях, де тверді частинки рівномірно розподілені в трубі. Для цього пробу відбирають з систем з турбулентним потоком на практично прийнятній відстані від різних перешкод, таких як вигини або засувки. Відбирати пробу слід на прямій ділянці труби;

• відбирати пробу з маси рідини, наприклад, ізокінетичним пробовідбірником, введеним в трубу і направленим за течією потоку;

Примітки:

1. Зона постачання — це географічно обкреслена зона, де вода, призначена для споживання людиною, поступає з одного або більш джерел, і яку можна рахувати приблизно однаковою.

- Об'єми розраховані як середні, узяті за календарний рік.  Держава-член ЄС проводе розрахунок числа споживачів в зоні постачання для розрахунку мінімального об'єму води, вважаючи витрата води 200 л/день на людину.

- У разі короткочасних перерв в постачанні водою, що розподіляється з цистерн, частота моніторингу визначається державою-членом ЄС.

- Для різних параметрів держава-член ЄС може знизити кількість зразків,  якщо:

- величини результатів, отриманих на зразках в перебіг як мінімум двох послідовних років, постійні і значно нижче встановлених меж, і ніщо не погіршує якість води.

5.	Наскільки можливо, кількість зразків повинна бути рівномірно розподілені в часі і просторі.

Примітка. Об'єми розраховані як середнє за календарний рік.

До точки відбору проба повинна підходити без змін, слід уникати довгих горизонтальних ділянок на лінії відбору проб або застосування труб малого діаметру для додання потоку турбулентності.

При відборі проб для біологічного аналізу випуск води повинен здійснюватися з достатньою швидкістю, що вимиває частинки. Для збору проби використовують полиамидную мережу з отвором розміром не менше 150 мкм. Пристрій для відбору повинен бути забезпеченний витратоміром. Можна застосовувати також сітку з неіржавіючої сталі з отворами 0,5 мм.

При відборі проб для мікробіологічного аналізу вода повинна вільно витікати з крана або водовипуску. Ємкість для проби заповнюють безпосередньо з крана. Для попередження вторинного забруднення проби отвір для відбору проби, при необхідності, стерилізують полум'ям або іншими ефективними методами. Після відбору проби ємкість щільно закривають стерильною пробкою. Перед заповненням скляну ємкість об'ємом не менше 300 мл з широким горлом з пробкою на шліфі стерилізують 20хв. в автоклаві при 120°С. Можна також використовувати одноразові стерилізовані посудини.

При відборі проб для вірусологічного аналізу слід виконувати всі вимоги, встановлені для відбору проб для мікробіологічного аналізу. Проте в даному випадку  потрібно великі об'єми проби. Інколи  потрібні методи концентрації проби, проте слід пам'ятати, що навіть самі новітні методи концентрації вірусів у воді все ще знаходяться у стадії вдосконалення.

З робочого резервуару (зокрема з ємкості для зберігання води в поїздах, літаках, на пароплавах) проби слід відбирати з вхідної і випускної труб якомога ближче від робочого резервуару. Перед відбором слід злити воду, що застоялася, зазвичай протягом 2-3 хвилин. Проби на вході у вузол дезинфекції слід відбирати якомога ближче до вузла. Проби на виході відбирають після закінчення певного часу, необхідного для повної обробки проби в апараті.

У розподільній системі проби слід відбирати в різних місцях, зокрема, з кінцевих ділянок, наприклад, з кранів або гідрантів, розташованих до і після установок підготовки води. Відбору проб з гідрантів необхідно, по можливості, уникати. Якщо такий відбір неминучий, то всі поверхні гідранта, що контактують з водою, слід дезинфікувати 5-10% розчином хлору. Проби, по можливості, слід відбирати в турбулентній зоні труби. Вода з тупикових ділянок трубопроводу не може розглядатися як репрезентативна проба. При відборі проб з таких ділянок час зливу води, що застоялася, може досягати більше 30 хвилин. При відборі проб з водорозбірних кранів час промивки залежить від цілей відбору проб. Якщо вивчають вплив матеріалів на якість води, проби слід відбирати з перших порцій води.

Для відбору проб води, розлитої в пляшки, слід відібрати відповідне число пляшок для отримання репрезентативної проби даної партії. Якщо мінімальний об'єм проби виявився більшим, ніж об'єм однієї пляшки, слід перемішати вміст декількох пляшок, об'єм яких достатній для аналізу.

Відразу після відбору проби на ємкість слід прикріпити ярлик для полегшення ідентифікації проби. Слід також дати повний опис точки відбору проби, а також детальну інформацію про всі аномалії, що спостерігалися при відборі проб.

Приклад звіту

ЗВІТ

відбору проби питної води і води для харчових продуктів і напоїв

Мета відбору

Місце відбору

Дата: день	місяць	рік

Час відбору почав	кінець

Погодні умови:

температура повітря оC

температура води оC

Розрахунок витрати джерела або свердловини

Очищення установки:

дезинфекція

окислення

зм'якшування

Інші установки

Примітки і підписи

3.7  Керівництво по відбору проб з річок і водних потоків

ІСО 5667-6 встановлює вимоги до відбору проб з річок і водних потоків.  Вимоги  стандарту не застосовують  при  відборі  проб води з єстуарієв (гирла річок), води біля берега річок. Необхідно враховувати, що відбір проб води з каналів або річок з дамбами або греблями з повільним струмом води має свої особливості.

Відбір проб проводять для вирішення наступних завдань:

визначення якості води в басейні річки;

визначення придатності річкової води для пиття;

визначення придатності річкової води для зрошування і використання для водопою худоби;

визначення якості річкової води для рыборазведения;

визначення придатності води для купання і водного спорту;

встановлення джерел забруднення води стічними водами і сільськогосподарськими підприємствами.

Відбір проб проводять із застосуванням наступного устаткування.

Відкриті пробовідбірники і пробовідбірники для відбору поверхневих вод. Для відбору проб на поверхні річок застосовують звичайні ємності з широким горлом.

Закриті пробовідбірники. Для відбору проб на глибині річок застосовують закриті бутлі, наповнені повітрям або інертним газом, які занурюють на задану глибину і заповнюють водою. Для цих цілей застосовують також відкриті з двох сторін циліндри або труби, які занурюють в річки, орієнтують по напряму потоку або встановлюють вертикально і закривають під водою.

Насоси. При відборі проб використовують всмоктуючі, підводні і перистальтичні насоси.

Автоматичні пробовідбірники. Пробовідбірники такого типу дозволяють проводити відбір проб без участі людини для різних цілей дослідження якості води.

При відборі проб води слід фіксувати в документах місце відбору.

Для визначення впливу місця скидання стічних вод і вод притоки річки проби відбирають вище за течією річки і в крапці, де відбулося повне змішення вод. Проби відбирають по глибині, від берега до берега і уподовж за течією. Якщо забруднення розподілені рівномірно по потоку річки, то для відбору проб підходить практично будь-яке місце. При нерівномірному розподілі забруднень стандарт рекомендує відбір складених проб з різних крапок. Але при цьому не можна оцінити відмінності в концентраціях забруднювачів в різних місцях річки. Складені проби не відбирають для аналізу розчинених газів і летючих компонентів.

Частоту і час відбору проб встановлюють залежно від цілей дослідження згідно програмі. У стандарті дані докладні рекомендації, виконання яких дозволить отримати репрезентативні проби. Відібрані проби консервують відповідно до вимог стандарту на метод аналізу, якщо їх не аналізують на місці відбору.

Посудини з відібраними пробами повинні бути чітко маркировані і доставлені в лабораторію в можливо короткий час.

У звіті по відбору проб повинні бути приведені наступні відомості:

а)	назва річки або потоку;

б)	місце відбору з докладним описом;

в)	точка відбору;

г)	дата і час відбору;

д)	прізвище і ім'я фахівця, що виконував відбір проб;

є) метеорологічні дані (температура, кількість опадів, хмарність і так далі) під час відбору проб;

ж)	зовнішній вигляд і температура води;

з)	умови перебігу річки;

и) характеристика відібраного зразка (запах, колір води, прозорість, наявність суспензій і так далі);

к) тип пристрою для відбору проб;

л) метод консервації зразків;

м) умови зберігання і транспортування зразків.

Контрольні питання.

- Покажіть основні етапи проведення аналізу об’єктів довкілля.

- Дайте визначення «разова проба».

- Дайте визначення « регулярна проба».

- Опишіть порядок обробки проб води.

- Керівництво по обробці проб мулистих відкладень і опадів.

- Опишіть правила обробки проб для біотестування.

- Керівництво по відбору проб питної води.

- Керівництво по відбору проб з річок і водних потоків.

ЗМ 2.2 Лекція 4. Методи відбору проб ґрунту і атмосферного повітря.

- методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу;

- методика відбору проб ґрунту для лабораторного аналізу.

4.1  Методи відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу

Одним з основних елементів аналізу якості атмосферного повітря є відбір проб. Важливість його зумовлюється тим, що за неправильного відбору проб результати аналізу втрачають сенс. Проби атмосферного повітря для досліджень відбирають електричними аспіраторами типу «Малиш», АЕРА, ПРУ-4, МК-1, УЛМК-3, ЛК-1 і іншими, а дослідження проводять способом пропускаючи повітря через поглинальний прилад з визначеною швидкістю, а також заповнення посудин обмеженого об'єму. Для дослідження газоподібних домішок придатні обидва способи, а для дослідження аерозольних домішок і пилу — лише аспіраційний. Загальні вимоги до відбору проб газів наведені в ISO 6566-1, ISO 6567-1.

Аспіраційний спосіб відбору проб повітря. У результаті пропускання повітря через поглинальний прилад відбувається концентрація аналізованої речовини в поглинальному об'ємі рідинних поглиначів. Для визначення концентрації речовини витрата повітря може становити десятки і сотні літрів за хвилину. Проби поділяють на разові (період відбору 20—30хв.) та середньодобові (не менше 4-разових проб, через однакові проміжки часу протягом доби о 1, 7, 13 та 19 год.). Найкращим способом отримання середньодобових значень є безперервний відбір проб повітря протягом 24 год. Для їх відбору використовують електричні аспіратори, пилососи та інші прилади і пристрої, а також прилади, які реєструють його об'єм (реометри, ротаметри та ін.).

На стаціонарних пунктах (лабораторіях типу «ПОСТ») системи відбору проб повітря забезпечують їх разовий відбір для дослідження газових домішок, сажі, пилу та аерозолів. Система відбору проб повітря для аналізу газових домішок і сажі складається з повітропроводу, обладнаного нагрівальним пристроєм з терморегулятором, розподільного гребінця для підключення поглинальних приладів та двох електричних аспіраторів. Система відбору проб повітря для дослідження пилу складається з трубки, яка обладнана фільтрами типу АФА-ВП-10, АФА-ХА, АФА-ХП, АФА-РС та гнучкого шланга, котрий підключають до повітропроводу. Ефективність поглинання фільтрами при швидкості аспірації до 100 л/хв. складає 98-99%

За нестаціонарних умов використовують аспірацію повітря за допомогою двигуна внутрішнього згоряння або пилососа, підключеного до стаціонарного джерела  струму.

Важливим елементом системи відбору проби є поглинальні пристрої, призначені для вбирання газоподібних речовин, аерозолів і пилу.

Відбір проб повітря способом заповнення посудин обмеженого об'єму. Використання   цього   способу   зумовлено   значною   агресивністю   хімічних речовин, які вловлюють з повітря поглинальні пристрої типу спіральної трубки, з пористою перегородкою, Зайцева, Полежаєва, Петрі, Ріхтера. Звичайні скляні ємності найчастіше використовують при відборі проб повітря для визначення оксиду вуглецю та інших газових домішок. Скляний посуд заповнюють аналізованим повітрям шляхом продування через посудину його 10-кратного об'єму, після чого посудину закривають; за допомогою вакуумного заповнення (з герметично закритих посудин повітря відкачується, їх відкривають у місці відбору проби і потім знов закривають); способом заміщення попередньо залитої в посудину інертної рідини повітрям (після того, як рідина вилилась, посудину закривають).

При відборі разових проб повітря для визначення діоксиду сірки використовують прилад Ріхтера і сорбційну трубку; при відборі діоксиду азоту — U-подібну трубку і сорбційну трубку. Під час відбору проб необхідно уникати потрапляння світла на поглинальний прилад. Термін збереження проб, відібраних в U-подібну трубку, становить не більше 3 діб, а в сорбційні трубки — тиждень. За необхідності отримання інформації про наявність у повітрі окремо діоксиду і оксиду азоту між двома поглиначами (U-подібні або сорбційні трубки) встановлюють U-подібну трубку з окислювачем.

У поглинальний прилад І (рис.2.1) надходить суміш NO+N02 Там N02 адсорбується, а N0 надходить в U-подібну трубку, де за допомогою окислювача переходить в N02 Регулятор вологості, який використовується в U-подібній трубці, забезпечує довгостроковість та ефективність роботи окислювача, який у процесі роботи змінює колір від жовтого до зеленувато-коричневого, у зв'язку з чим його необхідно своєчасно замінювати.

Оксид вуглецю (CO) відбирають у газові піпетки або гумові камери. Через газову піпетку прокачують 10-кратний об'єм повітря, потім її щільно закривають. У гумові камери повітря відбирають кілька разів протягом 20хв. Заповнена гумова камера герметизується затискачем.

Рис. 4.1. U-подібна трубка

I, II — поглиначі N02; Ш — окислювач NO; 1 — регулятор вологості; 2 — носій з окислювачем; 3 — скловата.

Разові проби пилу відбирають на фільтруючі матеріали. Швидкість його руху в ротаметрі не повинна бути меншою від швидкості вітру в місці відбору проби. Залежно від швидкості вітру і швидкості відбору проби вибирають діаметр насадки.

У повітрі мікродомішки можуть бути у вигляді: газів (аміак, азот), парів (спирти, кислоти) і твердих речовин (нафталін, фенол). Для санітарно - хімічного аналізу проби відбирають переважно аспіраційним методом шляхом пропускання досліджуваного повітря через рідке поглинаюче середовище, тверді зернисті сорбенти (силікагель, алюмогель, активоване вугілля і інші), фільтри. При коротких виробничих процесах і при наявності чутливих методів аналізу (газова хроматографія, атомна абсорбція) можливий відбір проб повітря у закриті ємності.

При низьких концентраціях шкідливих речовин у повітрі та недостатній чутливості методу аналізу проводять концентрування речовин на твердих сорбентах. Речовини вловлюють на не рухомий так і на рухомий шар сорбенту. При відборі проб на рухомий шар як сорбент використовують силікагель, а при відборі на нерухомий шар - активоване вугілля, полімері сорбенти, силікагель, синтетичні молекулярні сита (цеоліти).

Перевагою таких сорбентів є ефективна десорбція сконцентрованих мікродомішок. Деякі тверді адсорбенти вибірково поглинають ті чи інші хімічні речовини (так, цеоліти вибірково поглинають з повітря різні вуглеводи).

При відборі з повітря нестабільних сполук та сполук, які швидко вступають у реакцію, використовують концентрацію їх на охолоджуваному сорбційному пристрої. Речовини, які знаходяться у повітрі у вигляді диму, туману, пилу, можливо концентрувати на фільтруючих волокнистих матеріалах. Деякі фільтри використовують при навколишнього повітря від -20 до +50°С з швидкістю аспірації до 280л/хв.

При дослідженні атмосферних забруднювачів визначають максимально разові концентрації та середньодобові, які характеризують середню за добу концентрацію. Для вимірювання максимально разової концентрації шкідливих речовин проби повітря відбирають протягом 20-30 хвилин, а для дослідження середньодобової концентрації проби повітря рекомендовано відбирати способом цілодобової або через певні рівні проміжки часу. Спостереження за забрудненням атмосфери проводять на стаціонарних і пересувних постах. На пересувних постах спостерігають безпосередню дію промислових викидів.

4.2 Методика відбору проб ґрунтів для лабораторного аналізу.

Стандарт ISO 10381 - 1 встановлює основні принципи, які повинні враховуватися при складанні програм відбору проб ґрунтів з метою контролю якості певної ґрунтової системи, ідентифікації джерел забруднення. Відбір проб ґрунту проводять, як правило, на досліджуваній території, що характеризується однаковими умовами. При локальному забрудненні ґрунту проводять місце відбору проб розміщують по концентричних колах біля місця забруднення. При відборі зразків на аналіз часто використовують:

-  переносні відбірники проб;

- фторопластові пробовідбірні системи;

- спеціальні ємкості для газів, рідин;

- бюкси для проб ґрунту тощо.

Проби ґрунтів відбираються, як правило, в бюкси. При цьому чітко вибирають характерно забрудненні ділянки, позначають місця відбору та записують у журнали вертикальну структуру відбору зразків.

Після відбору проб, транспортування та інші операції виникає необхідність підготовки їх до аналізу. Час таких робіт може тривати близько 3-4 годин. Підготовка проб для визначення вмісту аналізованої проби, концентрування або подальшого вимірювання.

Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до аналізу Відбір зразків ґрунту дуже важливий момент в агрохімічних дослідженнях. Якщо зразки відібрано неправильно, то результати аналізів, як би точно вони не виконувалися, не відображатимуть природних властивостей ґрунту і можуть призвести до неправильних висновків.

Методика відбору зразків ґрунту для аналізу залежить від мети агрохімічних досліджень.

Відбір зразків ґрунту при агрохімічному обстеженні. Зразки ґрунту відбирають на глибину орного і підорного шарів. Один змішаний зразок складається з індивідуальних ґрунтових проб, взятих рівномірно на всій площі елементарної ділянки (5—10 га). На зрошуваних ділянках один змішаний зразок відбирають з 1 – 5 га.

Рис. 4.2. Бури для взяття, проб ґрунту:

1 Качинського;

1 – Качинского 2 — Ізмаїльського; 3 — Некрасова;

4 — БН-25—15

Змішаний зразок складається з 20—30 індивідуальних проб, взятих за допомогою бура (рис. 3.2). Для цього бур ставлять вертикально до поверхні ґрунту, ступнею натискують на педаль і занурюють у грунт на глибину орного шару. Пробу пересипають в пронумерований мішечок, куди переносять усі індивідуальні проби, які становлять змішаний зразок масою 0,3—0,5 кг. Зверху зразка кладуть етикетку, на якій простим олівцем записують назву господарства, номер зразка і номер поля, дату і глибину відбору зразка, прізвище виконавця. Такий самий запис роблять одночасно і в польовому журналі, де додатково записують: тип ґрунту, рельєф, стан розвитку культурних рослин і ступінь їх забур'яненості. На карті ґрунтів господарства також ставлять номер змішаного зразка і обводять олівцем елементарну ділянку, з якої його взято. Необхідно, щоб кожна ґрунтова відміна, яка виділена на карті ґрунтів господарства, була охарактеризована окремими змішаними зразками. Розміщення точок для відбирання індивідуальних проб залежить від конфігурації поля. Якщо воно довге і вузьке, то їх зручно відбирати по середині поля через певні проміжки; якщо форма поля близька до квадрата, то індивідуальні проби беруть по діагоналях або в шахматному порядку. Відбираючи зразки, слід уникати нехарактерних для ділянки місць (блюдець, горбів та ін.). Відібрані змішані зразки ґрунту відправляють у проектно-пошукову станцію хімізації або зональну агрохімічну лабораторію для аналізу.

Відбір зразків ґрунту у польових дослідах. Змішаний зразок ґрунту в польових дослідах рекомендується відбирати з кожної ділянки (варіанту). Такий зразок складається з 5—10 індивідуальних проб, які відбирають у точках, рівномірно розміщених на ділянці. Маса змішаного зразка має бути не менш як 0,3—0,5 кг. Зайвий грут відкидають після поділу змішаного зразка методом «конверта».

Відбір ґрунтових зразків під час вегетації слід проводити не по осі чи діагоналях, а ближче до країв ділянки, щоб не пошкоджувати рослин.

Для вивчення динаміки поживних речовин ґрунту в дослідах з добривами зразки ґрунту відбирають з орного шару або на глибину до 1 м через певні інтервали: 0—25, 25—50, 50—75, 75—100 см. Для цього використовують бур з високою штангою.

Відбір зразків ґрунту з розрізу (на прикладі дерново-підзолистого ґрунту). На передній стінці розрізу за допомогою мірної стрічки або дерев'яного метра розділяють профіль на генетичні горизонти, в польовому щоденнику або журналі позначають їхні індекси і глибину залягання. Потім зачищають стінку (згори вниз) і широким ножем позначають місця, де відбиратимуть зразки.

Зразки відбирають знизу вгору, починаючи з нижнього горизонту і закінчуючи верхнім (орним шаром). Зразки виймають у вигляді монолітів з середини генетичного горизонту завдовжки 10, завширшки 8—10 і завтовшки

6—8 см. В орному шарі беруть два зразки — з глибини 0—10 і 10—20 см, а в підорному — один (із його середини).

В ілювіальному (І) горизонті залежно від його величини беруть два або три зразки: в нижній, середній і верхній частинах. Кожний зразок вміщують у пронумерований мішечок, куди кладуть етикетку, на якій записують адресу, назву поля чи досліду, номер розрізу, горизонт, глибину відбирання зразка, дату і прізвище виконавця.

У лабораторії грунт подрібнюють, висушують до повітряно-сухого стану, відбирають рослинні рештки і просівають крізь сито с отворами до 1 мм.

Відбір проби ґрунту для аналізу в лабораторії. До лабораторії зразки ґрунту надходять висушені до повітряно-сухого стану, подрібнені і просіяні крізь сито з круглими отворами діаметром 1 мм. Якщо зразки надходять у спеціальних коробках, то перед тим, як взяти грунт на аналіз, його перемішують ложкою чи шпателем на всю глибину коробки. Пробу ґрунту для аналізу відбирають ложкою або шпателем не менш як з п'яти різних місць.

Якщо зразок надходить на аналіз у мішечках або пакетах, то грунт висипають на рівну поверхню, добре перемішують, розподіляють шаром не більш як 1 см і відбирають ложкою або шпателем пробу для аналізу не менш ніж з п'яти різних місць.

Контрольні питання.

- Наведіть методи відбору проб атмосферного повітря.

- Надати методи відбору проб ґрунту для досліджень.

- Відбір зразків ґрунту для агрохімічного обстеження.

- Аспіраційний метод відбору проб повітря.

- Відбір проб повітря способом заповнення посудин обмеженого об’єму.

- Який стандарт встановлює основні принципи, які враховуються при складанні програм дослідження?

- В яких стандартах наведені вимоги до відбору проб газів?

ЗМ 2.3.

Лекція 5. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

  - Характеристика основних методів аналізу

  - Хімічні методи аналізу.

  - Фізико-хімічні методи аналізу.

  - Фізичні методи аналізу.

  - Біологічні методи аналізу

Необхідною умовою для раціонального управління навколишнім середовищем є заснований на багатократних дослідженнях попередній і достовірний прогноз, тобто передбачення і запобігання можливим негативним змінам у довкіллі. Під час дослідження стану довкілля використовують як класичні хімічні методи аналізу, так і методи, характерними особливостями яких є використання досягнень суміжних галузей наук.

В залежності від принципів аналізу методи дослідження поділяють на якісні і кількісні. Завданням якісного аналізу є виявлення того чи іншого хімічного елемента чи сполуки або встановлення складу досліджуваної речовини, кількісного — визначення кількісного вмісту речовини в досліджуваній пробі або встановлення кількісних співвідношень між складовими частинами речовини. Якісний аналіз зазвичай передує кількісним визначенням.

На основі вимірюваних параметрів методи кількісного аналізу поділяють на хімічні, фізико-хімічні, фізичні та біологічні (рис. 3.1).

  - Характеристика основних методів аналізу

Якісний аналіз. Реакції, які використовуються в якісному аналізі, мають супроводжуватися візуальним ефектом: появою чи зникненням осаду; появою, зникненням чи зміною кольору розчину; виділенням газів; утворенням кристалів характерного кольору чи форми; появою забарвлених перлів; забарвленням полум'я; появою світіння; виникненням характерного забарвлення при розтиранні речовини.

Наприклад, наявність свинцю у ґрунті виявляють за допомогою йодиду, хромату або сульфату калію за появою характерного осаду:

Pb(NO3)2 + 2KJ = PbJ2↓ (яскраво-жовтий) + 2KNO3;

Pb(NO3)2 + К2СrO4 = РЬСгО4↓ (жовтий) + 2KNO3;

Pb(NO3)2 + K2SO4 = PbSO4↓ (білий) + 2KNO3

Рис.3.1. Класифікація методів кількісного аналізу

Ще у XIX столітті визначали озон в атмосферному повітрі за допомогою папірців, змочених розчином йодиду калію. За ступенем їх побуріння внаслідок виділення йоду отримували інформацію про приблизний вміст озону.

Газовидільні реакції проводять у мікрогазових, камерах або пробірках, вносячи туди краплину реагенту чи реактивний папір (фільтрувальний папір, оброблений відповідним реагентом), змочений водою. Газ, що виділяється, вступає в хімічні реакції, які супроводжуються появою характерного кольору сполуки. Наприклад, сірководень визначають за допомогою папірця, змоченого нітратом свинцю:

Pb(NO3)2 + H2S = PbS ↓ (чорний) + 2HNO3

При сплавлянні кристалічних солей з бурою Na2B4O7·10H2O чи фосфатом натрію на платиновій петлі в полум'ї газового пальника утворюються прозорі забарвлені "перли" характерного кольору: міді і хрому — зелені, кобальту — блакитні, заліза і нікелю — жовті.

Попередній висновок про наявність певного хімічного елемента можна зробити і на підставі забарвлення ним полум'я пальника (пробу сухої речовини чи розчин наносять на ніхромовий дротик у формі кільця, змочений попередньо розчином соляної кислоти і прожарений у полум'ї). Літій, кальцій і стронцій забарвлюють полум'я в коричнево-червоний колір, натрій — у жовтий, калій — у фіолетовий, мідь, вісмут, бор, барій — в зелений, сурма — в блакитний.

При розтиранні аналізованої проби з сухим реагентом на фарфоровій пластинці чи папері (іноді в присутності гідросульфату калію KHSO4) відбуваються характерні реакції, що супроводжуються зміною забарвлення. Ці реакції часто використовують при встановленні типу мінералу:

FeCl3 + 3NH4SCN = Fe(SCN)3 (червоний) + 3NH4C1;

CdSO4 + Na2S = CdS (жовтий) + Na2SO4; Hg(NO3)2 + 2KJ = HgJ2 (оранжевий) + 2KNO3

Для якісного виявлення використовують і люмінесцентні реакції (для збудження люмінесценції необхідна ртутна лампа чи лампа накалювання). При взаємодії з 8-оксихіноліном Li+ дає блакитну люмінесценцію, Ag+ і К+ — жовто-зелену, А13+ — зелену, Mg2+ з люмомагнезоном — рожеву, РЬ2+ з піридином і йодидом калію — жовто-коричневу, Cd2+ — блакитну.

Кількісний аналіз

Вибір методу дослідження для визначення того чи іншого компонента залежить від потрібної точності аналізу, доступності методу для виконання, вмісту аналізованої речовини, хімічного складу досліджуваного об'єкту (табл. З.1.).

Таблиця 3.1 - Характеристика основних методів кількісного аналізу

| Метод |  | Межа відкриття | Визначені інгредієнти об'єктів природного навколишнього середовища |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ґрунти, донний мул | Природні води | Повітря |
| Гравіметричний |  | 10-4 | Вологість, мінеральні залишки, Si02 А1203, Fe203, вуглеводні | S042-, нафтопродукти, мінеральний залишок, завислі частинки | Вміст пилу |
| Об'ємний (тетраметричний) |  | 10-3 | С032-, НСОз-, Сl-, S042-, Ca, Mg | Кисень, С02, СОз2-, S042-, H2S, Cl-, NH4+, твердість води | Кислоти та кислотні оксиди |
| Фотометричний |  | 10-6 | N02-, NO3-, F-, PO43-, Al, Hg, Cu, NH4+ | Кольоровість, органічні речовини, H2S, N02-, N03-,P, Al, Cu, Fe | СО, CS2, SO2, НС1, HN03, Al, Fe, Pb, пестициди, деякі органічні сполуки |
| Спектральний | Полум'яний | 10-10 | Na,K | Li, Na, К, Са | Li, Cs, К |
|  | Електроскопія видів | 10-10 | Метали, мікроелементи, бор | Li, Na, К, Са, Sr, Ba, Cu, Pb, Al, Fe | Be |
|  | Атомно-поглинаюча спектроскопія | 10-10 | Cu, Ni, Zn, Hg, Pb, Cr | Ca, Mg, Cu, Pb, Hg | Hg, Cd, Sr, Cu, Pb |
| Потенціометричний |  | 10-10 | pH, F-, N03-, K, Ca | pH, F-, N03-, Cl-, Cu, Са, К, окисно-відновний потенціал | HF, ненаси- чені органічні сполуки |
| Люмінесцентний |  | 10-11 | Нафтопродукти | Нафтопродукти, хлорорганічні ароматичні сполуки, спирти, ацетон | Смолові речовини, ароматичні вуглеводні |
| Хроматографічний |  | 10-11 | Нафтопродукти, хлорорганічні сполуки, вуглеводні, пестициди | Na, К, NH4+, Me, Ca, Cl-, S042-, органічні сполуки | CO. CO2. Cl2, S02. CC14, Cu Al, органічні сполуки |
| Радіоізотопний |  | 10-15 | Sr-90, Cs-137, U-238 | Sr-90, Cs-137, U-238, Pu-239 | Sr-90, Cs-137 |

Найвідповідальнішим є другий етап — проведення певної хімічної реакції. Важливе значення має правильний вибір умов проведення хімічної реакції. Тому розподіл методів хімічного кількісного аналізу на окремі групи пов'язаний із способом використання реакції і її типом.

Контрольні питання

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1.

Лекція 6. Хімічні методи

ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ

5.7. Основні поняття гравіметричного методу

5.2.	Суть вагового методу гравіметричного аналізу:

- вимоги, які пред 'являються до осаду

- вимоги, які пред 'являються до осаджувача

- відокремлення осаду від маточного розчину

- переведення осаду у вагову форму

5.3.	Розрахунки в гравіметричному аналізі

- Основні визначення в титрометрії

- Способи приготування стандартних розчинів

- Особливості об'ємного аналізу

Розрахунки в титрометричному аналізі

Кількісне визначення речовини хімічними методами складається з трьох етапів. Перший етап — відмірювання певної кількості речовини для аналізу. Для цього речовину зважують або вимірюють об'єм її розчину. Другий етап — проведення хімічної реакції, в результаті якої компонент, що його визначають, перетворюються в сполуку з певними хімічними та фізичними властивостями. Третій етап — вимірювання показника якоїсь фізичної властивості, за величиною якого роблять висновок про кількість визначуваного компонента.

Найвідповідальнішим є другий етап — проведення певної хімічної реакції. Важливе значення має правильний вибір умов проведення хімічної реакції. Тому розподіл методів хімічного кількісного аналізу на окремі групи пов'язаний із способом використання реакції і її типом.

Для того щоб визначити вміст компонента X, досліджувану речовину (в розчині) обробляють реактивом R, у результаті чого утворюється продукт реакції Р: X+R = Р. Перша група методів кількісного хімічного аналізу включає методи, в основу яких покладено вимірювання показника властивості продукту реакції (Р). Сюди належать гравіметричний і колориметричний методи аналізу. У гравіметричному аналізі вимірюють масу продукту реакції. Підрозділом гравіметричного аналізу є електроваговий, де «реактив» — електричний струм. Так, наприклад, для кількісного визначення міді крізь розчин її солі пропускають постійний електричний струм і в розчині відбувається реакція: Си+2е=Си. Металічна мідь виділяється на електроді, який зважують.

При колориметричному аналізі вимірюють інтенсивність забарвлення продукту реакції. Так, для кількісного визначення заліза його іони добавлянням роданіду амонію переводять у роданід заліза червоного кольору і вимірюють інтенсивність забарвлення утвореної сполуки. Інтенсивність забарвлення пропорційна вмісту заліза в сполуці.

Гравіметричний і колориметричний методи аналізу різняться між собою застосованою апаратурою (ваговий метод — терези, колориметричний — фотоелектроколориметри різних систем). Але між обома методами є спільне — в обох випадках вимірюють властивість продукту реакції Р. Можна виділити загальні особливості цих методів.

- Реакцію треба проводити так, щоб забезпечити повний перехід визначуваного компонента в продукт реакції.

- Реактив може витрачатися не тільки на взаємодію з компонентом, який визначають, а й на інші побічні реакції (якщо при цьому не утворюються продукти з подібними фізичними властивостями).

Друга група методів кількісного хімічного аналізу включає методи, в основі яких лежить вимірювання кількості реактиву, витраченого на взаємодію з компонентом, що визначають. До цієї групи належить титрометричний (об'ємний) аналіз. В об'ємному аналізі вводять реактив R в еквівалентній кількості відносно речовини X. Концентрація реактиву R відома, після проведення реакції вимірюють об'єм реактиву і за рівнянням реакції обчислюють кількість компонентах

Методи об'ємного аналізу мають такі особливості:

1. Реактив R уводять в еквівалентній кількості відносно X

2 Реактив R не повинен вступати в побічні реакції з іншими речовинами, які присутні в розчині.

3.Головне значення має правильне визначення так званої точки еквівалентності, тобто моменту, коли між речовиною X і реактивом R існує еквівалентне співвідношення.

Об'ємний аналіз включає ряд методів, які ґрунтуються на різних типах хімічних реакцій, що лежать в основі методу, і різних способах установлення точки еквівалентності. За типом хімічної реакції розрізняють такі методи об'ємного аналізу: метод кислотно-основного титрування (метод нейтралізації), метод осадження і комплексоутворення, метод окислення-відновлення, який поділяють на перманганатометрію, йодометрію, хроматометрію.

За способом установлення точки еквівалентності методи об'ємного аналізу класифікують так:   визначення   кольоровими індикаторами, потенціометричні і кондуктометричні методи визначення, амперометричний метод визначення.

До третьої групи методів кількісного хімічного аналізу належать методи, що ґрунтуються на вимірюванні зміни кількості самого компонента X, зумовленої зв'язуванням його реактивом R у певну хімічну сполуку. Сюди належить газовий аналіз. Так, при кількісному визначенні кисню в повітрі відмірюють певний об'єм повітря і пропускають його крізь розчин пірогалолу; кисень вбирається пірогалолом. Вміст кисню визначають за зменшенням об'єму газової суміші.

Ці вимоги сильно обмежують коло реакцій, які практично застосовуються в об ємному аналізі. В методах осадження в якості індикаторів використовують розчин хромату калія К2СrO4 (метод Мора) або залізо - амонійних галунів NH4Fe(S04)2 (метод Фольгарда). В методах комплексоутворення індикатором може виступати еріохром чорний Т.

6.1.	Основні поняття гравіметричного методу

Осаджувальна форма - хімічний склад осаду в вигляді якого осаджуються визначувані компоненти (наприклад, Fe(OH)3, Al(OH)3, BaS04 і ін.).

Гравіметрична форма - це хімічний склад прожареного осаду (наприклад, Fe203, A1203, BaS04.)

Умови осадження:

1. Осадження ведуть із гарячих розбавлених розчинів гарячим розбавленим розчином осаджувача. Осаджувачем може бути сполука, яка утворює осади зі значенням добутка розчиності ДР  1 • 10-8.

2.Осаджувач добавляють повільно, краплями, краще із піпетки, причому треба, щоб розчин осаджувача стікав по внутрішній стінці стакана, а не падав краплями. Розчин перемішують скляною паличкою так, щоб паличка не торкалась стінки і дна стакана.

3. Осад витримують декілька годин, або заливають до наступного заняття для дозрівання, в ході якого дрібні кристали розчиняються і утворюються більші.

Аналітичний множник (F) - відношення молярної маси визначуваного компонента до молярної маси гравіметричної форми з урахуванням стехіометричних коефіцієнтів.

6.2.	Суть вагового методу аналізу

Найбільш вивченим методом кількісного аналізу є гравіметричний (ваговий). Він відомий з того часу, як виникла аналітична хімія, і є основним методом визначення відносних атомних мас елементів. За допомогою цього аналізу встановлено хімічний склад більшості речовин, ним користуються, щоб встановити чистоту речовин, концентрацію розчинів тощо.

Суть вагового аналізу полягає в тому, що складову частину речовини, яку визначають, відокремлюють осадженням у вигляді важкорозчинної сполуки відомого сталого складу, яку потім зважують.

Вимоги, які ставляться до осаду.

При визначенні того чи іншого іона ваговим методом осад, що утворюється, повинен відповідати таким вимогам:

1.Осад повинен бути практично нерозчинним. А це означає, що після осадження в розчині визначуваного іона має бути менше, ніж можна зважити на аналітичних терезах. Чутливість аналітичних терезів становить 0,0001 г (10-4 г). Коли розчинність осаду буде менша від 10-4 г, то втрати такої кількості речовин не впливатимуть на результати вагового визначення.

2.	Склад осаду після висушування або прожарювання має відповідати певній формулі.

3.	Розмір зерна осаду повинен бути більший, ніж пори фільтра, тобто осад повинен добре відокремлюватися від розчину фільтруванням.

4.	Відносна молекулярна маса вагової форми осаду повинна бути по можливості великою, щоб похибка визначення якнайменше впливала на результат аналізу.

Умови осадження іона залежать від форми кристалів продукту реакції та складу сторонніх іонів у досліджуваному розчині, тому для кристалічних і аморфних осадів потрібна різна концентрація осаджувача, різні умови відстоювання і промивання.

Вимоги, які ставляться до осаджувача.

У гравіметричному аналізі умови осадження визначаються такими факторами.

1. Маса речовини, яку беруть для аналізу, повинна забезпечити достатню точність зважування проби і вагової форми осаду. Встановлено, що для аналізу певних сполук на визначення основного компонента рекомендується 0,01 еквівалентної маси речовини для кристалічних і 0,005 еквівалентної маси речовини для аморфних осадів. Отже, величина наважки залежно від величини еквівалентної маси досліджуваної речовини повинна становити 0,1—1 г. Для визначення мікрокомпонентів беруть наважки масою від 10 до 100 г.

2. Вибір осаджувана і його концентрація. Найкращий осаджувач такий, який з іоном, що визначається, утворює найменш розчинну сполуку і не утворює нерозчинних сполук з іншими іонами, присутніми в розчині. Однак специфічності реакції важко досягти тільки вибором осаджувача, її досягають ще й певними умовами проведення реакції — створенням певної кислотності розчину, введенням комплексоутворювачів тощо.

Осаджувача повинно бути стільки, щоб забезпечити повне осадження іона, що визначається. На практиці осаджувача беруть в 1,5 раз більше, ніж потрібно за стехіометричним рівнянням. Внаслідок впливу однойменного іона надлишок осаджувача зменшує розчинність осаду.

3.Концентрація водневих іонів. Найчастіше в аналізі застосовують осаджувачі, що являють собою солі слабких кислот (оксалати, фосфати) або самі слабкі кислоти (сірководень). Концентрація аніонів цих осаджувачів залежить від концентрації іонів водню в досліджуваному розчині. Розчинність відповідних осадів (фосфатів, сульфідів) значно збільшується зі збільшенням концентрації водневих іонів. Концентрація іонів водню має бути такою, щоб забезпечувалася достатня концентрація іона осаджувача для практично повного осадження визначуваного іона.

4.	Концентрація розчинів під час осадження. Для осадження кристалічних осадів користуються розведеними розчинами. При таких умовах утворюються крупнозернисті осади, які менше забруднюються. Аморфні осади (особливо гідроксиди металів) осаджують з концентрованих розчинів. Цим досягається зменшення загальної поверхні осаду, а тому і зменшення адсорбції сторонніх іонів.

5.	Температура. При осадженні аморфних осадів нагрівання сприяє коагуляції колоїдних частинок і збільшенню зерен осаду. Осадження кристалічних осадів з гарячих розчинів сприяє збільшенню їх розчинності, внаслідок чого виникає менше центрів кристалізації й утворюються більші кристали.

Відокремлення осаду від маточного розчину.

1. Відстоювання. Після осадження кристалічний осад доцільно залишити стояти під шаром маточного розчину — відбувається повніше осадження. Але іноді при цьому забруднюється осад (відбувається процес післяосадження). Кристалічні осади   залишають стояти з маточним розчином на 0,5—24 год. Для аморфних осадів відстоювання не обов'язкове.

2. Фільтрування. Осад відокремлюють від маточного розчину фільтруванням крізь беззольні фільтри.

3.Промивання. Щоб видалити домішки, осад промивають гарячою водою (якщо розчинність осаду менша за практично допустиму) або розведеним розчином відповідного електроліту (усувається пептизація). Під час промивання слід витрачати якнайменше промивної рідини.

4. Переосадження. Коли потрібно мати осад високої чистоти, застосовують переосадження. Для цього осад розчиняють і повторюють його осадження.

Переведення осаду у вагову форму.

Перед тим як зважувати осад, його переводять у сполуку певного складу — вагову форму. Склад вагової форми залежить від характеру осаду.

Важкорозчинні осади цілком певного складу іноді можна зважувати відразу після висушування, бо склад осаду збігається з хімічним складом вагової форми.

Якщо ж склад важкорозчинної сполуки, утвореної при осадженні, не відповідає певній хімічній формулі, то вагова форма утворюється після прожарювання осаду.

- Висушування осадів без нагрівання. Переведення деяких осадів у вагову форму зводиться до видалення води, що залишилася після промивання осаду. Для цього осад фільтрують за допомогою вакууму через фільтруючий тигель, промивають спиртом або ефіром.

- Висушування осаду при слабкому нагріванні. Воду видаляють з осаду висушуванням при температурі 100 - 110 °С. При цьому, як і при висушуванні без нагрівання, маса висушеного осаду більша за масу речовини, яка утворюється при прожарюванні, і тому відносна помилка під час зважування менша.

3.Прожарювання осадів. Прожарювання — найуніверсальніший спосіб утворення вагової форми. Осад прожарюють до сталої маси. Для цього тигель з осадом прожарюють 20 — 30 хв і після охолодження зважують, потім знову прожарюють, але вже 15 — 20 хв, і зважують. Сталості маси досягнуто, якщо маса під час повторного зважування змінилася не більше як на 0,0002 — 0,0003 г. Температура і час. прожарювання залежать від складу і властивостей осаду.

Осади, хімічний склад яких збігається зі складом вагової форми, прожарюють при невисокій температурі (300 — 600°С). При високій температурі може відбутися термічний розклад:

BaS04 = ВаО + S03

Коли склад вагової форми відрізняється від складу осаду, осад треба прожарювати при температурі 1000—1100 °С. Це стосується насамперед гідроксидів заліза (ІІІ), алюмінію, магній-амонійфосфату та ін.

При прожарюванні, крім термічної дисоціації, можуть відбуватися й інші побічні процеси (Fe203 може відновлюватися до FeO). Треба пам'ятати про це і застосовувати спеціальні заходи, щоб уникнути побічних процесів. Крім цього, причиною неправильних результатів аналізу може бути гігроскопічність осадів після прожарювання. Тому перед зважуванням тиглі з осадами вміщують для охолодження в ексикатори.

Гравіметричний метод аналізу ділиться на три групи методів:

- виділення;

- відгонки;

- осадження.

Метод виділення. Базується на виділенні із досліджуваної речовини визначуваного компонента в вільному вигляді, який потім точно зважують. Так знаходять масову частку золи в твердому паливі, у рослинних і тваринних зразках; сухий залишок у природних і стічних водах.

Метод відгонки. Базується на повному виділенні визначуваного компонента у вигляді леткої речовини зважуванні залишку. Цим методом визначають вологість матеріалів, кристалізаційну воду в кристалогідратах, втрати при прожарюванні (в.п.п.) і ін. Для цього спочатку знаходять масу наважки, яку аналізують, потім після виділення визначуваного компонента за різницею мас до й після просушування чи прожарювання знаходять масу й масову частку [%] речовини, що відігналася:

W=m1⋅100m

де m - маса наважки;

m1- маса виділеної складової частинки, наприклад вологи, або втрати при прожарюванні зразка.

Метод осадження. Оснований на кількісному осадженні аналізованого йону у вигляді малорозчинної сполуки певного хімічного складу. Осад, який випав, відфільтровують, промивають, висушують, прожарюють, точно зважують. За масою прожареного осаду обчислюють вміст визначуваного компонента в зразку. Так визначають масову частку Ва 2+, Mg2+, Ca 2+, SO42−, Fe3+ ін. в їх сполуках.

Найважливішою операцією гравіметричного аналізу є процес утворення осаду. Від хімічного складу, ступеня чистоти і структури осаду залежить точність результатів аналізу. Також великий вплив має на результат аналізу поведінка осаду при прожарюванні. Деякі осади розкладаються, перетворюючись в оксиди.

FFe2O3=2MFeMFe2O3=2⋅55.85159.68=0.6994

FCaCaO=MCaMCaO=40.0856.08=0.714

6.3. Розрахунки в гравіметричному аналізі

Завданням кількісного аналізу є визначення масової частки елемента в пробі, яку обчислюють, виходячи з маси наважки її вагової форми. Розглянемо приклад обчислення масової частки магнію в сплаві з алюмінієм, виходячи з таких даних: наважка сплаву 2,0270 г; склад вагової форми Mg2P207, маса вагової форми — 0,2855 г.

Спочатку обчислюємо, скільки магнію міститься у дифосфаті магнію   масою   0,2855 г.   Складаємо   пропорцію:

222,6 г дифосфату магнію містить 48,64 г магнію
0,2855 г дифосфату магнію	-а г

звідки:     a=48.64⋅0.2855226.6

222,6 — відносна молекулярна маса дифосфату магнію,

48,64 — подвоєна відносна атомна маса магнію.

Потім обчислюємо масову частку магнію у наважці:

2,0270 г наважки сплаву становлять 100%

а г                        -//-	           -х%

звідки:       x%=a⋅1002.0270=48.64⋅0.2855⋅100222.6⋅2.0270

У загальній формі рівняння для обчислення масової частки магнію має такий вигляд:

x%=2AMg⋅B⋅100MW⋅g

де Атg — відносна атомна маса магнію, тобто елемента, масову частку якого визначають;

Mw— відносна молекулярна маса вагової формули;

В — маса осаду вагової форми в грамах;

g — наважка в грамах.

Щоб швидше зробити розрахунки, величину відношення обчислюють заздалегідь.

Приклади обчислення компонентів

Визначення заліза. Залізо та його сполуки дуже поширені в природі, тому під час аналізу різноманітних матеріалів часто буває необхідним визначати його або відокремлювати. Суть вагового методу визначення заліза полягає в тому, що його осаджують у вигляді гідроксиду заліза (III) за допомогою гідроксиду амонію, осад Fe(OH)3 висушують і прожарюють до Fe203, зважують і роблять розрахунки.

Визначення заліза в хлориді заліза (III). Для солей заліза (III) осаджувачем є розчин аміаку, який реагує з іонами заліза за таким рівнянням:

FeCl3+3NH4OH =

Гідроксид заліза (III) при прожарюванні перетворюється на оксид заліза (III), склад якого точно відповідає формулі Fe2O3:

Хлорид заліза (III) масою 0,3—0,5 г зважують на годинниковому склі на аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г і розчиняють у стакані місткістю 300 мл у воді об'ємом 10 мл, до якої добавляють 2н розчин соляної кислоти об'ємом 2 мл. Кислота виключає можливість гідролізу солей заліза при розчиненні з утворенням основних солей за рівнянням:

FeCl3+ Н—ОН = Fe(OH)Cl2 + НС1

Розчин нагрівають до кипіння і добавляють краплями концентрований розчин аміаку, поки не відучується його запах. Надлишок гідроксиду амонію за запахом перевіряють після того, як змиють внутрішні стінки стакана і паличку гарячою водою. Потім у стакан з аморфним осадом гідроксиду заліза (III) доливають гарячої води об'ємом 80—100 мл, перемішують і через кілька хвилин, коли осад збереться на дні стакана, декантують прозорий розчин крізь пористий фільтр з червоною смужкою. Потім до осаду знову доливають гарячої води об'ємом 15 мл, перемішують і декантують розчин крізь той самий фільтр. Так повторюють 3—4 рази. Після цього змивають осад на фільтр потужним струменем гарячої води з промивалки і промивають на фільтрі ще 5—6 раз. Перевіряють повноту промивання в окремій пробірці, добавляючи до підкисленого фільтрату об'ємом 1—2 мл розчин нітрату срібла. Промивання вважають закінченим, якщо у фільтраті після добавляння розчину нітрату срібла не з'являється осад, тобто коли в ньому не утворюється хлорид срібла.

Лійку з промитим осадом закривають фільтрувальним папером і протягом однієї години висушують у сушильній шафі при температурі 110 °С. Сухий осад з фільтром переносять у зважений фарфоровий тигель і, загнувши верхню частину фільтра, прожарюють тигель з осадом у муфельній печі при 800 °С до сталої ваги. Муфельну піч час від часу відкривають, дають доступ повітря для згоряння фільтра. Прожарювання можна вважати закінченим, якщо маса двох останніх зважувань після прожарювання осаду відрізнятиметься не більше як на 0,1—0,2 мг. За ваговою формою осаду роблять розрахунки результатів аналізу.

Масову частку заліза обчислюють за формулою:

x%=2AFe⋅B⋅100Mp⋅g

де. АFе — відносна атомна маса заліза,

Мр — відносна молекулярна маса вагової форми,

В — маса осаду вагової форми, г;

g — наважка в грамах.

Контрольні питання

      - Основні етапи визначення речовин хімічними методами.

      - Дайте пояснення суті гравіметричного методу аналізу.

      - В чому різниця гравіметричного і колориметричного методу?

      - Дайте визначення «осаджувальної форми».

      - Що таке «гравіметрична форма»?

      - В чому полягає суть вагового методу аналізу?

      - В чому полягають вимоги, які ставляться до осаду в гравіметричному методі аналізу?

      - Вкажіть фактори, які впливають на умови осадження в гравіметричному аналізі.

      - Які розрахунки проводяться при виконанні гравіметричному аналізі.

Питання до контрольної роботи

модуля № 1

- Дайте визначення поняття  «навколишнє  природне середовище».

- З яких основних компонентів складається біосфера?

- Яка роль кожної із сфер Землі в життєдіяльності живих організмів?

- Що називають забрудненням навколишнього середовища?

- Які методи класифікації забруднень ви знаєте?

- Що називають екологічною кризою  і  екологічною катастрофою?

- Назвіть  основні   джерела антропогенного   забруднення довкілля.

- Які фізичні забруднення довкілля Вам відомі?

- Які види відходів Ви знаєте?

- У чому полягає суть класифікації речовин за ступенем небезпечності?

- Які найпоширеніші хімічні забрудники довкілля Вам відомі і якої шкоди вони завдають здоров'ю людини?

- Охарактеризуйте стан природного середовища України.

- Які основні завдання і розділи метрології?

- Дайте визначення поняття "вимірювання", які види вимірювань вам відомі?

- Охарактеризуйте принципи, методи та похибки вимірювань.

- Дайте характеристику засобам вимірювальної техніки?

- Які Ви знаєте типи класифікації засобів вимірювальної техніки?

- Що таке похибки засобів вимірювальної техніки?

- Які Вам відомі методи зменшення похибок вимірювань?

- Які Ви знаєте метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки?

- Дайте визначення поняття "еталони" і яка їх класифікація?

- Назвіть об'єкти стандартизації метрологічного забезпечення єдності вимірювань.

- Які цілі та завдання метрологічного забезпечення?

- Яка структура Державної метрологічної служби України?

- Покажіть основні етапи проведення аналізу об’єктів довкілля.

- Дайте визначення «разова проба».

- Дайте визначення « регулярна проба».

- Опишіть порядок обробки проб води.

- Керівництво по обробці проб мулистих відкладень і опадів.

- Опишіть правила обробки проб для біотестування.

- Керівництво по відбору проб питної води.

- Керівництво по відбору проб з річок і водних потоків.

- Наведіть методи відбору проб атмосферного повітря.

- Надати методи відбору проб ґрунту для досліджень.

- Відбір зразків ґрунту для агрохімічного обстеження.

- Аспіраційний метод відбору проб повітря.

- Відбір проб повітря способом заповнення посудин обмеженого об’єму.

- Який стандарт встановлює основні принципи, які враховуються при складанні програм дослідження?

- В яких стандартах наведені вимоги до відбору проб газів?

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

ЗМ 3.2.

Лекція 7. Основні визначення в титрометрії

Титрометричним називають такий метод кількісного аналізу, який базується на вимірюванні кількості (об'єму) реагенту відомої концентрації, необхідного для завершення хімічного процесу з визначеною кількістю досліджуваної речовини.

При використанні цього методу, що розчину досліджуваної речовини А поступово прибавляють таку кількість розчину реактиву. В відомої концентрації доти, коли його кількість не стане еквівалентною кількості речовини А. Час для завершення визначення титрометричним методом вимірюється хвилинами. Це дозволяє без значної затрати праці проводити декілька послідовних і паралельних визначень.

Стандартним, або титрованим розчином (титр антом) називають розчин, вміст розчиненої речовини в якому точно відомо.

При аналізі найчастіше стандартний розчин знаходиться в каліброваних скляних трубках - бюретках, і обережно, маленькими порціями його приливають до досліджуваного розчину доти, поки тим чи іншим способом не буде встановлено закінчення реакції. Ця операція називається титруванням.

При титруванні затрачена кількість /моль/ стандартного розчину повинна точно відповідати рівнянню реакції і бути еквівалентною кількості /моль/ затраченого компонента.

Точкою еквівалентності називають момент закінчення реакції в титрометричному аналізі.

Методи титрометричного аналізу класифікують за типом реакцій і за способом титрування.

В залежності від типу реакцій розрізняють такі основні методи:

- кислотно-основний (реакція нейтралізації);

- окислення-відновлсння (редоксметрія);

- осадження (утворення малорозчинної речовини);

- комплексоутворення (утворення стабільного комплексу).

В залежності від стандартного розчину, який використовуй при титруванні, розрізняють такі методи титрування:

- ацидометричне/кислотно-основне/;

- перманганатометричне;

- йодометричне;

- комплексонометричне.

Наприклад, при перманганатометрії стандартним розчином перманганат калію.

За   способом   титрування   використовують   метод   прямог зворотного й заміщувального титрування.

При прямому титруванні - розчин досліджуваної речовиі безпосередньо титрують стандартним розчином. Наприклад, розчи соляної кислоти титрують розчином гідроксиду калію, хлорид калію нітратом срібла тощо.

Зворотне титрування використовують, якщо стандартни розчин не взаємодіє з досліджуваним, чи неможливо підібрат індикатор.

Заміщу вальне титрування застосовують в таких випадках:

- іони, що визначаються, не взаємодіють із стандартний розчином;

- реагують, але в нестехіометричному співвідношенні.

Тоді досліджувані компоненти переводять в сполуку, яка стехіометрично взаємодіє зі стандартним розчином.

Наприклад, при визначенні окисника, добавляють HgSOj і розчин відновника KJ. Відбувається реакція з виділенням еквівалентної кількості J2, який титрують стандартним розчином тіосульфату натрію Na2S2О3. За даними титрування та згідно з законом еквівалентів обчислюють вміст окисника в досліджуваному розчині.

Розглянемо деякі терміни і поняття, прийняті в Міжнародній системі одиниць /СІ/, які використовуються при обчисленнях в кількісному аналізі.

Еквівалент в реакціях окислення-відновлення - умовна частинка, яка може приєднати чи вивільнити один електрон.

Фактор еквівалентності ( f екв.) - число, що визначає, яка частка речовини прореагує з одним іоном водню в даній кислотно-основній реакції чи з одним електроном в даній окисно-відновній реакції.

Значення еквівалента і фактора еквівалентності можуть змінюватись залежно від конкретної реакції, де приймає участь дана речовина.

Приклад 1

Знайти еквівалент і фактор еквівалентності в реакціях з НСІ. Na2C03 + HO = NaHCO3 + NaCl              (1)

В цій реакції 1 моль Na2CO3 реагує з 1 моль НСІ. Кожна молекула НСІ містить один іон водню, тому еквівалентом NaOH є молекула Na2CO3, а фактор еквівалентності рівний одиниці.

Можливий і такий процес:

Na2CO3 + 2HCI = Н2СO3 + 2NaCl	(2)

Тут з одним іоном водню взаємодіє умовна частинка 1/2 Na2CO3, яка є в даному випадку еквівалентом Na2CO3, тому фактор еквівалентності рівний 1/2.

Приклад 2

Знайти еквівалент і фактор еквівалентності біхромату калію в реакції:

Це окисно-відновна реакція. Фактор еквівалентності знаходять, приймаючи до уваги кількість електронів, які реагують з одним іоном Сr2O7:

Сr2072- + 14Н++ 6е = 2Сr3+ + 7Н2O

Тут еквівалент - умовна частинка, яка приєднує один електрон, є 1/6 К2Сr207. Звідси фактор еквівалентності рівний 1/6.

Для проведення розрахунків в титрі метричному аналізі використовують основний закон еквівалентів:

Розчини різної молярної концентрації еквівалентів /нормальності/ взаємодіють в об'ємах. обернено пропорніональних їх молярним концентраціям еквівалентів.

7.1. Способи приготування стандартних розчинів

Для визначення вмісту компонентів в досліджуваному розчині, а також для обчислень концентрації приготовлених розчинів в титрометричному аналізі використовують стандартні розчини /"робочі"/. Від точності концентрації приготованого стандартного розчину залежить точність всіх визначень, виконаних з допомогою цього розчину. Стандартні розчини готують двома способами: з твердих речовин або з більш концентрованих розчинів.

Приготування стандартних розчинів з твердих речовин

Якщо речовина хімічно чиста, кваліфікація хч або ч.д.а., стійка при зберіганні в твердому стані і в розчині, то концентрацію розчину цієї речовини визначають за точною наважкою. До таких речовин відноситься карбонат натрію Na2CO3, тетраборат натрію                    Na2Br4O7 •10Н2О, щавлева кислота Н2С2О4 • Н2O і ін. Чим краще відповідають перечисленим вимогам хімічні речовини, тим точніше можуть бути встановлені концентрації стандартних розчинів.

Масу наважки розраховують, виходячи з об'єму мірної колби, в якій готують розчин і концентрації розчину даної речовини. Найчастіше готують розчини, молярність і нормальність яких відповідають 0,05-0,1 моль/л.

При зважуванні точно розрахованої наважки потрібно брати її близькою до розрахованої, і зважувати з точністю до 0,0001 г.

Приклад. Наважка Na2C2O4, масою 6,7986 г перенесена в мірну колбу об'ємом 500 см . Об'єм одержаного розчину доведений водою до   мітки.   Визначте   титр,   молярну   і   нормальну   концентрацію приготованого розчину.

| Дано: m=6,7986 г V=500 см3 М (Na2CO3)=134г/моль | Обчислюємо титр розчину оксалату натрію: T=6.79886г500см3=0,01359гсм3 Молярна концентрація розчину: См=Т⋅1000М=0.01359⋅1000134=0.1014мольл бо М(Na2CO4)=232+122+164=134г/моль |
| --- | --- |
| M= ? CM= ? CN=? |  |

Враховуючи, що еквівалентна маса Na2C2Щ рівна 1/2 молярної маси, обчислюємо нормальну концентрацію розчину:

CN=T⋅100012M=0.01359⋅100067=0.2028мольл

Приготування стандартних розчинів із фіксаналів

Фіксанали - точно зважені маси твердих речовин /"хч'7 чи точно виміряні об'єми концентрованих розчинів цих речовин, які розміщені в запаяних скляних ампулах. При приготуванні стандартних розчинів речовину з ампули кількісно переносять в мірну колбу і доводять до мітки водою. Фіксанали виготовляються в спеціальних лабораторіях. Найчастіше в ампулах міститься ОД чи 1 моль речовини або 1 г-екв речовини.

7.2. Особливості об'ємного титрометричного методу аналізу

1. В об'ємному аналізі робочий розчин добавляють у точно еквівалентній кількості (у ваговому — вводять над лишок реактиву-осаджувача).

В об'ємному аналізі використовують не тільки реак ції осадження, а й реакції окислення-відновлення, комплек-соутворення тощо.

2.   Залежно   від  типу  хімічної  реакції,   що   лежить   в  основі визначення, методи об'ємного аналізу поділяють на:

1) метод нейтралізації або кислотно-основного титрування;

2)	методи окислення-відновлення (перманганатометрп йодометрія, броматометрія, хроматометрія);

3)	методи осадження і комплексоутворення Об'ємний аналіз   більш  універсальний,   ніж ваговий;

Великою перевагою цього методу є використання різноманітний типів хімічних реакцій. Об'ємно-аналітичні визначення займають мало часу.

Завдяки швидкості й універсальності ці методи широке застосовуються.

Проте хімічні реакції в об'ємному аналізі мають відповідати певним вимогам:

- Реакції повинні відбуватися стехіометрично, тобто згідно з рівнянням.

- Робочий розчин реактиву повинен реагувати тільки з визначуваною речовиною, тобто не повинно відбуватися побічних реакцій.

3.Реакції між робочим розчином і розчином визначуваної речовини мають відбуватися швидко.

Концентрація розчинів і розрахунки в об'ємному аналізі. В об'ємному аналізі результати визначення обчислюють за об'ємом і концентрацією витраченого на титрування робочого розчину. Концентрацію розчинів можна виражати в різних одиницях, але розрахунки результатів аналізу найбільш прості, коли користуються нормальними розчинами. Нормальність розчину визначається кількістю еквівалентних мас у розчині об'ємом 1 л; якщо в розчині об'ємом 1 л міститься одна еквівалентна маса речовини, то розчин однонормальний. Нормальність позначають літерою «н». У розрахункових формулах нормальність позначають літерою N Еквівалентною масою називається маса речовини у грамах, що рівноцінна одному молю атомів водню або іншого одновалентного елемента в цій реакції. Еквівалентна маса не є сталою величиною, вона залежить від хімічної реакції, в якій бере участь речовина. Еквівалентну масу не обов'язково визначати кількістю молів атомів водню, можна обчислювати за кількістю молів атомів іншого одновалентного елемента, який бере участь у реакції.

Поняття   про   еквівалентну   масу   має   велике   значення   для розрахунків в об'ємному аналізі, бо визначувана речовина чи реактив завжди реагують між собою в масових співвідношеннях, які відповідають їхнім еквівалентам. Щоб визначити нормальність розчину (JV), потрібно масу речовини в грамах в одному літрі розчину поділити на еквівалентну масу:

де N — нормальність розчину; т — маса речовини, що міститься в 1 літрі розчину; Ет — еквівалентна маса.

Основна перевага користування нормальними (децинормальними 0,1 н, сантинормальними 0,01 ні т. д.) розчинами в тому, що розчини однакової нормальності реагують між собою в однакових об'ємах. Так, щоб нейтралізувати нормальний розчин соляної кислоти об'ємом 1 л, треба витратити нормальний розчин їдкого натру об'ємом 1 л, бо кожний розчин містить по одній еквівалентній масі речовини в об'ємі 1л.

Зрозуміло, що чим концентрованіший розчин, тим менший об'єм його треба взяти для того, щоб він містив стільки ж розчиненої речовини, яка міститься в певному об'ємі більш розведеного розчину. Таким чином, між об'ємом розчину та його нормальністю існує обернена пропорційність.

7.3. Розрахунки в титрометричному аналізі

Результати аналізів представляють у вигляді вмісту речовини в грамах або у відсотках. Для виконання аналізу потрібні розчини речовини (А), яка визначається; титранту (В) та інші. Наважку (а) хімічно чистої речовини (в грамах) для приготуванні певного об'єму (W) розчину (в мл) в мірній колбі із заданою нормальністю розраховують за формулою:

a = NEW/1000

де: N — нормальність розчину.

Е — еквівалентна маса речовини.

Якщо    речовина    забруднена    то    містить    С%    основного компоненту, то наважка розраховується за формулою:

a = NEW100/1000C%

При використанні рідких речовини з відомою густиною (р) та відсотковим вмістом об'єм (V) розраховують в мілілітрах за формулою:

V = NEW100/1000pC%

В титрометричному аналізі використовують реакції, що відбуваються в стехіометричних відношеннях, до яких можна застосувати закон еквівалентів, тому в точці еквівалентності:

NАVА = NВVВ

За цією формулою розраховують нормальну концентрацію титранту, якщо відома нормальна концентрація розчину, що титрують і навпаки, а також молярну концентрацію (як величину кратну нормальності).

Титр   розчину   (Т)   —   вміст   речовини   (в   г/мл)   розчину

розраховують за формулами:

T=aW                 T=N⋅E1000

Можна   розраховувати   нормальність   розчину,   якщо   відома

наважка (а) речовини (в грамах) в певному об'ємі розчину:

N=a⋅1000W⋅E

Титр за речовиною, що визначається або титр відповідності — вміст речовини, що визначається (А) в грамах, еквівалентний числу г/мл титранта(В).

TBA=NB⋅EA1000

Наведемо     формули     розрахунку     вмісту     речовини,     що визначається (QA) прямим титруванням в грамах:

QANB⋅VB⋅EB1000            QA=NB⋅VB⋅EAWA1000⋅VA

та у відсотках :

QA%NB⋅VB⋅EB1000       QA%=NB⋅VB⋅EAWA1000⋅VA

де   WA — об'єм мірної колби;

VA  — аліквотний об'єм розчину речовини, що визначається.

З урахуванням титру за речовиною, що визначається, формули мають вигляд:

QA=TB|AVB             QA=TB|A⋅VB⋅WAVA

QA%=TB|A⋅VB⋅100aA            QA%=TB|A⋅VB⋅WA⋅100aA⋅VA

Контрольні запитання

- Який розчин називають стандартним, титрованим?

- Що таке молярна концентрація, молярна концентрація еквівалентів, титр розчину?

- Що таке еквівалент в кислотно-основному титруванні і реакціях окиснення і відновлення, фактор еквівалентності?

- В 200см розчину міститься 2,6501г К2С03. Визначте молярну концентрацію, концентрацію еквівалентів і титр розчину H2SO4.

- Дайте визначення поняттям: точка еквівалентності, стандартний розчин, основне рівняння титрометрії, еквівалент речовини.

- На важку 3,8005г Na2S04 розчинити в мірній колбі об'ємом 200см. Визначте титр, молярну концентрацію, молярну концентрацію еквівалентів.

- Які основні методи аналізу? Вимоги до реакції титрування.

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

- Поясніть в чому полягає суть фізико-хімічних методів аналізу?

- Чому фізико-хімічні методи аналізу інколи називають інструментальними?

ЗМ 3.3.

Лекція 8. Фізико-хімічні методи

Суть фізико-хімічних методів аналізу полягає у вивченні співвідношень між складом і властивостями хімічних систем. Зміна фізичних властивостей системи (заломлення світла, електропровідність, поглинання світла і ін.), яка відбувається внаслідок хімічних або електрохімічних реакцій, залежать від концентрації визначуваного компоненту. Розрізняють прямі і опосередковані методи аналізу. При прямих методах вимірювана властивість залежить від концентрації визначуваного компонента безпосередньо. В опосередкованих методах зміна властивостей системи використовується для визначення моменту завершення реакції між визначуваною речовиною і реагентом (знаходження кінцевої точки титрування). Інколи фізико-хімічні методи аналізу називають інструментальними, так як для вимірювання сигналів використовується апаратура. Фізико-хімічні методи аналізу володіють значно більшою специфічністю і чутливістю в порівнянні з хімічними. Чим менша кількість речовини вступає в реакцію з даним реактивом, тим більш специфічна дана реакція.

В залежності від використовуваного фізичного явища фізико-хімічні методи аналізу поділяються на оптичні, фотометричні, хроматографічні, електрохімічні (табл. 4.2). Чутливість фізико-хімічних   методів   визначається   двома   факторами:   інтенсивністю вимірюваної фізичної властивості і чутливістю детекторів сигналу в приладі.

Таблиця 4.2. Класифікація основних фізико-хімічних методів аналізу

| Метод аналізу |  |  | Вимірюване фізичне |  | Вимірювана фізична |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптичний ОПТИ | Рефракто- |  | Заломлення світла речо- |  | Показник заломлення |  |  |
|  | метрія |  | виною |  |  |  |  |
|  | Інтерферо- |  | Інтерференція світла |  | Різниця показників |  |  |
|  | метрія |  |  |  | заломлення |  |  |
|  | Поляри- |  | Обертання площини по- |  | Питоме обертання |  |  |
|  | метрія |  | ляризації світла речовиною |  |  |  |  |
| Фотметричні ометричні летри о н о | Спектро- |  | Поглинання молекулами і |  | Інтенсивність світло- |  |  |
|  | фотометрія |  | іонами, які знаходяться в |  | вого потоку, що |  |  |
|  |  |  | розчині монохроматичного випромінювання |  | пройшов через розчин |  |  |
|  | Фотоколори- |  | Поглинання розчином |  | Інтенсивність світло- |  |  |
|  | метрія |  | забарвленої речовини |  | вого потоку, що |  |  |
|  |  |  | поліхроматичного випромінювання |  | пройшов через розчин |  |  |
|  | Фотонефело- |  | Розсіювання і відбивання |  | Інтенсивність світло- |  |  |
|  | метрія |  | світлового потоку суспен- |  | вого потоку, розсіяного |  |  |
|  |  |  | зією або колоїдним роз- |  | суспензією речовини |  |  |
|  |  |  | чином |  |  |  |  |
|  | Фототурби |  | Розсіювання і відбивання |  | Інтенсивність світло- |  |  |
|  | диметрія |  | світлового потоку суспен- |  | вого потоку, що |  |  |
|  |  |  | зією або колоїдним роз- |  | пройшов через шар |  |  |
|  |  |  | чином |  | суспензії |  |  |
| електрохімічний | Потенціо- |  | Вимірювання електродних |  | Електродний потенціал |  |  |
|  | метрія |  | потенціалів системи в ході |  |  |  |  |
|  |  |  | хімічної реакції |  |  |  |  |
|  | Кондукто- |  | Вимірювання електропро- |  | Електропровідність, |  |  |
|  | метрія |  | відності розчину в процесі |  | електроопір |  |  |
|  |  |  | хімічної реакції |  |  |  |  |
|  |  | Полярографія |  | Поляризація електроду |  | Сила струму, напруга |  |
|  |  | Кулонометрія |  | Вимірювання кількості струму, що затрачається на електродну реакцію |  | Кількість струму |  |
| хроматографічний |  | Газова |  | Вибіркова адсорбція |  | Показник розподілу речовин (хроматографічний пік) |  |
|  |  | Розподільча |  | Вибіркова адсорбція |  | Коефіцієнт розділення речовин |  |
|  |  | Тонкошарова |  | Вибіркова адсорбція |  | Коефіцієнт розділення речовин |  |

Оптичні методи

В основі оптичних методів аналізу лежить зв'язок між оптичними властивостями системи та її складом. До оптичних методів аналізу належать:

- рефрактометрія;

- інтерферометрія;

- поляриметрія;

- мікроскопічні дослідження.

Рефрактометричний метод аналізу. Ґрунтується на визначенні концентрації речовини за показником заломлення. Показник заломлення є важливою константою, яка характеризує хімічну природу речовини, ступень її чистоти й концентрацію розчину. Чисті хімічні речовини мають певний показник заломлення, які змінюють супутні домішки.

У середовищах неоднакової щільності швидкість розповсюдження світла різна. Промінь світла при проходженні з одного середовища в іншу міняє свій напрям, тобто заломлюється (рис. 1).

Рис. 1. Зміна направлення світлового променя

на межі двох середовищ

Показник заломлення характеризує відношення швидкості розповсюдження світла в середовищі до швидкості розповсюдження світла в повітрі або відношення синуса кута падіння до синуса кута віддзеркалення і є величиною постійною для даного середовища:

sinαsinβ=nD20

У показнику заломлення верхній індекс позначає температуру, а нижній показує, що при визначенні використано монохроматичне світло натрієвої лампи. Показник заломлення залежить від природи речовини, температури і довжини хвилі світла. При пониженні температури показник заломлення збільшується, а при підвищенні — зменшується. Якщо температура середовища відрізняється від 20°С, то в результаті визначення вносять поправку по наступній формулі:

nD20=nDt−(20−t)⋅0.0002

де t — температура вимірювання.

Показник заломлення при даній температурі і довжині хвилі — важлива фізико-хімічна константа, що характеризує чистоту речовини.

Для характеристики речовини обчислюють величину молекулярної рефракції (MRd) на підставі знайденого показника заломлення даної речовини, щільності і молекулярної ваги за формулою:

MRD=n2−1n2+1⋅Md

де    п — показник заломлення;

М— молекулярна вага;

d— відносна щільність.

Значення функції n2−1n2+2⋅104 для n від 1,300 до 1,699 і чотиризначні

матіси lqn2−1n2+2.

Обчислена за цією формулою молекулярна рефракція повинна бути рівна сумі атомних рефракцій, властивих атомам або групам атомів, що входять до складу молекули аналізованої речовини. Збіг знайденої величини молекулярної рефракції з обчисленому за довідковими даними служить доказом чистоти речовини, а також дозволяє судити про будову цієї речовини.

Величину показника заломлення визначають на приладі рефрактометрі ИРФ-22 (мал.3). Оптична схема рефрактометра показана на рис.2.

Рис. 2. Оптична схема рефрактометра:

1 - вимірювальна призма, 2 - освітлювальна призма, шар  рідини яка досліджується, 4 - поле зору рефрактометра

Рефрактометр ИРФ-22 (рис. 2.) призначений для безпосереднього виміру показника переломлення рідких і твердих тіл, а також для швидкого якісного визначення концентрацій водяних, спиртових, ефірних і інших розчинів по показнику заломлення з концентрацією домішок більше 1%. Найбільше часто ИРФ-22 використовується для оцінки якості питної води.

Прилад використовується у хімічних і технологічних лабораторіях, а також при екологічному обстеженні об'єктів.

Рефрактометр	ИРФ-22 зручний у роботі, тому що спеціальна оптична система дозволяє за допомогою зорової труби бачити шкалу показників заломлення і візирну лінію одночасно з полем, у якому розташовується перехрестя і виводиться границя світла і темряви.

Точність вимірів показника переломлення складає ±1-2до10-4 межа виміру показника переломлення-1,3-1,7.

Перед початком виміру прилад термостатують і юстують (тобто; встановлюють оптичну вісь).

Рис. 3. Загальний вигляд рефрактометра ІРФ-22:

1 - освітлювальна призма; 2 - дзеркало; 3 - штуцер; 4 - гвинтовий затиск; 5 - маховичок компенсатора дисперсії; 6, 11 - шланги; 7 - отвір для юстировочного ключа; 8 - юстировочний ключ; 9 - маховичок для повороту призмового блоку; 10 – зорова труба.

Перевагою цього методу є швидкість і простота вимірювань, достатня точність (0,01 %), мала витрата досліджуваної речовини.

Інтерферометрія відзначається високою чутливістю, точністю, простотою, експресністю, потребує незначної кількості досліджуваної речовини. Інтерферометрія використовується для порівняльної характеристики ступеня чистоти речовин і кількісного аналізу рідин, а також аналізу розчинів різних хімічних сполук.

Поляриметрія. Поляриметричний метод аналізу ґрунтується на визначенні обертання площини лінійно поляризованого світла оптично активними речовинами. Його використовують для вивчення хімічної будови і просторової конфігурації органічних сполук, дослідження механізмів деяких реакцій, аналізу вуглеводів, ферментів. Оптичному обертанню піддається тільки поляризоване світло, яке вирізняється тим, що коливання світлових хвиль у ньому відбувається тільки в одній площині, (в неполяризованому — в усіх). Площина, в якій відбуваються коливання хвиль поляризованого світла, називається площиною поляризації.

Якщо крізь шар оптично активної речовини або її розчин пропускати поляризований промінь світла, то площина поляризації променя, що виходить, повертається на деякий кут, який називається кутом обертання площини поляризації або кутом а. Величина кута обертання залежить від природи оптично активної речовини, її концентрації, товщини шару речовини, через який проходить світло, температури й довжини хвилі світла. Поляриметричний метод дає змогу визначати від 1 до 100 г/дм3 оптично активних речовин.

Фотометричні  методи аналізу

- класифікація фотометричних методів аналізу;

- фотоколориметричний метод аналізу;

- спектрофотометричний метод аналізу;

- фотонефелометричний, фототурбидиметричний метод аналізу.

Фотометричні методи аналізу ґрунтуються на залежності фізичної властивості від хімічного складу аналізованого середовища. Фізико-хімічні методи спільна назва інструментальних методів аналізу. Методика проведення фізико-хімічних аналізів переважно однакова і зводиться до такого:

- в залежно від аналізованої речовини обирається необхідний метод аналізу;

- готується ряд стандартних розчинів (серій);

- вимірюються фізичні властивості розчинів на відповідному приладі;

- за отриманими даними будується калібрувальний графік у координатах склад – властивість;

- вимірюється фізична властивість аналізованого зразка й за графіком визначається його склад.

Фізико-хімічні методи аналізі мають значно більшу специфічність і чутливість  порівняно з хімічними. Чутливість фізико – хімічних методів визначається двома факторами: інтенсивністю вимірюваної фізичної властивості і чутливістю детекторів сигналу в приладі.

Фотометричні методи в залежності від вимірювання фізичного явища поділяються:

- фотоколориметрія – поглинання поліхроматичного світлового потоку, який пройшов через забарвлений розчин з подальшим вимірюванням його інтенсивності;

- спектрофотометрія – поглинання монохроматичного випромінювання молекулами та іонами, які містяться в розчині з подальшим вимірюванням інтенсивності світлового потоку який пройшов через нього;

- фотонефелометрія – розсіювання і відбивання світлового потоку суспензією або колоїдним розчином з подальшим вимірюванням його інтенсивності, розсіяного суспензією речовини;

- фототурбидиметрія – розсіювання і відбивання світлового потоку суспензією або колоїдним розчином з подальшим вимірюванням його інтенсивності, що пройшов крізь шар суспензії.

Фотоколориметричний метод аналізу ґрунтується на вимірюванні інтенсивності світлового потоку до і після поглинаючого розчину, який пройшов через забарвлений розчин. Ці прилади мають назву – фотоколориметри. Поглинання світла в розчинах характеризуються двома параметрами – інтенсивністю поглинання світлового потоку (оптичною густиною) та  довжиною хвилі поглинутого світлового потоку. Інтенсивність поглинання визначається властивостями речовини яка досліджується,  її концентрації і товщиною шару. Абсолютне визначення цих світлових потоків можливо тільки з допомоги фотоелементів (пристрій, який перетворює світловий потік в електричний струм). При визначені абсолютної інтенсивності світлового потоку джерело світла, кювета з розчином, який досліджується і фотоелемент розміщуються на одній лінії. Це так званий метод однопроменевої фотометрії.  Цей метод дуже простий, але потребує постійного вимірювання початкового світлового потоку.

Фотометричне визначення складається з двох етапів: переведення  компонента який визначається в сполуку, яка поглинає світло (забарвлений розчин), і подальше вимірювання оптичної густини розчину. Повнота переведення визначуваного компонента в сполуку, що поглинає світло, залежить від концентрації реагуючих компонентів, оскільки у фотометричних методів аналізу часто використовують порівняно малостійкі комплексні сполуки.

Значення рН при фотометричному визначені значною мірою залежить від стійкості сполуки, що поглинає світло, а також від властивостей реактиву і катіону, який визначають. У разі використання реактивів, які містять аніони сильних кислот, зниження рН розчину мало впливає на утворення сполуки яка поглинає світло. Сторонні іони утворюють із використовуваним реактивом комплекс:

- який поглинає світло;

- зв’язують реактив з утворенням комплексу, який поглинає світло в іншій області спектра;

- мають власне забарвлення або поглинають світло в  області , близькій до поглинання комплексом іону, який визначають;

- зв’язують іон який визначають у малодисоційовану сполуку.

Для зменшення шкідливого впливу сторонніх іонів використовують хімічні та фізичні методи, а інколи попередньо відокремлюють компонент, який визначають.

Для визначення концентрації речовин за методом порівняння інтенсивностей світловий потік від джерела світла пропускають через дві паралельні кювети, які містять порівняльні розчини. Промені, які пройшли через кювети, потрапляють на окремі  фотоелементи. Це так званий метод двопроменевої фотометрії. Порівняння інтенсивності світлового забарвлення можна проводити і візуально, людське око може вловити різницю в інтенсивностях   забарвлень в межах 10 – 15%.

Умови визначення концентрації речовин методом фотометрії описується законом Бугера - Ламберта – Бера.

При визначені концентрації речовини методом фотоколориметрії використовують поліхроматичне світло з інтервалом довжин хвиль 20–100 нм, який виділяють за допомогою відповідного світлофільтра, для встановлення спектрального інтервалу не більше 7 нм. у приладах КФК – 3 використовують дифракційнї градки. Довжини хвиль  вибирають такими, у яких спектральна область максимального пропускання променів (мінімум поглинання) збігається з областю максимального поглинання розчином визначуваної речовини.

У фотоколориметрі  фотоелемент перетворює світлову енергію, яка пройшла крізь розчин на електричний струм (фотострум), силу якого вимірюють. Сила фотоструму прямо пропорційна інтенсивності світлового потоку, який падає на фотоелемент. Користуючись попередньо побудованим калібрувальним графіком, в якому відкладають по осі абсцис масову концентрацію речовини (C) яку визначаємо (в мг/дм3), а по осі ординат – виміряні значення оптичної густини (D), що відповідають цим концентраціям. Залежність оптичної густини (D) від концентрації (С) лінійна, що дає можливість  визначити концентрацію  речовини  в пробі.

По своїй конструкції фотоколориметри бувають, як однопроменеві так і двох променеві. Які призначені для вимірювання коефіцієнтів пропускання світла через розчини і тверді тіла в окремих ділянках діапазону довжин хвиль 315 – 980нм, що виділяються світлофільтрами, або дифракційною градками. Крім того, колориметри мають змогу вимірювати коефіцієнти пропускання суспензій, емульсій і колоїдних розчинів у прохідному світлі. Фотометричні методи високочутливі, розроблені для визначення майже всіх хімічних елементів, окрім інертних газів. З допомоги цього методу визначають як макро-, так і мікрокількості (до 10-8%) аналізованого компонента.  Прилади типу КФК – 2, КФК – 3 і інші широко застосовують в аналізі природних об’єктів: повітря, поверхневих вод, ґрунту, донного мулу, рослин, а також на підприємствах водопостачання, медичної галузі, харчовий і металургійній промисловості та сільському господарстві. Фотометричні методи використовують для автоматичного, а також дистанційного контролю.

Вимірювання методом фотоколориметри стандартизовані міжнародними стандартами такими як:

- стандартам ISO – 6332 встановлює застосування фотометричного методу визначення заліза у природних і стічних водах (концентрації від 0,01 до 5 мг/л);

- стандарт ISO – 10530 метод визначення сульфідів у воді і стічних водах (концентрація від 0,04 до 1,5 мг/ л);

- стандарт ISO – 7890 метод визначення нітратів у питній і природній воді (концентрація від 0,06 до 25 мг/ л);

- стандарт ISO – 9390 метод визначення бората у природній і стічних водах (концентрація від 0,01 до 1 мг/ л);

- стандарт ISO - 6595  метод визначення арсенія у природних і стічних водах (концентрації від 0,001 до 0,1 мг/ л);

- стандарт ISO – 4221 метод визначення масової концентрації діоксиду сірки у атмосферному повітрі (концентрації 3,5 до 150 мг/ л);

- і багато інших.

Спектрофотометрія. Метод ґрунтується на вимірюванні поглинання світла за чітко визначеної довжини хвиль (монохроматичне випромінювання), яке відповідає максимуму поглинання даної сполуки в ультрафіолетовій або інфрачервоній області спектра. У спектрометрії використовують ті ж самі закони світло поглинання, що й у фотоколориметрії.

З огляду на те, що у спектрофотометрії використовується не поліхроматичне, а монохроматичне світло, тобто вузький інтервал довжин хвиль – 1- 2 нм, вона має таки переваги порівняно з фотоколометрією:

- аналіз, який проводиться у вузький області світло поглинання, значно збільшує чутливість і точність кількісного визначення;

- використовується як для аналізу одної речовини, так і для аналізу систем, які містять кілька компонентів, і хімічно не взаємодіють один з одним;

- дає можливість охопити широкий діапазон довжин хвиль, завдяки чому вимірювання проводяться із більшою точністю;

- дає змогу широко досліджувати якісний склад і хмічну бідову різних сполук.

Фотонефелометрія, фототурбидиметрія. Нефелометричний і турбидиметрічний методи аналізу ґрунтуються на тому, що компонент ,який визначають переводять у важкорозчинну сполуку, яка міститься в розчині у вигляді зависі, і вимірюють інтенсивність розсіяного світла або послаблення світлового потоку цією суспензією. Якщо вміст речовини знаходять знаходять за інтенсивністю розсіяного світла, то такий метод називають нефелометричним. Метод визначення вмісту речовини за послабленням світлового потоку суспензією називається турбидиметричним. При проведені   нефелометричного й турбидиметричного аналізу змінюється інтенсивність світлового потоку, але його спектральна характеристика залишається майже незмінною.

За допомогою нефелометричного й турбодиметричного методів аналізу можна провести аналіз за малих концентрацій компонентів, які утворюють важкорозчиненні сполуки (сульфати, галогеніди тощо).Для цього користуються водними і неводними розчинами.

Контрольні питання

- Класифікація фотометричних методів аналізу.

- На чому базуються методи фотометрі?

- Чим відрізняються метод спектрометричного  аналізу від фото колориметричного?

- В яких координатах будуються градуювальний графік при проведені аналізу методом фотоколориметрії?

- З якою  точністю можна визначити мікро кількості речовини методом фотометричного аналізу?

- На чому базується метод фотонефелометрії?

- На чому базується метод фототурбидиметрії?

ЗМ. 3.4

Лекція 9. Електрохімічні методи аналізу

- Електроваговий метод аналізу;

- потенцемітричний метод аналізу

- дисоціація води. Водневий показник.

- основи методу.

- вимірювання величини рН.

- потенцеметричне титрування;

- кондуктометричний метод аналізу;

- полярографічний метод аналізу;

- кулонометричний метод аналізу.

Електрохімічні методи аналізу ґрунтуються на взаємозв’язку електрохімічних властивостей системи з її складом. Вони базуються на взаємодії речовини з електричним струмом і навпаки. До електрохімічних методів аналізу відносять наступні:

- потенциметрія – вимірювання електродних потенціалів системи у процесі хімічної реакції;

- кондуктометрія  вимірювання електропровідності розчину у процесі хімічної реакції, а вимірювальна фізична величина електропровідність або електроопір;

- полярографія – поляризація електрода при цьому проводять вимірювання сили струму і напругу;

- кулонометрія  вимірювання  кількості струму, що  витрачається на електродну реакцію.

Електроваговий метод аналізу.  Це метод вагового визначення речовини, що осаджується під дією електричного струму на попередньо зваженому електроді.

Електроваговий метод аналізу має ряд переваг проти звичайного вагового аналізу. В більшості осадів вагового аналізу  розчинність їх потребує великої уваги й часто приводить до помилок. При проведенні електровагового аналізу йон який визначають  осаджується у формі металу, розчинність якого дуже мала. Отже, щодо швидкості й точності, електроваговий метод аналізу  в  багатьох випадках дає кращі результати, ніж звичайний ваговий аналіз. Практично електроваговий  застосовують переважно при аналізі кольорових металів. Тут він має ряд переваг  перед звичайним методом вагового аналізу, даючи часто дуже точні результати при меншій затрат часу.

Елемент, який визначають, виділяють методом електролізу, найчастіше осадженням на катоді, потім електрод зважують. Тільки дуже небагато металів осаджується на аноді. До них належать, марганець і свинець, які у процесі електролізу  окислюються до MnO2  і PbO2 . Оскільки осади які виділяються на катоді найчастіше добре відповідають вимогам, які ставляться і до осаджуваної, і до вагової форм,  то електроліз дає можливість дуже точно визначити вміст деяких  металів у розчинах їхніх солей. Водночас використання відповідної апаратури й перевірених методик дає можливість виконувати дослідження порівняно швидко. Тому метод застосовують переважно для визначення для визначення деяких основних компонентів сплавів кольорових металів. Однак є метали, які не дають при електролізі достатньо щільних осадів на електроді. З іншого боку, коли в розчині наявний не один, а кілька катіонів, може відбуватися  або їх одночасне розрядження і осадження на катоді, або розрядження замість речовини яку визначаємо яких-небуть сторонніх іонів (нприклад, іонів Н+).

Для проведення електровагового аналізу використовуються платинові електроди.  (Рисунок 4)

а

б

Рис. а) платиновий сітчастий електрод (анод);

б) платиновий катод

Платина найкраще відповідає вимогам, які ставляться до матеріалу до матеріалу електродів в електроваговому аналізі. (Дуже зручні сітчасті електроди, що при невеликій вазі мають значну поверхню,  економлячи таким чином платину). Ці вимоги такі:

- електроди не повинні розчинятися ні під впливом струму, ні в результаті хімічної взаємодії з речовинами, наявними в розчині, зокрема з кислотами;

- осад, який утворюється при електролізі, має  щільно осідати  на електроді;

- електрод не повинен  змінюватися, зберігаючись на повітрі.

Якщо електрод не відповідає цим вимогам, то точне визначення маси металу, що виділяється при електролізі стає неможливим.

Електрод, на якому відбувається осадження металу, повинен мати велику поверхню і малу вагу, а також не повинен перешкоджати перемішуванню рідини. Усім цим вимогам найкраще відповідають електроди , які показані на малюнку.

Потенціометричний метод аналізу. Базується на визначені концентрації іонів, який ґрунтується на вимірюванні електрохімічного потенціалу електрода, зануреного в цей  розчин. Потенціал між електродами вимірюють приладами – потенціометрами або рН-метрами. У потенціометричному аналізі розрізняють метод прямої потенцеметрії і метод  потенцеметричного титрування.

Пряму потенцеметрію широко використовують, визначаючи  концентрацію іонів або значення рН розчинів. Розглянемо цей показник  більш детально.

Дисоціація води. Водневий показник. Вода  дуже слабкий електроліт, який частково дисоціює на гідроксид іони ОН- та іони гідрогену Н+.

н2о      н+ + он-

По величині електропровідності чистої води можна вирахувати концентрацію іонів гідрогену і гідроксид-іонів у воді. При 25°С вона дорівнює 10-7 моль/л .

Запишемо вираз для константи дисоціації води:

К=Н+⋅ОН−Н2Оі

тоді [Н+]·[ОН-] = [Н20] К

Оскільки степінь дисоціації води дуже мала порівняно із загальною кількістю молекул води. Концентрація недисоційованої молекули Н20 у воді практично є сталою величиною дорівнює і загальній концентрації води, тобто 55,55моль/л (1л вміщає 1000г води, тобто 1000:18,02=55,55молей). В розведених водних розчинах концентрацію води можна рахувати такою ж. Тому, замінивши в останньому рівнянні добуток [Н20]·К новою константою Кн о, будемо мати:

[Н+]=[ОН] = Кн2о.

Отримане рівняння доводить, що для води і розведених водних розчинів при незмінній температурі добуток концентрацій іонів Гідрогену і гідроксид-іонів є величина стала. Ця стала величина називається   іонним  добутком   води.   В   чистій   воді   при   25 С концентрація іонів гідрогену дорівнює концентрації гідроксид-іонів:

[Н+] = [ОН ] = 110 7моль/л.

Тому для вказаної температури

Кн2о=10-710-7=10-14

Розчини, в яких концентрації іонів гідрогену і гідрсид-іонів однакові, називаються нейтральними розчинами. При 25 С в нейтральних розчинах концентрація як іонів гідрогену, так і гідроксид-іонів дорівнює 10-7 моль/л. В кислих розчинах більша концентрація іонів гідрогену, в лужних  концентрація гідроксид-іонів. Але яка б не була реакція розчину, добуток концентрацій іонів гідрогену і гідроксид-іонів залишається сталими.

Якщо, наприклад, до чистої води додати стільки кислоти, щоб концентрація іонів гідрогену збільшилась до 10-3 моль/л, то концентрація гідроксид-іонів знизиться так, що добуток [Н+][ОН-] залишиться рівним 10-14. Відповідно, в цьому розчині концентрація гідроксид-іонів буде:

OH−=10−410−3=10−11 моль/л

Навпаки, якщо додати до води лугу і тим підвищити концентрацію гідроксид-іонів, наприклад, до 10-5моль/л, то концентрація іонів гідрогену складе:

OH−=10−410−5=10−9моль/л

Ці приклади показують , що якщо концентрація іонів гідрогену у водному розчині відома, то тим самим визначена і концентрація гідроксид-іонів. Тому як степінь кислотності, так і степінь лужності розчину можна кількісно охарактеризувати концентрацією іонів гідрогену:

♦	нейтральний розчин     [Н+] = 10-7 моль/л;

♦   кислий розчин	[Н+] > 10-7моль/л;

♦	лужний розчин	[Н+] < 10-7 моль/л;
Кислотність  або  лужність розчину  можна виразити  іншим,

більш зручним способом: замість концентрації іонів гідрогену вказують її десятковий логарифм, який беруть зі зворотним знаком. Остання величина називається гідрогенним показником і позначається через рН:

рН = -lg[H+]

Наприклад якщо [Н+] = 10-5моль/л, то рН = 5;

якщо [Н+] = 10-9моль/л, то рН = 9;

якщо [Н+] = 10-7моль/л, то рН = 7;

В кислих розчинах рН<7, і чим кисліший розчин, тим менше значення рН; і навпаки, в лужних розчинах рН>7, і чим більша лужність розчину, тим більше значення рН.

Для багатьох процесів величина рН має велике значення. Так, рН крові людини і тварин має строго постійне значення. Рослини можуть нормально рости тільки при значеннях рН ґрунту, які характерні для даного виду рослин. Властивості природних вод, їх корозійна активність дуже залежить від їх рН. Для більшості риб найсприятливішою є вода, рН якої становить 6,7 - 8,6.

Основи методу Потенціометричний метод аналізу базується на вимірюванні електрохімічного потенціалу, зануреного в досліджуваний розчин. Потенціометричний метод був розроблений ще кінці XIX століття, після того як Нернст вивів рівняння, яке пов'язує величину потенціалу металевого електроду з концентрацією іонів цього ж металу в розчині.

Залежність електродного потенціалу металу від концентрації іонів в розчині визначається рівнянням Нернста:

Ех=Е0+RTnF⋅lnC=E0−2.3RTFpH

Е0  стандартний електродний потенціал скляного електрода;

R  універсальна газова стала, дорівнює 8,31510 ерг/ С

Т  абсолютна температура;

n число електронів, які беруть участь в реакції;

F  стала Фарадея;

С — концентрація катіонів металу в розчині;

рН  величина рН розчину.

Потенціометричний метод аналізу використовують для визначення концентрації іонів в розчині (катіонометрія і аніонометрія), концентрації катіонів гідрогену  рН, для потенціометричного титрування і т.д.

Для потенцеціометричного аналізу використовують гальванічні елементи, які складаються з вимірювального і допоміжного електродів. Потенціал першого залежить від концентрації іона який визначаємо в розчині, а потенціал другого нечутливий до концентрації цього іона. Тому електрорушійна сила (ЕРС) гальванічного елемента залежить тільки від концентрації іона який визначаємо в розчині.

Потенціал між електродами вимірюють спеціальними приладами  потенціометрами або рН-метрами. В потенціометричному аналізі розрізняють метод прямої потенціометрії і метод потенціометричного титрування.

Потенціометричне титрування проводять в тих випадках, коли неможливо використати хімічні індикатори або при відсутності необхідного індикатора.

Потенціометричні вимірювання проводять, занурюючи в посудину з досліджуваним розчином два електроди  вимірювальний електрод, потенціал якого залежить від концентрації іонів які визначаємо в розчині, і електрод порівняння, відносно якого вимірюють потенціал електроду вимірювання. Потенціал електроду порівняння залишається постійним при зміні концентрації іонів які визначаємо. Вимірювання різниці потенціалів проводять приладами, які об'єднані загальною назвою іономіри; це можуть бути потенціометри, рН-метри, мілівольтметри.

Ці методи широко використовуються для визначення концентрації водневих іонів або величини рН розчинів. Поява іонселективних мембран, тобто матеріалів, які пропускають іони тільки одного виду, привело до розробки методів потенціометричного визначення інших іонів.

Перевагою потенціометрії є те, що в процесі аналізу концентрація аналізованого розчину не змінюється, є можливість працювати з малими об'ємами розведених розчинів, процеси досить легко піддаються автоматизації.

Метод використовують для визначення рН природних і стічних вод за допомогою скляних електродів; іонселективниі електроди дають можливість встановити вміст нітратів у рослинах та продуктах, концентрацію катіонів натрію, калію, кальцію,магнію, міді, аніонів галогенідів, ціанідів та ін.

Потенціометричне титрування. Метод оснований на тому, що зміна конценрації іона обов'язково супроводжується зміною потенціалу на електроді, зануреному в титрований розчин. Біля точки еквівалентності відбувається стрибок потенціалу, який фіксується потенціометром. Записавши покази потенціометра,  визначають точку еквівалентності і об'єм титру, витраченого на і   титрування.

Потенціометричне титрування використовують для визначення точки еквівалентності у всіх титрометричних методах. Цей метод  застосовується для аналізу забарвлений   або каламутних розчинів,  для   аналізу сумішей   декількох   близьких   за   властивостями компонентів. Методика дозволяє автоматизувати титрування.

Переваги потенціометричного титрування порівняно із звичайним титруванням:

•	можна титрувати забарвлені розчини, коли неможливо використовувати кольорові індикатори;

•	можна титрувати слабкі кислоти і луги, суміш кислот або лугів,    суміш окисників і    відновників в  неводних середовищах;

•	можливість аналізу суміші близьких  по своїм властивостям речовин без їх попереднього розділення;

•  висока точність і відтворюваність визначень;

•	виключення візуальної похибки при визначенні точки еквівалентності;

•	достатньо велика швидкість виконання складних аналізів.

Для електрохімічних вимірювань використовують стандартні і індикаторні електроди. Потенціал стандартних електродів постійний, і потенціал індикаторних залежить від концентрації речовин і вимірюється відносно стандартних.

Розглянемо методику визначення рН розчинів на іономірах і рН-метрах.

Вимірювання величини рН Для вимірювання параметру рН використовується електродна  система зі скляними вимірювальними електродами (рис.).

При зануренні електродної системи в контрольований розчин між поверхнею скляної кулі 1 (вимірювального електроду) і розчином проходить обмін іонів, в результаті якого між скляною  кулькою   електроду   і   розчином   виникає   електрорушійна   сила  (е.р.с), пропорційна активності водневих іонів.

Основними характеристиками електродної системи є  залежність е.р.с. від величини рН і від температури розчину.

;	Рис. 1. Схема електродної системи:

1-кулька скляного електроду; 2-внутрішній електрод;

3-допоміжний електрод; 4-слюдяні прокладки;

5-перетворювач

Зміна температури вимірювального розчину, яка впливає на  е.р.с. електродної системи, приводить до зміни кривої характеристики  вимірювального  електроду. Якщо  виразити  цю залежність графічно, то отримаємо пучок перехрещених прямих.

Рис.2. Графік залежності е.р.с .електродної системи від рН і

температури розчину

Координати точки перетину прямих мають значення    ізопотенціальної точки (рН4; -Ев).

Величини Ej і рНі представляють собою числові значення координат ізопотенцільної точки.

Для кожної електродної пари розроблені таблиці, які є в документації кожного приладу; вони називаються «Таблиці е.р.с. електродної системи» які складаються для кожного типу електроду і виносного насиченого хлор-срібного електроду.

Метод використовують для визначення рН природних і стічних вод за допомогою скляного електрода, а при використанні іон-селективних електродів дають можливість вміст нітратів у рослинах і продуктах харчування, концентрацію катіонів натрію, калію, кальцію, магнію, міді, аніонів, галогенідів, ціанідів тощо.

Кондуктометричний метод аналізу. Ґрунтується на вимірюванні електропровідності рідкої фази, яка перебуває в рівновазі з відповідною твердою сполукою. Це один із точніших методів визначення розчинності важкорозчинних сполук. Кондуктометрія має низку переваг, оскільки дозволяє визначити вміст речовини в розчині простим вимірюванням електропровідності розчину, Для цього потрібно мати тільки попередньо побудовану калібрувальну криву залежності електропровідності від концентрації речовини яку визначаємо. В процесі вимірювання електропровідності аналізований розчин майже не змінюється, завдяки чому можна проводити повторні вимірювання і використати для перевірки отриманих результатів. Метод прямої кондуктометрії використовують для визначення концентрації розчинених солей у питних водах і водах для теплообмінного обладнання.

Кондуктометричне титрування ґрунтується на титруванні, кінець якого визначають за перегином кривої залежності електропровідності від кількості доданого титрованого розчину. Зміна електропровідності за кондуктометричного титрування пов’язана із заміною в розчині, у процесі перебігу реакції, одних іонів на інші з іншою іонною провідностю. Кондуктометричне титрування не потребує використання індикаторів і може використовуватись у забарвлених, а також у дуже розведених розчинах. Цей вид титрування відрізняється від звичайного тим , що дає не одну точку, а повну криву всього процесу титрування. На основі цієї кривої можна скласти уявлення про перебіг реакції, так і про властивості отриманих речовин.

Цей метод успішно застосовується для аналізу і під час проведення наукових досліджень.

Полярографічний метод аналізу. – ґрунтується на вимірюванні зміни електричного струму, який проходить крізь розчин, зі зміною напруги. За цього методу аналізу розчин який досліджують піддають електролізу з крапельним ртутним катодом за безперервно зростаючої напруги. Електроліз проводять на полярографі, який автоматично записує вольт-амперну криву, або полярограму. Ця крива дає змогу не тільки якісно, а й кількісно визначити наявні в розчині катіони. Якщо в розчині міститься сіль тільки одного катіона, то крива має S- подібний вигляд. Крива показує, що, поки напруга не сягнула деякого значення, сила струму залишається близькою до нуля (залишковий струм). Але тільки напруга перевищить ці значення, сила струму дуже швидко зростає зі збільшенням і крива круто піднімається вгору. Однак дуже швидко зростання струму припиняється і крива переходить у пряму, паралельну до осі абсцис (граничний або дифузійний струм). Ця крива має східчастий характер і називається «поляграфічною хвилею».

Якісний полярографічний аналіз ґрунтується на визначені потенціалів напівхвиль (потенціалів точок перегину на полярографічних хвилях, де сила струму становить половину значення граничного струму) і зіставлені їх з вже відомими значеннями потенціалів на півхвиль різних відомих речовин. Кількісний полярографічний аналіз ґрунтується на вимірюванні висоти хвиль, які відповідають граничним дифузійним струмам відновлення, оскільки висота полярографічної хвилі прямо пропорційна концентрації іона розчину, що відновлюється на катоді.

Переваги полярографічного методу наступні:

- висока чутливість методу, що дозволяє визначати в тих чи інших об’єктах  дуже малих кількостей домішок, які неможливо визначити хімічними методами;

- можливість у тому самому розчині якісно й кількісно визначати кілька різних елементів, не застосовуючи їх хімічного розділення;

- можливість проводити в тому самому розчині ряд повторних  визначень, оскільки концентрація розчину після кожного електролізу майже не змінюється бо струми які виникають дуже слабкі. Крім того, визначення проводяться дуже швидко (2-3 визначення за 10-15 хв). Цим методом у природних водах і ґрунтах визначають вміст цинку, кадмію, свинцю, міді;

- токсичні елементи в продуктах харчування, стічних водах;

- при проведенні діагностики захворювань в організмі людини визначають концентрації вітамінів, ферментів, гормонів.

Кулонометричний метод аналізу. Ґрунтується на вимірюванні кількості електричного струму, що витрачається на реакцію з компонентом який визначається. На відміну від електровагового методу, цим методом можна визначити ті речовини, які не осаджуються на електроді, а залишаються в розчині або потрапляють у довкілля. Вимірювання дуже малих кількостей електричного струму дає можливість проводити з малою похибкою. Тому кулонометрія  дуже чутливий і точний метод аналізу. Подібно до електровагового аналізу, кулонометрія проводиться або за заданого потенціалу, або за заданого струму. Другий варіант варто використовувати тоді, коли на електроді в широкому діапазоні потенціалів виключена можливість перебігу буть-яких реакцій, крім основної цей варіант забезпечує максимальну точність і чутливість аналізу. Кількість електрики, яка пройшла при кулонометрії з заданим потенціалом, вимірюють за допомогою кулонометра, а при кулонометрії з заданою силою струму – визначають множенням сили струму на час аналізу.

Відмінність кулонометричного методу від електровагового полягає  у тому, що необхідно точно визначити момент закінчення реакції окислення або відновлення речовини яка досліджується. Це метод прямої кулонометрії або більш поширений метод куло метричного титрування.

Методом кулонометричного титрування можна визначити такі окисники, як хром, марганець, ванадій, уран, церій і деякі інші елементи. Цей метод може бути автоматизований, що дуже важливо під час дослідження радіоактивних елементів.

Контрольні запитання

- На якому принципі ґрунтується  електроваговий метод аналізу?

- На якому принципі ґрунтується кондуметричний  метод аналізу?

- На якому принципі ґрунтується потенціометричний метод аналізу?

- Поясніть і напишіть формулу Нернста.

- Що таке буферний розчин і яку його властивість використовують при калібруванні іономірів?

- Розкажіть про правила калібрування рН-метрів.

- Від яких параметрів залежить величина електродного потенціалу?

- Покажіть схему вимірювання величини рН.

- Поясніть числові значення координат ізопотенціальної точки.

- На якому принципі ґрунтується кулонометричний метод аналізу?

- на якому принципі ґрунтується поліграфічний метод аналізу?

ЗМ 3.5

Лекція 9. ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

- метод хроматографічного аналізу;

- види хроматографічного аналізу;

- метод газової хроматографії. Хроматографічні колонки.

- метод іонообмінної хроматографії;

- метод рідинної хроматографії;

- метод паперової хроматографії;

- метод тонкошарової хроматографії.

Метод хроматографічного аналізу є універсальним при проведенні аналізів складних сумішей. Хроматографи є основними приладами при аналізі газів, продуктів хімічного виробництва, контролю навколишнього середовища.

Вперше метод хроматичного розділення винайшов російський ботанік М.С. Цвєт в 1903 р. Вивчаючи хлорофіл, він взяв скляну трубку, назвав її колонкою, наповнив її дрібним адсорбентом, і вливав порціями досліджувану речовину, яка була розчинена в якому-небудь розчиннику. Через деякий час колонка оброблялась індикаторами, при цьому сорбент забарвлювався в різні кольори. Це доводило, що дослідна речовина складається не з одного, а декількох речовин, які розташовані в різних зонах колонки. Кольорові смуги Цвєт назвав хроматограмою ("хромо"  з грецького означає колір), а метод розділення  хроматографічним. В основі його лежить розподіл, якісного виявлення та кількісного визначення компонентів рідких і газоподібних сумішей, на різному їхньому розподілі між рухомою і нерухомої фазами.

Нерухома фаза – твердий адсорбент або суспензія адсорбента в рідині, яка нанесена на поверхню твердого носія.

Рухома фаза (газ або рідина), яка продувається (протікає) вздовж шару нерухомої фази.

Хроматографія є найбільш універсальним методом розділення речовин. Які можна поділити за її використанням:

- газова – вимірювання вибіркової адсорбції, де показником розподілу речовини є хроматографічний пік;

- розподільча – це вибіркова адсорбція де показником є коефіцієнт розділення речовин;

- тонкошарова – це вибіркова адсорбція де показником є коефіцієнт розділення речовин.

Вибір певного методу хроматографії залежить від природи і кількості зразка, мети розділення, кваліфікації оператора.

Залежно від фізико-хімічної природи взаємодії речовин, які розподіляються між рухомою і нерухомою фазами розрізняють такі види хроматографії:

- іонообмінна – ґрунтується на процесі стехінометричного обміну іонів;

- адсорбційна – в основі лежить явище молекулярної адсорбції;

- розподільча (і її різновид – екстракційна) – ґрунтується на різниці в коефіцієнтах розподілу речовин які розділяються між двома рідкими фазами, що не змішуються;

- осадочна – використовує для розділення речовин різну розчинність осадів, які утворюються при взаємоємодії  іонів розчину, котрий хроматографується з осаджувачем, нанесеним на високодисперсну речовину – інертний носій;

- гель-хроматографія – використовується для розділення молекул, що відрізняються розміром. Ґрунтується на молекулярно-ситових ефектах під час руху речовин, котрі розділяються через желеподібну або жорстку пористу нерухому нерухому фазу, яка має складу складну структуру.

- газова хроматографія – рухомою фазою є газова, а нерухома фаза тверда або рідинна.

.

Термін "газова хроматографія" об’єднує всі варіанти хроматографії, в яких рухома фаза газоподібна (знаходиться в стані газу або пари).До газорідинної хроматографії (ГРХ) відносяться всі методичні варіанти газової хроматографії, в яких в якості нерухомої фази використовується шар рідини, нанесений на поверхню твердого носія (зернистий дрібно дисперсний матеріал або внутрішні стінки колонки).

Газоадсорбційна хроматографія (ГАХ) включає всі методичні варіанти газової хроматографії, в якій нерухомою фазою є активне дисперсне тверде тіло (адсорбент) : деревне вугілля, силікагель, цеоліти, спеціально підготовлена сажа та інші.

За геометрією хроматографічні системи розрізняють колонну і площинну хроматографію. До останньої належить паперова хроматографія, у якій роль нерухомої фази виконує вода, сорбована волокнами целюлози. До площинної зараховують і тонкошарову хроматографію, в якій можуть бути реалізовані два види хроматографії, але нерухома фаза складається з тонкого шару (закріпленого або не закріпленого) на пластині з інертного матеріалу.

Метод газової хроматографії – найбільш поширений і ефективний метод. Цим методом можна якісно і кількісно визначити компоненти органічних і неорганічних сполук, які знаходяться в газоподібному рідкому стані. Основною перевагою газової хроматографії є висока чутливість і роздільна здатність, швидкість, точність і високий рівень автоматизації при проведені аналізу.

В хроматографічному методі розділення суміші газів на індивідуальні компоненти досягається в процесі руху їх (фільтрації ) через колонку, як правило, наповнену подрібненим сорбентом (нерухома фаза).

Для руху проби досліджуваного газу колонку продувають допоміжним газом, який називають газ-носій (рухома фаза), в якості якої використовують азот, повітря, гелій, гідроген, аргон та інші гази, які не вступають в реакцію з досліджуваною речовиною і з наповненим колонку сорбентом. Такий спосіб руху проби в хроматографії називається проявним або елюєнтним.

Розглянемо процес руху компонентів проби через колонку після того, як проба газу введена в неї і колонка продовжує продуватись газом-носієм (рис. 3.). Позначимо компоненти газової проби А, Б, і В і припустимо їх через наповнені сорбентом, при умові, що вони рівномірно розподіляються між нерухомою (сорбент) і рухомою (газ-носій) фазами.

Рис. 9.1 Схема розділення газової суміші.

Безумовно, що тільки ті молекули компонента А, які знаходяться в газовій фазі, будуть рухатися по колонці, разом з газом-носієм ; решта (50%) будуть знаходитися на поверхні адсорбента або в рідині і "відпочивати". Оскільки всі молекули постійно міняються місцями, то кожна з них за деякий проміжок часу буде рухатися тільки половину цього часу і результативна швидкість їх руху по колонці буде в 2 рази менша від швидкості газу-носія. Так як решта компонентів проби мають іншу сорбційну здатність, то і швидкість їх руху по колонці буде інша. Чим більша сорбція, тим швидкість руху менша і навпаки. Можна представити такий випадок, коли молекули якого-небудь газу взагалі не сорбуються і тоді швидкість їх руху буде такою самою, як і газу-носія. Час затримки їх в колонці буде однаковий.

Нерухома фаза в хроматографічному методі необхідна для того, щоб в різній степені затримувати рух молекул різних газів, тим самим створюючи різні швидкості їх руху через колонку.

Таким чином, неоднакова адсорбційна здатність молекул газів, які входять в аналізуючи пробу, визначає різний розподіл їх між двома фазами, що викликає різну степінь гальмування їх руху при продуванні колонки газом-носієм і у зв’язку з цим неоднакові швидкості руху компонентів проби.

Наявність різних швидкостей руху молекул при достатній довжині колонки викликає розділення компонентів в просторі на окремі рухомі в колонці смуги, які одна за одною будуть виходити з неї в суміші з газом-носієм (бінарна суміш).

Цей процес хроматографічного розділення наглядно показаний на рис.9.1 показана колонка де через  різні проміжки часу  з моменту подачі газу  до повного розділення його на  всі три компонентів А, Б, і В, які визначаються.

При повному розділенні компонентів в проміжках між їх виходом з колонки буде виділятися тільки газ-носій. В той час, коли виділяється з колонки який-небудь компонент проби, газ-носій буде розбавляти його тим більше, чим більше, і чим довше він виділяється, тобто чим повільніше він рухається по колонці.

Безумовно, чим більше відрізняються компоненти проби газу, яка досліджується по своїх сорбційних властивостях, тим швидше наступить момент їх повного розділення і для цього буде необхідна менша довжина колонки. Але розділення суміші газів в колонці  це тільки перше завдання, наступним є визначення, з яких компонентів ця суміш складається і яка концентрація кожної з них , тобто якісний і кількісний склад газу. Для цього на виході з хроматографічної колонки завжди встановлюють так званий детектор, завдання якого полягає в тому, щоб виявити в газі-носії компоненти досліджуваної суміші і видати сигнал, пропорційний їх кількості.

Детектор представляє собою аналізатор газу, принцип дії якого може базуватися на хімічних методах аналізу, фізичних властивостях газу, таких як: теплопровідність, густина, теплота згоряння, здатність молекул газу іонізуватися і деякі інші.

Якщо через детектор проходить тільки газ-носій, то детектор не реагує (його сигнал дорівнює нулю); як тільки в нього починає поступати газ-носій з яким-небудь компонентом аналізованої суміші, то виникає сигнал, який залежить від концентрації компонента в газі-носії. Цей електричний сигнал записується реєструючим потенціометром ( або комп'ютером) у вигляді кривої, яка складається з ряду піків і називається хроматограмою. Проводячи газову хроматографію, у нагрітій до певної температури потік газу-носія вводять аналізовану пробу. Речовина, що міститься в пробі, випаровується і разом з потоком газу-носія потрапляють у  термостатовану колонку з нерухомою фазою  (адсорбентом).

Хроматографічні колонки, які використовують в газовій хроматографії розрізняють на  три основні типи аналітичних колонок  насадочні (набивні), мікронасадочні і капілярні. Роздільна колонка, внутрішня частина якої заповнена інертним твердим носієм, яка покрита тонкою плівкою нелетючого розчинника (абсорбента), нерухомої рідини) або твердою активною речовиною (адсорбентом). Ці колонки виготовляють з металевих (нержавіюча сталь, мідь), скляних або фторопластових трубок з внутрішнім діаметром від 2 до 10 мм (частіше від 2 до 4 мм) і довжиною від 0,5 до 20 м, яким надають спіральну, U-подібну або зигзагоподібну форму (рис.4).

- мікронасадочні колонки відрізняються від насадочних тільки діаметром трубок, який дорівнює 0,8-1,0 мм. Довжина таких колонок звичайно не перевищує 2м. Форма насадочних і мікронасадочних колонок практично не впливає на ефективність розділення і визначається розмірами термостату, але у прямих і U-подібних колонок легше досягнути рівномірного заповнення насадкою.

Рис. 9.2. Хроматографічні колонки:

а-насадочні; б-мікронасадочні; в-капілярні.

Частіше всього хроматографи комплектуються колонками з нержавіючої сталі, антикорозійні властивості якої допускають експлуатацію без спеціальної обробки і очистки металу. Мідні колонки просто виготовити і надати їм потрібну форму, але перед заповненням насадкою внутрішня поверхня таких колонок потребує хорошої обробки від оксидів. Для розділення нестійких до кателічних дій металів сполук або кородуючих речовин необхідно використовувати скляні колонки. В цьому випадку контакт з поверхнею металу повинно виключити також і інші елементи газової схеми хроматографа, з якими має контакт аналізована речовина.

Колонки з фторопласту дуже добре зарекомендували себе при виконанні аналізів різних сумішей на склад малих домішок високомолекулярних домішок (вода, аміак і т.д.). Але фторопластові колонки не можна використовувати при температурах вище 90-100°С.

- капілярні колонки отримали свою назву від матеріалу, з якого їх виготовляють: капілярних трубок (звичайно з нержавіючої сталі, міді або скла) з внутрішнім діаметром 0,25-0,5мм і довжиною від 10-20м до 100-200м. Капілярні колонки мають нерухому фазу (у вигляді тонкої плівки нелетучого розчинника або тонкого шару адсорбента), не заповнюють всю внутрішню частину, а покривають тільки внутрішню поверхню трубки, яка  може пропускати через внутрішній отвір речовину яка досліджується. Капілярні колонки виготовляють з корозійностійких матеріалів, які потребують спеціальної підготовки.

Останнім часом все більше використовують скляні капілярні колони, які дозволяють аналізувати термічні і каталітично нестійкі, а також високо полярні речовини.

Поєднання можливостей техніки хроматографічного розділення та ідентифікації речовин досягнуто об’єднанням в одну систему газового хроматографа і мас-спектрометра. Таку систему називають хромато-мас-спектрометром і відповідний метод аналізу – хромато-мас-спектрометрією.

Іонообмінний метод аналізу  використовують для розділення елементів із подібними хімічними властивостями. Зокрема, її використовують для виділення та ідентифікації трансуранових елементів, збагачення ізотопів. Такі унікальні можливості іонообмінної хроматографії досягаються особливими прийомами проведення хроматографічного аналізу. Залежно від способу, за допомогою якого проводиться хроматографічне розділення, розрізняють фронтальну, витісняючу та елюеитну іонообмінні хроматографії. Крім того, при розділенні близьких за хімічною природою іонів використовують метод так званої іонообмінної хроматографії з використанням елементів, які  приводять до утворення комплексів.

В іонообмінній хроматографії елюентами зазвичай слугують буферні розчини, які розрізняються значенням рН, іонною силою, а також здатністю до утворення комплексів.

Цим методом визначають загальну твердість води, вміст катіонів важких металів у воді, гранті, донному мулі. Методом іонообмінної хроматографії визначають понад 70 аніонів неорганічних і органічних кислот, катіони лужних і лужноземельних металів у воді, продуктах, лікувальних препаратах тощо.

Рідинна хроматографія — метод аналізу складних органічних проб. У сучасній рідинній хроматографії в якій використовують колонки (зазвичай скляні) через які пропускають розчин, який пропускають через з них, і пропускають через відповідний детектор, а потім за допомогою автоматичного колектора або вручну збирають у вигляді окремих фракцій. Результати виявлення речовин в елюаті зображують у вигляді хроматограми. В установках рідинної хроматографії (як і в газових) використовують різноманітні детектори: ультрафіолетовий, електрохімічний, детектор з діодною матрицею, флуорометричний. Застосування електрохімічного детектора дає змогу визначати сполуки при їх вмісті 10-12 г в 1 мл проби. Таку високу чутливість необхідно мати під час визначення сполук з малими ГДК (біогенні аміни, поліароматичні вуглеводні, гормони, токсини) і її має флуорометричний детектор.

Рідинна хроматографія рекомендована не тільки для аналізу, а й для препаративного виділення речовин, особливо якщо ці речовини недостатньо термостійкі, розкладаються на світлі або легко окислюються.

Методом газорідинної хроматографії визначають склад стічних вод нафтопереробних та хіміко-фармацевтичних підприємств, заводів органічного синтезу. У газорідинній хроматографії носіями нерухомої фази є тонкоподрібнені тугоплавкі матеріали, які часто «дезактивують», тобто промивають кислотою або лугом чи обробляють таким чином, щоб виключити можливість адсорбції на їхній поверхні речовин, які розділяються. Носії покривають шаром нерухомої фази — рідиною, яка кипить за високої температури (зазвичай — синтетичний полімер), і приготованим у такий спосіб сорбентом заповнюють скляні або металеві трубки (насадні колонки), які залежно від їхньої довжини і розмірів термостату можуть бути вигнуті або мати форму спіралі. Робочу температуру колонки можна підтримувати сталою (ізотермічний режим) або поступово збільшувати (програмування температури), щоб скоротити час виходу малорухомих речовин.

Паперова хроматографія  один із видів рідинної розподільчої хроматографії. Однією рідкою нерухомою фазою зазвичай є вода, другою — насичений водою органічний розчинник, який не змішується або частково змішується з водою. При неперервному проходженні розчинника через хроматографічний папір відбувається перенесення речовин, які розділяються від точки їх нанесення на папір до точки, розташованої на деякій відстані від неї в напрямі руху розчинника. Оскільки коефіцієнти розподілу речовин між двома фазами різні, то речовини які розділяються під дією рухомої фази просуваються на різну відстань.

Тонкошарова хроматографія  відрізняється від паперової високою чутливістю (у 10 разів), швидкістю й чіткістю розділення. За цього виду хроматографії розділення речовин здійснюється на пластинках, покритих тонким шаром адсорбенту. Останній є нерухомою фазою, а розчинники — рухомою. У тонкошаровій хроматографії використовують пластинки із закріпленим, незакріпленим, модифікованим і готовим шаром адсорбенту. З аналітичною метою застосовують пластинки з товщиною шару 0,15—0,25 мм. При використанні пластинок із незакріпленим шаром сорбенту процес хроматографічного аналізу відбувається швидше, але шар адсорбенту є не стійкий. Ефективність тонкошарової хроматографії зростає при використанні пластинок із готовим закріпленим шаром промислового виробництва.

Методом тонкошарової хроматографії розділяють амінокислоти й барвники рослин, визначають активність ґрунтової фауни за продукцією амінокислот.

Контрольні питання

- На якому принципі базується метод хроматографічного аналізу?

- Як класифікується методи хроматографічного аналізу?

- Як класифікуються хроматографічні колонки?

- Пояснити метод газової хроматографії.

- Для яких матеріалів використовують метод іонообміної хроматографії?

- Для яких сполук використовують метод рідинної хроматографії?

- Дайте пояснення методу паперової хроматографії.

- Ефективність тонкошарової хроматографії.

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

- Поясніть в чому полягає суть фізико-хімічних методів аналізу?

- Чому фізико - хімічні методи аналізу інколи називають інструментальними?

ЗМ. 2.11 Лекція 11. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ.

- Основи спектрального методу аналізу.

- Атомно – абсорбційний спектральний метод аналізу.

- Люмінесцентний метод аналізу.

Фізичними методами визначається властивість, що безпосередньо залежить від природи атомів та їхньої концентрації в системі, наприклад інтенсивність радіоактивного випромінювання.

При застосуванні фізичних методів аналізу якісне виявлення або кількісне визначення складових частин речовини проводять спостереженням або вимірюванням певних показників її фізичних властивостей.

У фізичних методах хімічних реакцій немає або ж вони мають другорядне значення. Спільне для фізичних і фізико-хімічних методів аналізу є використання складного апаратного забезпечення для вимірювання оптичних, електричних або інших властивостей речовини. Залежно від фізичного явища яке досліджується і вимірюваної фізичної властивості ці методи поділяються на:

- спектральний метод аналізу;

- рентгеноспектральний метод аналізу;

- радіометричний метод аналізу;

- люмінесцентний метод аналізу;

- метод ядерного магнітного резонансу.

Визначення складу речовин і контроль за його чистотою є одним із важливих елементів виробництва і контролю навколишнього середовища при пошуку корисних копалин.

Розвиток хімічної промисловості висунув багато специфічних завдань по контролю за викидами цих підприємств. Виробництво нових хімічних речовин потребує розробки універсальних методів контролю складу і будови молекул як самих речовин так і викидів цих підприємств. Тому розвиток фізичних методів аналізу і контролю складу речовин таких як спектральні в різних областях спектра отримали широкий розвиток.

Спектральний метод аналізу.  Під назвою спектральний аналіз розуміємо фізичний метод аналізу хімічного складу речовини, який базується на дослідженні спектрів випромінювання та поглинання атомів і молекул. Спектр – упорядковане за довжинами хвиль випромінювання. Ці спектри визначаються властивостями електронних оболонок атомів і молекул, коливаннями атомних ядер в молекулах і обертанням молекул, а також під дією маси і структури атомних ядер та положення енергетичних рівнів: крім того вони залежать від взаємодії атомів і молекул з навколишнім середовищем. У відповідності з цим спектральний аналіз використовує широкий інтервал довжин хвиль - від рентгенівських до мікрорадіохвиль. Практично в сучасній технології спектральний аналіз використовує випромінювання з довжиною хвиль від 0,15 до 40-50 мк.

Атоми й молекули можуть збуджуватися полум’ям пальника, електричною дугою або іскрою. Атоми аналізованої речовини випромінюють світло під дією високої температури, яка досягає

2000 – 3000оС у полум’ї, 3000 – 7000оС в електричній дузі і кілька десятків тисяч градусів в іскрі. Випромінювання отримане таким способом, розкладається у спектр призмою або дифракційною граткою спектрального приладу і реєструється фотографічною пластинкою або фотоелектричним пристроєм.

Різні типи спектрального аналізу необхідно розрізняти з трьох точок зору.

1.	По вирішуваних задачах :

- елементарний, коли необхідно визначити склад проби по елементах;

- ізотопний, коли необхідно визначити склад проби по ізотопах;

- молекулярний, коли визначаємо молекулярний склад проби;

- структурний, коли необхідно визначити всі або основні структурні складові молекулярної сполуки.

2.	По методах які використовуються:

- емісійний, який використовує спектри випромінювання, головним чином атомів; але можливий емісійний аналіз і молекулярного складу;

- абсорбційний, який використовує спектри поглинання, головним чином молекул і їх структурних частин; можливий аналіз по спектрах поглинання атомів;

•	комбінаційний, який використовує спектри комбінаційного розсіювання твердих, рідких і газоподібних проб, які збуджуються монохроматичним випромінюванням, звичайно - світлом окремих ламп;

- люмінесцентний, який використовує спектри люмінесценції речовини, які збуджуються головним чином ультрафіолетовим випромінюванням або катодними променями;

- рентгенівський, який використовує:

а)	рентгенівські спектри атомів, які отримуються при переході внутрішніх електронів в атомах:

б)	дифракцією рентгенівських променів при  проходженні їх через досліджуваний об’єкт для вивчення структури речовини;

•	радіоспектроскопічний, який використовує спектри поглинання молекул в мікрохвильовій ділянці спектру з довжинами хвиль більше 1мм.

3. По характеру отриманих результатів:

- якісний, коли в результаті аналізу визначають склад без вказівки на кількісне співвідношення компонентів або дається. оцінка - багато, мало, дуже мало, сліди;

- напівякісний або наближений, при якому результат видається у вигляді оцінки вмісту компонентів в деяких більш або менш вузьких інтервалах концентрацій в залежності від використаного методу наближеної кількісної оцінки; цей метод широко використовується при вирішенні задач, які не потребують точного кількісного визнання;

- кількісний, при якому визначається точний кількісний вміст елементів у пробі.

Всі ці типи аналізу, за виключенням якісних, використовують, спрощені або точні методи фотометрування спектрів. По способу реєстрації спектрів розрізняють наступні методи:

- візуальний при спостереженні спектрів у видимій області за допомогою простих або спеціалізованих спектроскопів;

- фотографічний, коли використовують фотографічну пластинку або - плівку для реєстрації спектрів з наступною обробкою;

- фотоелектричний для ультрафіолетової, видимої і ближньої інфрачервоної області, використовуючи фотоелементи різних типів, фотопомножувачі і фоторезистори; ці методи іноді називаються методами прямого аналізу, тобто аналізу без фотографічної пластинки;

- термоелектричні для інфрачервоної області, в тому числі далекої, з  використанням термоелементів, болометрів і інших  типів термоелектричних приймачів.

При проведенні кількісних досліджень використовують прилади двох типів:

- спектрометри, які дозволяють визначати положення (довжину хвилі) спектральних ліній і смуг поглинання в спектрі і по них проводити аналіз;

- спектрофотометри, які реєструють не тільки довжини хвиль, але і інтенсивність  відповідних  їм  ділянок спектрів по   шкалі   відсотків пропускання або оптичної густини, тобто величин, пов’язаних як з природою, так і з концентраціями компонентів досліджуваних об’єктів.

Приведені вище типи спектрального аналізу мають ряд загальних рис, оскільки всі вони використовують спектри атомів або молекул як інструмент для проведення аналізу.

Дійсно, у всіх випадках необхідно в першу чергу отримати спектр проби, а потім розшифрувати цей спектр по таблицях або атласах спектрів, тобто знайти в цьому спектрі лінії або смуги, характерні для визначення атомів, молекул або структурних елементів молекул. Таким чином роблять якісний аналіз.

Для визначення кількісної величини концентрацій потрібно визначити інтенсивність характерних ліній або смуг (фотометру вати спектр), потім визначити величину концентрації, використовуючи залежність між концентрацією і інтенсивністю ліній або смуг. Ця залежність повинна бути отримана або на основі теоретичних даних або емпіричним шляхом у вигляді аналітичної кривої, побудованої на основі набору проб з заданими концентраціями (еталони).

Поділ спектроскопії по властивостях випромінювання. Частоти переходів з випромінюванням або поглинанням   можуть відноситись до будь-якого діапазону шкали електромагнітних хвиль Прийнято розрізняти :

- гамма-спектроскопію;

- рентгенівську спектроскопію;

- оптичну спектроскопію;

- радіоскопію.

Спектроскопія оптичного діапазону, використовується досить часто для дослідження стану довкілля. В свою чергу оптична спектроскопія поділяється на :

- ультрафіолетову спектроскопію;

- спектроскопію видимого випромінювання;

- інфрачервону спектроскопію;

Вказаний поділ спектроскопії по діапазонах довжин хвиль або частот умовно визначається різницею експериментальних методів дослідження окремих областей спектра. Для вказаних областей спектра використовують свої джерела і приймачі випромінювання і різні способи спектрального розкладу випромінювання. Необхідно підкреслити, що спектри випромінювання утворюються самими джерелами світла (дуга, іскра та інші), а спектри поглинання і розсіювання – за рахунок випромінювання допоміжного джерела, яке пройшло через дослідну речовину або розсіяну ним.

Емісійний спектральний аналіз. Якщо для збудження атомів молекул використовують електричну дугу або іскру, то такий спектральний метод називається емісійним. Відомі три типи емісійних спектрів (рис. ) лінійні, смугасті і неперервні. Лінійні спектри випромінюються атомами та іонами розжарених газів і пари. Смугасті спектри виникають при випромінюванні світла розжареними парами молекул. Неперервні спектри випромінюються розжареними рідкими і твердими тілами.

Найважливішими особливостями спектрального аналізу є висока чутливість визначення деяких елементів, швидкість, об’єктивність і універсальність. Недоліками спектрального аналізу є вплив структури і хімічної неоднорідності аналізованих матеріалів на результати визначення. Відсутність стабільних джерел збудження спектрів і складність проведення робіт по отриманню еталонів.

Методи спектрального аналізу  поділяються на емісійні (емісія-випромінювання) і абсорбційні (абсорбція-поглинання).

Рис1. Принципова схема спектрального аналізу:

а -емісійного; б -абсорбційного; 1-джерело світла;

2-освітлювальний конденсор; 3-кювета для аналізованої проби; 4-спектральний прилад; 5-реєстратор спектрів; 6-визначення довжини хвилі спектральних ліній або смуг; 7-якісний аналіз проби за допомогою таблиць і атласів; 8-визначення інтенсивності ліній або смуг; 9-якісний аналіз проби по градуювальному графіку.

Схема емісійного спектрального аналізу показана на рис. 1а. Для того, щоб речовина випромінювала світло, необхідно передати їй додаткову енергію. Атоми і молекули аналізованої речовини переходять тоді в збуджений стан. Повертаючись в попередній стан, вони віддають надлишкову енергію у вигляді світла. Характер світла, яке випромінюється твердими тілами або рідинами, звичайно дуже мало залежить від хімічного складу і тому його не можна використовувати для аналізу. Зовсім інший характер має випромінювання газів. Воно визначається складом аналізованої проби. Тому при емісійному аналізі перед збудженням речовини її необхідно випарити. Випарювання і збудження здійснюється в джерелах світла, в які вводиться аналізована проба.

В якості джерела світла використовують високотемпературне полум’я або різного типу електричний розряд в газах: дугу, іскру та інші.

Для отримання електричного розряду з потрібними характеристиками необхідні генератори.

Висока температура (тисячі і десятки тисяч градусів) в джерелах світла приводить до розпаду молекул більшості речовин і атомів. Тому емісійні методи служать, як правило, для атомного аналізу і тільки дуже рідко для молекулярного.

Випромінювання світла складається з випромінювання атомів всіх елементів, присутніх в пробі. Для аналізу необхідно виділити випромінювання кожного елемента. Це можливо з допомогою оптичних приладів - спектральних приладів, в яких світлові промені з різними довжинами хвиль відокремлюються в просторі один від одного. Випромінювання джерела світла, розкладеного по довжинах хвиль, називають спектром.

Спектральні прилади побудовані таким чином, що світлові коливання кожної довжини хвилі, які попадають в прилад, утворюють одну смугу. Скільки різних хвиль присутні у випромінюванні джерела світла, стільки смуг отримують в спектральному приладі.

Атомні спектри елементів складаються з окремих ліній, так як у випромінюванні атомів є тільки деякі визначені хвилі (рис.2а).

Рис. 2. Типи спектрів: а - лінійний; б - смугастий (видно окремі лінії, які складають смугу) ;в - суцільний.

У випромінюванні розжарених твердих або рідких речовин присутнє світло будь-якої довжини хвилі. Окремі смуги в спектральному приладі зливаються одна з одною. Таке випромінювання має суцільний спектр (рис.2,в). На відміну від лінійного спектру атомів, молекулярні спектри випромінювання речовини, які не розклались при високій температурі, є смугасті (рис2,б). Кожна смуга утворена великою кількістю близько розташованих ліній.

Світло, яке розклалось в спектральному приладі в спектр, можна розглядати візуально, або зареєструвати за допомогою фотографії чи фотоелектричних приладів. Конструкція спектральних приладів залежить від методу реєстрації спектра.

Для повного аналізу аналізованої проби іноді достатньо помістити між електродами невелику наважку (0,1—1 мг), провести випарювання її електричною дугою або іскрою і сфотографувати спектр. Спектр елемента може бути дуже складний, але для встановлення наявності цього елемента в пробі достатньо виявити кілька ліній. Важливою перевагою якісного спектрального аналізу є можливість за спектром тієї самої невеликої проби речовини встановити наявність, а досить часто й приблизний вміст великої кількості елементів. Абсолютна чутливість спектрального визначення деяких матеріалів становить

10-6 – 10-8г. Для якісного спектрального аналізу використовують чутливі лінії з малими потенціалами іонізації, так звані останні лінії. Це ті лінії, які в разі зменшення вмісту елемента який визначають в пробі зникають останніми.

Для розшифрування спектрів використовують таблиці спектральних ліній і атласи. Атласи бувають двох типів. Атласи першого типу містять комплекти планшетів з фотографіями дугових і іскрових спектрів заліза, на яких вказані довжини хвиль усіх його спектральних ліній. В атласах другого типу є зображення спектра заліза поряд зі шкалою довжин хвиль, а також вказано положення найхарактерніших ліній елементів періодичної системи, довжини їхніх хвиль та інтенсивність.

Атомно-абсорбиійний спектральний аналіз грунтується на визначенні концентрації речовини за поглинанням шаром атомної пари елемента монохроматичного резонансного випромінювання. Атомно-абсорбційний аналізатор МГА-915 — спектрометр із земанівською корекцією — застосовують для елементного аналізу природних, питних і стічних вод, ґрунтів, біологічних проб повітря. Переносний аналізатор ртуті РА-9І5 дає змогу проводити неперервний моніторинг вмісту цього токсичного металу в повітрі робочого приміщення, в атмосферному повітрі викидів з автомобіля, судна, гелікоптера, методом холодної пари — у водах, методом піролізу — у харчових продуктах, нафті, крові, волоссі. Портативний рентгенфлуоресцентний спектрометр «Спектроскан-8» дає можливість визначати вміст 73 хімічних елементів. В екології його використовують для контролю виробничих викидів, визначення концентрації металів у повітрі, воді, ґрунті, у пошуку руд, для контролю збагачення.

Mac-спектрометрія базується на розділенні газоподібних іонів у магнітному полі залежно від відношення величини маси іона до його заряду, яке впливає на інтенсивність сигналу. Метод застосовують переважно для визначення відносних ізотопних мас і структури органічних речовин. Mac-спектрометрією виявляють у ґрунті надзвичайно небезпечну забруднювальну речовину) — тетрахлорди-бензодіоксин у концентрації 10 -6 мг/кг.

Люмінесцентний аналіз ґрунтується на здатності речовин випромінювати світло під дією різних збудників. При поглинанні світла молекула переходить у збуджений стан. Частина енергії перерозподіляється за коливальними рівнями молекули, частина — виділяється у вигляді світла. Тож енергія квантів світла, які виділяються при люмінесценції, буде меншою, ніж енергія квантів збуджувального світла, тобто довжина хвилі люмінесцентного світла буде завжди більшою, ніж довжина хвилі збуджуючого світла (за винятком невеликих ділянок спектра, де стрічки збудження і люмінесценції перекриваються). На основі цього положення виведено правило Стокса: спектр люмінесценції завжди зміщений у бік довгих хвиль порівняно зі спектром поглинання.

Залежно від способу збудження люмінесценцію поділяють на фотолюмінесценцію (збудження за допомогою ультрафіолетового випромінювання або видимого світла); катодолюмінесценцію (збереження за допомогою катодних променів); хемілюмінесценцію (збереження за рахунок енергії хімічної реакції), яка дуже поширена в живій природі: світяться окремі види молюсків, ракоподібних, глибоководних риб, червів у результаті взаємодії кисню з люциферином. Ця реакція каталізується ферментом люциферазою, а явище називають біолюмінесценцією.

Деякі мінерали, наприклад флюорит CaF2, світяться при дії на них ультрафіолетового випромінювання, що використовується для безконтактного пошуку корисних копалин, зокрема нафти, виявлення плям нафти і нафтопродуктів на поверхні ґрунту чи на поверхні Світового океану.

Для проведення  аналізу якості зернових культур   використовують цей метод особливо для визначення якості зерна (якісне і зіпсоване зерно по-різному світяться в ультрафіолетових променях), контролю різних видів палива, виявлення забруднень ґрунтів, поверхневої і підземної води, сурогатів, різного виду підробок.

Тривалий час у більшості екологічних, технологічних, біохімічних лабораторій домінували фотометричні методи. Однак зниження нормативів ГДК і необхідність визначення забруднювальних і токсичних речовин у надзвичайно малих концентраціях зумовили широке впровадження люмінесценції, яка має високу селективність, дає змогу працювати з малими об'ємами, що зумовлює її переваги перед фотометричними методами. У фотометричному аналізі вимірюється слабке поглинання на фоні інтенсивного (хоч і постійного) світлового потоку. Це істотно зменшує надійність точного вимірювання слабкого поглинання. У люмінесцентному аналізі в принципі можна зменшити фон майже до нуля. Отже, можливість знешкодження фону при вимірюванні люмінесценції підвищує чутливість методу.

Люмінесцентним методом аналізують природні і стічні води, повітря, ґрунт, продукти, визначають нафтопродукти — до 0,005 мг/л, феноли — 0,0005 мг/л, кадмій — 0,0005 мг/л, мідь — 0,05 мг/л, у питній воді — свинець до концентрації 0,005 мг/л, бензопірен — 0,00002 мг/л.

Кількісний хемілюмінесцентний аналіз ґрунтується на вимірюванні інтенсивності або кількості виділеного в хімічній реакції світла фотографічним методом та за допомогою хемілюмінесцентних фотометрів. Хемілюмінесцентним методом визначають наявність мастил, канчуків, бітумів, вітамінів. Цей метод дає можливість визначати метали в надзвичайно малих кількостях (до 10 -8 %).

Контрольні питання

      - На чому засновані фізичні методи аналізу?

      - В залежності від фізичних властивостей. методи аналізу поділяються на?

      - На якому явищі базується спектральний метод аналізу?

      - Які типи спектрального методу аналізу Ви знаєте?

      - Які способи реєстрації в спектральному аналізі Ви знаєте?

      - Як поділяється спектральний метод аналізу по властивостях випромінювання?

      - На якому явищі ґрунтується атомно – абсорбційний спектральний аналіз?

      - На якому явищі ґрунтується люмінесцентний метод аналізу?

ЗМ 2.12 Лекція 12 Радіометричні методи аналізу

- Суть радіометричного методу аналізу.

- Дозиметри радіометри.

- Спектроскопія гамма – випромінювання.

ґрунтуються на виявлені й вимірюванні, як природної так і штучної радіації. Для кількісного визначення радіоактивності використовують поняття:

- активність радіонукліда характеризує інтенсивність випромі0нювання зразка в цілому, а не окремого ядра. За одиницю активності прийнято один розпад в секунду (с-1) , яку називають Беккерелем [Бк];

- потужність поглинутої дози – це поглинута доза іонізуючого випромінювання речовиною масою в 1кг передається енергія іонізуючого випромінювання в 1Дж. Вимірюється в греях [Гр.];

- еквівалентна доза випромінювання – визначається добутком одиниці поглинутої дози на відносну біологічну ефективність, яка враховує різну радіоактивну небезпеку для організму від окремих видів іонізуючого випромінювання. Одиницею еквівалентної дози є Зіверт [Зв.]$

- позасистемна одиниця активності Кюрі [Ки] 1Ки= 3,7·1010 ядерних перетворень в секунду.

Використовуючи природну радіоактивність, кількісно визначають понад 20 хімічних елементів, таких ,як уран, торій, радій, актинідій, Калій можна визначити у воді в концентрації  0,05 моль/л. Природна радіоактивність лежить в основі пошуку уранових руд так і проведені  фонового моніторингу за допомогою авіації та супутників.  Досить важливу роль ці методи  відіграють при проведені контролю і пошуку джерел підвищеної небезпеки, радіаційного моніторингу.

Детекторами радіоактивного випромінювання є прилади, за допомогою яких його виявляють та вивчають його характеристики. Основна складність реєстрування окремих частинок радіоактивного випромінювання полягає в тому, що їх дія на речовину детектора досить мала. Щоб виявити цю дію, необхідне значення підсилення мікроскопічного ефекту для його перетворення в макроскопічний сигнал.

Дія детекторів базується на іонізації або збудженні атомів речовини детектора прискореними зарядженими частинками. Незаряджені частинки не іонізують атомів речовини і виявляють себе через вторинні заряджені частинки, які виникають при взаємодії нейтральних частинок з речовиною.

Всі детектори, які використовуються для реєстрації частинок, можна поділити на такі групи:

- мас-аналізатори;

- лічильники або електронні детектори;

- трекові детектори;

Мас-аналізатори використовують для вимірювання мас атомних ядер (мас-спектрографи), для вивчення ізотопного складу елементів (мас-спектрометри), для розділення ізотопів за масами (мас-сепаратори).

До лічильників належать імпульсні іонізаційні камери, пропорційні лічильники, лічильники Гейгера-Мюллера, сцинтиляційні, черенковські та напівпровідникові лічильники.

У трекових лічильниках реєструється слід, залишений зарядженою частинкою. До трекових детекторів належать камера Вільсона, бульбашкова камера, товстошарові фотоемульсії, широкопроміжні іскрові і стримерні, пропорційні і дрейфові камери.

Детектори характеризуються ефективністю, ростровим розділенням, роздільним часом  відновлення.

Ефективність виражається відношенням числа зареєстрованих частинок до повного числа частинок, що пролітають через чутливий об'єм лічильника.

Просторове розділення являє собою похибку, з якою детектор може реєструвати місце знаходження частинки у просторі. Роздільний час - це час, який розділяє дві частинки, що проходять одна за одною і реєструються окремо.

Час відновлення - час, за який детектор зареєструвавши одну частинку, повертається до попереднього стану, щоб бути здатним реєструвати наступні частинки. Час відновлення являє собою міру

інертності детектора.

У газорозрядних лічильниках робочою речовиною є газ. Він іонізується  під дією частинки випромінювання. Під впливом електричного поля відбувається вторинна іонізація молекул газу.

До газорозрядних лічильників належать іонізаційні камери, пропорційні лічильники, лічильники Гейгера-Мюллера та іскрові лічильники.

Лічильник представляє собою два коаксильних циліндри, тому електричне поле в ньому неоднорідне. Напруженість електричного поля досягає найбільшої величини у нитки і швидко спадає при віддаленні від неї. При різниці потенціалів біля 1000В напруженість електричного поля поблизу ниті виявляється достатньо великою, щоб надавати повільним електронам швидкість, необхідну для іонізації газу.

Хай де-небудь в об’ємі лічильника утворився вільний електрон, наприклад, в результаті іонізації газу під дією швидкої частинки, яка пролетіла через лічильник. Цей електрон буде рухатися до позитивно зарядженої нитки і поблизу сильного поля біля нитки почне іонізувати атоми газу. Електрони - продукти іонізації - прискорюються полем і в свою чергу проводять іонізацію, дають початок новим і новим електронам нової іонізації. (рис.3)

Число іонізаційних атомів лавиноподібно зростає - в газі лічильника спалахує електричний розряд.

Утворені при розряді електрони досить швидко збираються на нитці, тоді як важкі і тому малорухливі іони поволі рухаються до циліндра. Накопичення електронів на нитці зменшує її позитивний заряд і все більше і більше зменшує напруженість електричного поля поблизу нитки. Через короткий час поле послаблюється настільки, що вже не передає електронам потрібної для іонізації швидкості. Іонізація припиняється і розряд, який почався, переривається.

Якщо лічильник не підключений до батареї, то після розряду електричне поле в ньому залишиться послабленим, і новий розряд неможливий. В схемах, де лічильник підключений до батареї через резистор, він буде знову готовий до роботи вже через 100-200 мксек після розряду.(рис3 в)

Рис.3. До механізму роботи газорозрядного лічильника частинок:

Ц— циліндр лічильника; Н- нитка;

а)	лічильник заряджений до робочої різниці потенціалів, при якій проходження зарядженої частники через лічильник викликає в ньому спалах газового розряду; зображені силові лінії електричного поля в лічильнику; густина силових ліній, тобто напруженість електричного поля, найбільша поблизу нитки;

б)	поле лічильника в момент самопогашення розряду; електрони, утворені при іонізації газу, збираються біля нитки і компенсують частину її позитивного заряду; позитивні іони продовжують рухатися до циліндра; поле біля нитки послаблене;

в) поле в лічильнику , який не під'єднаний до джерела живлення, після того, як розряд погасився і позитивні іони дійшли до циліндра.

Швидке гашення розряду проходить тільки при спеціальному підборі газового заповнення лічильника і не дуже великій напрузі на ньому. При проведені радіаційного моніторингу  застосовують два класи приладів : радіометри і спектрометри. Радіометри використовують для реєстрації інтегральних параметрів поля іонізуючих випромінювань, а спектрометри - для вивчення розподілу частинок або квантів за енергією. Всі прилади можна поділити на:

♦  прилади для пошуку;

- дозиметри-радіометри;

- стаціонарні монітори (спектрометри).

Типова структурна схема радіометра складається з одного або кількох детекторів іонізуючого випромінювання та узгоджувального електронного пристрою . Електричні сигнали детекторів підсилюються за допомогою підсилювачів до рівня, достатнього для роботи наступних вузлів схеми, та піддають відбору за даною ознакою. У приладах для радіометричного контролю найбільшого розповсюдження набувають пристрої аналізу сигналів по амплітуді - амплітудні дискримінатори, порогові та диференційні.

Спектроскопія г-випромінювання використовується при проведенні радіаційного моніторингу та спектрометричного і радіометричного .контролю наявності радіонуклідів у воді, продуктах харчування, сільськогосподарській сировині, промислових, будівельних і лісоматеріалах, об’єктах навколишнього середовища використовують спектрометри для визначення енергії Е та інтенсивності г-іонізуючого випромінювання.

Спектри у-випромінювання вивчають за допомогою спектрометрів фотопоглинання. Спектрометри заряджених частинок засновані на принципі повного поглинання енергії. Процес вимірювання  спектрів полягає у реєстрації числа імпульсів n за час t у каналах спектрометра, які градуйовані за енергією.

Градуювання енергетичної шкали спектрометра виконують за допомогою взірцевих джерел як моноенергетичних, так і багатокомпонентних, але з добре розділеними лініями.

Контрольні питання

            - На якому явищі ґрунтується радіометричний метод аналізу?

            - На які групи можна поділити детектори для реєстрації частинок?

            - Пояснити роботу газо – розрядного лічильника на приладі лічильника  Гейзера – Мюллера.

            - Як можна поділити прилади по вивченню розподіл частинок?

            - Де використовують спектроскопію гамма – випромінювання?

ЗМ 2. 11 Лекція 11. Біологічні методи аналізу

- біоіндикація, як оцінка стану довкілля;

- біологічний контроль якості води;

- біоідикація атмосферного повітря;

- біологічний контроль за станом забруднення грунтів.

Всі організми, популяції чи біоценози в ході свого еволюційного розвитку пристосувалися до найрізноманітніших факторів навколишнього середовища, яке їх оточує і забезпечує їхню життєдіяльність. Вони заволоділи в біосфері певною екологічною нішею, в якій знаходять необхідні умови існування і можуть нормально живитися і розмножуватись. Кожний організм володіє по відношенню до будь-якого діючого на нього фактора генетично детермінованим, філогенетично набутим, унікальним діапазоном толерантності.

За умов посиленого антропогенного впливу на природні геосистеми великого значення спостереження за змінами природного середовища, станом корисних і рідкісних видів рослин, природних угрупувань, їх зміни на різних стадіях трансформації середовища. Основу біологічних та біохімічних методів дослідження становлять реакції рослин, тварин і мікроорганізмів на дію певного чинника. Зміни можуть відбуватися на різному рівні, але всі вони виходили з існування складного і динамічного взаємозв’язку між об’єктами живої і не живої природи.

Біоіндикація — це оцінка стану довкілля за реакцією живих організмів. В основі біоіндикації лежить уявлення про залежність живих організмів від умов навколишнього середовища.

Цей метод постійно поширюється, оскільки має таки переваги:

- вимірювання сумарного ефекту зовнішнього впливу;

- вивчення впливу забруднення на рослини і тварин;

- визначення впливу у просторі і часі;

- можливість застосовувати профілактичні засоби.

Користуючись інструментальними методами дослідження, можна визначити характеристики повітря, води і ґрунту, але в момент відбору проби. А  рослини здатні накопичити забруднюючи речовини , мікроелементи вміст яких може бути в 10 разів вищій.

Живі об’єкти (або системи) – це клітини, організми, популяції, угруповання. З їх допомогою може проводитись оцінка як абіотичних чинників (температура, вологість, кислотність, солоність, вміст полютантів і т.д.) так і біотичних (життєвість організмів, їх популяцій і їх угруповань). Актуальність біоіндикації зумовлена простотою, швидкістю і дешевизною визначення якості середовища.

Вчення про  біоіндикацію розвинулось на такі самостійні гілки біології, як фітоіндикація, індикаційна геоботаніка, ландшафтна індикація, лехіноіндикація, фауноіндикація та інші. Залежно від властивостей використовуваного біоіндикатора розрізняють специфічну і неспецифічну біоіндикацію. Про неспецифічну біоіндикацію йдеться тоді, коли різні антропогенні фактори викликають ті самі відповідні реакції. Якщо зміни, що відбуваються, можна пов'язати тільки з одним фактором, то йдеться про специфічну біоіндикацію.

Метод оцінки абіотичних і біотичних факторів, що діють в середовищі за допомогою біологічних систем, називають біоіндикацією (лат. – sndicare –вказувати).

Нерідко поняття біоіндикації застосовується виключно для оцінювання впливу антропогенних факторів середовища на основні зміни кількісних характеристик біологічних об’єктів і систем.

Як біоіндикатори використовують тварин, рослини, бактерії, віруси. Біоіндикатори — живі організми, за наявністю, станом і поведінкою яких можна робити висновки про ступінь зміни довкілля, у тому числі про наявність речовин, які антропогенно забруднені.

У певних біологічних системах, які досліджуються і залежно від тривалості розвитку біоіндикаційних реакцій з них можна виділити і використати на практиці наступні різні типи чутливості біоіндикаторів.

1 тип - біоіндикатор дає одноразову сильну реакцію після певного терміну, протягом якого він ніяк не реагував на дію стресора. Після цієї реакції біоіндикатор зразу ж втрачає чутливість.

2 тип – як і першому типу чутливості, реакція біоіндикатора  виникає раптово і потужно, але триває протягом певного періоду, а потім раптово зникає.

3 тип – біоіндикатор реагує з моменту виникнення дії антропогенного фактора протягом певного часу.

4 тип – після раптової сильної реакції біоіндикатора спостерігається її при гашення, але спочатку швидко а потім повільніше.

5 тип – цей тип чутливості біоіндикаторів характеризується тим, що при наявності стресової дії починається реакція біоіндикатора, яка стає все більш інтенсивною, до стану максимуму, а потім поступово притухає.

6 тип – чутливість біоіндикаторів характеризується тим, як і в 5 типі чутливості повторюється в ньому неодноразово, виникає осциляція біоіндикаційних параметрів.

Живі індикатори мають істотні переваги, вони підсумовують всі без винятку біологічно важливі дані про забруднення, вказують швидкість змін, що відбуваються, шляхи і місця накопичень в екосистемах різних токсикантів, дозволяють судити про ступінь шкідливості певних речовин для живої природи й людини. Отже, поява у рослин типової ознаки ушкодження вказує на наявність у повітрі або ґрунті забруднюючої речовини або їх суміші.

В біоіндикації використовуються нижчі і вищі рослини, мікроорганізми, різноманітні види тварин (наприклад, гризуни). Особливо чутливими індикаторами забруднення повітря є лишайники і мохи, ураховуючи особливості їхньої біології та фізіології.

Зважаючи на важливість кількісної оцінки, особливо інформативними є організми, які у певний спосіб реагують саме на кількість забруднювача у довкіллі, тобто рослини-монітори.

Рослина-монітор – рослина, за ознаками ушкодження на якій можна отримати інформацію про кількість забруднюючих речовин або їх суміші у довкіллі.

З цією метою використовують різноманітні прилади. Але вартість їх досить велика, для їх роботи необхідні живлення, калібрування, нагляд за функціонуванням. Іноді вони надто чутливі і непридатні для роботи в важких метирилогічних умовах. На відміну від них рослини дешеві, легко відновлюються, швидко розмножуються і по різному реагують на забруднення.

Біологічний контроль якості води – біоіндикація та біотестування токсичності потрібен для визначення біологічної придатності води, можливості її використання для питного водопостачання та організації рибного господарства. Поверхневі води поділяються за еколого-біологічними показниками на п’ять класів якості: гранично чисті, чисті, задовільної чистоти, забруднені та брудні з дрібним поділом на розряди якості. Визначити ступень очищення води за наявними в ній водними організмами можна методом біоіндикації.

Так наприклад, зміна статичного стану п’явки медичної на динамічний; виживання та плодючість дафній магна; біолюмінесценцію деяких видів бактерій дають можливість проводити біотестування поверхневих вод. Використання гафнієвого біотесту відносять легкість культивування дафній протягом усього року, надзвичайну чутливість до токсикантів, коротке життя (8 – 12діб). Що дає змогу прослідкувати всі наслідки токсичного впливу цілого ряду поколінь. В першу чергу враховують смертність цих рачків, а також інші більш ранні показники, такі як зміна кольору тіла або частин, серцевий ритм, індивідуальний розвиток, розмноження.

Найчастіше для біоіндикації води використовують безхребетних тварин та рибу, а також різні рослини родини ряскових. Ряскові плавають на поверхні води або ледь занурені у воду і мають високу чутливість до забруднення водного середовища. Саме поверхневий шар води є найбільш забрудненим.

Виявити присутність небезпечної забруднюючої речовини у водоймі можна за допомогою проявів її токсичного ефекту на рибах (табл. 10.1).

Таблиця 11.1

Деякі зовнішні ознаки отруєння риб

| Токсиканти | Ознаки отруєння |
| --- | --- |
| Хлор | Вражені зябра та війковий епітелій. Кінчики зябер світлі. При загибелі — швидкі обертальні рухи |
| Важкі метали | Товста слизова оболонка тіла і зябер. На зябрах і шкірі — відклади гідроксидів відповідних солей |
| Фосфор | Вирячування очей |
| Аміак та солі амонію | Судоми, віялоподібні обертальні рухи, розширення плавників, зяброва кровотеча, рот зімкнутий. Риба тоне хвостом донизу |
| Залізо та його солі | На зяберних пелюстках бурий наліт гідрооксиду заліза |
| Фтор | Водянка, вирячування очей |
| Мідь | Тіло вкрите голубуватим слизом |
| СПАР | Ураження шкіри та плавників з наступним їх руйнуванням. Зябра яскраво-червоні, запалені |

Встановлено, що найбільша чутливість дефіциту кисню в водоймах збігається з чутливістю до органічного забруднення. Щодо стійкості до органічних забруднень і дефіциту кисню розрізняють такі індикаторні групи організмів: полісапроби — організми, які витримують сильний ступінь дефіциту кисню (личинки комара Chaoborus, мухи-бджоловидки Fristalis tenax); мезосапроби — організми, що витримують лише середній ступінь забруднення (інфузорія парамеція, карась, короп, лин); олігосапроби — організми, які витримують лише слабкий ступінь забруднення, вимогливі до кисню (форель, багато личинок мошок). Потреба у кисні в різних груп риб неоднакова: у форелі — висока, яка становить 7—11 см3/л; у піскаря, коблика — середня (5—7 см3/л); у плотви, йоржа — низька (4 см3/л); у коропа, лина — наднизька (0,5 см3/л).

Значного розвитку набули дослідження з розробки та впровадження в практику методів біотестування токсичності природних та стічних вод. Це важлива складова частина  контролю та оцінки якості й охорони водних ресурсів. В основі цих методів лежить реагування різних водних організмів на пригнічуючий чи згубний вплив на них токсикантів, що потрапляють у воду разом з промисловими, побутовими та сільськогосподарськими стоками. такі як зміна кольору тіла, різних його частин, серцевий ритм, індивідуальний розвиток, розмноження. Якщо зміни сталися, то це означає, що у досліджувану воду потрапили токсичні речовини.

Риба – основний продукт народногосподарського використання водойм. Унаслідок високої організації будови тіла та нагромадження токсикантів з попередніх ланок кормового ланцюга чутливість до них у риби, як правило, висока. Один з методів лабораторного аналізу спостереження методом біоіндикації полягає в тому, що при нормальних умовах риба намагається не потрапити в електричне поле, яке створене в акваріумі електродами, а живе в безпечній частині акваріума, де це поле відсутнє. Якщо у воду потрапили токсиканти, риба втрачає над собою контроль і наражається на електричне поле. А це означає, що досліджувану воду треба додатково очищати.

Останнім часом до контролю токсичності води все більше стали залучати водорості, вищі водні рослини, молюски, бактерії та інші організми.

Для біотестування на водоростях придатні такі показники, як ріст, розмноження, інтенсивність фотосинтезу, сповільнена флюоресценція, електропровідність, біоелектричні показники тощо. Під впливом токсикантів ці показники змінюються, що свідчить про несприятливу ситуацію З цією метою використовують деякі види одноклітинних водоростей ( хлорела, сценедемус, анкістродесмус, евглена, мікроцисстис) та зелені нитчасті водорості (кладофора, спірогира).

Наявність і розподіл водоростей є надійним показником забруднення і санітарного стану вод у морях, річках і озерах. Деякі види водоростей зникають при наближені до джерел забруднення, а інші (наприклад, ulva lactica) навпаки поширюються за підвищенням забруднення вод. У місцях витоку стічних вод залишається лише бідна флора полісапробіонтних водоростей, що витримують велику концентрацію органічних речовин у воді і тому є індикаторами дуже забруднених вод.

Для очищення води придатні організми найменш чутливі, стійкі до тих компонентів, від яких вони повинні очищати воду. Саме такі види і використовують у природоохоронних заходах.

Біодикація атмосфери. Рослини чутливо реагують на зовнішні умови. За достатньо високих концентрацій забруднювачів у багатьох з них ушкоджується листя або і вся рослина. За останні десятиліття біоіндикація атмосферних опадів стала одним із методів контролю за забрудненням атмосфери. Основні забруднюючі речовини, на які реагують рослини це озон (О3 ), оксиди азоту (NO, NO2, N2O), діоксид сірки (SO2), фториди (HF).

Так, найменше забруднення повітря діоксидом сірки, яке не впливає на більшість вищих рослин, викликає масову загибель лишайників. Тому в деяких західноєвропейських країнах на околицях великих промислових міст майже повністю зникло багато видів лишайників. У Скандинавських країнах як індикатор забруднення атмосфери важкими металами використовують сфагнові мохи. Встановлено значну здатність у мохів і лишайників до накопичення радіонуклідів, що досягається переважно за рахунок сорбційної поверхні на одиницю маси та їхньої водоутримувальної здатності. У Німеччині розроблено методику використання бактерій, що світяться, з метою індикації забруднювальних речовин у промислових стоках.

Антропогенні зміни в атмосфері значно впливають на вищі рослини, часто призводячи до зміни забарвлення листя, некрозу, опадання листя, зміни форми росту і розгалуження (табл. 10.2). Так, при забрудненні атмосфери діоксидом сірки типовими ознаками пошкодження є: у сосни звичайної — побуріння кінчиків голок хвої, у ясена американського — обширне міжжилкове знебарвлення листків.

З декоративних рослин найбільш достовірними індикаторами на фтористий водень є гладіолус, тюльпан, нарцис, конвалія. Хорошими індикаторами на озон слугують найбільш чутливі сорти тютюну, томати, цитрусові. Названі біоіндикатори можна використовувати, контролюючи стан довкілля і проводячи природоохоронні заходи, зокрема в лісовому господарстві, з урахуванням впливу антропогенних забруднень атмосферного повітря.

Одним із перспективних об'єктів біоіндикації є лишайники. Вони поширені по всій земній кулі і можуть слугувати об'єктом моніторингу на всіх рівнях.

Лишайники високочутливі до забруднення середовища існування. На них вибірково діють насамперед речовини, які збільшують кислотність середовища (С02, HF, HC1, NOx, O3). Для лишайників порівняно нешкідливі важкі метали, а також радіоактивні ізотопи.

Таблиця11.2.- Основні рослини-індикатори забруднення довкілля

| Компонента забруднення | Найважливіші деревні породи | Сільськогосподарські і декоративні рослини |
| --- | --- | --- |
| Діоксид сірки | Ялина (європейська, сербська), ялиця європейська, сосна звичайна, ясен американський | Пшениця, ячмінь, люцерна, горох, конюшина, бавовник, фіалка |
| Фтористий водень | Ялина європейська, ялиця європейська, сосна звичайна, горіх волоський | Виноград, абрикос, петрушка, гладіолус, тюльпан; нарцис, рододендрон |
| Аміак | Граб звичайний, липа серцевидна | Селера, махорка |
| Хлористий водень | Ялина європейська, ялиця кавказька, вільха клейка, ліщина звичайна | Квасоля звичайна, шпинат, редька, смородина |
| Озон | Сосна Веймутова | Тютюн, картопля, соя, томати, цитрусові |
| Важкі метали | Тсуга канадська, в'яз гладкий, глід звичайний | Орхідеї |

Для виявлення забруднень повітряного середовища і ґрунту  видом індикатором може також слугувати сосна. У корі, деревині і хвої можуть накопичуватися забруднювальні речовини, які впливають на ріст і життєдіяльність дерева.

Живі організми часто є тест-об'єктами під час вивчення дії токсичних речовин (визначення ГДК і летальних доз), фармакологічного ефекту лікарських препаратів тощо. Біологічні методи використовують в аналізі біологічно активних речовин. Зокрема, антибіотики аналізують за їхньою здатністю зупиняти ріст мікроорганізмів; серцеві глікозиди — припиняти роботу ізольованого серця жаби; накопичення фенольних сполук у листках рослин — сигнал про стресову ситуацію.

Активність цих біохімічних каталізаторів залежить від багатьох чинників, оскільки вони мають білкову природу: рН-середовища, наявності окремих катіонів металів, що можуть збільшувати чи зменшувати їхню активність, окисно-відновного потенціалу тощо.

Біоіндикація забруднення ґрунтів. Грунт – це частина із всіх наземних екосистем, що активно бере у багатьох важливих процесах перетворення речовин і має складне середовище із своєю внутрішньою атмосферою, своєрідним водним режимом, певною флорою і фауною, а також складом мінеральних елементів. Найважливішою частиною ґрунту є його органічна частина, яка складається з органічних залишків рослин і тварин і специфічної речовини – гумусу. Гумус це продукт процесу ґрунтоутворення, одна із останніх ланок кругообігу елементів  від органічної речовини, одержаної при фотосинтезі, до кінцевого продукту його мінералізації. Тому знання природи і хімічного складу гумусу дуже важливе для розуміння основних процесів, що відбуваються в природі, а також для дослідження біоідикаційних методів. Грунт, як природне тіло, є функцією часу і ґрунтоутворюючої породи, рельєфу та клімату, рослин і тварин.  Він , як природне тіло, чутливо реагує на природні та антропогенні стресори. Мікроорганізми які засиляють грунт дуже чутливо реагують на стан навколишнього середовища. Вони відчувають і реагують на надзвичайно малі концентрації шкідливих речовин. На сьогодні створені штами бактерій, які сигналізують про наявність в природному середовищі токсичних речовин.

Біоідикація діапазону коливань чисельності мікробних високоорганізованих угруповань, тим більше збігається його функціонування з умовами середовища, тим меншою повинна бути амплітуда коливань чисельності популяцій у часі. Тому амплітуда коливань чисельності популяцій служить індикатором стабільності та стійкості всієї біосистеми угрупування в грунті.

Визначення діапазону коливань чисельності мікробних угруповань, дає можливість виявити ступінь їх відносної стійкості при різних антропогенних впливах. Використання цього біоіндикаційного показника дозволяє встановити, що мікробні угруповання перелогових темно-сірих лісових ґрунтів характеризуються високою стійкістю. В окультуреному ґрунті стійкість мікробних угруповань в більшості залежить від технології вирощування культур. Слід зазначити, що систематичне використання мінеральних добрив і засобів хімічного рослин веде до зниження відносної стійкості мікробних угруповань в ґрунтах різних типів.

Індикація впливу окремих агротехнологій вирощування культур основана на вивчені функціонування мікробних угруповань грунту  з використанням кореляційного аналізу. Стійкість всіх основних плеяд мікробів-надійний індикатор природного процесу в грунтах, екологічного ґрунтоутворення.

Крім мікроорганізмів, - основних індикаторів життєздатності ґрунтів, є інші тварини, в основному безхребетні: енхітреїди, нематоди, комахи та їх личинки, павуки, молюски та інші. Особливо велика роль в процесі грунтотворення та біоіндикації ґрунтів належить дощовим, або земляним черв’якам. Черв’яки є надійними біоіндикаторами ступеня забруднення ґрунтів, їх родючості, ґрунтоутворення та ґрунтовідтворення.

Важливо зазначити, що не тільки мікроорганізми, а також гриби гіфоміцети, актиноміцети, можуть служити біоіндикаторами ступеня накопичення радіонуклідів. Збільшення радіоактивності в грунтах веде до інтенсикації росту і розвитку грибів гіфомецітів і інших грибів.

Вивчення ферментних реакцій ґрунтового покриву має величезне значення для дослідження функцій і визначенні концентрацій мікроелементів та інших біологічно активних сполук, їхня активність може бути тестом під час вивчення забруднення довкілля окремими речовинами, зокрема важкими металами, що діють як ферментні отрути; кислотними оксидами тощо.

Спостереження містять у собі оцінку забруднення за біологічними показниками. Насамперед проводиться оцінка змін рослинного і ґрунтового покривів.

Стан наземної рослинності якісно характеризує забруднення повітряного басейну і ґрунтового покриву в районі розташування промислових підприємств. За підвищених рівнів забруднення відзначаються пригнічення рослинного покриву, знищення окремих видів рослин, суховерхість хвойних дерев, що нерідко супроводжується деградацією ґрунтового покриву.

Результати візуальної оцінки ступеня зрушеності ґрунтового покриву, уточнені на підставі досліджень якості ґрунтів за агрохімічними і біологічними показниками, зокрема ферментативної активності, тобто прискорення хімічних реакцій під дією ферментів (каталізаторів життєдіяльності), активності і поширення ґрунтових організмів, а також досліджень фітоток-сичності ґрунтів.

Рослинні індикатори хімічного складу ґрунту. На основі дослідження рослинного покриву можна визначити основні складові ґрунтів (рухомі сполуки основних елементів живлення рослин Са, N2, Р, S, К, Mg), оскільки певні види рослин домінують у місцевостях з відповідним складом ґрунту. Наприклад, нітрофіти (азотолюби) можна вважати надійними індикаторами ґрунту, збагаченого азотом, до них відносять берест, черемху, бузину, бруслину європейську. Найбільше їх росте на землях з підвищеним вмістом нітратів, дуже рідко вони трапляються на бідних азотом землях. Домінування різних рослин-галофітів (солестійких) пов'язано з засоленістю ґрунтів різними йонами. Певні види рослин відображають якісний склад катіонів у поглинаючому комплексі ґрунту.

Фітоіндикацію широко застосовують при визначенні кислотності ґрунтів. Так, на дуже кислих ґрунтах (рН = 3—4,5) ростуть крайні ацидофіли (надають перевагу кислим ґрунтам), до яких належать сфагнум, плавун булавовидний; на кислих ґрунтах (рН = 4,5—6,0) —помірні ацидофіли (калюжниця болотна, їдкий і повзучий жовтець); на слабо кислих ґрунтах (рН = 5,0—6,7) — слабкі ацидофіли (медунка, купина багатоквіткова, анемона жовтецева).

Біоіндикація дає змогу оцінити не тільки хімічний склад ґрунту, а й наявність і склад ґрунтових вод.

Отже, рослини, тварини та їх угруповання представляють перспективну галузь біоіндикації через високу чутливість до змін довкілля, що відбувається під впливом антропогенних чинників. За допомогою рослин і їх угруповань оцінюють дію та наслідки антропогенних впливів: порушення природних ландшафтів, забруднення повітря, водного середовища та ґрунтів; обґрунтовують заходи з організації екологічного моніторингу.

Контрольні питання

- Дайте визначення біологічному методу контролю за навколишнім середовищем.

- На які типи можна поділити біоіндикатори?

- Дайте визначення поняттю «рослина-монітор».

- Визначте переваги методу біоіндикації над інструментальними методами оцінки стану природного середовища.

- З’ясуйте сутність біоіндикації.

- Які забруднюючі речовини, що впливають на рослинний покрив, є основними, а які другорядними?

- Що спільного є рослин-індикаторів і рослин-моніторів? Чим вони різняться?

- Які рослини найчастіше використовують як біомонітори і чому?

ЗМ2.12 Лекція 12 Технічне забезпечення при проведення контролю навколишнього середовища.

- Автоматизовані системи контролю за станом навколишнього середовища.

- Газоаналізатори контролю атмосферного повітря.

- Автоматичні прилади контролю якості води.

- Лабораторні прилади контролю навколишнього середовища.

На сучасному етапі розвитку систем моніторингу розроблено велику кількість різноманітних приладів контролю, які використовуються для оцінки стану навколишнього середовища. Класифікація за А.М.Голіциним дозволяє орієнтуватися у різноманітті приладів. Ця класифікація приладів може бути за видом дослідження середовища:

- прилади для вимірювання концентрації шкідливих домішок в атмосфері (газоаналізатори різного типу, хроматографи, мас-спектрометри);

- прилади для визначення якості води (фотоелектроколориметри, іонометри, рефрактометри)

- прилади для дослідження стану ґрунтів і твердих речовин (спектрометри, флуорометри, радіометри).

За умовами застосування прилади можуть бути:

- стаціонарні прилади для атомного й молекулярного спектрального аналізу, хроматографи (ці прилади технічно складні і вимагають спеціальних умов для роботи і підготовки обслуговуючого персоналу), стаціонарні пости спостереження контролю забруднення водного середовища і атмосферного повітря.

- переносні прилади для контролю за станом навколишнього середовища. Використовуються в пересувних екологічних лабораторіях.

Відоме велике різноманіття аналітичних методів контролю параметрів об’єктів довкілля, які широко використовуються у щоденній практиці.

Візуальні та органолептичні методи контролю використовуються при визначенні деяких параметрів повітря, води і ґрунту. Візуальні методи визначення колірності води стандартизовані ISO 7887, якісний метод визначення забруднення повітря частинками сажі (індекс чорного диму) регламентує ISO 9835. Запах повітря, води і ґрунту часто зумовлений наявністю в них деяких небезпечних забруднювачів, на смак людина може визначити у воді надлишок магнію, кальцію, натрію, міді, заліза і цинку.

Єдину оперативну систему моніторингу формують в три рівня:

- засоби оперативного автоматичного контролю забруднення води;

- пересувні і стаціонарні гідрохімічні лабораторії;

- центр опрацювання інформації, отриманої від автоматичних станцій, пересувних і стаціонарних лабораторій.

Оперативний контроль хімічного складу природних вод забезпечує автоматизована система контролю якості води АСЯНС-ВГ (автоматизовані спостереження якості навколишнього середовища – водний  горизонт) це комплекс технічних засобів, що вимірюють у часі і просторі фізичні, хімічні і біологічні показники якості води, передають інформацію на центральний пункт управління і попереджають про порушення водокористування. Це дає можливість визначати низку показників якості води таких, як катіони та аніони, а також мінеральні речовини, специфічні (нафтопродукти, важкі метали, пестициди та ін.) та органічні забруднювачі. Обладнання, яке застосовується дає можливість визначити:

- мінеральні речовини – Ca2+, Mg2+ , Na+, Cl- , SO42- , HCO3- ;

- Органічні речовини – загальний органічний вуглець, БСК, розчинений кисень;

- Показники евтрофікації – розчинений кисень NH4+, NO3-, NO2-, Nзаг.PO4- ,Pзаг. ;

- Показник токсичності – специфічні біологічні тести (водні організми, ферментативні реакції);

- Специфічні забруднюючі речовини – важкі метали (Hg, Pb, Cd та ін.), пестициди, нафтопродукти, феноли, СПАР;

- Загальні показники – температура, рН, електрична провідність, окисно-відновний потенціал, завислі речовини.

Автоматична станція контролю якості води(АСКЯВ) – це комплексний багатофункціональний пристрій, що дає змогу без участі людини швидко отримувати, опрацьовувати, зберігати і передавати в центр інформацію про фізичні  властивості і хімічний склад поверхневих вод.

Автоматична станція контролю поверхневих вод (АСКПВ) – насоно-гідравлічна частина її комплектується з водозабірних пристроїв, занурених насосів з електроприводами та трубопроводів. Система дає можливість виміряти фізико-хімічні показники: температуру, рівень води, концентрацію розчиненого кисню, рН, окисно-відновний потенціал, електропровідність, концентрацію завислих речовин, іони міді та сульфідів. АСКПВ дає змогу проводити аналіз води з періодичністю 30хв., 1, 2, 3, 6, 12, год., а також за вказівками диспетчерського пункту.  Розміщують вимірювальну частину в опалювальних приміщеннях на березі водного об’єкта.

Автоматична станція контролю забруднення вод (АСКЗВ-Г) – ця станція комплектується з вимірювально-пробовідбірної частини,

Обладнання збирання та оброблення інформації, апаратури передавання даних. Автоматична станція забезпечує автоматичне вимірювання фізичних властивостей і хімічного складу поверхневих вод, передавання результатів вимірювання на станцію у вигляді уніфікованих сигналів. Прилади дають змогу вимірювати загальні показники – температуру, рН,  окислювально-відновний потенціал, концентрацію розчиненого кисню, електропровідність, мутність, рівень води. Станція має можливість визначати  забруднюючі речовини за допомогою іонноселективних електродів з пристроями фізико-хімічної підготовки проби рН, pCl-, pNO3-, pF-, pNa+, а також визначати забруднюючі речовини Ca2+,  Fe3+, Cr6+, PO43-, NO2- за допомогою автоматичних фотоколориметрів УФ-світлопоглинання природної води. Вимірювання проводять на протязі від 30хв. до 12год. Після закінчення циклу вимірювання оброблена інформація передається каналами зв’язку в центр обробки інформації. Такі системи дозволяють контролювати від 2 до 50 створів.

Аналізатори контролю якості вод. Сучасні аналізатори ґрунтуються на використанні фізико-хімічних методів аналізу – спектрофотометричних, потенціометричних, кондуктометричних, полярографічних, а також інших методів ці аналізатори дають можливість визначати в межах 30 – 40 параметрів. На території України використовують аналізатори АМА-201 та АМА-201А. Аналізатор АМА-201 вимірює до 11 фізико-хімічних показників. Він є багатофункціональним комплексом отримування та передавання на центральну станцію обробки інформації про показники контрольованого об’єкта. Періодичність вимірювання коливається в межах1, 1,5, 2, 3. 4 год.

Аналізатор АМА-201А відрізняється від попереднього новою структурою, поліпшеною елементною конструкторською базами. Він здатний контролювати 19 параметрів, при одночасному вимірі – 16.

Для автоматизації робіт в лабораторіях контролю якості води використовують аналізатори типу МБХА – 1, АПВ – 102, ІВА – 1, КАП – 105 які мають можливість визначати від 5 до 25 інгредієнтів з продуктивністю від 60 до 240 вимірювань за годину.

Прилад для експресного визначення токсичності води «Біотокс»  - портативний біолюмінометр, що за допомогою біологічного сенсора «Еколюм» дає можливість визначити індекс загальної хімічної токсичності водних зразків , включаючи важки метали, пестициди, гербіциди, мінеральні добрива, препарати побутової хімії тощо. За допомогою цього приладу проводять контроль якості питної води, контроль роботи промислових підприємств, контроль забруднення ґрунтів і сільськогосподарської продукції.

Автоматизовані системи спостереження і контролю за атмосферним повітрям. - автоматизовані системи спостереження і контролю атмосферного повітря (АСКНС-АГ) або (АНКОС-АГ), які застосовуються для постійного контролю за змінними у часі та просторі забрудненням і метеорологічними параметрами повітряного простору. Залежно від характеру та об'єму робіт їх поділяють на такі типи:

- промислові системи. Вони контролюють викиди промислових підприємств, ступінь забруднення промислових майданчиків і прилеглих до них територій. Оснащені датчиками для фіксування характерних інгредієнтів викидів підприємств, а також метеорологічних параметрів, які розміщують з урахуванням шкідливості викидів, рози вітрів, особливостей розміщення житлових масивів. За звичай, такі системи функціонують у структурі підприємств;

- міські системи. Їх призначено для контролю рівня забруднення повітря міста викидами підприємств, транспорту і для вимірювання метеорологічних параметрів. Завдяки їх функціонуванню встановлюють розмір забруднення територій з урахуванням сезону року і кліматичних факторів, параметри і частку кожного джерела забруднення, прогнозують небезпечність ситуації. Система здійснює вимірювання концентрацій забруднюючих речовин і деяких метеорологічних параметрів, перетворення виміряних значень фізичних величин, реєстрацію цих значень на машинних носіях, формування повідомлень і збереження інформації. Автоматичні стаціонарні пости визначають основні забруднювачі: СО — оксид вуглецю (0 — 160 мг/м3); S02 — діоксиду сірки (0 — 5 мг/м3); N02, NO та суму оксидів азоту (0 — 7,5 мг/м3); суму вуглеводнів за винятком метану (0 — 45 мг/м3); 03 — озон (0 — 0,15 мг/м3); метеорологічні параметри: швидкість, напрямок вітру, температуру повітря..

Аналіз даних про концентрацію домішок триває не менше 20 - 30 хв., що відповідає терміну відбору проб в поглинальні прилади. Видавання автоматизованою системою інформації може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

В Україні промисловістю і науковими установами експлуатуються більш ніж 20 типів лабораторних хроматографів вітчизняного виробництва і велика кількість зарубіжних приладів, виготовлених ведучими світовими фірмами.

Досить широке розповсюдження отримали хроматографи серії "Цвет - 100" і "Цвет - 500". По технічних характеристиках і аналітичних можливостях хроматографи складаються з самостійних функціональних блоків і вузлів, об'єднаних загальним стилем конструктивного і технологічного виконання.

Конструктивне виконання цих систем і допоміжних пристроїв, в тому числі для вводу проб і зміни колонок, дуже різноманітне. Останнім часом з'явилась тенденція розробки головним чином універсальних приладів з декількома типами детекторів, з можливістю встановлення різних температурних режимів аналізу в широкому інтервалі температур з різними колонками. Наявність в таких приладах детекторів по теплопровідності і іонізаційних детекторів, а також насипних і капілярних колонок та деяких інших пристосувань дає можливість здійснювати на цих приладах більшість варіантів хроматографічного методу. Блочна конструкція універсальних хроматографів дозволяє споживачу використовувати тільки ті блоки, які потрібні для проведення аналізу. Лабораторні хроматографи використовуються в основному для аналізу вуглеводневих і не вуглеводневих газів і летючих речовин, головним чином рідких вуглеводнів.

Пристрій парофазного дозування "Фаза" призначеними для роботи з легкими і летючеми фракціями рідких проб і виділень із твердих матеріалів. Пристрій кріофокусування (УКФ-1) призначений для вловлювання органічних забруднювачів повітря на адсорбційних колонках, їх десорбції та повторного вловлювання на початку сильно охолодженої капілярної колонки та подальшого розподілу на ефективній колонці. Обробка отриманої інформації може здійснюватися на інтеграторі, самописному пристрої та комп'ютерному апаратно-програмному комплексі.

Малогабаритний газовий хроматограф АХГ-002 здійснює якісний і кількісний аналіз домішок у газах (гідроген, метан, оксиген, нітроген, оксид та диоксид вуглецю) або для аналізу атмосферного повітря. В прилад вмонтована мікро-ПЕОМ для обробки отриманої інформації та пристрій для автоматичного відбору проб. Хроматограф обладнаний двома послідовно включеними розподільними колонками та двома кранами-дозаторами, які дозволяють подавати аналізовану дозу на першу і другу колонки залежно від заданої процедури аналізу. Газове живлення здійснюється гідрогеном або гелієм із вмонтованого балону або повітрям від вмонтованого мікрокомпресора.

До приладів рідинної хроматографії слід віднести:

- високоефективну рідинну хромаатографічну систему "Отайлер";

- хроматографи рідинні "Цвет-403" та "Цвет-404";

- хромаатограф іонний "Цвет-300бм";

- хроматограф рідинний "Цвет-3110",

Хроматограф рідинний "Цвет-403" (портативний двоканальний) призначений для визначення аніонів і катіонів лужних, лужноземельних і перехідних металів, а також органічних і неорганічних сполук, які поглинають в ультрафіолетовій частині спектру, в объектах навколишнього середовища, при екологічному контролі, аналізі біологічних об'єктів, сертифікації продукції та промислової сировини. Перевагою хроматографа "Цвет-403" є висока селективність, робота від автономного джерела живлення, малі габарити і вага.

За допомогою хроматографа рідинного "Цвет-404" з елекрохімічним детекторам проводять якісні та кількісні аналізи домішок фенолів і аміносполук при екологічному контролі, аналізу пестецідів у сільському господарстві, харчовій промисловості, сертифікації продукції. Хроматограф має вихід на комп’ютер через інтерфейс.

Хроматограф іонний рідинний "Цвет-3006" призначений для визначення аніонів і катіонів водних розчинів органічних і неорганічних сполук при контролі повітря на вміст аерозолів і кислих газів, контролі ґрунтів і добрив на вміст калію, амонію, фосфатів нітратів, контролі параметрів якості води і біологічних рідин на вміст іонів. Для приладу розроблені і атестовані методики аналізу: атмосферного повітря на вміст газів (НС1, N02, S02 ) , поверхневої, питної, стічної води на вміст аніонів (фторидів, хлоридів, фосфатів, нітратів, сульфатів), проб м'яса, м'ясних продуктів на вміст нітратів.

Детектор спектроскопічний для рідинної хроматографії СПФ-1 призначений для контролю забруднювачів продуктів і навколишнього середовища фенолом і його похідними.

Найбільш ефективно використовувати детектор спільно з іонним хроматографом "Цвет-3006". При цьому створюється хроматографічний комплекс у такому складі;

- іонний хроматограф з послідовно включеними кондуктометричним і спектрофотометричним детектороми;

- молекулярний рідинний хроматограф із спектрофотометричним детектором;

- два паралельних хроматографа-іонний і рідинний.

Хроматограф рідинний "Цвет-3110" призначений для якісного і кількісного аналізу сполук, які поглинають випромінювання з довжиною хвилі 325нм-поліядерних ароматичних сполук (в т.ч. бенз(а)пірену, білків, амінокіслот, вітамінів ) та інших речовин у виробництві, при екологічному контролі, сертифікації продукції. Висока чутливість і селективність приладу дозволяють проводити аналіз поліядерних ароматичних вуглеводів, а саме сильного концерагена - бенз(а)пірену.

Газоаналізатори та їх характеристика. На стаціонарних пунктах спостереження за забрудненням атмосферного повітря  найчастіше використовують газоаналізатори (прилади для визначення якісного та кількісного складу газової суміші), які дають можливість в автоматичному режимі визначати і проводити реєстрацію концентрації певних речовин протягом доби. Найчастіше використовують газоаналізатори різних типів для визначення діоксиду сірки, оксиду вуглецю, оксидів азоту, вуглеводнів і озону.

Газоаналізатор ГКП-1. Автоматичний кулонополярографічний газоаналізатор ГКП-1 призначений для виявлення в повітрі концентрації діоксиду сірки. Основним його елементом є датчик, що містить такі вузли:

- систему забору й очищення повітря від пилу фільтром ФГ – 6;

- електрохімічну чарунку;

- систему аспірації і підтримки постійних витрат (50±4) л/год або (0,83±0,07) л/хв.), повітря через електрохімічну чарунку;

- систему, що забезпечує підтримку всередині датчика постійної температури 18—20°С при роботі в зимових умовах.

Концентрації діоксиду сірки, що вимірюють за допомогою ГКП-1, реєструють на стандартній спеціальній стрічці самописця. Для діапазону вимірювань 0— 10 мг/м3 ціна поділки на стрічці дорівнює 0,01 мг/м3, для діапазону 10—100 мг/м — 0,1 мг/м3.

Газоаналізатор 667ФФ. Автоматичний газоаналізатор 667ФФ призначений для забезпечення інструментального контролю за концентрацією діоксиду сірки. Принципом його роботи є флюоресцентний метод, суть якого полягає в реєстрації флюоресцентного випромінювання молекул діоксиду сірки, яке виникає під дією ультрафіолетового випромінювання. Збудження молекул діоксиду сірки відбувається в спектральній області 220 — 240 нм, яка виділяється за допомогою первинного світлофільтра із спектра випромінювання імпульсної ксенонової лампи ІСК 20-1. У спектральній області 220—240 нм молекули води й оксидів азоту не впливають на флюоресценцію.

Реєструють флюоресцентне випромінювання молекул діоксиду сірки за допомогою фотоелектронного помножувача (ФЕД) у спектральній області 260— 370 нм, що виділяється повторним світлофільтром.

Газоаналізатор 667ФФ01 вимірює масову концентрацію діоксиду сірки в діапазонах: 0 — 0,5; 0 — 1,5; 0 — 5,0 мг/м3 (допустима основна похибка приладу не перевищує ±20 %).

Вимоги до експлуатації газоаналізатора й обробки результатів вимірювань викладені в «Методичних вказівках експлуатації автоматичних газоаналізаторів діоксиду сірки на мережі Держкомгідромету РД 52.04—138—87».

Газоаналізатор ГМК-3. Автоматичний оптико-акустичний газоаналізатор ГМК-3 призначений для визначення в повітрі концентрації оксиду вуглецю. Оптико-акустичний метод вимірювання оксиду вуглецю ґрунтується на фізичному принципі поглинання випромінювання інфрачервоного діапазону хвиль з центром смуги поглинання 4,7 мкм приймачем, яка заповнена сумішшю оксиду вуглицю з аргоном. При поглинанні випромінювання оксиду вуглицю в приймачі виникають пульсації температури і тиску, які сприймаються мікрофоном і перетворюються на електричний сигнали. Пульсації тиску виникають внаслідок модуляції випромінювання механічним обтюратором. При цьому амплітуда коливань пропорційна вмісту оксиду вуглецю в газовій суміші, що аналізується. Газоаналізатор ГМК-3 (в складі стаціонарної лабораторії «Пост–1) використовується для аналізу дискретних (разових) проб повітря і для безперервної реєстрації рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (діапазон його вимірюваних концентрацій: 0—40 мг/м3 (±10% ); 0—80 мг/м3 (±5% ) в районі розташування лабораторії «ПОСТ», за умови, що температура навколишнього середовища для датчика приладу становить 10—35°С, вміст вологи в аналізованому повітрі — 1 г/м3, вміст механічних домішок — 1 г/м3.

Газоаналізатор 645-ХЛ. Автоматичний хемілюмінесцентний газоаналізатор 645-ХЛ всіх модифікацій призначений для інструментального контролю оксиду азоту N0, діоксиду азоту N02 і суми оксидів азоту NOx. Метод ґрунтується на вимірюванні кількості виділеного світла в хімічній реакції фотографічним методом. Використовують реакцію озону з оксидом азоту, внаслідок якої утворюється діоксид азоту в збудженому стані:

NO + 03> N02 + 02.

Необхідний для перебігу цієї реакції озон виникає в генераторі озону газоаналізатора внаслідок реакції кисню, очищеного від пилу, і вологи атмосферного повітря при високовольтному розряді. Із збудженого діоксид азоту переходить в основний стан з віддачею енергії інфрачервоного випромінювання, яке знаходиться в області спектра 620—2500 нм з максимумом при 1200 нм:

N02 > N02 + hv.

Приймачем випромінювання є фотоелектронний помножувач ФЕД. Інтенсивність випромінювання пропорційна кількості взаємодіючих молекул, тобто концентрації оксиду азоту.

Газоаналізатори 645-ХЛ можуть працювати в складі автоматичних станцій контролю забруднення атмосферного повітря, в автономному режимі у лабораторіях типу «ПОСТ» та інших лабораторних приміщеннях. При виконанні вимірювань температура навколишнього середовища повинна бути 10—35°С. Різкі зміни температури, що зумовлюють конденсацію вологи, недопустимі.

Установлення й експлуатація газоаналізатора 645-ХЛ повинні відбуватися згідно з вимогами «Технічного опису й інструкції по експлуатації Ра 2.840.138 ТО» і методичних вказівок «Експлуатація автоматичних газоаналізаторів оксидів азоту на мережі Держкомгідромету РД 52.04-141 87».

Універсальний комплект засобів екологічного контролю (КИ-28014, КИ-28066). До комплекту входять прилади для аналізу повітря (аспіратор АМ-5) і води (комплект індикаторних смужок «Меркоквант»). Аспіратор АМ-5 у комплекті з індикаторними трубками призначений для експрес-аналізу повітряного середовища з метою визначення концентрації шкідливих газів типу СО, СО2 Н2S, NOx тощо. Діапазон вимірювання, %:

- СО – 0….0,25; СО2 – 0…2; NOx – 0…5·10-3 ;  SO2 – 0…10;

- Н2S – 0…6,6 · 10-3; похибка вимірювання +- 25%

Аспіратор АМ-5 є пристроєм для прокачування повітря, а індикаторні трубки слугують для забору проб. Прокачуючи повітря через індикаторну трубку і в результаті хімічної реакції вона змінює колір. Концентрація газу визначається сполученням шкали  сектору, який змінює забарвлення на самій трубці зі стандартною шкалою на коробці комплекту.

До цього комплекту приладів експрес-аналізу води входять піни з індикаторними смужками для виявлення у воді Cl-, NOx, NH4+, Fe2+, Mn2+ і бактерій, а також прилади для визначення твердості води і вмісту розчиненого кисню. Параметри, обумовлені приладами: «Меркоквант-10025» - твердість води (0…400мг/л);

- «Аквачек-5» - загальний хлор (0…14мг/л) і вільний

хлор (хлораміни) (0…10мг/л);

- «Аквачек» - нітрати (0…225мг/л), нітрити (0…10мг/л);

- «Меркоквант – 10024» - амоній (NH4+);

- «Меркоквант – 10004» - іони Fe2+;

- «Меркоквант – 10005» - іони Mn2+;

- «Меркоквант» - рН (2…9), «Лачема» - (0…12);

- «Бакточек ЄС» - кількість кишкових паличок.

До комплектів КИ-28014 і КИ – 28066 входять також радіометр «Сосна» і нітратомер типу ЕБИК.

Газоаналізатор 623НН. Автоматичний газоаналізатор 623НН призначений для забезпечення інструментального контролювання суми вуглеводнів. Його робота ґрунтується на полуменево-йонізаційному методі. Концентрацію вуглецю в повітрі визначають за зміною струму полуменево-йонізаційного детектора (ПІД), який збільшується при введенні в полум'я гідрогену органічних речовин. Високоомний вимірювальний перетворювач перетворює струм іонізації на вихідну напругу.

Газоаналізатор зроблений за двоканальною схемою: потік атмосферного повітря, що аналізується, ділиться на дві однакові частини. На один ПІД, де реєструється загальна сума вуглеводнів, повітря надходить без змін. Інша частина потоку проходить через пристрій розділення вуглеводнів, де відбувається відокремлення метану від інших вуглеводнів. Другий ПІД реєструє тільки метан. Значення концентрації суми вуглеводнів за вирахуванням метану є різницею електричних сигналів з обох датчиків.

Вимоги до експлуатації газоаналізатора й обробки результатів вимірювань викладені в методичних вказівках

«Експлуатація автоматичних газоаналізаторів вуглеводнів на мережі Держкомгідромету РД 52.04-139 — 87».

Газоаналізатор УГ-2 призначений для експрес аналізу атмосферного  повітря на наявність С, С2, NOx, H2S, Cl, CH4, етилового спирту і органічних похідних бензолу (толуол, ксилол тощо). До комплекту приладу входять індикаторні трубки. Прилад УГ-2 застосовують на промислових і сільськогосподарських підприємствах.

Оцінка результатів виконується за індивідуальною для кожного виду газу шкалою, що входить до комплекту приладу. Об’єм повітря, що просочується, за час ходу поршня від верхньої контрольної риски до нижньої і загальний час просочування досліджуваного повітря для кожного конкретного аналізу мають своє значення, що наводиться в методиці визначення конкретного газу. Похибка газоаналізатора +-10%, час проведення аналізу 10хв.

Автоматичний аналізатор кисню 151ЭХ 02 який призначений для вимірювання вмісту кисню у димових газів, що відходять від котлів різної потужності. Аналізатор складається з первинного вимірювального перетворювача, виконаного на основі цирконієвого твердоелектролітного датчика кисню й мікропроцесорного проміжного перетворювача з вбудованим цифровим світлодіодним індикатором і клавіатурою. За допомогою аналізатора забезпечується безперервна підтримка оптимального процесу горіння, знижується вартість комплексних еколого-технологічних і ремонтно- налагоджувальних робіт.

Прилади експресного контролю

Прилад для експрес-визначення токсичності води ЕБИК (Моріон) призначений для вимірювання загального вмісту нітратів у свіжій плодоовочевій продукції. Цей прилад дає змогу також визначити кислотність ґрунту. Застосовується в побуті, сільському господарстві та на підприємствах громадського харчування.

Оцінка результатів аналізу. Оцінка результатів проводиться за відхиленням стрілки приладу: відхилення стрілки в бік зеленого сектору шкали означає, що вміст нітратів у продукті нижче норми; відхилення стрілки в бік червоного сектору шкали означає, що вміст нітратів перевищує норму, тобто досліджуваний продукт до вживання непридатний. Аналогічно оцінюють результати аналізу кислотності ґрунту:

- зелений як сектор ГДК, рН = 7 — нейтральне середовище;

- червоний сектор, рН > 7 — рН < 7 — лужне середовище;

- аналіз кислотності грунту рН 1 - 7 - кисле середовище.

Аналізатор якості ґрунту «АП-дельта». Аналізатор «АП-дельта» призначений для визначення ступеня мінералізації ґрунту і дає змогу регулювати кількість внесених добрив. Застосовується в побуті й сільському господарстві.

Оцінка результатів аналізу. Здійснюється за показаннями приладу:

0...1 — дуже бідний грунт (потрібно внести добрива);

1...2 — помірно удобрений ґрунт (потрібно внести 1/2 норми добрива);

2...З — нормальний ґрунт (вноситься мінімальна кількість добрив);

3...4 — «солоний» ґрунт (потрібно промити ґрунт, внести в нього вапно).

Аналіз проводять 3—5 разів, після чого визначають середнє значення показань.

Радіометр «Белла». Побутовий радіометр «Белла» призначений для оцінки потужності дози випромінювання в діапазоні 0,2...99,99 мкЗв/год або 20...9999 мкР/год (1 мкР/год = 1·10-2 мкЗв/год). Застосовується в побуті, у сільському господарстві та промисловості.

Оцінка результатів вимірювань. Остаточний результат вимірювання фіксується приладом тільки після зникнення на екрані двох точок із правого боку шкали за двома цифрами. Кінець вимірювання може супроводжуватися сигналом зумера приладу. Результат 0...20 мкР/год означає, що мінімальний (допустимий) радіаційний фон — у межах норми.

Похибка вимірювання — ±30 %. Діапазон вимірювань — 0,001 ...99,99 мкЗв/год (0,1 ...9999 мкР/год).

Дозіметр – радіометр МКС – 05 «ТЕРРА» - призначений для вимірювання еквівалентної дози та потужності еквівалентної дози гамма та рентгенівського випромінювання, а також поверхневої щільності потоку бета – частинок.

Дозиметр використовується для екологічних досліджень, для дозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємствах, для контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівельних споруд, територій, що до них прилягає, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобах.

Діапазон вимірювань:

- потужності еквівалентної дози [мкЗв/год] 01 – 9999;

- еквівалентної дози іонізуючого випромінювання[мЗв] 0,001 – 9999

- - щільність потоку бета – частинок [част./(см2·хв)] 10 – 105.

Еколайн 4000 — це компактний, багатофункціональний переносний мікропроцесорний прилад, який складається з аналізатора димових газів та індикатора параметрів вимірюваного середовища. Він дає змогу одночасно виміряти концентрацію чотирьох газів вбудованими електрохімічними датчиками: кисню (О2), монооксиду вуглецю (СО), монооксиду азоту (NO), діоксиду азоту (N02) або діоксиду сірки (SO2).

За допомогою додаткових зовнішніх датчиків можна: виміряти температуру та вологість навколишнього повітря, вміст СО у навколишньому повітрі; контролювати і виявляти витікання природного газу в газових мережах. Прилад комплектується датчиком тиску/розрідження, вбудованим принтером, внутрішньою пам'яттю для збереження даних і серійним інтерфейсом RS 232 для конфігурації приладу та передачі даних у комп'ютер (ПК).

Газоаналізатор має ступінь захисту персоналу від зовнішніх впливів — ІР4Х за ГОСТ 14254-69. Прилад нечутливий до впливу зовнішніх магнітних полів напруженістю від 0 до 400 А/м і змінних однорідних електричних полів напруженістю не більше 50 кВ/м. Його можна використовувати для здійснення газового аналізу викидів стаціонарного джерела (теплоенергетичного об'єкта) і можна включити до складу автоматизованої системи контролю та моніторингу газових викидів об'єкта.

Портативний багатокомпонентний газоаналізатор 604ЭХ14 призначений для одночасного автоматичного вимірювання й відображення на цифрових рідкокристалічних індикаторах концентрацій чотирьох газових компонентів в аналізованому повітрі, а також для здійснення тривожної звукової й світлової сигналізації про перевищення заданих рівнів концентрацій аналізованих газів під час контролю повітря робочої зони підприємства. Газоаналізатор можна використовувати як засіб забезпечення безпечних умов роботи персоналу газонебезпечних підприємств та об'єктів, а також спеціальних служб під час ліквідації аварій та їхніх наслідків.

Портативний багатокомпонентний газоаналізатор 604ЭХ 08
(CO, H2S, SO2, СН4, О2) призначений для автоматичного перетворення концентрації аналізованих газів на вихідні сигнали, що одночасно індукуються на чотирьох цифрових табло, і для видачі тривожної звукової й світлової сигналізації про перевищення заданих рівнів концентрації вимірюваного газу під час контролю повітря робочої зони промислових підприємств. Газоаналізатор можна використовувати як засіб контролю при забезпеченні безпечних умов праці персоналу газонебезпечних підприємств та об'єктів, а також спеціальних служб під час ліквідації аварій та їхніх наслідків.

Газоаналізатор переносний «Комета-3» Газоаналізатори

«Комета» випускаються в таких варіантах:
«Комета-2» — для контролю кисню О2 і метану СН4;

«Комета-3» — для контролю кисню О2,метану СН4 і чадного газу СО;

«Комета-4» — для контролю кисню О2, метану СН4, чадного газу СО і сірководню H2S.

Газоаналізатор переносний «Комета-4» Переносні газоаналізатори «Комета» призначені для одночасного селективного контролю кількох (максимум чотирьох) токсичних, горючих газів і кисню.

Газосигналізатори «Комета» виготовляються в прямокутних корпусах із пластику й поєднують у собі функції газосигналізатора (світлова й звукова сигналізація) і газоаналізатора (числові значення концентрації на вбудованому рідкокристалічному дисплеї), мають ряд додаткових можливостей. У газосигналізаторі встановлено до чотирьох різних газочутливих сенсорів. Кожен газочутливий сенсор має свій діапазон вимірювань і пороги сигналізації.

Газоаналіатор ОКСИ 5М-5. Газоаналізатори серії ОКСИ 5М, які належать до газоаналітичних приладів, призначені для еколого теплотехнічних вимірювань об'ємної концентрації кисню (О2), CО, NO, NО2 і SО2 у димових газах й повітрі, температури димових газів (Тi), a також одержання розрахунковим шляхом  концентрації діоксиду вуглецю (С02), коефіцієнта надлишку повітря (α) і ККД (ŋ)

з попереднім встановленням СО2max для обраного виду палива, з буквеною й цифровою індикацією значень вимірюваних параметрів на рідкокристалічному індикаторі, з можливістю запам'ятовування до 30 результатів вимірювань. Зв'язок з комп'ютером — по RS 232.

Ці газоаналізатори являють собою переносні автоматичні мікропроцесорні прилади періодичної дії й виготовляються для потреб народного господарства.

Вони дають змогу з межею похибки 10... 15 % визначити масові концентрації таких шкідливих газів, як оксид азоту (NO), діоксид азоту (N02), оксид вуглецю (CO), діоксид вуглецю (СО2), діоксид сірки (SО2), метан (СН4) та об'ємний вміст нешкідливого газу — кисню (О2).

За підсумками проведеної експертизи складається енерго-еколо-гічний паспорт теплоенергетичного об'єкта, до якого заносять основні показники експлуатації.

Усі описані газоаналізатори можна використовувати на об'єктах теплоенергетики під час екологічної експертизи та моніторингу.

Портативний багатокомпонентний газоаналізатор 604ЭХ 14 можна використовувати як засіб забезпечення безпечних умов роботи персоналу газонебезпечних підприємств й об'єктів, а також спеціальних служб під час ліквідації аварій та їхніх наслідків

використовується для вимірювання концентрацій чотирьох газових компонентів в аналізованому повітрі, а також для здійснення тривожної звукової й світлової сигналізації про перевищення заданих рівнів концентрацій аналізованих газів під час контролю повітря робочої зони промислових підприємств).

Інтелектуальний газоаналізатор п'ятого покоління Терміт 5000 — призначений для оптимізації процесу горіння та інвентаризації шкідливих викидів паливоспалювальних установок, розроблений спеціально для задоволення потреб підприємств й організації України в надійному, точному, зручному у використанні й доступному за ціною приладі. Терміт 5000 дає змогу одночасно аналізувати до п'яти газів (О2, CO, NO, NО2, SО2), вимірює температуру газів, що відходять, і навколишнього повітря.

- Газоаналізатор оптичний ПГА-1, (двокомпонентний) та газоаналізатор оптичний ПГА-7 (трикомпонентний) характеризуються нечутливістю до високої вологості, аміаку, оксидів азоту й оксиду вуглецю, а також до таких реагентів, як хлор, сірка, фосфор фтор, тетраетилсвинець. Портативні газоаналізатори типу ПГА призначені для вимірювання концентрації вуглеводнів, вуглекислого газу й кисню та видачі аварійної сигналізації в разі перевищення граничнодопустимих рівнів концентрацій газів. Можуть ефективно застосовуватися в комунальній теплоенергетиці.

- Серія переносних газоаналізаторів «Экомер» ПЭМ-4М призначена для контрольних вимірювань вмісту забруднювальних речовин у промислових викидах паливоспалювальних установок, а також для технологічного контролю, оперативного настроювання й обслуговування котлів, печей, газових турбін, пальників, що працюють на будь-якому виді палива.

- Газоаналізатор трикомпонентний ТГС-ЗИ призначений для комплексного контролю вмісту трьох газів — метану СН4 (або аналогів), кисню О2 та оксиду вуглецю СО й видачі світлової та звукової сигналізації по двох рівнях концентрації кожної з контрольованих речовин.

Переносні газоаналізатори доцільно використовувати, проводячи експрес-аналіз енерго-екологічного стану експлуатації теплоенергетичного об'єкта.

Прилади лабораторного контролю

Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2, КФК-3. КФК-2, КФК-3 — однопроменеві прилади, призначені для вимірювання коефіцієнтів пропускання й адсорбційності розчинів і твердих тіл в окремих ділянках діапазону довжин хвиль 315—980 нм, що виділяються дифракційною грядкою, а також для визначення концентрації речовин у розчинах. Крім того, колориметр дає змогу вимірювати коефіцієнти пропускання суспензій, емульсій і колоїдних розчинів у прохідному світлі. КФК-2, КФК-3 застосовують на підприємствах водопостачання, у медичній, хімічній, харчовій, металургійній промисловості та сільському господарстві.

Спектральний діапазон роботи — 315—980 нм; приймачі випромінювання:

- фотоелемент Ф-26 для роботи в діапазоні 315—590 нм,

фотодіод ФД-24ДО для роботи в діапазоні 590—980 нм;

діапазон вимірювання адсорбційності 0—1,3; напруга — 220 В.

В хімічних лабораторіях використовують різноманітні прилади для потенціометрії (таблиця 13.1).

Таблиця 13.1 Прилади для потенціометрії.

| Назва, призначення ТУ | Тип |  | Межі вимірювання |
| --- | --- | --- | --- |
| РН-метр-мілівольтметр лабораторний для вимірювання рН, pNa, pAg, pK, pNH4 і окисно-відновних потенціалів | рН-121 |  | від — 1 до 14 од. рН від±100 до±1400мВ |
| РН-метр-редоксметр лабораторний | рН-673 |  | від — 1 до 14 од. рН від±100 до±2000мВ від 0 до 3pNa |
| РН-метр переносний підвищеної точності для вимірювання рН водних розчинів в польових умовах | рН-47М |  | 2-12 од. рН чутливість 0,01 од.рН |
| РН-метр для молока і молочних продуктів | рН-222-2 |  | 3,5 - 7 од. рН Ц-0,01од. рН |
| Іонометр лабораторний для вимірювання активної концентрації одно- і двох заміщених аніонів і катіонів | І-102 |  | рН 0-14 pNa і pK 0-3,0 pAg l-4 |
| Іонометр універсальний для визначення активності одно- і двохвалентних аніонів і катіонів (рХ) і окисно-відновного потенціал (Еh) | ЕВ-74 |  | рХ від —1 до 19 Eh від - 100 до 1900 мВ від 100 до-1900 мВ |
| Апарат заміру іонів і гідрогену для прямого вимірювання рН, рогену шя рН, | АЗІІ-2 |  | 4-9од. рН 0-1000 мм. рт. ст |
| парціального тиску оксигену |  |  |  |
| Фторіонометр для вимірювання активної концентрації іонів фтору |  | ФМ-У1Л | pF 1-5 V проби:= 30мл |
| Прилад переносний для вимірювання рН і окисно-відновного потенціалу (Eh) |  | рН-110 | рН2-12 Eh від-750 до 750 мВ |

До потенціометричних приладів належать іонометри ( И-500.1, вимірювач концентрації нітратів "Микон", мініатюрний нітромер індікатор), іоноселективні електроди, рН-метри ("Riccollo", "Checker", мініатюрний рН-метр тестер, НІ 9224, НІ 92240, НІ 9317, НІ 931400, НІ 8314, НІ 9017, НІ 9024, НІ 9025),

Мікропроцесорний іономір И-500.1 визначає рН, Eh водних розчинів, концен рацію (активність) іонів Ag+ , СI-, І-. Са, Mg2+, К, Na+, NO-9 тощо. Прилад працює з багатьма іоноселективними електродами, виконує автоматичну обробку результатів вимірювань та індикацію в одиницях мВ, рХ, моль/л, мг/л. Він має можливість підключення ПЕОМ через ітерфейс для спостереження на екрані комп’ютера зміни показників розчину і тривалого зберігання у пам'яті приладу останньої калібровий у відключеному стані.

Мікропроцесорний вимірювач концентрацій нітратів "Микон" виконує експрес-аналіз сільськогосподарської продукції, ґрунтів, продуктів харчування, природних і стічних вод на вміст нітратів. Вимірювальні концентрації знаходяться в межах від 6 до 9999 мг/кг., час одного вимірювання-30 секунд.

Мініатюрний нітромір індикатор виконує експрес-аналізи водних розчинів при визначенні кислотності, концентрації солей вмісту нітратів. Зняття показів виконують 5-6 секунд після занурення електродів.

Мініатюрний рН-метр-тестер призначений для експрес-аналізу водних розчинів. Процес вимірювання величини рН полягає в зануренні електроду в розчин і зняття показів через 5-6 секунд, Діапазон вимірювання приладу від 0 до 14 рН,

До портативних рН-метрів належать НІ 8314, НІ 9024, НІ 9025, НІ 9224,

НІ 92240, Мікропроцесорні рН-метри НІ 9024 і НІ 9025 знаходяться у водонепрониклих корпусах з вмонтованим захистом від електромагнітного поля і забезпечують стабільну роботу в екстремальних умовах. НІ 9024 вимірює рН та температуру в діапозоні 0-14 рН і 0-1000С; НІ 9025 працює також в режимі мВ і в комплекті з відповідним електродом може вимірювати потенціал і концентрацію іонів. Подвійний дисплей одночасно відображає величину рН (або мВ) і температуру зразка. В пам'яті приладів зберігаються значення рН п'яти буферних розчинів (4,0; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01 рН), а калібровка проводиться за одним або двома з цих розчинів.

НІ 9017-стаціонарний мікропроцесорний прилад, який вимірює рН, мВ (з іоноселективними електродами) і температуру з високою точністю. Вмонтований сигналізатор інформує про досягнення заданої точки або вихід за межі допустимого діапозону. Вмонтований інтерфейс дозволяє підключити прилад до комп'ютера і переносити в нього результати вимірювань для подальшої обробки. Автоматична термокомпенсація забезпечує необхідну точність і повторюваність вимірювань.

Для визначення активної концентрації іонів NО3, B2, СІ2, Са, Mg, NH, К, Со промисловість випускає іонселективні мембранні електроди. Всі ці електроди розраховані для роботи як індикаторні і працюють з будь-яким допоміжним електродом в комплекті з рН-мілівольтметром або іонометром.

Таблиця 13.2. Іонселективні електроди до рН-метрів.

| Назва, ТУ | Тип | Одиниці вимі-рювання | Границі виміру, (при 200С) |  | Діапазон температу- ри °С |  | Внут- рішній опір (при 20°С) МОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | від | до | від | до |  |
| Мембранні для вимірювання активної концентрації іонів ТУ25-05-1688-75 | ЭМ-CN-0l ЭМ-1-01 | pCN рJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 50 | 0.03-1.5 |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 50 | — |
| ТУ25-05-1909-75 | ЭМ-Вг-01 | pBr |  | 4 | 5 | 50 | 0.1-1.0 |
| ТУ25-05-1910-75 | ЭМ-С1-01 | pCl |  | 4 | 5 | 50 | 0.1-3.0 |
| ТУ25-05-1212-75 | ЭМ-Са-01 | pCa |  | 3 | 5 | 50 | 0,1-3,0 |
| ТУ25-05-1911-75 | ЭМ-Mg-0l | pMg |  | 3 | 5 | 50 | 1.0-10 |
| Порівняння хлор срібний насичений зразковий 2-го розряду ГОСТ 17792-72 | — | мВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 199,5 | 204,5 | 15 | 35 | — |

Нефелометр НФМ. Нефелометр НФМ призначений для визначення концентрації колоїдних розчинів, суспензій та емульсій. Принцип дії приладу ґрунтується на врівноваженні двох світлових потоків, розсіяних розчином і розсіювачем. Обидва світлові потоки потрапляють в очі спостерігача, котрий бачить зорове поле у вигляді кола, розділеного навпіл. Відлік починають у момент однакової освітленості всього видимого поля. Вимірювання проводять по червоній шкалі вимірювального барабана, що показує розсіювальну

здатність розчину.

Флуориметр  ЭФ-ЗМА. Прилад призначений  для кількісного аналізу речовин, що мають властивість люмінесціювати. Принцип дії приладу полягає - світло від кварцової лампи проходить через діафрагму і при відкритій заслінці падає на первинний світлофільтр. Відтак промінь проходить кварцові лінзи й потрапляє на пробірку з розчином, що люмінесціює. При цьому розчин, опромінений УФ-світлом, починає світитися. Світло від розчину проходить крізь кварцові лінзи. Далі пучок світла проходить через вторинні світлофільтри й потрапляє на фотоелементи, щоб перетворити енергію люмінесценції на електричну, її подають на вхід електричного підсилювача. До анодного ланцюга підсилювача підключений мікроамперметр, показання якого (у відносних відсотках) пропорційні до інтенсивності люмінесценції. Два фотоелементи в схемі дають сумарний рівень люмінесценції.

Рефрактометр ИРФ-22. Рефрактометр ИРФ-22 призначений для безпосереднього вимірювання показника заломлення рідких і твердих тіл, а також для швидкого якісного визначення концентрацій водних, спиртових, ефірних та інших розчинів за показником заломлення. Найчастіше ИРФ-22 використовуються для оцінки якості питної води.

Прилад застосовують у хімічних і технологічних лабораторіях, а також під час екологічного обстеження об'єктів, у тому числі навчальних установ. Рефрактометр ИРФ-22 зручний у роботі, тому що спеціальна оптична система дає змогу за допомогою зорової труби бачити шкалу показників заломлення і візирну лінію одночасно з полем, у якому розташовується перехрестя і виводиться межа світла й темряви.

Полярографи. Полярограф універсальний ПУ-1 призначений для проведення якісного і кількісного аналізу розчинів, а також для електрохімічних досліджень. Зокрема, полярограф можна використовувати для визначення домішок у металах, сплавах, напівпровідниках, хімічних реактивах; для контролю чистоти повітря, води, харчових продуктів і медичних препаратів; для проведення біохімічних досліджень, окисно-відновних процесів.

У ПУ-1 передбачено такі види полярографії:

- постійнострумова (звичайна і диференціальна);

- змінно струмові; імпульсна диференціальна;

- інверсійний режим із попереднім нагромадженням.

Прилад дозволяє здійснювати безперервну тест-реєстрацію. Запис полярограм здійснюється на двокоординатному реєструвальному приладі.

Конструктивно полярограф складається з трьох блоків: власне полярографа (вимірювального блоку), полярографічного датчика ДП-2 і двокоординатного реєструвального приладу. Керування полярографом здійснюється згідно з інструкцією до приладу.

В лабораторіях України використовують широкий спектр оптичних приладів для дослідження довкілля.

До таких відносяться водонепрониклеві фотометри Testo 220, Testo 22І, портативні спеціалізовані колориметри Наппа, аналізатор "Флюарат02 приставка "Флюорат-крио-І", недисперсійні інфрачервоні та ультрафіолетові фотометри Uras 3, Radas ig.

За допомогою портативних фотометрів Testo 220 і Testo 22І можна виконати оперативні вимірювання у польових - 8 і лабораторних умовах - 10 показників водних проб на основі хімічної реакції проби з реагентами і подальшого оптико-електронного аналізу.

Таблиця 13.3. Основні параметри, які визначаються фотометрами

Testo 220 і Testo 221

| Параметр | Testo 220 | Testo 22i |
| --- | --- | --- |
|  | діапазон, мг/л | діапозон, мг/л |
| Хром Марганець Ціаніди Фосфати РН Темперотура, С Озон Залізо Нітрати Хлор (вільний і заальний) Аміак |       0,03-3,0 0,1 -1,2 0,5 -60 0,03-5 | 0,02-0,5 0,07-4,0 0,01-0,7 0,07-4,0 0-14рН -20 - +20 оС 0,03-3,0 0,1 -1,2 0,5 -60 0,03-5 |

Портативні спеціалізовані колориметри Hanna виконують оперативний, точний та простий контроль концентрації більше 25 видів іонів у водних розчинах при контролі якості води і екологічному моніторингу. Наприклад, компонент для визначення та діапазон вимірювання в мг/г:

- хлор вільний 0-2,5;

- кремній     0-2 ;

- фосфор     0-І5 ;

- марганець - високі концентрації 0-20;

	марганець - низькі концентрації

0-200мкг/дм .

Аналізатор "Флюорат-02" виконує оптичний аналіз фенолів, вуглеводнів, формальдегіду, поверхнево-активних речовин, важких металів у об'єктах довкілля, харчовій і сільськогосподарській сировині та продуктах харчування. "Флюорат кріо-і" визначає концентрації бенз(а)пірену, свинцю, тетраетилсвинщ а "Флюорат-крио-2"-концентрації свинцю, тетраетил свинцю.

Прилад URAS 3 має чотири діапазони вимірювань, нижня межа вимірюваних концентрацій 0,5 об.дол.%, а верхня І00 об. дол.% Температура досліджуваного газу 5-45 оС. має час прогівання по 30 хвилин. Прилад RADАS 1G заснований на методі недисперсійного ультрафіолетового поглинання і призначений для контролю технологічних процесів на хімічних підприємствах, а також для контролю атмосферного забруднення. Джерелом ультрафіолетового випромінювання є лампа з порожнім катодом. Детектування випромінювання здійсню двома фотоприймачами за допомогою чотириканальної системи реєстрації для зменшення ефектів неселективного поглинання, старіння джерела і приймачів випромінювання. У кожному з каналів (робочому і порівняльному) здійснюється модуляцїя випромінювання за допомогою обертання диску з оптичним фільтром. Прилад має чотири діапазони вимірювання. Найменше значення вимірювальної концентрації для N0 N02 SO CO CO2 складає від 0,01 до 0,05 об. дол. %, а найбільше значення 100 об.дол.%. Температура досліджуваного газу

від 5 до 40 оС.

Приладди для хроматографічного методу аналізу. Рідинний хроматограф складається із чотирьох основних функціональних частин: джерела потоку рухливої фази (насоса), пристрою для введення проби (інжектора), розділового блоку (стовпчика) і блоку детектування.

Як рухливу фазу використовують органічні й неорганічні розчинники, водні розчини різних солей. Рухлива фаза має відповідати таким вимогам: не змінювати характеристик стовпчика, бути сумісною із застосовуваним детектором, добре розчиняти аналізовані компоненти, мати низьку в'язкість, не містити сторонніх домішок, бути доступною.

Промисловість виготовляє лабораторні хроматографи досить великої номенклатури. В Україні промисловістю і науковими установами експлуатуються більш ніж 20 типів лабораторних хроматографів вітчизняного виробництва і велика кількість зарубіжних приладів, виготовлених ведучими світовими фірмами.

Досить широке розповсюдження отримали хроматографи серії "Цвет - 100" і "Цвет - 500". По технічних характеристиках і аналітичних можливостях хроматографи складаються з самостійних функціональних блоків і вузлів, об'єднаних загальним стилем конструктивного і технологічного виконання.

Конструктивне виконання цих систем і допоміжних пристроїв, в тому числі для вводу проб і зміни колонок, дуже різноманітне. Останнім часом з'явилась тенденція розробки головним чином універсальних приладів з декількома типами детекторів, з можливістю встановлення різних температурних режимів аналізу в широкому інтервалі температур з різними колонками. Наявність в таких приладах детекторів по теплопровідності і іонізаційних детекторів, а також насипних і капілярних колонок та деяких інших пристосувань дає можливість здійснювати на цих приладах більшість варіантів хроматографічного методу. Блочна конструкція універсальних хроматографів дозволяє споживачу використовувати тільки ті блоки, які потрібні для проведення аналізу. Лабораторні хроматографи використовуються в основному для аналізу вуглеводневих і не вуглеводневих газів і летючих речовин, головним чином рідких вуглеводнів.

Пристрій парофазного дозування "Фаза" призначений для роботи з легкими і летючими фракціями рідких проб і виділень із твердих матеріалів. Пристрій кріофокусування (УКФ-1) призначений для вловлювання органічних забруднювачів повітря на адсорбційних передколонках, іх десорбції та повторного вловлювання на початку сильно охолодженої капілярної колонки та подальшого розподілу на ефективній колонці. Обробка отриманої інформації може здійснюватися на інтеграторі, самописному пристрої та комп’ютерному апаратно-програмному комплексі.

Малогабаритний газовий хроматограф АХГ-002 здійснює якісний і кількісний аналіз домішок у газах (гідроген, метан, оксисен, нітроген, оксид та диоксид вуглецю) та у повітрі. У приладі вмонтована мікро ПЕОМ для обробки отриманої інформації та пристрій для автоматичного відбору проб. Хроматограф обладнаний двома послідовно включеними розподільними колонками та двома кранами-дозаторами, які дозволяють подавати аналізовану дозу на першу і другу колонки залежно від заданої процедури аналізу. Газове живлення здійснюється гідрогеном або гелієм із вмонтованого балону або повітрям від вмонтованого мікрокомпресора.

До приладів рідинної хроматографії слід віднести:

- високоефективну рідинну хроматографічну систему "Отайлер";

- хроматографи рідинні "Цвет-403" та "Цвет-404";

- хромаатограф іонний "Цвет-З006м";

- хроматограф рідинний "Цвет-3110",

Хроматограф рідинний "Цвет-403" (портативний двоканальний) призначений для визначення аніонів і катіонів лужних, лужноземельних і перехідних металів, а також органічних і неорганічних сполук, які поглинають в ультрафіолетовій частині спектру, в объектах навколишнього середовища, при екологічному контролі, аналізі біологічних об'єктів, сертифікації продукції та промислової сировини. Перевагою хроматографа "Цвет-403" є висока селективність, робота від автономного джерела живлення, малі габарити і вага.

За допомогою хроматографа рідинного "Цвет-404" з електрохімічним детекторам проводять якісні та кількісні аналізи домішок фенолів і аміносполук при екологічному контролі, аналізі пестецідів у сільському господарстві, харчовій промисловості, сертифікації продукції. Хроматограф має вихід на комп’ютер через інтерфейс.

Хроматограф іонний рідинний "Цвет-3006" призначений для визначення аніонів і катіонів водних розчинів органічних і неорганічних сполук при контролі повітря на вміст аерозолів і кислих газів, контролі ґрунтів і добрив на вміст калію, амонію, фосфатів нітратів, контролі параметрів якості води і біологічних рідин на вміст іонів. Для приладу розроблені і атестовані методики аналізу: атмосферного повітря на вміст газів (НС1, NО2, SО2 ), поверхневої, питної, стічної води на вміст аніонів (фторидів, хлоридів, фосфатів, нітратів, сульфатів), проб м'яса, м'ясних продуктів на вміст нітратів.

Детектор спектроскопічний для рідинної хроматографії СПФ-1 призначений для контролю забруднювачів продуктів і навколишнього середовища фенолом і його похідними.

Найбільш ефективно використовувати детектор спільно з іонним хроматографом "Цвет-3006". При цьому створюється хроматографічний комплекс у такому складі;

- іонний хроматограф з послідовно включеними кондуктометричним і спектрофотометричним детекторами;

- молекулярний рідинний хроматограф із спектрофотометричним детектором;

- два паралельних хроматографа - іонний і рідинний.

Хроматограф рідинний "Цвет-3110" призначений для якісного і кількісного аналізу сполук, які поглинають випромінювання з довжиною хвилі 325нм-поліядерних ароматичних сполук (в т.ч. бенз(а)пірену, білків, амінокислот, вітамінів ) та інших речовин у виробництві, при екологічному контролі, сертифікації продукції. Висока чутливість і селективність приладу дозволяють проводити аналіз поліядерних ароматичних вуглеводів, а саме сильного концерагена - бенз(а)пірену.

Дозиметр «АНРИ-Сосна 01-02». Прилад призначений для дозиметричного контролю радіаційної обстановки, а також для виявлення забруднення одягу, харчових продуктів тощо. Він дає змогу вимірювати потужність дози випромінювання, а також густину потоку β-частинок із забруднених радіонуклідами поверхонь. Застосовується в побуті, сільському господарстві, охороні праці.

Визначається активність радіонуклідів при дослідженні харчових
 проб і густина потоку випромінювання з поверхні.

Час вимірювання, режим аналізу проби — 10 і 30 хв, час безперервної роботи приладу — 6 год, похибка вимірювання випромінювання Cs-137 ± 30 %, Sr-90 ± 45 %.

Універсальний навчальний комплект засобів екологічного контролю (КИ-28014, КИ-28066). До комплекту входять прилади для аналізу повітря (аспіратор АМ-5) і води (комплект індикаторних смужок «Меркоквант»).

1. Аспіратор АМ-5 у комплекті з індикаторними трубками призначений для експрес-аналізу повітряного середовища з метою визначення концентрації шкідливих газів (CO, С02, NOx, H2S тощо).

Діапазон вимірювань, %:

CO — 0…0,25; С02 — 0...2; NOx - 0...5·10-3; SO2 — 0...10;

H2S — 0...6,6·10-3 ; похибка вимірювання ±25 %,

маса — 2,5 кг; габаритні розміри — 400 х 300 х 75 мм.

Аспіратор АМ-5 є пристроєм для всмоктування повітря, а індикаторні трубки слугують для забору проб. Перед початком роботи в індикаторній трубці потрібно відламати обидва конуси і вставити її в аспіратор.

Стискаючи міхи аспіратора, здійснюють прокачування повітря (10 разів), протягом якого індикаторна трубка в результаті хімічної реакції змінює колір. Концентрація газу визначається сполученням шкали забарвленого сектору на самій трубці зі стандартною шкалою на коробці комплекту.

2. До комплекту приладів для експрес-аналізу води входять піни з індикаторними смужками для виявлення у воді СI-, NOx, NH4+, Fe2+, Mn2+ і бактерій, а також прилади для визначення твердості води і вмісту розчиненого кисню. Можливості вимірювання, обумовлені приладами:

- «Меркоквант-10025» — твердість води (0...400 мг/л);

- «Аквачек-5» — загальний хлор (0...14 мг/л) і вільний хлор (хлораміни) (0...10 мг/л);

- «Аквачек» — нітрати (0...225 мг/л), нітрити (0...10 мг/л);

- «Меркоквант-10024»     — амоній (NH4+);

- «Меркоквант-10004» — іони Fe2+;

- «Меркоквант-10005» — іони Мп2+;

- «Меркоквант» — рН (2...9);

- «Лачема» — рН(0... 12);

- «Бакточек ЄС» — кількість кишкових паличок.

До комплектів КИ-28014 і КИ-28066 входять також радіометр «Сосна» і нітратомер типу ЕБИК.

Газоаналізатор 325 ФА 01 призначений для вимірювання концентрації CO, СО2,  CnHm, NO, SО2 і О2 у відпрацьованих газах енергетичних установок промислових підприємств, транспортних засобів, контролюється також температура аналізованого газу. Складається з газоаналізатора 325 ФА 01, блоку пробопідготовки, зонда пробовідбірного, пульту керування з принтером.

Пульт дистанційного керування з вбудованим принтером дозволяє проводити вимірювання за запропонованими нормативами, а також дає можливість роздрукувати протокол з результатами вимірювання.

Аналітичний спектральний комплекс. 306АС 01 призначений для безперервного виміру концентрації оксиду азоту (NO), діоксиду азоту (N02), діоксиду сірки (S02), оксиду вуглецю (CO), діоксиду вуглецю (С02), метану (СН4), тиску/розрідження й температури топкових газів, температури навколишнього повітря, швидкості газопилових потоків, обчислення потужності викиду. Газоаналізатор 306АС 01 — інфрачервоний спектральний прилад. Сфера застосування приладу — екологічний моніторинг шкідливих газових викидів в атмосферу, а також контроль газів, що відходять, у технологічних процесах з метою забезпечення оптимального горіння палива або заданої ефективності роботи систем газового очищення в енергетиці. В галузі технології спалювання різних видів палив комплекс 306АС 01 дозволяє істотно знизити енергетичні втрати завдяки точному й динамічному налагодженню енергетичної установки.

Стаціонарний багатокомпонентний газоаналізатор МАРС-5

призначений для безперервного одночасного автоматичного вимірювання й реєстрації масової концентрації чотирьох шкідливих газів: NO, NO2, CO, SО2 у газах, що відходять, котлів ТЕЦ і викидах промислових підприємств. Принцип дії газоаналізатора —фотоабсорбційний в інфрачервоній області спектра із застосуванням вузькосмугових інтерференційних фільтрів і мікропроцесорного пристрою. Різні варіанти виконання приладу дозволяють встановлювати його або поблизу точки відбору проби, або на відстані до 100 м від точки відбору проби. Відстань до реєструвальних приладів, допускається до 500 м

Газоаналізатор СПЕКТР-4 призначений для безперервного вимірювання масової концентрації: оксиду азоту (NO), діоксиду азоту (NO2), діоксиду сірки (SО2), оксиду вуглецю (CO), метану (СН4). Основна сфера застосування приладу — екологічний моніторинг шкідливих газових викидів в атмосферу, а також контроль газів, що відходять, у технологічних процесах з метою забезпечення оптимального горіння палива або заданої ефективності роботи систем газового очищення в промислових викидах. У сфері технології спалювання побутових відходів газоаналізатор СПЕКТР-4 дозволяє істотно знизити енергетичні втрати за рахунок точного й динамічного настроювання енергетичної установки.

СПЕКТР-4 — інфрачервоний спектральний прилад, в якому впроваджена багатохідна оптична кювета для вимірювання концентрації оксиду вуглецю (CO), діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) y широкому діапазоні вимірюваних концентрацій. Така оптична схема дозволяє досягти високої чутливості й незначної похибки вимірювань, реалізувати принцип багатоканальності вимірювань концентрацій газів в одному приладі.

До лабораторних стаціонарних приладів можна віднести такі прилади: ІЧ-спектрофотометри і спектрометри (спектрофотометри ИКС-22, ИКС-29, ИКС-17, РЕЇ 80 (США), ІЧ-спектрофотометри М80/М85, «Specord», ИК-Фурье; спектрометри ИКС-21, ИКС-31, IFS Брукер), а також монохроматори і спектрофотометри для видимої та УФ-областей (УМ-2, МДР-2, СФ-18, СФ-46).

НДІ «Украналіт» розробив і ввів у промислову експлуатацію дворівневу систему екологічного моніторингу і оптимізації процесів горіння з використанням новітніх досягнень у царині високих технологій сенсорики й комп'ютерної обробки інформації.

Перший рівень системи являє собою комплекти газоаналітичних технологічних комплексів ТК-1. Кожен комплекс складається з високочутливого газоаналізатора 151 ЭХ02, що вимірює концентрацію кисню (О2) у зоні виходу продуктів горіння кожного котла. Окрім того, до

складу комплексу входить багатоканальний газоаналізатор 325ФА01, що вимірює оксид вуглецю (СО), діоксид вуглецю (СО2) і метану (СН4). Особливістю газоаналізатора 325 ФА01 є оригінальна оптична схема із застосуванням нульового (опорного) каналу, ефективна схема відбору проби й очищення високотемпературної забрудненої газової проби, надійність, автоматична самодіагностика, резервування основних функцій роботи. Прилади розміщені в спеціально обладнаній герметичній шафі з автоматизованою системою терморегуляції. Шафа кріпиться до зовнішньої стіни котлоагрегата. Високотемпературний зонд газоаналізатора 151 ЭХ02 через фланець у стінці  вводиться безпосередньо в камеру згоряння. На торці зонда міститься цирконієвий сенсор-датчик (ZrО2), здатний працювати і проводити вимірювання О2 в зоні високих температур ~ 600 °С. Конструктивні рішення приладу дозволяють виключити складні пристрої пробовідбору і пробопідготоки та забезпечують довгостроковий режим експлуатації в екстремальних умовах.

З усіх елементів, що мають здатність вступати в хімічні реакції з киснем, найважливішим є вуглець — основна складова всіх видів палива. Газоаналізатор 325 ФА01 автоматично вимірює концентрацію CO, CO2, СН4 на вихідному газоході кожного з котлоагрегатів. Інформаційні сигнали надходять на електронний блок із цифровим табло, який встановлено всередині шафи, і одночасно передаються на комп'ютер у диспетчерську. Отже, комплекс ТК-1 дозволяє в реальному часі вимірювати склад газів і коригувати співвідношення повітря/паливо для оптимізації процесів горіння та зменшення токсичних викидів в атмосферу.

Другий рівень системи являє собою екологічний комплекс ЕК-1,
який встановлено на вихідних газоходах, після пилових електрофільтрів. Основою комплексу є  газоаналізатор «СПЕКТР-4», в якому впроваджена багатохідна оптична кювета для вимірювання концентрації оксиду вуглецю (СО), діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) у широкому діапазоні вимірюваних концентрацій. Така оптична схема  дозволяє досягти високої чутливості й незначної похибки вимірювань, реалізувати принцип багатоканальності вимірювань концентрацій газів в одному приладі.

Прилади розміщені в спеціально обладнаних термостатних шафах, які розташовані на відкритому майданчику, на виході газоходів кожного з котлоагрегатів, за межами виробничого корпусу. Отримана інформація передається в диспетчерську на екран монітора комп'ютера по кабелю на відстань до 1000 м.

Комплекси ТК-1 і ЕК-1 розроблено із застосуванням сучасних комп'ютерних і програмних засобів передачі, збирання, оброблення і представлення отриманої інформації безпосередньо в операторську управління технологічними процесами котлоагрегатів.

Розроблене прикладне програмне забезпечення комплексів ТК-1 і ЕК-1 забезпечує реалізацію ефективних алгоритмів обробки отриманої інформації, а оптимальний інтерфейс користувача дає операторові просту і гнучку процедуру вибору режимів представлення, архівації та реєстрації поточної інформації. У комплексі ТК-1 реалізовано систему з двома ступенями системного інтерфейсу управління потоками цілодобового збирання та передачі отриманої інформації.

Система автоматизованого контролю викидів (АКВ) призначена для безперервного контролю, реєстрації на необхідний носій інформації й довгострокового зберігання даних про викиди в атмосферу шкідливих газів: NO, N02, NOx, CO, SO2, а також додаткових параметрів із прив'язкою до часу й точки вимірювання викидів.

Сфера застосування — екологічний моніторинг викидів в атмосферу шкідливих газів промислових підприємств, котлоагрегатів теплоелектростанцій, пиловугільних казанів, а також устаткування, що спалює в технологічному процесі мазут, вугілля, газ або їхні комбінації.

Кількість газоаналізаторів і допоміжних датчиків визначається конкретним споживачем і може групуватися в підсистеми від 1 до 4 приладів кожного типу в підсистемі. Система допускає зміну конфігурації й комплектації без погіршення характеристик системи. Форма подання інформації — одиничне значення, графік або таблиця за будь-який період часу. Можливість виведення інформації на персональний комп’ютер, передача на інші ПК. Зберігання інформації в пам'яті — за період не менш як 3 роки. Газоаналізатори МАРС-5 і 151ЭХ02 внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

Радіометричні прилади нового покоління

Комплекс швидкого розвертання «АСПЕК» призначений для оперативного дистанційного радіаційного контролю у разі надзвичайних ситуацій на об'єктах ядерної енергетики, для визначення меж і характеру радіоактивного забруднення територій.

Комплекс виконує повний цикл вимірювань від знімання даних до отримання топографічних карт забруднення досліджуваної території. Комплекс складається з бортової (що міститься на борту літального апарата) і наземної систем. Бортова система має сертифікат, що дозволяє встановлювати її на різні літальні апарати. До складу бортової системи входять Octagon PC450™, система детектування, блок обробки інформації, блок управління і контролю, навігаційний приймач, радіовисотомір. Наземна система складається з комп'ютера, сканера формату A4, кольорового принтера формату A4, плотера.

За допомогою комплексу АСПЕК можна:

- організувати пошук локальних радіоактивних плям (чи точкових джерел) гамма-випромінювання з визначенням активності джерела забруднення і встановлення географічних координат площ їхнього поширення;

- ідентифікувати техногенні джерела гамма-випромінювання в різних ландшафтно-географічних умовах;

- виконувати експертно-аналітичні роботи з питань дезактивації радіоактивно забруднених територій та інженерних споруд;

- здійснювати дистанційний радіаційний контроль за транспортуванням радіаційних речовин;

- проводити інспекції ядерних сховищ та ядерних технологій .

Універсальний вимірювальний прилад бета-, гамма-спектрометр, радіометр, дозиметр «СИРИУС К.01». Призначений для вимірювання об'ємної активності гамма-радіонуклідів у пробі, вимірювання поверхневої щільності радіоактивного забруднення території бета-, гамма-радіонуклідами, проведення біологічного контролю. Прилад дозволяє виявляти, ідентифікувати й вимірювати активність бета-, гамма-випромінюючих матеріалів (відходи ядерних виробництв, аварійні радіоактивні випадіння). Для фіксації слабких і короткочасних флуктуацій фону у приладі застосовується диференціальний метод. Прилад простий у користуванні, за допомогою повноекранних меню є можливість проглядати спектри, зберігати їх в енергонезалежній пам'яті — внутрішньому журналі вимірювань.

Якщо є в наявності зовнішній навігаційний приймач, то спектри автоматично прив'язуються до географічних координат. Записані спектри можуть зчитуватися зовнішнім комп'ютером для обробки або побудови карти забруднення місцевості.

Пересувна радіологічна лабораторія «Пошук-01»  призначена для наземного комплексного радіологічного контролю навколишнього середовища, продуктів харчування, виконання інших радіоекологічних завдань. До її складу входять такі аналітичні модулі: автоматизований комплекс «СКРІННЕР», гамма-, бета-, альфа-радіометр «Вектор», гама-локатор «Гама-сканер», блок координатної прив'язки даних до карт місцевості.

Контрольні питання

      - Як можна класифікувати прилади за А.М. Голіциним?

      - Як класифікуються прилади за видом дослідження?

      - Як класифікуються прилади за умовами застосування?

      - Які Ви знаєте стаціонарні станції автоматичного контролю?

- Які Ви знаєте універсальні прилади екологічного контролю?

- Подайте номенклатуру газоаналізаторів для експрес аналізу.

- Які Ви знаєте прилади для експрес – аналізу токсичності води?

- Які прилади для потенцеметричного методу аналізу використовують в Україні?

- З якою ціллю використовують аналізатор МАРС-5

- Які Ви знаєте прилади нового покоління.

Питання до контрольної роботи

модуля № 2

- На якому принципі базується метод хроматографічного аналізу?

- Як класифікується методи хроматографічного аналізу?

- Як класифікуються хроматографічні колонки?

- Пояснити метод газової хроматографії.

- Для яких матеріалів використовують метод іонообміної хроматографії?

- Для яких сполук використовують метод рідинної хроматографії?

- Дайте пояснення методу паперової хроматографії.

- Ефективність тонкошарової хроматографії.

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

- Поясніть в чому полягає суть фізико-хімічних методів аналізу?

- Чому фізико - хімічні методи аналізу інколи називають інструментальними?

- На якому принципі ґрунтується  електроваговий метод аналізу?

- На якому принципі ґрунтується кондуметричний  метод аналізу?

- На якому принципі ґрунтується потенціометричний метод аналізу?

- Поясніть і напишіть формулу Нернста.

- Що таке буферний розчин і яку його властивість використовують при калібруванні іономірів?

- Розкажіть про правила калібрування рН-метрів.

- Від яких параметрів залежить величина електродного потенціалу?

- Покажіть схему вимірювання величини рН.

- Поясніть числові значення координат ізопотенціальної точки.

- На якому принципі ґрунтується кулонометричний метод аналізу?

- на якому принципі ґрунтується поліграфічний метод аналізу?

- Класифікація фотометричних методів аналізу.

- На чому базуються методи фотометрі?

- Чим відрізняються метод спектрометричного аналізу від фото колориметричного?

- В яких координатах будуються градуювальний графік при проведені аналізу методом фотоколориметрії?

- З якою точністю можна визначити мікро кількості речовини методом фотометричного аналізу?

- На чому базується метод фотонефелометрії?

- На чому базується метод фототурбидиметрії?

- Який розчин називають стандартним, титрованим?

- Що таке молярна концентрація, молярна концентрація еквівалентів, титр розчину?

- Що таке еквівалент в кислотно-основному титруванні і реакціях окиснення і відновлення, фактор еквівалентності?

- В 200см розчину міститься 2,6501г К2С03. Визначте молярну концентрацію, концентрацію еквівалентів і титр розчину H2SO4.

- Дайте визначення поняттям: точка еквівалентності, стандартний розчин, основне рівняння титрометрії, еквівалент речовини.

- На важку 3,8005г Na2S04 розчинити в мірній колбі об'ємом 200см. Визначте титр, молярну концентрацію, молярну концентрацію еквівалентів.

- Які основні методи аналізу? Вимоги до реакції титрування.

- У чому полягає суть класифікації методів аналізу?

- Які реакції використовують в якісному аналізі?

- Охарактеризуйте принцип вибору методу кількісних досліджень.

- Дайте порівняльну характеристику основних методів кількісного аналізу?

- Поясніть в чому полягає суть фізико-хімічних методів аналізу?

- Чому фізико-хімічні методи аналізу інколи називають інструментальними?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: аналітичні ваги, як інструмент гравіметричного методу аналізу.

Мета: ознайомити студентів з методикою зважування на аналітичних вагах і визначення похибки вимірювання.

Завдання 1. Провести зважування мірних пустих і заповнених колб.

Завдання 2. Провести розрахунок похибки вимірювання і визначити довірливий інтервал.

Основні положення.

За допомогою кількісного аналізу вирішують багато різних завдань, таких як встановлення атомних, молярних і еквівалентних мас речовин. На основі даних кількісного аналізу визначають кількість речовини, яка залежить від домішок. Важливою операцією кількісного аналізу є вимірювання маси, яке проводиться на аналітичних вагах. Конструкція технічних і аналітичних ваг описана в інструкції.

Хід роботи.

Аналітичні ваги є дуже точними вимірювальними приладами, без яких неможливе проведення аналізів хімічними і фізико -хімічними методами. Знання студентами правил зважування і конструкції аналітичних ваг обов’язкове.

Беремо мірну колбу, попередньо помиту і висушену, проводимо зважування на аналітичних вагах п’ять разів пустої і заповненої по риску дистильованою водою. Результат заносимо в таблицю.

Вираховуємо похибку експерименту для пустої і заповненої колби:

а)середнє арифметичне

x=1nxi                                          (1.1)

де n – число вимірів; хі - результат окремого виміру

б) відхилення окремого виміру від середнього

di=xi−x                                           (1.2)

в) середню квадратичну похибку

S=(xi−x)2n−1                                  (1.3)

де n – 1-число контрольних вимірів (κ)

г) середню квадратичну похибку середнього арифметичного

Sх−=Sn                                             (1.4)

д) вірогідну випадкову похибку

ε=Sx⋅tα                                     (1.5)

де tα- довірлива надійність або вірогідність того, що відхилення окремого виміру не перевищує заданої величини (з таблиці 1).

е) вірогідна випадкова похибка визначає довірливий інтервал, на якому знаходиться істинна величина x=x±ε. Результати розрахунку заносимо в таблицю і вираховуємо довірливий інтервал мірної колби.

Результати роботи заносимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1.

| Вага колби | Вага колби з водою | Вага води | Хі | Хі-Х− | (Хі-Х−)2 | S | Sx− | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сума         ______

Середнє    ______

Контрольні питання

- Які ви знаєте похибки вимірювання?

- Як розрахувати довірливий інтервал?

- Як розрахувати середню квадратичну похибку?

- Розкажіть про правила зважування на аналітичних вагах.

- Що таке значуща цифра? Яка різниця між записом 1, 4000 г і 1, 4 г?

- Розкажіть про оформлення результатів лабораторної роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Визначення загальної твердості природних вод  ( іонів Са2+ і Мg2+) титрометричним методом.

Мета:Ознайомити студентів з методикою ведення титрометричного аналізу.

Завдання 1: Ознайомити студентів з методами приготування титрувальних розчинів.

Завдання 2: Визначити загальну твердість природних вод.

  - Основні положення

Твердість води – це показник, який представляє собою властивості природної води, що залежить від наявності  в ній головним чином розчинених солей кальцію і магнію.

Твердість, обумовлена присутністю солей кальцію, називають кальцієвою, а ту, яка залежить від наявності магнію — магнієвою. Сумарна кількість цих солей у воді називається загальною твердістю. Загальну твердість поділяють на карбонатну, яка обумовлена концентрацією гідрокарбонатів (і карбонатів при рН-8,3 ) солей кальцію і магнію, і некарбонатну — концентрацією у воді кальцієвих і магнієвих солей сильних кислот. При кип’ятінні води гідрокарбонати переходять в карбонати, які випадають в осад, карбонатну твердість іноді називають тимчасовою або звільненою твердістю.  Твердість, яка залишилась після кип’ятіння називають постійною.

Результати визначення твердості звичайно виражають в мг-екв/л (1 мг-екв Са2+ дорівнює 20,04мг, 1мг-екв Мg2+ - 12,16мг). В природних умовах іони кальцію, магнію та інших лужноземельних металів, які обумовлюють твердість , поступають у воду в результаті взаємодії розчиненого карбону (1V) оксиду з карбонатними мінералами і при інших процесах розчинення та хімічного вивітрювання  гірських порід. Джерелами цих іонів є також мікробні процеси, які проходять в ґрунтах на площі водозабору, в донних покладах, а також скиди стічних вод різних підприємств.

Твердість природної води залежить від джерела і пори року. Під час весняних паводків твердість води поверхневих басейнів зменшується, а в зимовий період зростає. За величиною твердості вода поділяється на такі типи:

менше 4мг-екв/л     —     м’яка вода;

від 4 до 8 мг-екв/л   —    вода середньої твердості;

від 8 до 12 мг-екв/л —    тверда вода;

більше 12 мг-екв/л  —     дуже тверда вода;

Одним із методів визначення твердості води є титрометричний метод. Це такий метод кількісного аналізу, який базується на вимірюванні кількості (об`єму) стандартного реагента (В), необхідного для завершення хімічного процесу з визначеною кількістю досліджуваної речовини (А).

Стандартним, або титрованим розчином називають розчин, вміст розчиненої речовини в якому точно відомий.

При використанні цього методу, до розчину досліджуваної речовини А поступово додають розчин реактиву В відомої концентрації доти, поки його кількість не стане еквівалентною кількості речовини А. Час для завершення визначення титрометричним методом вимірюється хвилинами. Це дозволяє без значної затрати праці проводити декілька послідовних і паралельних  визначень.

При аналізі найчастіше стандартний розчин заливають  в калібровані скляні трубки-бюретки і обережно, малими порціями  приливають його до досліджуваного розчину доти, поки тим чи іншим способом не буде встановлено закінчення реакції. Ця операція називається титруванням.

При титруванні затрачена кількість (моль) стандартного розчину повинна точно відповідати рівнянню реакції і бути еквівалентною кількості (моль) затраченого компонента.

Точкою еквівалентності називають момент закінчення реакції в титрометричному аналізі. В цей момент кількості прореагованих речовин строго еквівалентні. Тому при титруванні необхідно строго встановити точку еквівалентності (закінчення титрування).

Точку еквівалентності фіксують за допомогою індикаторів, які додають в досліджуваний розчин перед титруванням. До них відносяться розчини метилового оранжевого, фенолфталеїну, метилового червоного та ін., які змінюють забарвлення в момент закінчення реакції.

Для проведення розрахунків в титрометричному аналізі використовують основний закон еквіваленті;

розчини різної молярної концентрації еквівалентів /нормальності/ взаємодіють в об`ємах, обернено пропорційних їх молярним концентраціям еквівалентів:

V1N1 = V2N2                                                                    (2.1)

Область застосування титрометричного аналізу значно ширша, ніж гравіметричного, внаслідок застосування різноманітних типів реакцій (нейтралізації, окисно-відновних, комплексоутворення і ін.) , тоді як в гравіметричному аналізі використовуються лише реакції, що супроводжуються  випаданням осаду. Точність титрометричного аналізу нижча від точності гравіметричного, але вона цілком достатня для виконання виробничних і науково-дослідних робіт.

Для визначення вмісту компонентів в досліджуваному розчині, а також для обчислень концентрації приготовлених розчинів в титрометричному аналізі використовують стандартні розчини (робочі). Від точності концентрації приготовленого стандартного розчину залежить точність всіх визначень, виконаних за допомогою цього розчину. Стандартні розчини готують двома способами —  з твердих речовин або з більш концентрованих розчинів.

2. Хід роботи

2.1. Матеріали, посуд і обладнання:

- колби конічні 150-200мл;

- бюретки на 25мл;

- піпетки на 1, 5, 10мл;

- розчин трилону Б (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти);

-індикатор еріохром чорний Т(суміш індикатора з NaCl 1:10);

-індикатор мураксид;

-досліджувана вода.

2.2.Проведення лабораторної роботи.

Метод призначений для аналізу  безколірних і слабоколірних вод з величиною твердості вище 0,5 мг-екв/л.

Принцип методу заснований на визначенні іонів кальцію і магнію титруванням досліджуваної проби води стандартним розчином динатрієвої солі етилендиамінтетраоцтової кислоти (трилон Б) в присутності еріохром чорного Т і з наступним визначенням в окремій пробі вмісту іонів кальцію титруванням її в  лужному середовищі з індикатором ( суміш мурексиду з хлоридом натрію 1до10).

З дослідженої проби відбирають піпеткою 20-25мл води і переносять в конічну колбу для титрування. В цю колбу додають 20мл аміачного буферу. Аміачний розчин (буфер) готують змішуванням 20г NH4Cl і 100 мл 20% розчину NH4ОН, який доливають дистильованою водою до 1л в мірній колбі.

До одержаного розчину додають індикатор еріохром чорний Т. Індикатор може бути у вигляді водного розчину або порошку, якого беруть кілька крупинок на кінчику шпателя приготовленого як суміш індикатора з NaCl 1:10.

Одержаний розчин червоного кольору титрують стандартним розчином трилону Б до переходу кольору розчину в фіолетово-синій. Титрування під кінець проводять повільно, фіксуючи кількість стандартного розчину трилону Б.

Вміст суміші іонів кальцію і магнію визначають за формулою:

ХCa,Mg=N·А1·1000/V1                                                     (2.2)

де ХCa,Mg – вміст суміші іонів кальцію і магнію;

N – нормальність розчину трилону Б, використаного для титрування, мл  (0,05 н);

А1 – кількість розчину трилону Б, мл;

V1 – об’єм взятої для аналізу води.

Для визначення вмісту іонів кальцію в конічну колбу, ємністю 250мл відміряють піпеткою досліджувану воду, об`ємом 25-50мл. Доводять об`єм дистильованою водою за допомогою мензурки до 100мл і, додавши 5мл 20%-го розчину NaOН і вносять на кінчику шпателя індикатора мурексиду, титрують 0,05н розчином трилону Б при інтенсивному перемішуванні.

Перехід забарвлення від червоного кольору до лілового свідчить про кінець титрування. Для точнішого визначення точки переходу кольору, титрування потрібно проводити, маючи в якості еталону перетитровану пробу води.

Вміст  іонів кальцію в досліджуваній воді вираховуємо по формулі:

ХCa= N· А2· 1000/V2                              (2.3)

де	ХCa- вміст іонів кальцію, в мг-екв/л;

N- нормальність розчину трилону Б , мл (0.05н);

А2 - кількість розчину трилону Б, мл;

V2- об’єм взятої для аналізу проби, мл.

Вміст іонів Мg у воді визначають за формулою:

Х Мg= ХCa,Mg -- ХCa                                                        (2.4)

Одержані дані записати у вигляді таблиці і перевірити точність визначення у викладача.

Таблиця 2.1. Результати роботи.

| Назва проби | Об’єм проби, мл | АCa,Mg, мл | ХCa,Mg мг-екв/л | АCa, мл | ХCa мг-екв/л | Х Мg мг-екв/л | Маса Са мг | Маса Мg мг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольні питання

1. Який розчин називають стандартним, титрованим ?

2. Які основні методи аналізу. Вимоги до реакції титрування?

3. Що таке титр розчину?

4. Як визначають твердість води ?

5. Дайте визначення поняттям: точка еквівалентності, стандартний розчин, основне рівняння титрометрії.

6. Які елементи визначають твердість води і чим вона обумовлена?

Основна література

1. Н.В. Романова. Загальна та неорганічна хімія. Вища школа

“Перун” Київ. Ірпінь, 2002р. 480ст.

2. А.П.Крешков. Основи аналітичної хімії. Т. П, М”Хімия” 1976р.

3. З.А.Барсуков,Аналітична хімія. М, Висща школа. 1990р. 320с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: визначення завислих частинок в воді різних джерел водопостачання м. Івано-Франківська.

Мета: ознайомлення студентів з методикою визначення завислих частинок в воді методом мембранного фільтрування, а також з конструкціями та правилами користування мікроскопом.

Завдання 1. Провести вакуумне фільтрування через мембранний фільтр.

Завдання 2. Визначити кількість завислих частинок в воді різних джерел.

# 1.Основні положення

Основні вимоги до питної води – це нешкідливість для організму людини, хороші органолептичні показники та придатність для господарсько-побутових потреб.

Норми якості, яким повинна відповідати доброякісна господарсько-питна вода нормується ДСТУ.

Завислі частки, – це нерозчинні у воді солі, залишки матеріалів, на яких фільтрується вода, елементи корозії металів трубопроводів, дрібні частинки джерел водопостачання, які проходять через фільтри і т. д. Кількість завислих частинок у воді дає можливість робити висновки про її придатність для використання як питну.

2.Хід роботи.

- Підготувати робоче місце.

- Скласти апарат для фільтрації під вакуумом.

- Витягнути фільтр з упаковки і покласти його на скло предметного столика мікроскопа.

- Провести підрахунки забруднень на сухому фільтрі методом  хреста, для чого :

- провести підрахунок мікрочастинок в 28-х клітинках сухого фільтра;

- визначити кількість мікрочастинок в одній клітинці;

- визначити кількість мікрочастинок на фільтрі, помножити кількість        частинок в  1клітинці на 170 (число клітинок на фільтрі ). Результат записуємо в таблицю.

- Помістити фільтр в апарат для фільтрації.

- Відбираємо пробу води в кількості 100мл. і заливаємо її в апарат для фільтрації.

- Включити вакуумний насос і провести фільтрацію проби води.

- Витягнути фільтр з апарату і покласти його в чашку Петрі.

- Підсушити на повітрі на протязі 5-10 хв.

- Провести підрахунки забруднень згідно п.4.

- Виконуємо п.5-10 для різних вод.

- Визначаємо кількість домішок на 1 літр дослідженої води.

- Заповнюємо таблицю 3.1.

Таблиця 3.1.

| Назва проби | Кількість частинок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 клітин | 1 клітина | на фільтрі | на 100мл | на 1л |
| Сухий фільтр |  |  |  | --- | --- |

Контрольні питання

- Як розраховується збільшення мікроскопа?

- Як проводиться вакуумне фільтрування?

- Пояснити методику проведення підрахунку забруднення води завислими частинками?

- Якими нормативними документами нормується якість питної води?

- Завислі частинки у воді – що це таке?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Методика побудови градуювального графіка при визначенні загального заліза в воді методом колориметрії.

Мета: ознайомлення студентів з методом побудови градуювального графіка при роботі на колориметрах ФЭК-56, КФК-3.

Завдання 1 Приготувати ряд стандартних розчинів для побудови градуювального графіка.

Завдання 2 Побудувати градуювальний графік для визначення загального заліза у воді.

1. Основні положення

Фотометрія є одним з фізико-хімічних методів аналізу.

Інтенсивність світлопоглинання залежить від хімічного складу речовин. Для цих методів характерна висока чутливість.

Фотоелектроколориметрія базується на замірі поглинання забарвленим розчином світлового потоку, який проходить через нього.

Порівняння світлових потоків в методах фотоелектроколориметрії виконується за допомогою фотометричних приладів — фотоелектроколориметрів, в яких ступінь поглинання світла (інтенсивність забарвлення розчину) визначають за допомогою фотоелементів. Світловий потік збуджує у фотоелементі електричний струм, який пропорційний інтенсивності освітлення. Струм, який виникає, реєструється чутливим мікроамперметром, покази якого пропорційні освітленості фотоелемента колориметра. Фото-електроколориметри в залежності від числа фотоелементів поділяють на дві групи:

- фотоелектроколориметри з одним фотоелементом (однопроменеві);

- фотоелектроколориметри з двома фотоелементами (двохпроменеві).

В лабораторії кафедри екології використовують одно -- (КФК-3) та двохпроменеві (ФЭК-56) фотоелектроколориметри. Оптичні схеми приладів наведені у додатках до лабораторної роботи.

2 Хід роботи

2.1 Апаратура, матеріали та реактиви

Колби мірні 2-го класу місткістю 20, 100 і 1000 дм 3.

Піпетки мірні місткістю 5, 10, 25 і 50 см 3.

Піпетки мірні з поділками місткістю 1, 2, 5 см 3.

Залізоамонійний галун (FeNH4(SO4)2·12 H2O)

Вага аналітична.

Амонію піросульфат.

Амонію роданід.

Кислота соляна

Вода дистильована.

Кювети для фотоелектроколориметрів 30-50 мм.

2.2 Приготування градуювальних розчинів.

2.2.1 Приготування основного стандартного розчину залізоамонійного галуна.

0,8636 г залізоамонійного галуна зважують з похибкою, яка не перевищує 0,0002 г по шкалі ваги, розчиняють в мірній колбі місткістю 1 дм 3 в невеликій кількості дистильованої води, підкисленої 2,00 см 3 соляної кислоти (густиною 1,19 г/ см 3) та доводять до мітки дистильованою водою. 1 см 3 розчину містить 0,1 мг заліза.

2.2.2 Приготування робочого стандартного розчину залізоамонійного галуна.

Робочий стандартний розчин готують в день проведення аналізу шляхом розведення частини основного стандартного розчину в 10 разів. для цього у мірну колбу місткістю 50 см 3 відбирають піпеткою 5 см 3 основного стандартного розчину і доводть до мітки дистильованою водою. 1 см 3 розчину містить 0,01 мг заліза.

2.2.3. Приготування розчину роданіду амонію.

50 г роданіду, зважені з похибкою, що не перевищує 0,5 г, розчиняють в 50 см 3 дистильованої води.

2.2.4. Приготування розчину соляної кислоти густиною 1,12 г/см3.

До 65 см 3 дистильованої води доливають 100 см 3 соляної кислоти густиною 1,19 г/см 3.

2.3 Побудова градуювального графіка

Для побудови градуювального графіка в мірні колби місткістю 50 см 3 вносять 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 робочого стандартного розчину залізоамонійного галуна і додають в кожну 1 см 3 соляної кислоти (густиною 1,12 г/см 3), декілька кристалів персульфату амонію, 1 см 3 розчину роданіду амонію, доводять до мітки дистильованою водою і ретельно перемішують. Одержують серію розчинів з масовою концентрацією заліза 0,0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мг/дм3 відповідно. Ці розчини готують по черзі безпосередньо перед вимірюванням їх оптичної густини, оскільки інтенсивність забарвлення сполуки заліза нестійка, що може призвести до похибки у вимірюваннях.

За одержаними даними будують градуювальний графік, відкладаючи по осі абсцис масову концентрацію заліза (в мг/дм3), а по осі ординат — виміряні значення оптичної густини, що відповідають цим концентраціям. Залежність оптичної густини (D) від концентрації (C) лінійна при 0,1≤D≤1,0. Тому кювети та світлофільтри підбираються таким чином, щоб величина оптичної густини належала до цього діапазону. Вид градуювального графіка показаний на рис.2.1.

D

ДD

С, мг/м3

Розчин порівняння С=0,0 мг/дм 3

Рисунок 2.1 – Вигляд градуювального графіка

ДD — систематична похибка вимірювань, зумовлена наявністю заліза у реактивах, що використовуються для аналізу.

3. Контрольні питання.

- Як готують основний стандартний розчин?

- Як готують розчин для побудови градуювального графіка?

- На якому принципі базується фотоелектроколориметрія?

- Яка конструктивна різниця фотоелектроколориметра КФК – 3 і ФЕК – 56?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: градуювання іономіра.

Мета: ознайомити студентів з методикою підготовки іономіра до проведення вимірювання.

Завдання Провести регулювання іономіра марок ЭВ-74, И-130М.

# 1 Основні положення

Потенціометричний метод аналізу заснований на визначенні різниці електричних потенціалів, яка викликається між двома електродами, які занурені в розчин.

Величина електродного потенціалу ϕ залежить від складу і концентрації розчину (С), від природи електродів (ϕ0), температури (Т) і інших факторів.

Залежність електродного потенціалу металів від концентрації іонів в розчині описується рівнянням Нернста:

ϕ=ϕ0+RTnElnc	                                (5.1)

де  ϕ0 - стандартний електродний потенціал;

R – універсальна газова стала;

Т – абсолютна температура;

n – число електронів, які беруть участь в реакції.

F – постійна Фарадея;

С – концентрація катіонів металу в розчині.

При температурі 250С, відповідних значеннях R i F та коефіцієнта переходу від натурального логарифма до десяткового, рівняння має вигляд:

ϕ=ϕ0+0,059nlgc	                             ( 5.2  )

Потенціонометричний метод аналізу застосовують для визначення показників концентрації іонів в розчині (катіонометрія та анодометрія). Концентрація катіонів водню – рН, для потенціонометричного титрування і т.д.

Потенціонометричне вимірювання проводять, занурюючи в посудину з дослідним розчином два електроди – електрод вимірювальний (індикаторний) і електрод порівняння (стандартний), відносно якого вимірюють потенціал електрода вимірювання.

В лабораторії кафедри екології використовують іономіри ЭВ-74, И-130М.

Калібрування іономірів проводять по буферних розчинах. Властивості деяких розчинів зберігати постійну концентрацію катіонів Н+ при розбавленні, а також при додаванні до них певної кількості сильних кислот або лугів називають буферною дією.

Розчини, який проявляють буферну дію, називають буферними розчинами. Буферні розчини представляють собою суміш розчину кислоти з її сіллю або слабого гідроксиду і його солі.

Наприклад, амонійний буфер – розчин гідрату аміаку і хлориду амонію:

NH3·H2O+NH4Cl       (pH≈9,2)

Ацетатний буфер – розчин оцтової кислоти і ацетату натрію:

CH3COOH+CH3COONa     (pH≈4,7)

Дія буферних розчинів заснована на тому, що іони або молекули буфера зв’язують іони Н+  або ОН- введених в них кислот або лугів з утворенням слабких електролітів.

Наприклад, якщо до ацетатного буферного розчину CH3COOH + CH3COONa додати соляну кислоту, то відбудеться реакція:

CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl

CH3COO- + H+ = CH3COOH.

CH3COO- - іони, взаємодіють з катіонами Н+ соляної кислоти, утворюючи молекули оцтової кислоти CH3COOH. Дисоціація CH3COOH мала, а від додавання НСl вона ще більше зменшується.

Концентрація CH3COOH збільшиться. Тому від додавання до буферного розчину сильної кислоти концентрація катіонів Н+ в розчині практично не зміниться і відповідно не зміниться рН розчину.

Проведення роботи

Регулювання іономірів проводимо згідно інструкції до приладів, які розміщені в додатку. Після перевірки іономірів проводимо заміри контрольних розчинів і води різних джерел водопостачання.

Результат записуємо в таблицю:

Таблиця 1.1

| № п/п | Зразки | #### Заміри |  |  | Середнє значення рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |

## Контрольні питання

- На якому принципі заснований потенціометричний метод аналізу?

- Поясніть і напишіть формулу Ернста.

- Що таке буферний розчин і яку його властивість використовують при калібруванні іономірів?

- Розкажіть про правила калібрування рН – метрів.

- Від яких параметрів залежить величина електродного потенціалу?

#### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Методика побудови градуювального графіка на прикладі визначення колірності води пектрофотометричним методом

Мета: Ознайомлення студентів з методом побудови градуювального графіка на спектрофотометрі СФ-26

Завдання 1. Приготувати ряд стандартних розчинів для побудови градуювального графіка.

Завдання 2. Побудувати градуювальний графік для визначення колірності води.

1. Основні положення

Колірність поверхневих вод зумовлена головним чином наявністю гумусових речовин і сполук трьохвалентного заліза. Розрізняють “істинний” колір, зумовлений тільки наявністю розчинних забарвлених сполук і колір, зумовлений наявністю колоїдних і завислих частинок. Одиниця виміру колірності — градус.

Колірність природних вод різниться і може бути в межах від одиниць до сотень і тисяч градусів. Підвищена колірність води характерна для рік та озер, які розташовані в лісистій, заболоченій місцевості, де з поверхневим стоком у водойми потрапляє значна кількість гумусових речовин.

Висока колірність води погіршує її органолептичні властивості і негативно впливає на розвиток водної рослинності і живих організмів через зниження концентрації розчиненого кисню у водоймі, який витрачається на окислення сполук заліза і гумусових речовин. Гранично допустиме значення колірності для питної води складає 20°.

Спектрофотометричне визначення колірності води проводиться при довжині хвилі л = 413 нм.

1. Хід роботи

1.1  Побудова градуювального графіка.

Для побудови градуювального графіка в мірних колбах місткістю 50 мл готують еталонні розчини шкали колірності згідно таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Шкала колірності

| Розчин № 1, мл | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розчин № 2, мл | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 |
| Колірність, град | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Результати вимірів заносять у таблицю 6.2.

Таблиця6.2. Градуювальна характеристика

| Оптична густина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір-ність, град | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

За одержаними даними будують градуювальний графік, відкладаючи по осі абсцис колірність в градусах, а по осі ординат—виміряні значення оптичної густини D для кожного еталонного розчину.

Контрольні питання

- До яких методів аналізу відносяться спектрофотометрія.

- На якій фізичній властивості базується спектрофотометричний метод.

- Як визначається оптична густина.

- Поясніть закон Бугера – Ламберта – Бера.

- Поясніть правила користування спектрофотометра   СФ – 26.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: вивчення ІЧ – спектрофотометра і правила підбору режимів запису спектрів поглинання.

Мета: ознайомлення студентів з методикою підготовки ІЧ – спектрофотометра до проведення запису спектрів поглинання.

Завдання 1. Провести вибір режимів для запису ІЧ – спектрів на приладі ИКС – 29 і записати спектр поглинання полістиролу.

1.Основні положення

Для дослідження хімічних сполук використовують ІЧ-спектри поглинання. Спектри поглинання в ІЧ-області називають оптичними спектрами поглинання, оскільки в них використовують оптичні методи розкладу випромінювання. А для отримання монохроматичного світла використовують призми і дифракційні ґратки. Джерело випромінювання повинно давати неперервне випромінювання по всій ділянці спектра. В ІЧ-області використовують селітові стержні, які нагрівають до необхідної температури /глобари/. Досліджений зразок розташовують після джерела випромінювання. Розклад випромінювання отримують за допомогою призм LіF, NaCl, KBr2 і інших, а також дифракційних ґраток.

Як приймач використовують термоелементи або болометри. Реєстрацію спектра проводять автоматично. Спектри поглинання записують як залежність інтенсивності пройденого через зразок випромінювання від довжини хвилі. Як параметри довжини хвилі в ІЧ-області спектра використовують частоти в сантиметрах або мікрометрах (мкм), що відповідає області від 5000 до 200см-1. Параметром інтенсивності для запису ІЧ-спектрів є відсоток пропускання:

T%=IIo⋅100%,                               (7.1)

або відсоток поглинання

Io−IIo⋅100%.                                         (7.2)

де Іо – інтенсивність падаючого випромінювання;

І – інтенсивність пройденого через зразок випромінювання.

ІЧ-спектроскопію використовують для вивчення будови органічних сполук, для визначення функціональних груп, для встановлення ідентичності сполук, а також при різних типах кількісних досліджень.

Готувати зразки для вимірювання ІЧ-спектрів можна різними способами. Рідкі речовини наносять у вигляді плівки на солеві вікна. З твердої речовини можна отримати суспензії при розтиранні її з вазеліновим маслом. Потім її розміщують між солевими вікнами. При цьому потрібно мати на увазі, що вазелінове масло само має смуги поглинання в областях 3000–2500 см-1, 1460 см-1, 1380 см-1.

При необхідності запису спектра речовини в цих областях готують суспензію в маслі, яке не має С-Н груп, або запресовують речовини у вигляді таблетки з броміду калію (декілька мг речовини на 200-300мг броміду калію). Іноді вивчають ІЧ-спектри розчинів речовин, при цьому підбирають такий розчинник, який був би прозорий в потрібній для досліджень області спектра. Оскільки інтенсивність інфрачервоних смуг поглинання порівняно невелика, для спектральних аналізів необхідні концентровані розчини (10-2 1моль/л в залежності від інтенсивності досліджених смуг поглинання).

При взаємодії ІЧ-випромінювання з речовиною змінюються коливання стану молекули, причому в ІЧ-спектрах проявляються коливання, які проходять зі зміною дипольного моменту.

Кількість смуг в ІЧ-спектрі досить велика. Будь-яка нелінійна молекула, яка складається з N атомів, має 3N+6 основних коливань. В залежності від структур молекули деякі з цих коливань не проявляються в ІЧ-спектрі (якщо вони проходять без зміни дипольного моменту). Зменшення числа смуг у спектрі спостерігають у молекул з більшим числом елементів симетрії, тоді як у несиметричних молекул в ІЧ-спектрі повинні бути всі 3N+6 коливань. Крім того, в спектрі часто появляються смуги обертонів (смуги поглинання мають подвійну частоту основного коливання) і складові частоти (смуги поглинання з частотою, яка дорівнює сумі або різниці частот основних коливань).

При дослідженні органічних речовин широко використовують так звані характеристичні частоти. Експериментально було встановлено, що при наявності в сполуках хімічних груп, які треба визначити, в ІЧ-спектрі завжди появляються смуги в дуже вузькому інтервалі частот.

Такі смуги поглинання отримали назву характеристичних, або групових. Наявність групових частот пояснюється тим, що в таких коливаннях бере участь визначена група атомів, остання частина молекули при цьому не коливається.

Тому незалежно від будови залишкової частини молекули коливання цієї групи атомів завжди приводить до появи в спектрі одних і тих же смуг поглинання.

Для успішного структурного аналізу за ІЧ-спектрами необхідно отримати високоякісні спектрограми. Якість спектрограм визначається наступними параметрами:

- Товщиною шару поглинаючої речовини.

- Характером призми.

- Шириною вихідної щілини монохроматора.

- Ступенем підсилення сигналу детектора.

- Швидкістю розгортки спектра.

Товщина шару поглинаючої речовини визначає (разом з коефіцієнтом поглинання) відсоток пропускання. Якщо товщина шару надто велика, пропускання наближається до нуля, сусідні смуги зливаються в суцільні, більш або менш широкі зони практично повного поглинання і визначення максимумів поглинання стає майже неможливим (рис.7.1б).

Наявність у спектрі широких смуг з плоскими вершинами при малих відсотках пропускання свідчить про надлишкову товщину шару речовини. Її можна зменшити заміною прокладки в розбірних кюветах на більш тонку розбавленням розчину. А при роботі методом суспензій або пресування таблеток КВr2 –зменшенням кількості порожньої речовини. Якщо товщина шару рідини дуже мала, на спектрограмі не спостерігаються смуги, які відповідають поглинанню більше декількох десятків відсотків (рис. 12.1в).  В таких випадках слабі смуги можуть проявитися на рівні шумів (злитися з фоном) і залишитись непомітними.

Рис.7.1. Ділянка ІЧ-спектра однієї і тієї ж рідкої речовини, знята при різних товщинах шарів:

а – товщина шару оптимальна, прокладка 19мкм; максимуми поглинання в найбільш інтенсивних смугах 90%;б – товщина шару надто велика, прокладка 157мкм (ділянки суцільного поглинання з плоскими вершинами не дозволяють визначити число смуг і положення їх максимумів); в – товщина шару надто мала (кілька мікрон), без прокладки, слабкі смуги при 1020 і 1030 см-1 майже зливаються з фоном.

При отриманні оглядової спектрограми для структурного аналізу оптимальною належить рахувати таку товщину шару (і концентрацію), при якій поглинання найінтенсивніших смуг в максимумах складає 80-95%. Зазвичай, це смуги валентних коливань С-Н в області 2800–3000см-1, карбональної групи 1700–1750см-1. Для більшості органічних рідин оптимальна товщина шару складає 20–30мкм, з таких і треба починати запис.

Ширина розкриття щілини монохроматора для забезпечення високого ступеня монохроматичності і роздільної здатності має бути мінімальною. Проте при дуже вузьких щілинах сигнал детектора стає настільки слабкий, що навіть гранично можливе його підсилення не забезпечує нормальної роботи фотометричної системи. Надмірне відкриття щілини може привести до зниження роздільної здатності, що проявляється в злитті контурів близьких смуг поглинання, і до викривлення спектрограм.

Вибір оптимальної щілини програм належить погодити зі ступенем сигналу детектора.

Допустима швидкість розгортки спектра визначається складністю його контуру, інерційністю реєструючого пристрою і детектора випромінювання. Найбільш точне відтворення спектра досягається при мінімальних швидкостях розгортки, але прагнення скоротити час отримання одного спектра і зняти максимальне число спектрів спонукає операторів працювати на можливо більших  швидкостях  розгортки.  Перевищення допустимих швидкостей проявляється в викривленні форми спектральних смуг, які набувають характерних контурів трикутників (рис.7.2.г).

При цьому поглинання в максимумах виявляється значно менше істинного, а частина максимумів взагалі не встигає реєструватися. Такі викривлені спектрограми не придатні для використання.

Рис.7.2 - Вплив умов зйомки на контур ІЧ-спектра:

а – оптимальні умови; б – щілина надто вузька: максимуми смуг поглинання ущільнені, плечі горизонтальні, поглинання в максимумах зменшене, а в мінімумах – збільшене; в – недостатнє підсилення: характерний ступінчастий контур спектрограми; г – швидкість розгортки надто велика (сповільнювач відключений); форма спектральних смуг повністю спотворена (трикутна), поглинання в максимумах здається значно меншим, частина максимумів не виписується.

Сучасні спектрофотометри мають пристрої для автоматичного зниження швидкості розгортки до границь, допустимих при проходженні складних частин спектра. Необхідно слідкувати, щоб при роботі на високих швидкостях автоматичні уповільнювачі сканування були включені.

Вказані вище недоліки інфрачервоних спектрограм легко виявляються за зовнішнім виглядом і усуваються повторним записом у змінених умовах.

Хід роботи

Порядок підготовки до роботи ІЧ – спектрофотометра проводити згідно інструкції по експлуатації, яка розміщена в посібнику.

Вибір режимів роботи і запису ІЧ – спектрів поглинання проводити згідно рекомендацій до цієї лабораторної роботи.

Проводимо запис ІЧ – спектрів поглинання представленого зразка полістиролу. Переносимо на кальку спектр представленого зразка і контрольний спектр і додаємо до звіту лабораторної роботи.

При захисті лабораторної роботи студент повинен дати пояснення виникненню піків при записі ІЧ – спектру поглинання і різниці отриманого спектру, а також записаному.

Контрольні питання

- На якому принципі працює ІЧ – спектрофотометр?

- В яких одиницях вимірюється довжина хвилі в ІЧ – спектрофотометрії?

- Які пристрої використовують в ІЧ – спектроскопії для розкладу випромінювання?

- Який параметр використовують для запису ІЧ – спектрів?

- Як готують зразки для запису ІЧ – спектрів?

- Які параметри підбирають для отримання якісних спектрограм?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема: Визначення коефіцієнта заломлення.

Завдання: Ознайомити студентів з методикою визначення коефіцієнта заломлення органічних сполук.

1. Основні положення

У середовищах неоднакової щільності швидкість розповсюдження світла різна. Промінь світла при проходженні з одного середовища в іншу міняє свій напрям, тобто заломлюється (рис.1).

Рис. 1. Зміна направлення світлового променя на межі

двох середовищ

Показник заломлення характеризує відношення швидкості розповсюдження світла в середовищі до швидкості розповсюдження світла в повітрі або відношення синуса кута падіння до синуса кута віддзеркалення і є величиною постійною для даного середовища:

sinαsinβ=nD20

У показнику заломлення верхній індекс позначає температуру, а нижній показує, що при визначенні використано монохроматичне світло натрієвої лампи. Показник заломлення залежить від природи речовини,   температури   і  довжини хвилі світла. При пониженні температури показник заломлення збільшується, а при підвищенні — зменшується. Якщо температура середовища відрізняється від 20°С, то в результаті визначення вносять поправку по наступній формулі:

nD20=nDt−(20−t)⋅0.0002

де t — температура вимірювання.

Показник заломлення при даній температурі і довжині хвилі — важлива фізико-хімічна константа, що характеризує чистоту речовини.

Для характеристики речовини обчислюють величину молекулярної рефракції (MRD) на підставі знайденого показника заломлення даної  речовини, щільності і молекулярної ваги за формулою:

MRD=n2−1n2+1⋅Md

де    п — показник заломлення;

М — молекулярна вага;

d — відносна щільність.

Значення функції n2−1n2+2⋅104 для n від 1,300 до 1,699 і чотиризначні матіси lqn2−1n2+2 дані в додатку [1, табл.4.5, додаток].

Обчислена за цією формулою молекулярна рефракція повинна бути рівна сумі атомних рефракцій, властивих атомам або групам атомів, що входять до складу молекули аналізованої речовини. Збіг знайденої величини молекулярної рефракції з обчисленому за довідковими даними служить доказом чистоти речовини, а також дозволяє судити про будову цієї речовини.

Величину показника заломлення визначають на приладі рефрактометрі ІРФ-22 (мал. 2). Оптична схема рефрактометра показана на мал. 3.

Рефрактометр ИРФ-22 (рис. 2.) призначений для безпосереднього виміру показника переломлення рідких і твердих тіл, а також для швидкого якісного визначення концентрацій водяних, спиртових, ефірних і інших розчинів по показнику переломлення. Найбільше часто ИРФ-22 використовується для оцінки якості питної води.

Прилад використовується у хімічних і технологічних лабораторіях, а також при екологічному обстеженні об'єктів, у тому числі навчальних закладів._

| Рефрактометр ИРФ-22 зручний у роботі, тому що спеціальна оптична система дозволяє за допомогою зорової труби бачити шкалу показників переломлення і візирну лінію одночасно з полем, у якому розташовується перехрестя і виводиться границя світла і темряви. Точність вимірів показника переломлення складає ±1-2·10-4 межа виміру показника переломлення-1,3-1,7. Перед початком виміру прилад термостатують і юстують (тобто встановлюють оптичну вісь). З метою термостатування в сулію- з тубусом і термометром заливають воду, температурою 20 • °С. Шланг від сулії ' приєднують до штуцера кожуха вимірювальної призми. | Рис. 2. Загальний вигляд рефрактометра ІРФ-22: 1 - освітлювальна призма; 2 - дзеркало; 3 - штуцер; 4 - гвинтовий затиск; 5 - маховичок компенсатора дисперсії; 6, 11 - шланги; 7 -отвір для Юстино-вочного ключа; 8 – Юстиновочний ключ; 9 - маховичок для повороту призмового блоку; 10 - зорова труба |
| --- | --- |

2. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Апаратура, матеріали і реактиви:

- Рефрактометр ИРФ-22;

- Фільтрувальний папір;

- Піпетки;

- Зразки матеріалів;

- Освітлювач.

І. Вимірювання показника заломлення рідин

- Відкрити вимірювальну призменний блок, виконану у формі усіченої кулі. Усередині вимірювальної його розміщений блок трикутних призм, у тому числі вимірювальної й освітлювальний.

- Нанести на поверхню вимірювальної призми скляною паличкою або піпеткою кілька крапель досліджуваної рідини й обережно  закрити призменний блок.

Дзеркало встановлюють до джерела світла так, щоб отримати максимальну освітленість поля зору і чітку чорно-білу межу світлотіні. Якщо після фокусування окуляра межа світлотіні матиме деяке забарвлення, то її усувають, обертаючи маховик компенсатора 7 (див. мал. 3). Потім повільно повертають маховик 3 доти, поки чітка межа світлотіні точно і симетрично не перетне центр схрещених візирних ліній.

Рис. 3. Оптична схема рефрактометра:

1-вимірювальна призма, 2-освітлювальна призма, шар досліджуваної рідини, 4-поле зору рефрактометра

3.Переконатися, що досліджувана рідина заповнила зазор між
обома призмами (за допомогою вікна, розташованого з іншої сторони
вимірювальної голівки). Настроїти освітлювальне дзеркало таким чином, щоб світло від нього падало на вікно призменного блоку.

- Настроїти окуляр на чітке зображення, обертаючи його  вправо або вліво.

- Знайти границю розділу світла і тіні, обертаючи великий маховик.

- Усунути забарвленість розчину, обертаючи маленький маховик.

- Сполучити точно границю розділу з перехрестям сітки за допомогою великого маховика.

- Зняти покази по шкалі заломлення.

Оцінка результатів замірів

Шкала рефрактометра позначена для температури навколишнього середовища 20 °С; для різних рідин характерні певні температури, концентрація і хімічний склад.

Спочатку визначається температурний коефіцієнт показника за ломлення стекла вимірювальної призми. Середньоарифметичні покази барабана обраховуються за формулою:

z=zIn

де: Zi - сума всіх показів барабана з однієї сторони;

п - кількість відліків з кожної сторони барабана окремо,

Примітка. Загальне значення зміни дисперсії Zзаг.. визначається по цій же формулі, але із сумою значень показів барабана праворуч ∑Zпр і ліворуч ∑Zлів..

Далі визначаються середня дисперсія і кут заломлення середовища.

Технічні характеристики приладу:

Діапазон вимірів показника заломлення	1,3-1,7

Збільшення зорової труби	                              25х

Діапазон зору зорової труби	                         7°25'

Збільшення відлікової системи	                    5,2х

Поле зору	                                                     4,7x5,9 мм

Відлік показника заломлення проводять за допомогою лупи по поділках, які відповідають візирній лінії шкали. Після закінчення вимірювань поверхні призм необхідно промити спиртом або іншим розчинником і висушити так само, як перед початком визначення. Точність приладу перевіряють по дистильованій воді, показник заломлення nD20, який дорівнює 1,3330, або по еталонах, які додаються до рефрактометра, згідно з інструкцією роботи на приладі.

Фіксуємо результати вимірювання.

Контрольні питання

- Що таке показник заломлення? Одиниці його вимірювання.

- Напишіть формулу визначення показника заломлення.

- Як міняє напрям промінь світла при переході його з одного середовища в інше?

- Як проводиться вимірювання показника заломлення на приладі ІРФ – 22?

- Як визначається середня дисперсія і кут заломлення середовища?

Лабораторна робота №9

Тема: визначення фонової радіоактивність навколишнього середовища і бетта – щільності грунтів

Мета: ознайомити студентів з методикою підготовки дозиметра

МКС-05 «Тера» до вимірювання фонової радіактивності – гамма-випромінювання і щільності бета-випромінювання.

Завдання: провести вибір режимі дозиметра. Виконати контрольні вимірювання і зробити висновки.

      - Основні положення.

При проведенні радіаційного моніторингу два класи приладів: радіометри і спектрометри. Радіометри використовують реєстрації інтегральних параметрів поля іонізуючих випромінювань, а спектрометри – вивчення розподілу частинок або квантів за енергією. Всі прилади можна поділити на:

- прилади для пошуку;

- - дозіметри радіометри;

- Стаціонарні монітори (спектрометри)Типова структурна схема радіометра складається з одного або кількох детекторів іонізуючого випромінювання та узгодженого електронного пристрою. Електричні сигнали детекторів підсилюються за допомогою підсилювачів до рівня, достатнього для роботи наступних вузлів схеми, та піддають відбору за даною ознакою

- З пристроїв відбору, зазвичай за допомогою газорозрядного лічильника Гейзера – Мюллера, який перетворює енергію гамма-квантів в електричні імпуси, частота надходження яких пропорційна потужності еквівалентної дози цього випромінювання.

- Вивід даних здійснюється за допомогою спеціальних та цифрових індикаторів. Нові покоління приладів створюються за принципом цифрових автоматизованих вимірювально-обчислювальних систем швидкої , в яких виконується збір вимірювальної інформації та обробка даних. У зв’язку з аварією Чорнобильській АЕС в Україні гостро постала проблема радіаційного моніторингу територій, який можна проводити  при умові досконалих приладів контролю. Тому промисловість розробила і впровадила у виробництво досить велику номенклатуру приладів контролю альфа-, бета-, гамма-випромінювання, які мають наступні фунції:

- -. Вимірювання еквівалентної дози гамма-випромінювання в діапазоні від 0,001 до 9999мкЗв. на год;

- Вимірювання потужності еквівалентної дози фонового іонізуючого випромінювання в діапазоні;

- - безперервний цілодобовий контроль гамма-випромінювання;

- Звукова і візуальна сигналізація при перевищені порогів потужності еквівалентної дози.

- До таких приладів можна віднести прилади санітарної дозиметрії в екології: МКС-07 «Поиск», ДКС_ОММ «Сервіс», РКС-01 «Стора-Т»

РКС-01 «Стора-ТУ», МКС-05 «Терра».

Ці прилади відрізняються високою чутливістю і їх використовують для виявлення і локалізації джерел гамма-випромінювання, а також дя вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

2 Хід роботи

2.1 Апаратура, матеріали та реактиви

Дозіметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА»

Інструкція по експлуатації дозиметра.

Схема проведення вимірювання 6точок.

    - Проводимо підготовку дозиметра до роботи:

Для увімкнення дозиметра необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Про увімкнення дозиметра свідчить інформація, що висвічується на рідкокристалічному цифровому індикаторі, мигання світло діода під цифровим індикаторам та звукова сигналізація зареєстрованих гамма-квантів. Для вимкнення дозиметра необхідно повторно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 секунд кнопку РЕЖИМ.

2.1.2.Встановлюємо діапазон виміру потужності дози зовнішнього  гамма-випромінювання, мкЗв/год – від 0,10 до 999 з розділенням на діапазони: (автоматично).

1 – від 0,01 до 9,99

2 – від 0,1 до 99,9

3 – від 1 до 999.

2.1.3 Вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) фонового іонізуючого випромінювання.

Режим вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання вмикається пріоритетне з моменту увімкнення дозиметра. Ознакою цього режиму є мигаючий світловий діод напроти відповідного мнемонічного позначення під цифровим індикатором. При цьому до завершення першого інтервалу на рідкокристалічному цифровому індикаторі будуть висвічуватись нулі. Одиниці вимірювання виражені мкЗв/год.

Результатом вимірювання ПЕД вважати середнє арифметичне з п’яти останніх вимірів.

Кожний зареєстрований гамма-квант та закінчення інтервалу вимірювання будуть супроводжуватись звуковими сигналами.

Інтервал вимірювання 1 до 64 секунди та піддіапозони будуть установлюватись автоматично в залежності від інтенсивності випромінювання, що вимірюється. Результати вимірювання заносимо в таблицю. Потужність еквівалентної дози, яка сувимірна з природним Гамма-фоном, становить 0,10 – 0,30мк/год залежно від об’єкта вимірів. Ліміт опромінення населення становить1 мЗв/рік.

2.1.3.Вимірювання еквівалентної дози (ЕД) фотонного іонізуючого випромінювання.

Для увімкнення режиму індикації вимірюваного значення ЕД фотонного іонізуючого випромінювання необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання (який вмикається пріоритетно з моменту увімкнення дозиметра). Ознакою цього режиму є мигаючий світло діод навпроти відповідного мнемонічного позначення під цифровим індикатором. Одиниці вимірювання ЕД фотонного іонізуючого випромінювання виражені в мЗв. На початку роботи дозиметра кома на індикаторі буде знаходитись після першого зліва розряду. В міру зростання значення ЕД фотонного іонізуючого випромінювання кома буде автоматично зміщуватись вправо, аж до повного заповнення шкали ЕД дозиметра.

2.1.4 Вимірювання та індикація щільності потоку бета-частинок.

Для вимірювання щільності потоку бета-частинок необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикакації . Цей режим є наступним після режиму індикації вимірюваного значення ЕД фонового іонізуючого випромінювання. Ознакою цього режиму є мигаючий світло діод навпроти відповідного мнемонічного позначення під цифровим індикатором. При цьому до завершення першого інтервалу вимірювання на рідкокристалічному цифровому індикаторі будуть висвічуватись нулі. Одиниці, в яких здійснюється вимірювання, виражені в част./(см2хв).

Для вимірювання щільності потоку бета-чстинок необхідно дозиметр зорієнтувати вікном, що знаходиться навпроти детектора (далі за текстом-вікно детектора), паралельно до обстежу вальної поверхні і розташувати на мінімальній відстані до неї.

Для врахування гамма-фону необхідно здійснювати два вимірювання:

Перше з відкритим вікном детектора;

Друге з закритим за допомогою кришки-фільтра вікна детектора.

Результатом вимірювань при цьому буде між першим та другим вимірюваннями. Результатом вимірювань щільності потоку бета-частинок вважати середнє арифметичне з п’яти вимірювань.

Кожна зареєстрована бета-частинка, гамма-квант та закінчення інтервалу вимірювання будуть супроводжуватись звуковими сигналами.

Інтервали вимірювань від 1 до 64с та піддіапозони вимірювань будуть уславлюватись автоматично, в залежності від інтенсивності випромінювання, що вимірюється.

2.15 заповнити таблицю за проведеними вимірами і зробити висновки.

Контрольні питання

            - На які групи підрозділяються всі види іонізуючого випромінювання?

            - Що є якісною характеристикою іонізуючого випромінювання?

            - Що є кількісною характеристикою іонізуючого випромінювання?

            - Назвіть природні джерела іонізуючого випромінювання.

            - Від яких чинників залежить доза опромінення населення природними джерелами іонізуючого опромінення?

            - Що є кількісною оцінкою іонізації організму?

            - Дайте визначення поняття «поглинута доза». У яких одиницях  вимірюється поглинута доза випромінювання?

            - Розкрийте поняття «ефективна еквівалентна доза». У яких одиницях вимірюється ЕЕД?

Понятійний словник.

гравіметричної форми з урахуванням стехіометричних коефіцієнтів.

Абсорбційний спектральний аналіз – використовують спектри поглинання, головним чином молекул і їх структурних частин можливий аналіз по спектрах поглинання атомів.

Абсолютна похибка засобу вимірювань – різниця між показом засобу вимірювань та істинним значенням вимірювальної величини.

Атомно – абсорбційний спектральний аналіз – ґрунтується на визначенні концентрації речовини за поглинанням шаром атомної пари елемента монохроматичного резонансного випромінювання.

Б

Біоіндикатори активного моніторингу – живі організми, за наявністю, станом і поведінкою яких можна робити висновки про ступінь зміни довкілля, у тому числі про наявність речовин, які антропогенні забрудненні.

Біоіндикатори забруднення атмосферного повітря – організми, які не здатні до пересування, а саме рослини.

Біоіндикація – метод оцінки абіотичних і біотичних факторів, що діють в середовищі за допомогою біологічних систем.

Біоценотичне забруднення – полягає в дії на склад на склад і структуру популяцій живих організмів.

В

Відходи виробничого споживання – непридатні для подальшого використання по прямому призначенню і списанні у встановленому порядку машини, інструменти тощо.

Відходи виробничі (промислові) – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції і виконанні робіт і повністю або частково втратили свої вихідні споживчі властивості.

Вібраційне забруднення – перевищення норм вібраційних навантажень на організм людини, що призводить до порушення багатьох функцій організму.

Відносна похибка засобу – відношення абсолютної похибки засобу вимірювань до істинного або дійсного значення вимірювальної величини, виражена у відсотках.

Вимірювання – відображенням вимірювальних велечин, їх значень шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів.

Вимірювальна інформація – інформація про вимірювальні величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень

Випадкова похибка вимірювання – з’являється нерегулярно і зникає несподівано або проявляється з непередбачуваною інтенсивністю.

Вимірювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань.

Вихідний сигнал – вимірювальний сигнал, який виникає під час взаємодії об’єкта вимірювання і засобу вимірювання.

Вимірювальна установка – сукупність функціонально об’єднаних вимірювальних приладів, та допоміжних,  конструктивно об’єднаних та призначених для формування сигналів вимірювальної інформації.

Вимірювальний канал – сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів  зв’язку та інших технічних засобів призначених для створення сигналу вимірювальної інформації про одну вимірювальну фізичну величину.

Г

Гравіметрична форма – це хімічний склад прожареного осаду.

Гель – хроматографія – використовується для розділення молекул, що відрізняється розміром. Ґрунтується на молекулярно-ситових ефектах під час руху речовин, котрі розділяються через желеподібну або жорстку пористу нерухому фазу, яка має складну структуру.

Газова хроматографія – рухомою фазою є газова, а нерухома фаза тверда або рідинна.

Д

Діапазон вимірювань – інтервал вимірювальної величини, у межах якого нормовані похибки засобу вимірювання.

Динамічні вимірювання – показують зміну вимірювальної величини в часі при різних збуреннях, що впливають на об’єкт дослідження або на засіб вимірювання.

Е

Екологічна криза – ситуація, що виникла в природних екосистемах внаслідок порушення рівноваги під дією стихійних природних явищ або у результаті антропогенних факторів.

Екологічна катастрофа – зміна необоротного характеру, що відбулися в екосистемах чи у біосфері.

Еталон – це високоточна міра, яка призначена для відтворення і зберігання одиниці величини з метою передачі її розміру іншим засобам вимірювань.

Еталон – копія – вторинний еталон, призначений для зберігання одиниці та передачі її розміру робочим еталонам.

Еталон – свідок – вторинний еталон, призначений для повірки і збереження державного еталона та заміни його у разі псування або втрати.

Електрохімічні методи аналізу – ґрунтуються на

взаємозв’язку електрохімічних властивостей системи з її складом.

Електроваговий метод аналізу – визначення речовини, що осаджується під дією електричного струму на попередньо зваженому електроді.

Електромагнітні тне забруднення – створюється в результаті зміни електромагнітних властивостей середовища, що призводять до геофізичних аномалій і змін у біологічних структурах.

Емісійний спектральний аналіз – використовуються спектри випромінювання, головним чином атомів, але можливий емісійний аналіз і молекулярного складу.

Ефективність лічильників – відношення числа зареєстрованих частинок до повного числа частинок що пролітають через чутливий об’єм лічильника.

З

Забруднення – внесення у навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних, хімічних і біологічних речовин, агентів або внесення у надлишковій кількості будь-яких уже відомих речовин, які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми й людину.

Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Засіб вимірювань – засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань.

Забруднення параметричне – спричинене зміною якісних параметрів довкілля.

Забруднення біоценотичне – полягає в дії на склад і структуру популяцій живих організмів.

Забруднення соціально-деструктивне – спричинене зміною ландшафтів і оптимізацією природи в інтересах людини.

Забруднення природного характеру – спричинені будь-якими природними, зазвичай катастрофічними чинниками.

Забруднення антропогенні – виникають внаслідок діяльності людини.

Забруднення теплове – проявляється у погіршенні теплового режиму земної поверхні.

Забруднення шумове – є наслідком збільшення інтенсивності шуму понад природний рівень.

Забруднення вібраційне – перевищення норм вібраційних навантажень на організм людини, що призводять до порушення багатьох функцій організму.

Забруднення електромагнітне – створюється в результаті зміни електромагнітних властивостей середовища, що призводить до геофізичних аномалій і змін у біологічних структурах.

Забруднення радіоактивне – забруднення пов’язане з підвищенням природного радіаційного фону та концентрації у середовищі.

Забруднення біологічне – випадкове або пов’язане з діяльністю людини проникнення в експлуатовані екосистеми та технологічні устрої чужих їм рослин, тварин і мікроорганізмів.

Забруднення мікробіологічне – спричинюється появою незвично великої кількості мікроорганізмів внаслідок масового їх розмноження на антропогенних субстратах або середовищах, які змінилися внаслідок господарської діяльності людини.

Забруднення енергетичне – теплові викиди, шуми, вібрації, ультразвук, електромагнітні поля та різні види випромінювань (інфрачервоне, світлове, лазерне, ультрафіолетове, іонізуюче та ін.).

Забруднення хімічне – різноманітні сторонні штучні хімічні речовини (рідкі, тверді та газоподібні), які утворилися внаслідок хімічної реакції в хімічній, металургійній чи інших галузях господарства.

Засіб вимірювання – засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань.

Змішані проби – дають середні данні про склад вод.

І

Істинне значення фізичної величини – значення, що ідеально відображає властивості об’єкта як у кількісному, так і в якісному відношеннях.

Інформаційний параметр – параметр сигналу, який функціонально пов'язаний з вимірюваною величиною або має задане значення.

Інтерферометричний метод – для визначення порівняльної характеристики ступеня чистоти речовини і кількісного аналізу рідин, а також аналізу розчинів різних хімічних сполук.

Інгредієнт – сукупність речовин, кількісно або якісно чужорідних природним біогеоценозам.

Л

Люмінесцентний спектральний аналіз – в якому використовують спектри люмінесценції речовини , які збуджуються головним чином ультрафіолетовим випромінюванням або катодними променями.

М

Мас – спектральний метод аналізу – базується на розділені газоподібних іонів у магнітному полі залежно від відношення величини маси іона до його заряду, яке впливає на інтенсивність сигналу.

Метод виділення – базується на виділені із досліджувальної речовини компонента який визначається у вільному вигляді і точного зважування.

Метод відгонки – базується на повному виділенні компонента який визначають у вигляді леткої речовини і зважуванні речовини.

Метод осадження – заснований на кількісному осадженні аналізованого йону у вигляді малорозчинної сполуки певного хімічного складу.

Метод вимірювання – сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної їнформації

Н

Нерухома фаза – твердий адсорбент або суспензія адсорбенту в рідині, яка нанесена на поверхню твердого носія.

К

Кількісний метод аналізу – визначення кількісного вмісту речовини в досліджуваній пробі або встановлення кількісних співвідношень між складовими частинами речовини.

Кондуктометричний метод аналізу – вимірювання електропровідності розчину у процесі хімічної реакції, а вимірювальна фізична велична електропровідність або електроопір.

Кулонометричний метод аналізу – вимірювання кількості струму, що витрачається на електродну реакцію.

Комбінаційний спектральний аналіз – використовує спектри комбінаційного розсіювання твердих, рідких і газоподібних проб, які збуджуються монохроматичним випромінюванням, звичайно світлом окремих ламп.

О

Осаджувальна форма – хімічний склад осаду в вигляді якого осаджуються визначувані компоненти.

Опосередкованими вимірюванням – за яких вимірювальної величини визначається за допомогою відомих математичних залежностей між цією величенною і величенною, яка визначається прямими вимірюваннями.

П

Параметричне забруднення – спричинене зміною якісних параметрів довкілля.

Періодична систематична похибка – похибка, значення якої є функцією переміщення показника вимірювального приладу.

Похибка вимірювань – це число, що показує можливі межі невизначеності значення вимірювальної величини.

Похибка абсолютна – різниця між результатом вимірювання та істинним значення шуканої величини.

Похибка відносна – відношення абсолютної похибки до умовно істинного значення вимірюваної величини і виражається в частках одиниці або відсотках.

Похибка інструментальна – складова похибки вимірювання зумовлена властивостями засобів вимірювальної техніки.

Похибка методична – складова похибки вимірювання, що зумовлена неадекватністю об’єкта вимірювання та його моделі, прийнятою при вимірюванні.

Похибка суб’єктивна – зумовлена індивідуальними недосконалостями оператора: недосконалістю органів чуття спостерігача, недостатністю досвіду, неуважністю в момент зняття відліку.

Параметр сигналу – одна з властивостей сигналу, який подається фізичною величиною.

Поділка гикали – частина шкали між двома сусідніми поділками.

Поріг чутливості – найменше значення вимірюваної величини, яке може бути виявлене засобом вимірювання.

Постійна систематична похибка – похибка, яка тривалий час зберігає своє значення незмінним.

Періодичні проби – відбирають або через певні проміжки часу або на певних ділянках течії.

Прогресивна систематична похибка – неперервна зростаюча або спадаюча за величиною похибка.

Прямі вимірювання – за яких значення вимірюваної величини визначається безпосередньо за експериментальними данними.

Показник заломлення – відношення швидкості розповсюдження світла в середовищі до швидкості розповсюдження світла в повітрі.

Поляриметричний метод аналізу – ґрунтується на визначенні обертання площини лінійно поляризованого світла оптично активними речовинами.

Потенциметричний метод аналізу – вимірювання електродних потенціалів системи у процесі хімічної реакції.

Полярографічний метод аналізу – поляризація електрода при цьому проводиться вимірювання сили струму і напруги.

Р

Робочий еталон – вторинний еталон, призначений для збереження одиниці вимірювання й передачі її розміру зразковим засобам вимірювальної техніки.

Разові проби – одиночні проби, що відбираються спеціалістом або автоматично з поверхні води , на певних глибинах або з дна.

Регулярні проби – відбирають при певних швидкостях течії містять всі компоненти, присутні в період відбору, але не дають інформацію про варіацію концентрацій певних речовин в період відбору проб.

Рефрактометричний метод аналізу – ґрунтується на визначенні концентрації речовини за показником заломлення.

Рухома фаза –(газ або рідина), яка продувається або протікає вздовж шару нерухомої фази.

Рентгенівський спектральний аналіз – використовують рентгенівські спектри атомів при переході внутрішніх електронів в атомах, або дифракцією їх при проходженні через об’єкт дослідження для вивчення структури речовини.

Радіоспектроскопічний метод аналізу – в якому використовують спектри поглинання молекул в мікрохвильовій ділянці спектру з довжинами хвиль більше 1 мм.

С

Соціально-деструктивне забруднення – спричинене зміною ландшафтів і екологічних систем в процесі природокористування і пов’язане з оптимізацією природи в інтересах людини

Систематична похибка вимірювання – постійна за величиною , або закономірно змінюється при повторних вимірюваннях.

Сигнал – фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією між матеріальним об’єктом та засобами його дослідження.

Сигнал вимірювальної інформації – сигнал, який представляє вимірювальну інформацію на виході засобу вимірювання.

Стабільність засобу вимірювань – характеристика якості засобу вимірювань, яка вказує на незмінність у часі його метрологічних властивостей.

Спектрофотометричний метод аналізу – поглинання монохроматичного випромінювання молекулами та іонами, які містяться в розчині з подальшим вимірюванням інтенсивності світлового потоку який пройшов через нього.

Спектральний метод аналізу – фізичний метод аналізу хімічного складу речовини, який базується на досліджені спектрів випромінювання та поглинання атомів і молекул.

Спектр – упорядковане за довжинами хвиль випромінювання.

Спектроскопія гамма-випромінювання – використовують при проведенні радіаційного моніторингу та спектрометричного і радіометричного контролю, у воді продуктів харчування та сільськогосподарської сировини.

Статистичні вимірювання – пов’язані з визначенням характеристик випадкових процесів, звукових сигналів, рівня шумів і т.д.

Статичні вимірювання – вимірювання, при яких протягом певного проміжку часу вимірювальна величина майже не змінюється або ж її значення змінюється поступово відповідно до процесу виробництва.

Сукупні вимірювання – коли числове значення вимірюваної величини визначається розв’язком системи рівнянь одержаних шляхом сукупних прямих вимірювань однієї або декількох одноіменних величин.

Сумісні вимірювання – коли одночасно вимірюють дві або декілька різнойменних величин для виявлення залежностей між ними.

Т

Теплове забруднення – проявляється у погіршенні теплового режиму земної поверхні

Точність засобу  - характеристика засобу вимірювання, визначається за близькістю його показів до істинного значення вимірювальної величини або близькістю до нуля всіх його похибок.

Титрометричним методом – метод кількісного аналізу, який базується на вимірюванні кількості (об’єму) реагенту відомої концентрації, необхідного для завершення хімічної реакції з визначеною кількістю досліджуваної речовини.

Титрованим розчином (титром) – називають розчин, вміст розчиненої речовини в якому точно відомо.

Точкою еквівалентності – називають момент закінчення реакції в титрометричному аналізі.

Трековий лічильник заряджених частинок – реєструє слід залишений зарядженою частинкою.

Ф

Фіксанали – точно зважені маси твердих речовин (хч) чи точно виміряні об’єми концентрованих розчинів цих речовин, які розміщені в запаяних скляних ампулах.

Фізико-хімічний метод аналізу – вивчення співвідношень між складом і фізичними властивостями хімічних систем.

Фотометричний метод аналізу – ґрунтується на залежності фізичної властивості  від хімічного складу аналізованого середовища.

Фотоколориметричний метод аналізу – поглинання поліхроматичного світлового потоку, який пройшов через забарвлений розчин з подальшим вимірюванням його інтенсивності.

Фотонефелометричний метод аналізу – поглинання монохроматичного випромінювання молекулами та іонами, які містяться в розчині з подальшим вимірюванням інтенсивності світлового потоку який пройшов через нього.

Фототурбидиметричний метод аналізу – розсіювання і відбивання світлового потоку суспензією або колоїдним розчином з подальшим вимірюванням його інтенсивності, що пройшов через шар суспензії.

Фізичні методи аналізу – визначається властивість, що безпосередньо залежить від природи атомів та їхньої концентрації в системі.

Хроматографічний метод аналізу – в основі його лежить розподіл, якісного виявлення  та кількісного визначення компонентів рідких і газоподібних сумішей, на різному їхньому розподілі між рухомою і нерухомою фазами.

Хроматографія іонообмінна – ґрунтується на процесі стехінометричному обміну іонів.

Хроматографія адсорбційна –в основі лежить явище молекулярної адсорбції.

Хроматографія розподільча – ґрунтується на різниці в коефіцієнтах розподілу речовин які розділяються між двома рідкими фазами, що не змішуються.

Ц

Ціна поділки – найменше значення вимірювальної величини, яке відповідає 1 поділці.

Час відновлення лічильника – за який детектор зареєструвавши одну частинку повертається до попереднього стану, щоб бути здатним реєструвати наступні частинки.

Ш

Шкалою засобу вимірювання – частина показового пристрою у вигляді упорядкованої сукупності позначок разом із пов’язаною з нею певною послідовністю чисел.

Шумове забруднення – сукупність звуків різної сили та висоти, що безладно зміню ються за часом і викликають неприємні суб’єктивні відчуття.

Я

Якісний метод аналізу – виявлення того чи іншого хімічного елементу або сполуки, або встановлення складу досліджуваної речовини.

ДОДАТОК 1

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ISO З КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

Д1.1. Міжнародні стандарти ISO загального призначення

ISO 30: 1981. Терміни та визначення, що відносяться до стандартних зразків.

ISO 33:1989. Використання сертифікованих стандартних зразків.

ISO 35:1989. Сертифікація стандартних зразків. Основні та статистичні принципи.

ISO/IEC43-1...2. Перевірка професійного рівня шляхом між-лабораторних порівняльних випробувань (дві частини).

ISO 3435-1...3. Статистика. Словник та умовні позначення (три частини).

ISO 5725-1...6. Точність методів аналізу. Визначення повторюваності і відтворюваності стандартного метода аналізу міжлабораторними випробуваннями» (шість частин).

Д1.2. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості води

ISO 3696:1987. Вода для лабораторного аналізу. Технічні умови і методи випробувань.

ISO 5663:1984. Якість води. Визначення азоту по Кьельдалю. Метод після мінералізації селеном.

ISO 5664:1984. Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції і титрування.

ISO 5666-1:1983. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої атомної абсорбційної спектрометрії. Частина І. Метод мінералізації перманганатом-пероксибі-сульфатом.

ISO 5666-2:1983. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої атомної абсорбційної спектрометрії. Частина 2. Метод мінералізації ультрафіолетовим опроміненням.

ISO 5666-3:1984. Якість води. Визначення загальної ртуті методом безполуменевої атомної абсорбційної спектрометрії. Частина 3. Метод визначення після мінералізації.

ISO 5667-1:1980. Якість води. Відбір проб. Частина 1. Посібник зі складання програм добору проб.

ISO 5667-2:1991. Якість води. Відбір проб. Частина 2. Посібник зі складання методик вибіркового контролю.

ISO 5667-3:1994. Якість води. Відбір проб. Частина 3. Посібник зі збереження і поводження з пробами.

ISO 5667-4:1987. Якість води. Відбір проб. Частина 4. Керівництво щодо відбору проб із природних і штучних озер.

ISO 5667-5:1991. Якість води. Відбір проб. Частина 5. Посібник з відбору проб питної води і води, що використовується у виробництві харчових продуктів і напоїв.

ISO 5667-6:1990. Якість води. Відбір проб. Частина 6. Посібник з відбору проб з рік і водяних потоків.

ISO 5667-7:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 7. Посібник з відбору проб води і паракотельних установок.

ISO 5667-8:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 8. Посібник з відбору проб вологих опадів.

ISO 5667-9:1992. Якість води. Відбір проб. Частина 9. Посібник з відбору проб морських вод.

ISO 5667-10:1992. Якість води. Відбір проб. Частина 10. Посібник з відбору проб стічних вод.

ISO 5667-11:1993. Якість води. Відбір проб. Частина 11. Посібник з відбору проб ґрунтових вод.

ISO 5667-12:1995. Якість води. Відбір проб. Частина 12. Посібник з відбору проб донних відкладень.

ISO 5813:1983. Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод.

ISO 5814:1990. Якість води. Визначення розчиненого кисню. Метод електрохімічного датчика.

ISO 5815:1989. Якість води. Визначення біохімічної потреби в кисню через 5 діб (БПК5). Метод розведення і посівів.

ISO 5961:1994. Якість води. Визначення кадмію атомно-абсорбційною спектрометрією.	'

ISO 6058:1984. Якість води. Визначення змісту кальцію. Титрометричний метод із застосуванням ЕТДА.

ISO 6059:1984. Якість води. Визначення сумарного змісту кальцію і магнію. Титрометричний метод із застосуванням ЕТДА.

ISO 6060:1989. Якість води. Визначення хімічного споживання кисню.

ISO 6107-1:1996. Якість води. Словник. Частина 1.

ISO 6107-2:1997. Якість води. Словник. Частина 2.

ISO 6107-3:1993. Якість води. Словник. Частина 3.

ISO 6107-4:1993. Якість води. Словник. Частина 4.

ISO 6107-5:1996. Якість води. Словник. Частина 5.

ISO 6107-6:1996. Якість води. Словник. Частина 6.

ISO 6107-7:1997. Якість води. Словник. Частина 7.

ISO 6107-8:1993. Якість води. Словник. Частина 8.

ISO 6222:1988. Якість води. Визначення кількості життєздатних, мікроорганізмів. Підрахунок колоній після посіву усередині чи на поверхні агарового середовища.

ISO 6332:1988. Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний і метод із застосуванням 1,10-фенатроліна.

ISO 6333:1986. Якість води. Визначення марганцю. Спектрометричний метод із застосуванням формальдоксима.

ISO 6340:1995. Якість води. Виявлення і кількісне визначення сальмонели.

ISO 6341:1996. Якість води. Визначення придушення рухливості Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea).

ISO 6439:1990. Якість води. Визначення фенольного індексу з 4-аміноантипирином. Спектрометричні методи після перегонки.

ISO 6461-1:1989. Якість води. Виявлення і підрахунок спор анаеробних мікроорганізмів, що відновлюють сульфіт (Clostridia). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі.

ISO 6461-2:1986. Якість води. Виявлення і підрахунок анаеробних мікроорганізмів, що відновлюють сульфіт (Clostridia). Частина 2. Метод мембранної фільтрації.

ISO 6468:1996. Якість води. Визначення органічних хлорвмістних інсектицидів, поліхлорованих біфенилів і хлорбензолів. Газохроматографічний метод після екстракції в системі «рідина-рідина».

ISO 6595:1982. Якість води. Визначення загального миш'яку. Спектрофотометричний метод із застосуванням діетилдитіокарбамата срібла.

ISO 6703-1:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального змісту ціанідів.

ISO 6703-2:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легко виділюваних ціанідів.

ISO 6703-3:1984. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлористого ціану.

ISO 6703-4:1985. Якість води. Визначення ціанідів. Частина 4. Визначення ціанідів дифузією при рН 6.

ISO 6777:1984. Якість води. Визначення нітритів. Молекулярно-абсорбційний спектрометричний метод.

ISO 6778:1984. Якість води. Визначення амонію. Потенціометричний метод.

ISO 6878-1:1986. Якість води. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням молибдата амонію.

ISO 7027:1990. Якість води. Визначення мутності.

ISO 7150-1:1984. Якість води. Визначення амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод.

ISO 7150-2:1986. Якість води. Визначення амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод.

ISO 7346-1:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у відношенні прісноводних риб (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 1. Статистичний метод.

ISO 7346-2:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у відношенні прісноводних риб (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 2. Напівстатичний метод.

ISO 7346-3:1996. Якість води. Визначення гострої летальної токсичності речовин у відношенні прісноводних (Brachydanio rerio, Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Частина 3. Метод безупинного відновлення випробувального розчину.

ISO 7393-1:1985. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням М,М-діетил-1,4-фенілендіаміна.

ISO 7393-2:1985. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням М,М-діетил-1,4-фенілендіаміна для серійного контролю.

ISO 7393-3:1990. Якість води. Визначення вільного хлору і загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору.

ISO 7704:1985. Якість води. Оцінка мембранних фільтрів для мікробіологічного аналізу.

ISO 7827:1994. Якість води. Визначення у водному середовищі «граничної» аеробної біодеградації органічних сполук. Метод аналізу розчиненого органічного вуглецю (ООС).

ISO 7828:1985. Якість води. Методи біологічного відбору проб. Посібник з відбору проб водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки.

ISO 7875-1:1996. Якість води. Визначення поверхностно-активных речовин. Частина 1. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин спектрофотометричним методом з метіленовим синім.

ISO 7875-2:1984. Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 2. Визначення неіоногенних поверхнево-активних речовин з використанням реактиву Драгендрофа.

ISO 7887:1994. Якість води. Визначення кольору.

ISO 7888:1985. Якість води. Визначення питомої електричної провідності.

ISO 7890-1:1986 Якість води. Визначення нітратів. Частина І. Спектрометричний метод з 2,6-діметилфенолом.

ISO 7890-2:1986. Якість води. Визначення нітратів. Частина 2. Спектрометричний метод з 4-фторфенолом після дистиляції.

ISO 7890-3:1988. Якість води. Визначення нітратів. Частина 3. Спектрометричний метод з використанням сульфосалициловой кислоти.

ISO 7899-1:1984. Якість води. Визначення і підрахунок фекальних стрептококів. Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі.

ISO 7899-2:1984. Якість води. Визначення і підрахунок фекальних стрептококів. Частина 2. Метод мембранної фільтрації.

ISO 7980:1986. Якість води. Визначення кальцію і магнію. Атомно-абсорбційний спектрометричний метод.

ISO 8165-1:1992. Якість води. Визначення окремих моновалентних фенолів. Частина 1. Газохроматографічний метод після концентрування екстракцією.

ISO 8192:1986. Якість води. Випробування по інгібуванню поглинання кисню активованим мулом.

ISO 8199:1988. Якість води. Загальний посібник з оцінки кількості мікроорганізмів на культуральному середовищу.

ISO 8245:1987. Якість води. Посібник з визначення загального органічного вуглецю (TOC).

ISO 8265:1988. Якість води. Конструкція і застосування пробовідбірника (батометра) для забору безхребетних організмів із дна обмілілих (дрібних) водойм із прісною водою.

ISO 8288:1986. Якість води. Визначення кобальту, нікелю, міді, цинку, кадмію і свинцю. Полум'яні атомно-абсорбційні спектрометричні методи.

ISO 8466-1:1990. Якість води. Калібрування і оцінка аналітичних методів визначення якості. Частина 1. Статистичний аналіз лінійної каліброваної функції.

ISO 8466-2:1993. Якість води. Калібрування і оцінка аналітичних методів визначення якості. Частина 2. Стратегія калібрування для нелінійних каліброваних функцій.

ISO 8467:1993. Якість води. Визначення перманганатного індексу.

ISO 8692:1989. Якість води. Випробування інгібуванням росту прісноводних водоростей з використанням Senedesmus subspicatus и Selenastrum capricornutum.

ISO 9174:1990. Якість води. Визначення загального хрому. Атомно-абсорбційні спектрометричні методи.

ISO 9280:1990. Якість води. Визначення сульфату. Гравіметричні методи з застосуванням хлориду барію.

ISO 9297:1989. Якість води. Визначення хлориду. Титрування нітратом срібла з хроматным індикатором (метод Мору).

ISO 9308-1:1990. Якість води. Виявлення і кількісний аналіз коліформних організмів, термостійких коліформних організмів і передбачуваних Escherichia coli. Частина 1. Метод мембранної фільтрації.

ISO 9308-2:1990. Якість води. Виявлення і кількісний аналіз коліформних організмів, термостійких коліформних організмів і передбачуваних Escherichia coli. Частина 2. Метод найбільш ймовірного числа чи багатотрубний метод.

ISO 9390:1990. Якість води. Визначення бората. Спектрометричний метод з використанням азометина-н.

ISO 9391:1993. Якість води. Відбір проб з великих глибин для визначення макробезхребетних. Посібник з колонізації (заселення), відбору зразків для якісного і кількісного аналізу.

ISO 9408:1991. Якість води. Визначення загальної аеробної здатності до біоррозкладу органічних речовин у водному середовищі. Метод визначення споживання кисню в закритому респірометрі.

ISO 9439:1990. Якість води. Оцінка граничної здатності органічних речовин до аеробного біорозкладу у водному середовищі. Метод аналізу виділення диоксиду вуглецю.

ISO 9509:1989. Якість води. Метод оцінки ступеня інгібування нітрифікації мікроорганізмами активного мулу в присутності хімікатів і стічних вод.

ISO 9562:1989. Якість води. Визначення адсорбованих органічних галогенів (АОХ).

ISO 9696:1992. Якість води. Визначення сумарної б-активності в несолоній воді.

ISO 9697:1992 Якість води. Визначення сумарної в активності в несолоній воді.

ISO 9698:1989. Якість води. Визначення активності тритію. Рідинної метод сцинтиляційного розрахунку.

ISO 9887:1992. Якість води. Оцінка аеробної біодеградації органічних речовин у водному середовищі. Напівбезупинний метод активного мулу (SCAS).

ISO 9888:1991. Якість води. Оцінка аеробної здатності органічних речовин до біорозкладу у водному середовищі. Статистичний метод (Метод Зан-Велленса).

ISO 9963-1:1994. Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної і часткової лужності.

ISO 9963-2:1994. Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності.

ISO 9964-1:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 1.	Визначення натрію атомно-абсорбційним спектрометричним методом.

ISO 9964-2:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 2.	Визначення калію атомно-абсорбційним спектрометричним методом.

ISO 9964-3:1993. Якість води. Визначення натрію і калію. Частина 3.	Визначення полум'яною емісійною фотометрією.

ISO 9965:1993. Якість води. Визначення селену. Атомно-абсорбційний спектрометричний метод.

ISO 9998:1991. Якість води. Посібник з оцінки і контролю середовищ мікробіологічних колоній, застосовуваних у дослідах визначення якості води.

ISO 10048:1991. Якість води. Визначення азоту по Кьельдалю. Метод після мінералізації сплавом Деварда.

ISO 10229:1994. Якість води. Визначення тривалої токсичності речовин стосовно прісноводних риб. Метод оцінки впливу речовин на швидкість росту райдужної форелі Oncorhynchus mykiss Вальбаума (Teleostei, Salmonidae)].

ISO 10253:1995. Якість води. Визначення ефекту уповільнення росту морських водоростей за допомогою Skeletonenue constatum і Pphaeodactylum tricornutum.

ISO 10260:1992. Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрофотометричні методи визначення концентрації хлорофілу.

ISO 10301:1997. Якість води. Визначення високолетючих галогенованних вуглеводнів. Газохроматичний метод після рідинної екстракції.

ISO 10304-1:1992. Якість води. Визначення розчинених фторида, хлориду, нітриту, ортофосфата, броміду, нітрату і сульфату методом рідинної іонної хроматографії. Частина 1. Метод для вод з малими ступенями забруднення.

ISO 10304-2:1995. Якість води. Визначення розчинених броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфата і сульфату методом рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Метод для забруднених вод.

ISO 10359-1:1992. Якість води. Визначення фторидов. Частина 1. Метод електрохімічного зонду для малозабруднених вод.

ISO 10359-2:1994. Якість води. Визначення фторидов. Частина 2. Визначення загального вмісту неорганічного фтору після випарювання і дистиляції.

ISO 10523:1994. Якість води. Визначення рН.

ISO 10530:1992. Якість води. Визначення розчинених сульфідів. Фотометричний метод з використанням індикатора метиленового блакитного.

ISO 10566:1994. Якість води. Визначення алюмінію. Спектрометричний метод із застосуванням пірокатехинного фіолетового.

ISO 10634:1995. Якість води. Посібник з оцінки у водному середовищі «кінцевої» біодеградації малорозчинюваних органічних речовин.

ISO 10703:1997. Якість води. Визначення активної концентрації радіонуклідів високороздільноздатною г-спектроскопією.

ISO 10707:1994. Якість води. Визначення у водному середовищі «кінцевої» аеробної біодеградації органічних сполук. Метод визначення біохімічного споживання кисню (випробування у закритій судині).

ISO 10708:1997. Якість води. Визначення у водному середовищі «кінцевої» аеробної біодеградації органічних сполук. Метод визначення біохімічного споживання кисню у двофазній закритій судині.

ISO 10712:1995. Якість води. Визначення інгібуючої дії компонентів води на бактерії. Випробування інгібуванням розмноження бактерій (Pseudomonas)

ISO 11083:1994. Якість води. Визначення хрому VI. Спектрометричний метод із застосуванням 1,5-діфенілкарбазиду.

ISO 11423-1:1997. Якість води. Кількісний аналіз бензолу і його похідних. Частина 1. Метод хроматографичесного аналізу в газовій фазі після екстракції.

ISO 11423-2:1997. Якість води. Кількісний аналіз бензолу і його похідних. Частина 2. Метод хроматографічного аналізу в газовій фазі під розрядженням.

ISO 11732:1997. Якість води. Визначення амонію і азоту. Метод проточного аналізу і спектрометричного визначення.

ISO 11733:1995. Якість води. Оцінка видалення і біорозкладу органічних сполук у водному середовищі. Випробування на відтворення активного мулу.

ISO 11734:1995. Якість води. Визначення «кінцевого» анаеробного біорозкладу органічних сполук у здатному до переробки мулі. Метод вимірювання виділення біогазу.

ISO 11885:1996. Якість води. Визначення 33 елементів атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно-зв'язанною плазмою.

ISO 11923:1997. Якість води. Визначення зважених часток фільтрацією через скловолокнистий фільтр.

ISO 11969:1996. Якість води. Визначення миш'яку. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії.

ISO 11905-1:1997. Якість води. Визначення азоту. Частина 1. Метод окисної мінералізації.

ISO 11905-2:1997. Якість води. Визначення азоту. Частина 2. Визначення зв'язаного азоту після окислювання і спалювання до диоксиду азоту.

ISO 11923:1997. Якість води. Визначення зважених часток фільтрації через словолокнистий фільтр.

ISO 12020:1997. Якість води. Визначення алюмінію. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії.

ISO 13395:1996. Якість води. Визначення нітратного і нитритного азоту та їх сумарного змісту проточним аналізом.

Д1.3. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості повітря

ISO 4219:1979. Якість повітря. Визначення газоподібних сірчистих з'єднань у навколишньому повітрі. Устаткування для відбору проб.

ISO 4220:1983. Повітря атмосферне. Визначення показника забруднення повітря газоподібними кислотами. Титриметричний метод визначення ломки еквіваленності із застосуванням індикатора чи потенціометра.

ISO 4221:1994. Якість повітря. Визначення масової частки концентрації диоксиду сірки в навколишньому повітрі. Спектро-фотометрический метод із застосуванням торина.

ISO 4225:1994. Якість повітря. Загальні положення. Словник.

ISO 4226:1993. Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання.

ISO 4227:1989. Планування контролю якості повітря.

ISO 6767:1990. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації диоксиду сірки. Метод із застосуванням тетрахлормеркурата і парарозаниліну.

IS06768:1985. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації диоксиду азоту. Модифікований метод Грисса-Зальцмана.

ISO 6879:1995. Якість повітря. Робочі характеристики і відповідні поняття, пов'язані з методами вимірювання якості повітря.

ISO 7168:1985. Якість повітря. Представлення даних про якість навколишнього повітря в буквено-цифровій формі.

ISO 7708:1995. Якість повітря. Визначення фракційного складу часток при відборі проб для оцінки санітарно-гігієнічного стану.

ISO 7934:1489. Викиди газоподібні промислові. Визначення масової концентрації диоксиду сірки. Метод із застосуванням перекису водню, перхлорату барію і торина.

ISO 7935:1992. Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації диоксиду сірки. Характеристики автоматизованих методів вимірювання.

ISO 7996:1985. Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації окислів азоту. Метод хемілюмінесценції.

ISO 8186:1989 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації окису вуглецю. Метод газової хроматографії.

ISO 8518:1990. Повітря робочої зони. Визначення часток свинцю і з'єднань свинцю методом полум'яної атомної абсорбційної спектрометрії.

ISO 8672:1993. Повітря робочої зони. Визначення кількісної концентрації повітряпереносимих неорганічних волокон фазовою контрастною оптичною мікроскопією. Метод мембранної фільтрації.

ISO 8756:1994. Якість повітря. Обробка даних про температуру, тиск і відносну вологість.

ISO 8760:1990. Повітря робочої зони. Визначення масової концентрації окису вуглецю. Метод із застосуванням індикаторних трубок для швидкого відбору проб із прямою індикацією.

ISO 8761:1989. Повітря робочої зони. Визначення масової концентрації диоксиду азоту. Метод з використанням індикаторних трубок для швидкого відбору проб із прямою індикацією.

ISO 8762:1988. Повітря робочої зони. Визначення вінілу-хлориду. Метод газової хроматографії з застосуванням поглинального стовпчика з активованим вугіллям.

ISO 9096:1992. Якість повітря. Стаціонарні джерела викидів. Визначення концентрації і швидкості витікання окремих часток у газонесучому потоці. Ручний гравіметричний метод.

ISO 9169:1994. Повітря атмосферне. Визначення експлуатаційних характеристик вимірювальних методів.

ISO 9359:1989. Якість повітря. Метод розшарованої вибірки для оцінки якості навколишнього повітря.

ISO 9486:1991. Повітря робочої зони. Визначення летучих хлорованих вуглеводнів. Метод поглинального стовпчика з активованим деревним вугіллям/рідинної десорбції/ газової хроматографії.

ISO 9487:1991. Повітря робочої зони. Визначення летучих ароматичних вуглеводнів. Метод поглинального стовпчика з активованим деревним вугіллям (рідинної десорбції) газової хроматографії.

ISO 9835:1993. Повітря атмосферне. Визначення індексу чорного диму.

ISO 9855:1993. Повітря атмосферне. Визначення вмісту свинцю. Метод атомної абсорбційної спектрометрії.

ISO 10155:1995. Стаціонарні джерела викидів. Автоматичний моніторинг масові концентрації часток. Представлення даних методів випробувань і технічних вимог.

ISO 10312:1995. Повітря атмосферне. Визначення азбестових волокон. Метод прямого спостереження електронною мікроскопією.

ISO 10313:1993. Повітря атмосферне. Визначення озону. Метод хемілюмінесценції.

ISO 10396:1993. Стаціонарні джерела викидів. Відбір зразків для автоматичного визначення концентрацій газів.

ISO 10397:1993. Стаціонарні джерела викидів. Визначення викидів азбестових заводів. Метод підрахунку волокон.

ISO 10780:1994. Стаціонарні джерела викидів. Визначення швидкості витрати газового потоку.

ISO 10849:1996. Стаціонарні джерела викидів. Визначення масової концентрації окислів азоту. Характеристика і калібрування автоматизованих вимірювальних систем.

ISO 11041:1996. Повітря робочої зони. Визначення миш'яку, з'єднань миш'яку, трехокиси миш'яку. Метод безупинного утворення арсину з атомною абсорбційною спектрометрією.

ISO 11174:1996. Повітря робочої зони. Визначення часточок кадмію і з'єднань кадмію. Метод полум'яної і електротермической атомної абсорбційної спектрометрії

Д1.4. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості ґрунтів

ISO 10381-6:1993. Якість ґрунту. Вибір проб. Частина 6. Посібник з відбору, поводження і збереження ґрунту для оцінки в лабораторії аеробних мікробіологічних процесів.

ISO 10390:1994. Якість ґрунту. Визначення рН.

ISO 10573:1995. Якість ґрунту. Визначення змісту води в ненасиченій зоні. Метод нейтронної глибинної проби.

ISO 10693:1995. Якість ґрунту. Визначення змісту карбонату. Об'ємний метод.

ISO 10694:1995. Якість ґрунту. Визначення органічного і загального вуглецю після сухого спалювання.

ISO 11046:1994. Якість ґрунту. Визначення змісту мінеральної олії. Метод інфрачервоної спектрометрії і газової хроматографії.

ISO 11048:1995. Якість ґрунту. Визначення водорозчинного і кислоторозчинного сульфату.

ISO 11074-1:1996. Якість ґрунту. Словник. Частина 1. Терміни і визначення із захисту і забрудненням ґрунту.

ISO 11260:1994. Якість ґрунту. Визначення катіонообмінної ємності і базового насичення. Метод із застосуванням розчину хлориду барію.

ISO 11261:1995. Якість ґрунту. Визначення загальної кількості азоту. Модифікований метод Кьельдаля.

ISO 11263:1994. Якість ґрунту. Визначення фосфору. Спектрометричне визначення розчинного фосфору в розчині бікарбонату натрію.

ISO 11265:1994. Якість ґрунту. Визначення питомої електричної провідності.

ISO 11266:1994.Якість ґрунту. Посібник з лабораторних

випробувань хімікатів у ґрунті в аеробних умовах.

ISO 11268-1:1993.Якість ґрунту. Визначення впливу загрязнителей на земляних хробаків (Elsenia fetida). Частина 1. Визначення гострої токсичності із застосуванням штучного субстрату ґрунту.

ISO 11269-1:1993. Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на флору ґрунту. Частина 1. Метод вимірювання затримки росту кореня.

ISO 11269-2:1995. Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на флору ґрунту. Частина 2. Метод визначення впливу хімікатів на розвиток і зріст рослині.

ISO 11276:1995. Якість ґрунту. Визначення тиску води в порах. Тензометричний метод.

ISO 11464:1994. Якість ґрунту. Попередня обробка проб перед фізико-хімічним аналізом.

ISO 11465:1993. Якість ґрунту. Визначення масового змісту сухої речовини і води. Гравіметричний метод.

ISO 11466:1995. Якість ґрунту. Екстракція слідів елементів, розчинних у воді.

ISO 13536:1995. Якість ґрунту. Визначення потенційної катіонообмінної ємності і здатних до обміну катіонів із застосуванням буферного розчину хлориду барію при рН 8,1.

ISO 14231:1997. Якість ґрунту. Біологічні методи. Визначення азотної мінералізації і нітрофікації в ґрунтах і вплив хімікатів на ці процеси.

ISO 14239:1997. Якість ґрунту. Методи вимірювання мінералізації органічних хімікатів у ґрунті в аеробних умовах.

ISO 14240-1:1997. Якість ґрунту. Визначення в ґрунті мікробіологічної біомаси. Частина 1. Метод респіратора.

ISO 14240-2:1997. Якість ґрунту. Визначення в ґрунті мікробіологічної біомаси. Частина 2. Метод фумігаційної екстракції.

ДОДАТОК 2

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Д2.1. Міждержавні та державні стандарти України

ГОСТ 8.315-97. ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ8.556-91. ГСИ. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке.

ГОСТ 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.

ГОСТ 8.568-97. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования.

Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. лассификация

водных объектов.

ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и

определения контроля загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

ГОСТ 4212-76. Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефелометрического анализа.

ГОСТ 4517-87. Реактивы. Методи приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 4919.1-77. Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 27384-87. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

ДСТУ 2215-93. Речовини та індикатори. Терміни та визначення.

ДСТУ 2216-93. Речовини та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення.

ДСТУ 2501-94. Аналізатори газів для контролю викидів транспортних засобів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

ДСТУ 2603-94. Аналізатори газів для контролю викидів промислових підприємств. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

ДСТУ 2608-94. Аналізатори газів для контролю атмосфери. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

ДСТУ 3041-95. Система стандарті у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.

ДСТУ 3812-98. Система стандарті у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення.

ДСТУ 3831-98. Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю якості природних вод. Типи та основні вимоги.

ДСТУ 3832-98. Охорона природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги.

ДСТУ 3866-99. Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості.

ДСТУ 3913-99. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні для відбору усереднених проб природних і стічних вод. Загальні технічні умови і методи випробувань.

ДСТУ 3920-99. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.

ДСТУ 3928-99. Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення.

ДСТУ 3980-2000. Ґрунти. Фізико - хімія ґрунтів. Терміни та визначення.

РД 50-674-88. Методические указания. Метрологическое обеспечение количественного химического анализа.

РД 52.04.186-89.Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

РД 52.24.66-86. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды.

РД 1.01.808.7.3-88. Методика лабораторного контроля качества измерений состава сточных вод.

МИ 858-85. Методические указания. Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положения.

МИ 2334-95. ГСИ. Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения.

МИ 2335-95. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

МИ 2375-96. ГСИ. Образцы для контроля точности результатов измерений показателей безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Общие положения.

МИ 2377-96. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

МИ 2417-97. Оценка качества работы испытательной лаборатории ПП и ПС. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний.

Д3.2. Нормативні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Мінекоресурсів України

КНД 211.0.0.007-94. Атестація лабораторій по контролю забруднення природного середовища. Основні положення.

КНД 2-11.1.2.008-94. Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод.

КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення.

РД 211.0.7.011-94. Алгоритми оцінювання характеристик похибки вимірювань за методиками визначення складу та властивостей проб вод. Методичні вказівки

КНД 211.1.4.017-95. Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах.

КНД 211.1.4.021-95. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах.

КНД 211.1.4.022-95. Методика хроматографічного визначення бентіокарбу (сатурну) у природних водах.

КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах.

КНД 211.1.4.024-95. Методика визначення біохімічного споживання кисню після п днів (БСК) в природних і стічних водах.

КНД 211.1.4.025-95. Методика визначення карболової, кислоти на газорідинному хроматографі у природних та стічних водах.

КНД 211.1.4.026-95. Методика турбідіметричного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах.

КНД 211.1.4.027-95. Методика фотометричного визначення нітратів з саліциловою кислотою у поверхневих та біологічно очищених водах.

КНД 211.1.4.028-95. Методика фотометричного визначення загального фосфору в стічних водах.

КНД 211.1.4.029-95. Методика фотометричного визначення уротропіну з хромотроповою кислотою в стічних водах.

КНД 211.1.4.030-95. Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Несслера в стічних водах.

КНД 211.1.4.031-95. Методика титриметричного визначення загального азоту в стічних водах.

КНД 211.1.4.032-95. Методика визначення міді атомно-абсорбційним методом в поверхневих та стічних водах.

КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих та стічних водах.

КНД 211.1.4.035-95. Методика екстракційно-фотометричного визначення міді з діетилдітіокарбаматом свинцю в поверхневих та стічних водах.

КНД 211.1.4.036-95. Методика фотометричного визначення суми летких фенолів в очищених стічних водах.

КНД 211.1.4.037-95. Методика меркурометричного визначення хлоридів в поверхневих і стічних водах.

КНД 211.1.4.038-95. Методика фотометричного визначення марганцю з персульфатом амонію у стічних водах.

КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах.

КНД 211.1.4.040-95. Методика фотометричного визначення заліза (III) та заліза (Н,Ш) з сульфосаліциловою кислотою в стічних водах.

КНД 211.1.4.042-95. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах.

КНД 211.1.4.043-95. Методика фотометричного визначення фосфатів у стічних водах.

КНД 211.1.4.044-95. Метрологічне забезпечення. Внутрішньолабо-раторний контроль похибок визначень складу проб води. Методика.

КНД 211.0.0.050-96. Метрологічне забезпечення. Зовнішній контроль якості вимірювань складу та властивостей проб об'єктів довкілля. Основні положення.

КНД 211.2.4.053-97. Методики визначення складу та властивостей атмосферного повітря та викидів в нього. Загальні вимоги до розробки.

КНД 211.0.0.061-97. Оцінка стану вимірювань в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

КНД 211.2.4.062-97. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Метрологічне забезпечення. Внутрішній та зовнішній контроль якості вимірювань складу і властивостей проб викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Перелік тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей та забруднюючих речовин промислових викидів в атмосферне повітря.

Перелік атестованих та тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей та забруднюючих речовин проб природних та стічних вод.

Перелік тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей та забруднюючих речовин проб ґрунтів та відвалів.

Міністерство охорони здоров'я

СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических соединений в почве.

МУ 1424-76. Предельно допустимые концентрации химических соединений в почве (ПДК).

МУ 2546-82. Предельно допустимые концентрации химических соединений в почве (ПДК).

МУ 3210-85. Предельно допустимые концентрации химнческих соединений в почве (ПДК).

НД 1423-76. Методические указания по качественному и количественному определению канцерогенных полициклических ароматических углеводородов в продуктах сложного состава.

Держкомгідрометеорологїі

РД 52.18.180-89. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли галоген-органнческих пестицидов, п.п'-ДДТ, п.п'-ДДС, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралин в пробах почв методом газожидкостной хроматографии.

РД 52.18.188-89. Методические указания. Методика определения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почв методом газожидкостной хроматографии.

РД 52.24.71-88. Методические указания по определению содержания хлорорганических пестицидов и их метаболитов в донных отложениях.

РД 52.24.80-89. Методические указания по определению нефтепродуктов в донных отложениях.

ДОДАТОК 3

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ ТА

АКРЕДИТАЦІЇ ЛАБОРАТОРІЙ

Міжнародні стандарти

ISO 14001-96. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

ISO 14004-96. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

ISO 14010-96 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.

ISO 14011-96 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем.

ISO 14012-96 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології.

ISO 14040-97 Оцінка життєвого циклу. Принципи і структура.

Міждержавні та державні стандарти України

ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

ДСТУ ISO 14010-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи

ДСТУ ISO 14011-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем.

ДСТУ ISO 14012-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології.

ДОДАТОК 4

Фізичні  величини  та їх  одиниці

Фізичні закони виражаються у вигляді математичних співвідношень між фізичними величинами.

Кожна фізична величина виражається числовим значенням та одиницею величини.

Сукупність одиниць фізичних величин утворює систему одиниць. Обов'язковою для використання в усіх країнах світу зараз є система одиниць сі (система інтернаціональна), в основу якої покладено сім основних одиниць та дві додаткових.

Під час розв'язування задач усі числові значення фізичних величин мають бути виражені з використанням однієї системи одиниць.

У сі скорочені позначення одиниць, названих на честь видатних учених-фізиків, прийнято записувати з великої літери.

Основні  одиниці  сі

| Фізична величина | Позначення | Назва одиниці | Скорочене позначення одиниці |
| --- | --- | --- | --- |
| Довжина | L,l | Метр | М |
| Маса | Т | Кілограм | Кг |
| Час | T | Секунда | С |
| Термодинамічна температура | Т | Кельвін | К |
| Сила електричного струму | І | Ампер | А |
| Кількість речовини | Н | Моль | Моль |
| Сила світла | Іr | Кандела | Кд |

Додаткові  одиниці  сі

| Кут плоский | вгдц | Радіан | Рад |
| --- | --- | --- | --- |
| Кут тілесний | вгдц | Стерадіан | Cр |

Через основні виражаються всі інші одиниці величин, які називаються похідними.

Означення  одиниць

Метр — довжина, яка дорівнює 1 650 763,73 довжини хвилі у вакуумі випромінювання, що відповідає переходу між рівнями 2р і 5d (оранжева лінія) атома криптону 86.

Кілограм — одиниця маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма.

Секунда — 9 192 631 770 періодів випромінювання, що відповідає переходу між двома рівнями надтонкої структури основного стану атома цезію-133.

Кельвін — одиниця термодинамічної температури — 1/273,16 частина термодинамічної температури потрійної точки води.

Ампер — сила електричного струму, який, проходячи по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і дуже малого поперечного перерізу, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликав би силу взаємодії між цими провідниками 2-10-7 н на кожний метр довжини.

Кандела — сила світла, що випромінюється з площі 1/600000 м2 перерізу повного випромінювача в перпендикулярному до цього перерізу напрямку, при температурі тверднення платини і тиску 101325 па.

Радіан — кут між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу.

Стерадіан — тілесний кут з вершиною в центрі сфери, який вирізає на поверхні сфери площу, що дорівнює площі квадрата зі стороною, яка дорівнює радіусу сфери.

Похідні  одиниці

| Фізична величина | Позначення | Назва одиниш | Скорочене позначення одиниці |
| --- | --- | --- | --- |
| Площа | S | Квадратний метр | М2 |
| Об'єм | V | Кубічний метр | М3 |
| Швидкість лінійна | Х | Метр за секунду | М/с |
| Прискорення лінійне | А | Метр за секунду в квадраті | М/с2 |
| Частота обертання | П | Секунда в мінус першому степені | С |
| Частота | V, f | Герц | Гц |
| Кутова швидкість | Щ | Радіан за секунду | Рад/с |
| Густина | С | Кілограм на кубічний метр | Кг/м |
| Сила | F,p,q | Ньютон | Н |
| Робота, енергія | А, w | Джоуль | Дж |
| Потужність | Р, n | Ват | Вт |
| Момент сили | М | Ньютон-метр | Нм |
| Тиск | Р, p | Паскаль | Па |
| Кількість теплоти | Q | Джоуль | Дж |
| Питома теплоємність | С | Джоуль на кілограм-кельвін | Дждкгк) |
| Теплоємність | С | Джоуль на кельвін | Дж/к |

| Питома теплота перетворення | Q | Джоуль на кілограм | Дж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість електрики | Q, q | Кулон | Кл |
| Поверхнева густина електричного заряду | У | Кулон на квадратний метр | Кл/м2 |
| Напруженість електричного поля | Е | Вольт на метр | В/м |
| Потенціал електричний, напруга електрична, електрорушійна сила | Ц,u е | Вольт | В |
| Електрична ємність | С | Фарад | Ф |
| Електричний опір | R,r | Ом | Ом |
| Питомий електричний опір | R | Ом-метр | Ом • м |
| Електрична провідність | С | Сименс | І/ом |
| Питома електрична провідність | У | Сименс на метр | См/м |
| Магнітна індукція | В | Тесла | Тл |
| Магнітний потік | Ф | Вебер | Вб |
| Індуктивність | L | Генрі | Гн |
| Світловий потік | Ф | Люмен | Лм |
| Освітленість | Е | Люкс | Лк |
| Яскравість | І | Кандела на квадратний метр | Кд/м |
| Поглинена доза іонізуючого випромінювання | G | Грей | Гр |
| Потужність поглиненої дози іонізуючого випромінювання | Р | Грей за секунду | Гр/с |
| Активність джерела іонізуючого випромінювання | J | Беккерель | Бк |
| Експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювання | Q | Кулон на кілограм | Кл/кг |

Означення  похідних  одиниць

Квадратний   метр   —   площа   квадрата   з   довжиною   сторони,   що дорівнює   1   м.

Кубічний  метр  —  об'єм куба з довжиною ребра, що дорівнює  1  м.

Метр за секунду — швидкість точки, що рухається прямолінійно і рівномірно, і при якій точка проходить за 1 с відстань 1 м.

Метр на секунду в квадраті — прискорення точки, що рухається прямолінійно і рівноприскорено, і при якому швидкість точки за 1 с змінюється на 1 м/с.

Герц — частота, при якій за 1 с відбувається один цикл періодичного процесу, або одне повне коливання.

Радіан за секунду — кутова швидкість тіла, що рівномірно обертається, і при якій кут повороту тіла за 1 с становить 1 рад.

Кілограм на кубічний метр — густина однорідного тіла, яке має

При об'ємі 1  м3 мас  1  кг.

Ньютон — сила, яка надає тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с в напрямку дії сили.

Ват —  потужність,  при  якій робота  в   1   дж виконується  за   1   с.

Ньютон-метр — момент сили 1 н відносно точки, що розміщена на відстані 1 м від лінії дії сили.

Паскаль — тиск, що спричиняється силою 1 н, рівномірно розподіленою на поверхні площею 1 м2.

Джоуль — робота сили і н при переміщенні нею тіла на відстань 1 м в напрямку дії сили, або еквівалентна кількість теплоти.

Джоуль на кельвін — теплоємність тіла, температура якого підвищується на 1 к при підведенні до нього кількості теплоти 1 дж.

Джоуль на кілограм-кедьвін — питома теплоємність речовини, для нагрівання 1 кг якої на 1 к потрібно виконати роботу 1 дж (або підвести до нього кількість теплоти 1 дж).

Кулон — кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника при струмі силою 1 а за 1 с.

Вольт на метр — напруженість однорідного електричного поля, при якій між точками, що знаходяться на відстані 1 м вздовж лінії напруженості поля, створюється різниця потенціалів 1 в.

Вольт — електрична напруга, яка спричинює в електричному колі сталий струм силою 1 а при потужності 1 вт.

Фарад — ємність конденсатора, між обкладками якого виникає напруга 1 в при наданні заряду 1 кл.

Ом — опір провідника, між кінцями якого при силі струму 1 а виникає напруга 1 в.

Ом-метр — питомий електричний опір речовини, при якому циліндричний прямолінійний провідник площею поперечного перерізу 1 м2 і довжиною 1 м має опір 1 ом.

Сименс  —  електрична  провідність провідника  опором   1   ом.

Сименс   на   метр   —   питома   електрична   провідність,    при   якій

Циліндричний прямолінійний провідник площею поперечного перерізу 1 м2 і довжиною 1 м має електричну провідність 1 ом.

Тесла — магнітна індукція поля, при якій магнітний потік крізь поперечний переріз площею 1 м2 дорівнює 1 вб.

Вебер — магнітний потік, при зменшенні якого до нуля в контурі опором 1 ом, поміщеному у магнітне поле, проходить кількість електрики » 1 кл.

Генрі — індуктивність контура, у якому при силі струму 1 а виникає магнітний потік у 1 вб.

Люмен — світловий потік, випромінюваний точковим джерелом в тілесному куті 1 ср при силі світла джерела 1 кд.

Люкс — освітленість поверхні, перпендикулярної до напрямку поширення світла, площею 1 м2 при падаючому на неї світловому потоці 1 лм.

Кандела на квадратний метр — яскравість світної поверхні площею 1 м2 при силі світла 1 кд.

Несистемні одиниці

Крім основних одиниць в сі державний стандарт допускає застосування несистемних одиниць. Такими є десяткові кратні, які утворюються множенням основних одиниць сі на 10; 100; 1000 і т.д., і десяткові часткові, які утворюються множенням на 0,1; 0,01; 0,001 і т.д. Для їх позначення вводяться спеціальні префікси.

Префікси для позначення десяткових кратних і часткових одиниць

Кратні

Часткові

| Префікс | Позначення | Множник | Префікс | Позначення | Множник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екса | Е | 1018 | Атто | А | 10-18 |
| Пета | П | 1015 | Фемто | Ф | 10-15 |
| Тера | Т | 1012 | Піко | П | 10-12 |
| Гіга | Г | 109 | Нано | Н | 10-9 |
| Мега | М | 106 | Мікро | Мк | 10-6 |
| Кіло | К | 103 | Мілі | М | 10-3 |
| Гекто | Г | 102 | Санти | С | 10-2 |
| Дека | Да | 101 | Деци | Д | 10-1 |

Інші несистемні одиниці

Крім одиниць сі, десяткових кратних і часткових, державним стандартом передбачено застосування одиниць, які міцно увійшли в побут, а також одиниць, специфічних для певних областей вимірювання.

Одиниці, що можуть застосовуватись нарівні з одиницями сі

| Фізична величина | Назва одиниці | Позначення одиниці | Значення в одиницях сі або визначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Довжина | 1 астрономічна одиниця | А.о. | 1,49 • 10 м; середнє значення радіуса орбіти землі |
| Час | Хвилина година | Хв год | 60 с 3600 с |
| Маса | Тонна Центнер | Т Ц | 1000 кг 100 кг |
| Кількість речовини | Кіломоль Моль | Кмоль Моль | Кіломоль — кількість речовини, яка містить стільки ж молекул (атомів, частинок), скільки атомів міститься в 12 кг ізотопу вуглецю с12 (точно) 10~ кмоль |
| Температура | Градус цельсія | 0с | T= 0с=tк-273,15. Початок відрахунку за шкалою цельсія зсунуто вгору на 273,150с відносно шкали кельвіна |
| Плоский кут | Повний кут прямий кут | — – | 2р рад = 6,283... Рад 2/р рад = 1,570... Рад |
| Плоский кут | Градус Кутова хвилина секунда |  | Р/180 рад = 1,745...- иг2 рад Р/10800 рад = 2,908...- 10-4 рад Р/648000 рад = 4,848... • 10-6 рад |
| Тілесний кут | Повний тілесний кут | _ | 4р ср = 12,56637... Ер |
| Площа | Гектар | Га | 10000 м2 |
| Об'єм | Літр | Л | 0.001 м3 |
| Швидкість | Кілометр за годину | Км/год | 10/36 м/с = 0,2777 м/с |
| Робота, енергія | Кіловат-година | Квт-год | 3600000 дж |
| Кількість електрики | Ампер-година | А-год | 3600 кл |

Основні фізичні сталі

| Назва сталої |  | Позначення |  | Числове значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прискорення вільного падіння |  | G |  | ≈ 9,81 м/с2 |  |
| Гравітаційна стала |  | G |  | 6,67- 10-11 н∙м2/кг2 |  |
| Середній радіус землі |  | R |  | 6,37 • 106 м |  |
| Маса землі |  | М |  | 5,98 • 1024 кг |  |
| Середня відстань землі від сонця |  | L |  | 1,5- 1011 м |  |
| Число авогадро |  | Na |  | 6,02 • 10 -23 моль-1 |  |
| Універсальна газова стала |  | R |  | 8,31 дж/(моль • к) |  |
| Стала больцмана |  | K |  | 1,38 • ю-23 дж/к |  |
| Об'єм одного моля ідеального газу за нормальних умов |  | Vom |  | 22,4 • ю-3 м3/моль |  |
| Нормальна температура |  | Т0 |  | 273 к |  |
| Елементарний заряд |  | Е, qe |  | 1,6'- 10-19 kл |  |
| Стала фарадея |  | F |  | 9,65 • 104 кл/моль |  |
| Маса спокою електрона |  | Mе |  | 9,1 • 10-31 кг |  |
| Питомий заряд електрона |  | Е/mе |  | 1,76 • 1011 кл/кг |  |
| Маса спокою протона |  | Mp |  | 1,673 • 10 -27 кг |  |
| Маса спокою нейтрона | Mn |  | 1,675 • 10 -27 кг |  |  |
| Маса спокою а-частинки | Та |  | 6,644 • 10-27 кг |  |  |
| Електрична стала | Е0 |  | 8,85 • 10-12 ф/м |  |  |
| Магнітна стала | Мо |  | 4л • 10-7 гн/м = = 1,26 • 10-6 гн/м |  |  |
| Швидкість світла в вакуумі | С |  | 3 • 108 м/с |  |  |
| Швидкість звуку в повітрі за нормальних умов | Х |  | 332 м/с |  |  |
| Стала планка | H Ћ =h2π |  | 6,63 – 10-34 дж • с 1,05 • 10-34 дж • с |  |  |
| Стала рідберга | R |  | 1,097 • 107 м-1 |  |  |

Шкала  електромагнітних  випромінювань

| Частота, гц | Довжина хвилі, м | Назва діапазону | Основні джерела збудження |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-3 - 103 | 3 · 1011 -3 ·105 | Низькочастотні хвилі | Генератори спеціальних конструкцій, промислові частоти 50-60 гц, генератори звукових частот до 20 кгц |
| 103-1012 | 3·105-3·10 -4 | Радіохвилі | Генератори радіохвиль до 300 мгц, генератори надвисоких частот |
| 1012 - 4 • 1014 | 3 • 10-4- 8 • 10-7 | Інфрачервоне випромінювання | Нагріті тіла, випромінювання молекул |
| 4 - 1014 - 8 • 1014 | 8 • 10-7- 4 • 10-7 | Видиме випромінювання із довжинами хвиль від 800 нм до 400 нм | Випромінювання молекул і атомів при теплових і електричних взаємодіях |
| 3 • 1014 - 3 • 1017 | 4 • 10 -7 – 10-9 | Ультрафіолетове випромінювання; рентгенівське випромінювання | Випромінювання атомів при опромінюванні речовини електронами з енергіями до 15 кев |
| 3 • 1017 -3-1020 | 10-9 – 10-12 | Рентгенівське випромінювання; гамма-випромінювання | Атомні процеси, які збуджуються електронами з енергіями від 20 кев до кількохсот мев |
| 3-1020 -1023 | 10-12 - 3 • 10-15 | Гамма-випромінювання | Ядерні процеси, радіоактивні перетворення |

Примітка:  між  сусідніми діапазонами  чіткої межі  розділу не  існує.